## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
активная энергия
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 16.32 | 16.256 | 16.64 | 16.384 | 16.512 | 16.256 | 16.576 | 16.832 | 16.256 | 16.128 | 16.256 | 16.128 | 16.256 | 16.192 | 16.256 | 16.192 | 16.384 | 16.768 | 16 | 14.976 | 15.04 | 14.976 | 14.848 | 14.848 | 385.28
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 35.84 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.16 | 36.48 | 36.928 | 36.096 | 34.368 | 33.728 | 32.576 | 28.416 | 25.216 | 26.048 | 27.392 | 28.416 | 28.416 | 27.84 | 28.288 | 28.032 | 29.376 | 30.272 | 28.288 | 29.696 | 758.272
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 16.768 | 17.28 | 17.28 | 17.216 | 16.96 | 17.088 | 17.344 | 16.992 | 16.128 | 15.808 | 15.136 | 12.896 | 11.168 | 11.616 | 12.288 | 12.896 | 12.768 | 12.672 | 12.832 | 12.608 | 13.376 | 13.824 | 12.736 | 13.536 | 349.216
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 15.68 | 16.16 | 16.128 | 16.096 | 15.808 | 16 | 16.16 | 15.872 | 15.04 | 14.656 | 14.048 | 12.16 | 10.624 | 11.072 | 11.712 | 12.192 | 12.16 | 12.064 | 12.256 | 12.096 | 12.768 | 13.184 | 12.192 | 12.928 | 329.056
| 6 Вытегра р. Г 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 678.24 | 677.52 | 677.28 | 677.52 | 677.76 | 678.24 | 677.52 | 677.28 | 677.76 | 677.76 | 678 | 677.28 | 678.24 | 678.48 | 676.32 | 673.92 | 673.44 | 672.96 | 672.96 | 672 | 671.76 | 672 | 672.24 | 672.24 | 16218.72
| 6 Вытегра р. Г 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 997.92 | 934.56 | 925.92 | 941.76 | 948.96 | 967.68 | 1105.92 | 1216.8 | 1189.44 | 1257.12 | 1244.16 | 1216.8 | 1170.72 | 1170.72 | 1224 | 1213.92 | 1290.24 | 1281.6 | 1260 | 1272.96 | 1267.2 | 1182.24 | 1097.28 | 1038.24 | 27416.16
| 6 Вытегра р. Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 122.4 | 106.56 | 125.28 | 126.72 | 135.36 | 142.56 | 240.48 | 361.44 | 568.8 | 649.44 | 613.44 | 573.12 | 432 | 442.08 | 421.92 | 442.08 | 427.68 | 319.68 | 312.48 | 279.36 | 282.24 | 254.88 | 198.72 | 155.52 | 7734.24
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 119.16 | 115.2 | 113.76 | 114.12 | 114.84 | 117 | 121.68 | 126.36 | 119.16 | 115.92 | 119.52 | 124.92 | 120.24 | 118.08 | 120.96 | 112.68 | 122.76 | 128.52 | 127.08 | 138.96 | 135 | 127.08 | 129.6 | 126 | 2928.6
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.32 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 5.04 | 4.68 | 4.32 | 4.32 | 3.96 | 3.24 | 3.6 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.6 | 3.6 | 95.4
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 258.12 | 240.84 | 246.24 | 247.68 | 264.6 | 260.28 | 313.56 | 357.84 | 416.52 | 451.08 | 448.92 | 414 | 383.76 | 349.2 | 324 | 343.08 | 360.36 | 358.2 | 364.32 | 355.32 | 371.52 | 360 | 320.4 | 295.56 | 8105.4
| 6 Вытегра р.-БСК ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 145.2 | 127.2 | 120.72 | 121.68 | 120.96 | 127.2 | 167.04 | 219.36 | 212.64 | 224.64 | 222.96 | 216.72 | 217.92 | 204.48 | 193.2 | 204.72 | 223.2 | 243.6 | 248.64 | 241.2 | 239.04 | 219.36 | 189.12 | 166.56 | 4617.36
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 39.36 | 39.36 | 40.32 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 40.32 | 38.4 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 39.36 | 40.8 | 40.32 | 37.92 | 37.92 | 38.4 | 38.4 | 38.88 | 39.36 | 39.36 | 948.48
| 6 Вытегра р.-Город ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 326.4 | 322.08 | 324 | 342.72 | 347.04 | 344.16 | 373.92 | 392.16 | 384 | 420.48 | 425.76 | 400.8 | 375.36 | 391.68 | 410.88 | 420.48 | 437.76 | 411.36 | 399.84 | 399.84 | 400.32 | 366.72 | 340.8 | 331.68 | 9090.24
| 6 Вытегра р.-Промзона ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 348.48 | 349.2 | 367.2 | 368.64 | 362.16 | 366.48 | 375.12 | 416.16 | 499.68 | 534.96 | 510.48 | 520.56 | 434.88 | 483.84 | 500.4 | 483.84 | 450 | 375.84 | 365.04 | 348.48 | 339.84 | 344.16 | 342 | 344.88 | 9832.32
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 228.24 | 205.56 | 196.56 | 192.96 | 194.4 | 209.88 | 257.04 | 306.36 | 299.52 | 302.04 | 306.72 | 289.08 | 295.2 | 285.48 | 304.92 | 308.52 | 326.52 | 339.84 | 326.16 | 335.52 | 338.04 | 310.68 | 279.36 | 257.76 | 6696.36
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 128.64 | 127.2 | 123.36 | 122.4 | 121.44 | 126.72 | 163.2 | 187.68 | 194.4 | 183.84 | 176.64 | 169.44 | 163.68 | 150.72 | 143.52 | 157.92 | 173.28 | 196.32 | 196.8 | 190.08 | 186.72 | 168 | 153.12 | 131.04 | 3836.16
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 101.52 | 87.84 | 90.72 | 90 | 91.44 | 88.92 | 103.68 | 91.8 | 94.68 | 115.56 | 91.08 | 108.72 | 84.6 | 93.24 | 116.28 | 88.92 | 101.52 | 83.52 | 83.16 | 84.24 | 81.72 | 84.6 | 83.52 | 83.16 | 2224.44
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 25.44 | 25.44 | 25.92 | 25.44 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 38.4 | 100.8 | 121.44 | 120.96 | 115.68 | 101.28 | 107.52 | 100.8 | 101.28 | 86.88 | 31.68 | 26.88 | 25.92 | 23.52 | 22.56 | 23.04 | 23.04 | 1351.68

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Вытегра р. |  | за 17.12.2014
0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 16.32
01 - 02 | 16.256
02 - 03 | 16.64
03 - 04 | 16.384
04 - 05 | 16.512
05 - 06 | 16.256
06 - 07 | 16.576
07 - 08 | 16.832
08 - 09 | 16.256
09 - 10 | 16.128
10 - 11 | 16.256
11 - 12 | 16.128
12 - 13 | 16.256
13 - 14 | 16.192
14 - 15 | 16.256
15 - 16 | 16.192
16 - 17 | 16.384
17 - 18 | 16.768
18 - 19 | 16
19 - 20 | 14.976
20 - 21 | 15.04
21 - 22 | 14.976
22 - 23 | 14.848
23 - 00 | 14.848
Сумма | 385.28
0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 35.84
01 - 02 | 36.8
02 - 03 | 36.8
03 - 04 | 36.8
04 - 05 | 36.16
05 - 06 | 36.48
06 - 07 | 36.928
07 - 08 | 36.096
08 - 09 | 34.368
09 - 10 | 33.728
10 - 11 | 32.576
11 - 12 | 28.416
12 - 13 | 25.216
13 - 14 | 26.048
14 - 15 | 27.392
15 - 16 | 28.416
16 - 17 | 28.416
17 - 18 | 27.84
18 - 19 | 28.288
19 - 20 | 28.032
20 - 21 | 29.376
21 - 22 | 30.272
22 - 23 | 28.288
23 - 00 | 29.696
Сумма | 758.272
0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 16.768
01 - 02 | 17.28
02 - 03 | 17.28
03 - 04 | 17.216
04 - 05 | 16.96
05 - 06 | 17.088
06 - 07 | 17.344
07 - 08 | 16.992
08 - 09 | 16.128
09 - 10 | 15.808
10 - 11 | 15.136
11 - 12 | 12.896
12 - 13 | 11.168
13 - 14 | 11.616
14 - 15 | 12.288
15 - 16 | 12.896
16 - 17 | 12.768
17 - 18 | 12.672
18 - 19 | 12.832
19 - 20 | 12.608
20 - 21 | 13.376
21 - 22 | 13.824
22 - 23 | 12.736
23 - 00 | 13.536
Сумма | 349.216
0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 15.68
01 - 02 | 16.16
02 - 03 | 16.128
03 - 04 | 16.096
04 - 05 | 15.808
05 - 06 | 16
06 - 07 | 16.16
07 - 08 | 15.872
08 - 09 | 15.04
09 - 10 | 14.656
10 - 11 | 14.048
11 - 12 | 12.16
12 - 13 | 10.624
13 - 14 | 11.072
14 - 15 | 11.712
15 - 16 | 12.192
16 - 17 | 12.16
17 - 18 | 12.064
18 - 19 | 12.256
19 - 20 | 12.096
20 - 21 | 12.768
21 - 22 | 13.184
22 - 23 | 12.192
23 - 00 | 12.928
Сумма | 329.056
6 Вытегра р. Г 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р. Г 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 678.24
01 - 02 | 677.52
02 - 03 | 677.28
03 - 04 | 677.52
04 - 05 | 677.76
05 - 06 | 678.24
06 - 07 | 677.52
07 - 08 | 677.28
08 - 09 | 677.76
09 - 10 | 677.76
10 - 11 | 678
11 - 12 | 677.28
12 - 13 | 678.24
13 - 14 | 678.48
14 - 15 | 676.32
15 - 16 | 673.92
16 - 17 | 673.44
17 - 18 | 672.96
18 - 19 | 672.96
19 - 20 | 672
20 - 21 | 671.76
21 - 22 | 672
22 - 23 | 672.24
23 - 00 | 672.24
Сумма | 16218.72
6 Вытегра р. Г 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р. Г 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р. Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р. Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 997.92
01 - 02 | 934.56
02 - 03 | 925.92
03 - 04 | 941.76
04 - 05 | 948.96
05 - 06 | 967.68
06 - 07 | 1105.92
07 - 08 | 1216.8
08 - 09 | 1189.44
09 - 10 | 1257.12
10 - 11 | 1244.16
11 - 12 | 1216.8
12 - 13 | 1170.72
13 - 14 | 1170.72
14 - 15 | 1224
15 - 16 | 1213.92
16 - 17 | 1290.24
17 - 18 | 1281.6
18 - 19 | 1260
19 - 20 | 1272.96
20 - 21 | 1267.2
21 - 22 | 1182.24
22 - 23 | 1097.28
23 - 00 | 1038.24
Сумма | 27416.16
6 Вытегра р. Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р. Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 122.4
01 - 02 | 106.56
02 - 03 | 125.28
03 - 04 | 126.72
04 - 05 | 135.36
05 - 06 | 142.56
06 - 07 | 240.48
07 - 08 | 361.44
08 - 09 | 568.8
09 - 10 | 649.44
10 - 11 | 613.44
11 - 12 | 573.12
12 - 13 | 432
13 - 14 | 442.08
14 - 15 | 421.92
15 - 16 | 442.08
16 - 17 | 427.68
17 - 18 | 319.68
18 - 19 | 312.48
19 - 20 | 279.36
20 - 21 | 282.24
21 - 22 | 254.88
22 - 23 | 198.72
23 - 00 | 155.52
Сумма | 7734.24
6 Вытегра р.-Аэропорт ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 119.16
01 - 02 | 115.2
02 - 03 | 113.76
03 - 04 | 114.12
04 - 05 | 114.84
05 - 06 | 117
06 - 07 | 121.68
07 - 08 | 126.36
08 - 09 | 119.16
09 - 10 | 115.92
10 - 11 | 119.52
11 - 12 | 124.92
12 - 13 | 120.24
13 - 14 | 118.08
14 - 15 | 120.96
15 - 16 | 112.68
16 - 17 | 122.76
17 - 18 | 128.52
18 - 19 | 127.08
19 - 20 | 138.96
20 - 21 | 135
21 - 22 | 127.08
22 - 23 | 129.6
23 - 00 | 126
Сумма | 2928.6
6 Вытегра р.-Белоусово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3.96
01 - 02 | 3.96
02 - 03 | 3.96
03 - 04 | 3.96
04 - 05 | 4.32
05 - 06 | 3.96
06 - 07 | 3.96
07 - 08 | 3.96
08 - 09 | 4.32
09 - 10 | 4.32
10 - 11 | 4.32
11 - 12 | 4.32
12 - 13 | 5.04
13 - 14 | 4.68
14 - 15 | 4.32
15 - 16 | 4.32
16 - 17 | 3.96
17 - 18 | 3.24
18 - 19 | 3.6
19 - 20 | 3.24
20 - 21 | 3.24
21 - 22 | 3.24
22 - 23 | 3.6
23 - 00 | 3.6
Сумма | 95.4
6 Вытегра р.-Белоусово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р.-Больница ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 258.12
01 - 02 | 240.84
02 - 03 | 246.24
03 - 04 | 247.68
04 - 05 | 264.6
05 - 06 | 260.28
06 - 07 | 313.56
07 - 08 | 357.84
08 - 09 | 416.52
09 - 10 | 451.08
10 - 11 | 448.92
11 - 12 | 414
12 - 13 | 383.76
13 - 14 | 349.2
14 - 15 | 324
15 - 16 | 343.08
16 - 17 | 360.36
17 - 18 | 358.2
18 - 19 | 364.32
19 - 20 | 355.32
20 - 21 | 371.52
21 - 22 | 360
22 - 23 | 320.4
23 - 00 | 295.56
Сумма | 8105.4
6 Вытегра р.-БСК ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р.-Военкомат ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 145.2
01 - 02 | 127.2
02 - 03 | 120.72
03 - 04 | 121.68
04 - 05 | 120.96
05 - 06 | 127.2
06 - 07 | 167.04
07 - 08 | 219.36
08 - 09 | 212.64
09 - 10 | 224.64
10 - 11 | 222.96
11 - 12 | 216.72
12 - 13 | 217.92
13 - 14 | 204.48
14 - 15 | 193.2
15 - 16 | 204.72
16 - 17 | 223.2
17 - 18 | 243.6
18 - 19 | 248.64
19 - 20 | 241.2
20 - 21 | 239.04
21 - 22 | 219.36
22 - 23 | 189.12
23 - 00 | 166.56
Сумма | 4617.36
6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 39.36
01 - 02 | 39.36
02 - 03 | 40.32
03 - 04 | 40.8
04 - 05 | 40.8
05 - 06 | 40.8
06 - 07 | 41.28
07 - 08 | 41.28
08 - 09 | 41.28
09 - 10 | 40.32
10 - 11 | 38.4
11 - 12 | 37.92
12 - 13 | 37.92
13 - 14 | 37.92
14 - 15 | 39.36
15 - 16 | 40.8
16 - 17 | 40.32
17 - 18 | 37.92
18 - 19 | 37.92
19 - 20 | 38.4
20 - 21 | 38.4
21 - 22 | 38.88
22 - 23 | 39.36
23 - 00 | 39.36
Сумма | 948.48
6 Вытегра р.-Город ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р.-Заречье ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Вытегра р.-Нефтебаза ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 326.4
01 - 02 | 322.08
02 - 03 | 324
03 - 04 | 342.72
04 - 05 | 347.04
05 - 06 | 344.16
06 - 07 | 373.92
07 - 08 | 392.16
08 - 09 | 384
09 - 10 | 420.48
10 - 11 | 425.76
11 - 12 | 400.8
12 - 13 | 375.36
13 - 14 | 391.68
14 - 15 | 410.88
15 - 16 | 420.48
16 - 17 | 437.76
17 - 18 | 411.36
18 - 19 | 399.84
19 - 20 | 399.84
20 - 21 | 400.32
21 - 22 | 366.72
22 - 23 | 340.8
23 - 00 | 331.68
Сумма | 9090.24
6 Вытегра р.-Промзона ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 348.48
01 - 02 | 349.2
02 - 03 | 367.2
03 - 04 | 368.64
04 - 05 | 362.16
05 - 06 | 366.48
06 - 07 | 375.12
07 - 08 | 416.16
08 - 09 | 499.68
09 - 10 | 534.96
10 - 11 | 510.48
11 - 12 | 520.56
12 - 13 | 434.88
13 - 14 | 483.84
14 - 15 | 500.4
15 - 16 | 483.84
16 - 17 | 450
17 - 18 | 375.84
18 - 19 | 365.04
19 - 20 | 348.48
20 - 21 | 339.84
21 - 22 | 344.16
22 - 23 | 342
23 - 00 | 344.88
Сумма | 9832.32
6 Вытегра р.-пр.Победы ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 228.24
01 - 02 | 205.56
02 - 03 | 196.56
03 - 04 | 192.96
04 - 05 | 194.4
05 - 06 | 209.88
06 - 07 | 257.04
07 - 08 | 306.36
08 - 09 | 299.52
09 - 10 | 302.04
10 - 11 | 306.72
11 - 12 | 289.08
12 - 13 | 295.2
13 - 14 | 285.48
14 - 15 | 304.92
15 - 16 | 308.52
16 - 17 | 326.52
17 - 18 | 339.84
18 - 19 | 326.16
19 - 20 | 335.52
20 - 21 | 338.04
21 - 22 | 310.68
22 - 23 | 279.36
23 - 00 | 257.76
Сумма | 6696.36
6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 128.64
01 - 02 | 127.2
02 - 03 | 123.36
03 - 04 | 122.4
04 - 05 | 121.44
05 - 06 | 126.72
06 - 07 | 163.2
07 - 08 | 187.68
08 - 09 | 194.4
09 - 10 | 183.84
10 - 11 | 176.64
11 - 12 | 169.44
12 - 13 | 163.68
13 - 14 | 150.72
14 - 15 | 143.52
15 - 16 | 157.92
16 - 17 | 173.28
17 - 18 | 196.32
18 - 19 | 196.8
19 - 20 | 190.08
20 - 21 | 186.72
21 - 22 | 168
22 - 23 | 153.12
23 - 00 | 131.04
Сумма | 3836.16
6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 101.52
01 - 02 | 87.84
02 - 03 | 90.72
03 - 04 | 90
04 - 05 | 91.44
05 - 06 | 88.92
06 - 07 | 103.68
07 - 08 | 91.8
08 - 09 | 94.68
09 - 10 | 115.56
10 - 11 | 91.08
11 - 12 | 108.72
12 - 13 | 84.6
13 - 14 | 93.24
14 - 15 | 116.28
15 - 16 | 88.92
16 - 17 | 101.52
17 - 18 | 83.52
18 - 19 | 83.16
19 - 20 | 84.24
20 - 21 | 81.72
21 - 22 | 84.6
22 - 23 | 83.52
23 - 00 | 83.16
Сумма | 2224.44
6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 25.44
01 - 02 | 25.44
02 - 03 | 25.92
03 - 04 | 25.44
04 - 05 | 25.92
05 - 06 | 25.92
06 - 07 | 25.92
07 - 08 | 38.4
08 - 09 | 100.8
09 - 10 | 121.44
10 - 11 | 120.96
11 - 12 | 115.68
12 - 13 | 101.28
13 - 14 | 107.52
14 - 15 | 100.8
15 - 16 | 101.28
16 - 17 | 86.88
17 - 18 | 31.68
18 - 19 | 26.88
19 - 20 | 25.92
20 - 21 | 23.52
21 - 22 | 22.56
22 - 23 | 23.04
23 - 00 | 23.04
Сумма | 1351.68

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 16.32 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.256 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.64 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.384 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.512 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16.256 | 0
|  | 06:00-07:00 | 16.576 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16.832 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.256 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.128 | 0
|  | 10:00-11:00 | 16.256 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.128 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.256 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.192 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.256 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.192 | 0
|  | 16:00-17:00 | 16.384 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.768 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14.976 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15.04 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.976 | 0
|  | 22:00-23:00 | 14.848 | 0
|  | 23:00-00:00 | 14.848 | 0
| Итого за сутки: |  | 385.28 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 35.84 | 0
|  | 01:00-02:00 | 36.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 36.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 36.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36.928 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36.096 | 0
|  | 08:00-09:00 | 34.368 | 0
|  | 09:00-10:00 | 33.728 | 0
|  | 10:00-11:00 | 32.576 | 0
|  | 11:00-12:00 | 28.416 | 0
|  | 12:00-13:00 | 25.216 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.048 | 0
|  | 14:00-15:00 | 27.392 | 0
|  | 15:00-16:00 | 28.416 | 0
|  | 16:00-17:00 | 28.416 | 0
|  | 17:00-18:00 | 27.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 28.288 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28.032 | 0
|  | 20:00-21:00 | 29.376 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30.272 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.288 | 0
|  | 23:00-00:00 | 29.696 | 0
| Итого за сутки: |  | 758.272 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 16.768 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.28 | 0
|  | 02:00-03:00 | 17.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 17.216 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.088 | 0
|  | 06:00-07:00 | 17.344 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16.992 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.128 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15.808 | 0
|  | 10:00-11:00 | 15.136 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.896 | 0
|  | 12:00-13:00 | 11.168 | 0
|  | 13:00-14:00 | 11.616 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.288 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.896 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.768 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.672 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.832 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.608 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13.376 | 0
|  | 21:00-22:00 | 13.824 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.736 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13.536 | 0
| Итого за сутки: |  | 349.216 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 15.68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.16 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.128 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.096 | 0
|  | 04:00-05:00 | 15.808 | 0
|  | 05:00-06:00 | 16 | 0
|  | 06:00-07:00 | 16.16 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.872 | 0
|  | 08:00-09:00 | 15.04 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.656 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.048 | 0
|  | 11:00-12:00 | 12.16 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.624 | 0
|  | 13:00-14:00 | 11.072 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.712 | 0
|  | 15:00-16:00 | 12.192 | 0
|  | 16:00-17:00 | 12.16 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.064 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.256 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.096 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.768 | 0
|  | 21:00-22:00 | 13.184 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.192 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.928 | 0
| Итого за сутки: |  | 329.056 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Г 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Г 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 678.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 677.52 | 0
|  | 02:00-03:00 | 677.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 677.52 | 0
|  | 04:00-05:00 | 677.76 | 0
|  | 05:00-06:00 | 678.24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 677.52 | 0
|  | 07:00-08:00 | 677.28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 677.76 | 0
|  | 09:00-10:00 | 677.76 | 0
|  | 10:00-11:00 | 678 | 0
|  | 11:00-12:00 | 677.28 | 0
|  | 12:00-13:00 | 678.24 | 0
|  | 13:00-14:00 | 678.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 676.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 673.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 673.44 | 0
|  | 17:00-18:00 | 672.96 | 0
|  | 18:00-19:00 | 672.96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 672 | 0
|  | 20:00-21:00 | 671.76 | 0
|  | 21:00-22:00 | 672 | 0
|  | 22:00-23:00 | 672.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 672.24 | 0
| Итого за сутки: |  | 16218.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Г 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Г 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 997.92 | 0
|  | 01:00-02:00 | 934.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 925.92 | 0
|  | 03:00-04:00 | 941.76 | 0
|  | 04:00-05:00 | 948.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 967.68 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1105.92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1216.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1189.44 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1257.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1244.16 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1216.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1170.72 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1170.72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1224 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1213.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1290.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1281.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1260 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1272.96 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1267.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1182.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1097.28 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1038.24 | 0
| Итого за сутки: |  | 27416.16 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р. Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 122.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 106.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 125.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 126.72 | 0
|  | 04:00-05:00 | 135.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 142.56 | 0
|  | 06:00-07:00 | 240.48 | 0
|  | 07:00-08:00 | 361.44 | 0
|  | 08:00-09:00 | 568.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 649.44 | 0
|  | 10:00-11:00 | 613.44 | 0
|  | 11:00-12:00 | 573.12 | 0
|  | 12:00-13:00 | 432 | 0
|  | 13:00-14:00 | 442.08 | 0
|  | 14:00-15:00 | 421.92 | 0
|  | 15:00-16:00 | 442.08 | 0
|  | 16:00-17:00 | 427.68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 319.68 | 0
|  | 18:00-19:00 | 312.48 | 0
|  | 19:00-20:00 | 279.36 | 0
|  | 20:00-21:00 | 282.24 | 0
|  | 21:00-22:00 | 254.88 | 0
|  | 22:00-23:00 | 198.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 155.52 | 0
| Итого за сутки: |  | 7734.24 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Аэропорт ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 119.16 | 0
|  | 01:00-02:00 | 115.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 113.76 | 0
|  | 03:00-04:00 | 114.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 114.84 | 0
|  | 05:00-06:00 | 117 | 0
|  | 06:00-07:00 | 121.68 | 0
|  | 07:00-08:00 | 126.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 119.16 | 0
|  | 09:00-10:00 | 115.92 | 0
|  | 10:00-11:00 | 119.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 124.92 | 0
|  | 12:00-13:00 | 120.24 | 0
|  | 13:00-14:00 | 118.08 | 0
|  | 14:00-15:00 | 120.96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 112.68 | 0
|  | 16:00-17:00 | 122.76 | 0
|  | 17:00-18:00 | 128.52 | 0
|  | 18:00-19:00 | 127.08 | 0
|  | 19:00-20:00 | 138.96 | 0
|  | 20:00-21:00 | 135 | 0
|  | 21:00-22:00 | 127.08 | 0
|  | 22:00-23:00 | 129.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 126 | 0
| Итого за сутки: |  | 2928.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Белоусово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3.96 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.96 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.96 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.32 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.96 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.96 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.32 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.32 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.32 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.32 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.96 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.24 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 95.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Белоусово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Больница ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 258.12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 240.84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 246.24 | 0
|  | 03:00-04:00 | 247.68 | 0
|  | 04:00-05:00 | 264.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 260.28 | 0
|  | 06:00-07:00 | 313.56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 357.84 | 0
|  | 08:00-09:00 | 416.52 | 0
|  | 09:00-10:00 | 451.08 | 0
|  | 10:00-11:00 | 448.92 | 0
|  | 11:00-12:00 | 414 | 0
|  | 12:00-13:00 | 383.76 | 0
|  | 13:00-14:00 | 349.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 324 | 0
|  | 15:00-16:00 | 343.08 | 0
|  | 16:00-17:00 | 360.36 | 0
|  | 17:00-18:00 | 358.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 364.32 | 0
|  | 19:00-20:00 | 355.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 371.52 | 0
|  | 21:00-22:00 | 360 | 0
|  | 22:00-23:00 | 320.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 295.56 | 0
| Итого за сутки: |  | 8105.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-БСК ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Военкомат ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 145.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 127.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 120.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 121.68 | 0
|  | 04:00-05:00 | 120.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 127.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 167.04 | 0
|  | 07:00-08:00 | 219.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 212.64 | 0
|  | 09:00-10:00 | 224.64 | 0
|  | 10:00-11:00 | 222.96 | 0
|  | 11:00-12:00 | 216.72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 217.92 | 0
|  | 13:00-14:00 | 204.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 193.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 204.72 | 0
|  | 16:00-17:00 | 223.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 243.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 248.64 | 0
|  | 19:00-20:00 | 241.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 239.04 | 0
|  | 21:00-22:00 | 219.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 189.12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 166.56 | 0
| Итого за сутки: |  | 4617.36 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 39.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.36 | 0
|  | 02:00-03:00 | 40.32 | 0
|  | 03:00-04:00 | 40.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 40.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 40.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 41.28 | 0
|  | 07:00-08:00 | 41.28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 41.28 | 0
|  | 09:00-10:00 | 40.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 38.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 37.92 | 0
|  | 12:00-13:00 | 37.92 | 0
|  | 13:00-14:00 | 37.92 | 0
|  | 14:00-15:00 | 39.36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 40.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 40.32 | 0
|  | 17:00-18:00 | 37.92 | 0
|  | 18:00-19:00 | 37.92 | 0
|  | 19:00-20:00 | 38.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 38.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 38.88 | 0
|  | 22:00-23:00 | 39.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 39.36 | 0
| Итого за сутки: |  | 948.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Город ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Заречье ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Нефтебаза ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 326.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 322.08 | 0
|  | 02:00-03:00 | 324 | 0
|  | 03:00-04:00 | 342.72 | 0
|  | 04:00-05:00 | 347.04 | 0
|  | 05:00-06:00 | 344.16 | 0
|  | 06:00-07:00 | 373.92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 392.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 384 | 0
|  | 09:00-10:00 | 420.48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 425.76 | 0
|  | 11:00-12:00 | 400.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 375.36 | 0
|  | 13:00-14:00 | 391.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 410.88 | 0
|  | 15:00-16:00 | 420.48 | 0
|  | 16:00-17:00 | 437.76 | 0
|  | 17:00-18:00 | 411.36 | 0
|  | 18:00-19:00 | 399.84 | 0
|  | 19:00-20:00 | 399.84 | 0
|  | 20:00-21:00 | 400.32 | 0
|  | 21:00-22:00 | 366.72 | 0
|  | 22:00-23:00 | 340.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 331.68 | 0
| Итого за сутки: |  | 9090.24 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Промзона ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 348.48 | 0
|  | 01:00-02:00 | 349.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 367.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 368.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 362.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 366.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 375.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 416.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 499.68 | 0
|  | 09:00-10:00 | 534.96 | 0
|  | 10:00-11:00 | 510.48 | 0
|  | 11:00-12:00 | 520.56 | 0
|  | 12:00-13:00 | 434.88 | 0
|  | 13:00-14:00 | 483.84 | 0
|  | 14:00-15:00 | 500.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 483.84 | 0
|  | 16:00-17:00 | 450 | 0
|  | 17:00-18:00 | 375.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 365.04 | 0
|  | 19:00-20:00 | 348.48 | 0
|  | 20:00-21:00 | 339.84 | 0
|  | 21:00-22:00 | 344.16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 342 | 0
|  | 23:00-00:00 | 344.88 | 0
| Итого за сутки: |  | 9832.32 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-пр.Победы ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 228.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 205.56 | 0
|  | 02:00-03:00 | 196.56 | 0
|  | 03:00-04:00 | 192.96 | 0
|  | 04:00-05:00 | 194.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 209.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 257.04 | 0
|  | 07:00-08:00 | 306.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 299.52 | 0
|  | 09:00-10:00 | 302.04 | 0
|  | 10:00-11:00 | 306.72 | 0
|  | 11:00-12:00 | 289.08 | 0
|  | 12:00-13:00 | 295.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 285.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 304.92 | 0
|  | 15:00-16:00 | 308.52 | 0
|  | 16:00-17:00 | 326.52 | 0
|  | 17:00-18:00 | 339.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 326.16 | 0
|  | 19:00-20:00 | 335.52 | 0
|  | 20:00-21:00 | 338.04 | 0
|  | 21:00-22:00 | 310.68 | 0
|  | 22:00-23:00 | 279.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 257.76 | 0
| Итого за сутки: |  | 6696.36 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 128.64 | 0
|  | 01:00-02:00 | 127.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 123.36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 122.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 121.44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 126.72 | 0
|  | 06:00-07:00 | 163.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 187.68 | 0
|  | 08:00-09:00 | 194.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 183.84 | 0
|  | 10:00-11:00 | 176.64 | 0
|  | 11:00-12:00 | 169.44 | 0
|  | 12:00-13:00 | 163.68 | 0
|  | 13:00-14:00 | 150.72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 143.52 | 0
|  | 15:00-16:00 | 157.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 173.28 | 0
|  | 17:00-18:00 | 196.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 196.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 190.08 | 0
|  | 20:00-21:00 | 186.72 | 0
|  | 21:00-22:00 | 168 | 0
|  | 22:00-23:00 | 153.12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 131.04 | 0
| Итого за сутки: |  | 3836.16 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 101.52 | 0
|  | 01:00-02:00 | 87.84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 90.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 90 | 0
|  | 04:00-05:00 | 91.44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 88.92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 103.68 | 0
|  | 07:00-08:00 | 91.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 94.68 | 0
|  | 09:00-10:00 | 115.56 | 0
|  | 10:00-11:00 | 91.08 | 0
|  | 11:00-12:00 | 108.72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 84.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 93.24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 116.28 | 0
|  | 15:00-16:00 | 88.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 101.52 | 0
|  | 17:00-18:00 | 83.52 | 0
|  | 18:00-19:00 | 83.16 | 0
|  | 19:00-20:00 | 84.24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 81.72 | 0
|  | 21:00-22:00 | 84.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 83.52 | 0
|  | 23:00-00:00 | 83.16 | 0
| Итого за сутки: |  | 2224.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 25.44 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.44 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.92 | 0
|  | 03:00-04:00 | 25.44 | 0
|  | 04:00-05:00 | 25.92 | 0
|  | 05:00-06:00 | 25.92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 25.92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 38.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 100.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 121.44 | 0
|  | 10:00-11:00 | 120.96 | 0
|  | 11:00-12:00 | 115.68 | 0
|  | 12:00-13:00 | 101.28 | 0
|  | 13:00-14:00 | 107.52 | 0
|  | 14:00-15:00 | 100.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 101.28 | 0
|  | 16:00-17:00 | 86.88 | 0
|  | 17:00-18:00 | 31.68 | 0
|  | 18:00-19:00 | 26.88 | 0
|  | 19:00-20:00 | 25.92 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.52 | 0
|  | 21:00-22:00 | 22.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 23.04 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23.04 | 0
| Итого за сутки: |  | 1351.68 | 0