## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Мегра | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап | 10203.6832 | 10212.9704 | 20 | 185.744 | 185.744 | 0 | 0
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | 10204.09 | 10213.38 | 20 | 185.8 | 185.736 | 0.064 | 0.03
10 Мегра Т 2 ао | 0.0726 | 0.0726 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 0.076 | 0.076 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ап | 3845.0458 | 3846.5624 | 4000 | 6066.4 | 6066.4 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 3845.1024 | 3846.6191 | 4000 | 6066.8 | 6066.8 | 0 | 0
10 Мегра-АБЗ ао | 1551.1904 | 1551.1904 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра-АБЗ ап | 19.2936 | 19.2936 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра-Васюково ао | 5411.5986 | 5412.513 | 2000 | 1828.8 | 1828.8 | 0 | 0
10 Мегра-Мегра ао | 7176.6454 | 7178.0086 | 2000 | 2726.4 | 2726.4 | 0 | 0
10 Мегра-Нижний склад ао | 690.2106 | 690.705 | 3000 | 1483.2 | 1483.2 | 0 | 0
10 Мегра-Отопление ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ао | 0.0104 | 0.0104 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 0.0144 | 0.0144 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ап | 966.2632 | 966.6598 | 16500 | 6543.9 | 6543.9 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 966.3608 | 966.7573 | 16500 | 6542.25 | 6542.25 | 0 | 0
|  |  |  | 31629.294 | 31629.23 | 0.064