## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Мегра | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,2 Мегра ТСН 2 ап |  |  | 20
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) |  |  | 20
10 Мегра Т 2 ао | 0.332 | 0.332 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 0.334 | 0.334 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ап | 1748.9098 | 1749.656 | 4000 | 2984.8 | 2984.8 | 0 | 0
10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 1748.9724 | 1749.7188 | 4000 | 2985.6 | 2985.2 | 0.4 | 0.01
10 Мегра-АБЗ ао | 1160.2962 | 1160.2962 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра-АБЗ ап | 8.1744 | 8.1744 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Мегра-Васюково ао | 1123.3368 | 1123.6196 | 2000 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0
10 Мегра-Мегра ао | 6127.6092 | 6128.367 | 2000 | 1515.6 | 1515.6 | 0 | 0
10 Мегра-Нижний склад ао | 369.7486 | 370.0402 | 3000 | 874.8 | 874.8 | 0 | 0
10 Мегра-Отопление ао |  |  | 100
110 Мегра Т 2 ао | 0.0106 | 0.0106 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 0.0152 | 0.0152 | 16500 | 0 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ап | 636.6922 | 636.9822 | 16500 | 4785 | 4785 | 0 | 0
110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 636.7661 | 637.0561 | 16500 | 4785 | 4786.65 | -1.65 | -0.03
|  |  |  | 18496.4 | 18497.65 | -1.25