## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
активная энергия
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 8.288 | 8.24 | 8.352 | 8.368 | 8.368 | 8.32 | 8.256 | 8.208 | 7.824 | 6.528 | 6.608 | 6.816 | 6.736 | 6.912 | 6.832 | 6.88 | 8.192 | 8.064 | 7.984 | 8.048 | 7.92 | 8.112 | 7.92 | 7.968 | 185.744
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 8.28 | 8.248 | 8.344 | 8.368 | 8.376 | 8.32 | 8.256 | 8.2 | 7.832 | 6.528 | 6.6 | 6.832 | 6.72 | 6.92 | 6.832 | 6.872 | 8.192 | 8.072 | 7.984 | 8.048 | 7.912 | 8.112 | 7.928 | 7.96 | 185.736
| 10 Мегра Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 216.8 | 192.8 | 194.4 | 195.2 | 204 | 198.4 | 231.2 | 271.2 | 302.4 | 288 | 265.6 | 262.4 | 240.8 | 224 | 226.4 | 247.2 | 302.4 | 342.4 | 341.6 | 299.2 | 287.2 | 275.2 | 222.4 | 235.2 | 6066.4
| 10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 216.8 | 193.2 | 194 | 195.6 | 203.6 | 198.4 | 231.2 | 271.6 | 302 | 288.4 | 265.2 | 262.4 | 241.2 | 223.6 | 226.8 | 246.8 | 302.4 | 342.8 | 341.2 | 299.6 | 286.8 | 275.6 | 222 | 235.6 | 6066.8
| 10 Мегра-АБЗ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-АБЗ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 64.4 | 61.2 | 56.8 | 63.2 | 58.4 | 62.4 | 73.2 | 79.2 | 91.2 | 84.4 | 68.8 | 76 | 70.4 | 68 | 70.8 | 76.4 | 98.4 | 100.4 | 96 | 95.2 | 88 | 82 | 76.8 | 67.2 | 1828.8
| 10 Мегра-Мегра ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 80.4 | 74.8 | 70.8 | 69.6 | 69.2 | 78 | 102.4 | 141.2 | 155.6 | 153.6 | 152 | 138.4 | 126.4 | 112.4 | 109.2 | 120.4 | 138.4 | 141.2 | 135.6 | 141.6 | 127.2 | 111.6 | 94 | 82.4 | 2726.4
| 10 Мегра-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 71.4 | 55.8 | 66 | 61.2 | 75.6 | 57 | 54 | 49.8 | 54 | 49.2 | 43.8 | 46.2 | 43.2 | 42 | 45.6 | 49.2 | 63.6 | 100.2 | 108 | 61.2 | 70.8 | 80.4 | 50.4 | 84.6 | 1483.2
| 10 Мегра-Отопление ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 237.6 | 214.5 | 214.5 | 217.8 | 224.4 | 217.8 | 254.1 | 290.4 | 323.4 | 306.9 | 283.8 | 280.5 | 260.7 | 240.9 | 247.5 | 264 | 323.4 | 363 | 359.7 | 320.1 | 306.9 | 293.7 | 240.9 | 257.4 | 6543.9
| 110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 237.6 | 214.5 | 214.5 | 216.15 | 224.4 | 219.45 | 252.45 | 292.05 | 321.75 | 306.9 | 283.8 | 282.15 | 259.05 | 242.55 | 245.85 | 265.65 | 321.75 | 363 | 359.7 | 320.1 | 306.9 | 293.7 | 242.55 | 255.75 | 6542.25

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Мегра |  | за 17.12.2014
0,2 Мегра ТСН 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 8.288
01 - 02 | 8.24
02 - 03 | 8.352
03 - 04 | 8.368
04 - 05 | 8.368
05 - 06 | 8.32
06 - 07 | 8.256
07 - 08 | 8.208
08 - 09 | 7.824
09 - 10 | 6.528
10 - 11 | 6.608
11 - 12 | 6.816
12 - 13 | 6.736
13 - 14 | 6.912
14 - 15 | 6.832
15 - 16 | 6.88
16 - 17 | 8.192
17 - 18 | 8.064
18 - 19 | 7.984
19 - 20 | 8.048
20 - 21 | 7.92
21 - 22 | 8.112
22 - 23 | 7.92
23 - 00 | 7.968
Сумма | 185.744
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 8.28
01 - 02 | 8.248
02 - 03 | 8.344
03 - 04 | 8.368
04 - 05 | 8.376
05 - 06 | 8.32
06 - 07 | 8.256
07 - 08 | 8.2
08 - 09 | 7.832
09 - 10 | 6.528
10 - 11 | 6.6
11 - 12 | 6.832
12 - 13 | 6.72
13 - 14 | 6.92
14 - 15 | 6.832
15 - 16 | 6.872
16 - 17 | 8.192
17 - 18 | 8.072
18 - 19 | 7.984
19 - 20 | 8.048
20 - 21 | 7.912
21 - 22 | 8.112
22 - 23 | 7.928
23 - 00 | 7.96
Сумма | 185.736
10 Мегра Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ао (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 216.8
01 - 02 | 192.8
02 - 03 | 194.4
03 - 04 | 195.2
04 - 05 | 204
05 - 06 | 198.4
06 - 07 | 231.2
07 - 08 | 271.2
08 - 09 | 302.4
09 - 10 | 288
10 - 11 | 265.6
11 - 12 | 262.4
12 - 13 | 240.8
13 - 14 | 224
14 - 15 | 226.4
15 - 16 | 247.2
16 - 17 | 302.4
17 - 18 | 342.4
18 - 19 | 341.6
19 - 20 | 299.2
20 - 21 | 287.2
21 - 22 | 275.2
22 - 23 | 222.4
23 - 00 | 235.2
Сумма | 6066.4
10 Мегра Т 2 ап (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 216.8
01 - 02 | 193.2
02 - 03 | 194
03 - 04 | 195.6
04 - 05 | 203.6
05 - 06 | 198.4
06 - 07 | 231.2
07 - 08 | 271.6
08 - 09 | 302
09 - 10 | 288.4
10 - 11 | 265.2
11 - 12 | 262.4
12 - 13 | 241.2
13 - 14 | 223.6
14 - 15 | 226.8
15 - 16 | 246.8
16 - 17 | 302.4
17 - 18 | 342.8
18 - 19 | 341.2
19 - 20 | 299.6
20 - 21 | 286.8
21 - 22 | 275.6
22 - 23 | 222
23 - 00 | 235.6
Сумма | 6066.8
10 Мегра-АБЗ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра-АБЗ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра-Васюково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 64.4
01 - 02 | 61.2
02 - 03 | 56.8
03 - 04 | 63.2
04 - 05 | 58.4
05 - 06 | 62.4
06 - 07 | 73.2
07 - 08 | 79.2
08 - 09 | 91.2
09 - 10 | 84.4
10 - 11 | 68.8
11 - 12 | 76
12 - 13 | 70.4
13 - 14 | 68
14 - 15 | 70.8
15 - 16 | 76.4
16 - 17 | 98.4
17 - 18 | 100.4
18 - 19 | 96
19 - 20 | 95.2
20 - 21 | 88
21 - 22 | 82
22 - 23 | 76.8
23 - 00 | 67.2
Сумма | 1828.8
10 Мегра-Мегра ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 80.4
01 - 02 | 74.8
02 - 03 | 70.8
03 - 04 | 69.6
04 - 05 | 69.2
05 - 06 | 78
06 - 07 | 102.4
07 - 08 | 141.2
08 - 09 | 155.6
09 - 10 | 153.6
10 - 11 | 152
11 - 12 | 138.4
12 - 13 | 126.4
13 - 14 | 112.4
14 - 15 | 109.2
15 - 16 | 120.4
16 - 17 | 138.4
17 - 18 | 141.2
18 - 19 | 135.6
19 - 20 | 141.6
20 - 21 | 127.2
21 - 22 | 111.6
22 - 23 | 94
23 - 00 | 82.4
Сумма | 2726.4
10 Мегра-Нижний склад ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 71.4
01 - 02 | 55.8
02 - 03 | 66
03 - 04 | 61.2
04 - 05 | 75.6
05 - 06 | 57
06 - 07 | 54
07 - 08 | 49.8
08 - 09 | 54
09 - 10 | 49.2
10 - 11 | 43.8
11 - 12 | 46.2
12 - 13 | 43.2
13 - 14 | 42
14 - 15 | 45.6
15 - 16 | 49.2
16 - 17 | 63.6
17 - 18 | 100.2
18 - 19 | 108
19 - 20 | 61.2
20 - 21 | 70.8
21 - 22 | 80.4
22 - 23 | 50.4
23 - 00 | 84.6
Сумма | 1483.2
10 Мегра-Отопление ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ао (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 237.6
01 - 02 | 214.5
02 - 03 | 214.5
03 - 04 | 217.8
04 - 05 | 224.4
05 - 06 | 217.8
06 - 07 | 254.1
07 - 08 | 290.4
08 - 09 | 323.4
09 - 10 | 306.9
10 - 11 | 283.8
11 - 12 | 280.5
12 - 13 | 260.7
13 - 14 | 240.9
14 - 15 | 247.5
15 - 16 | 264
16 - 17 | 323.4
17 - 18 | 363
18 - 19 | 359.7
19 - 20 | 320.1
20 - 21 | 306.9
21 - 22 | 293.7
22 - 23 | 240.9
23 - 00 | 257.4
Сумма | 6543.9
110 Мегра Т 2 ап (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 237.6
01 - 02 | 214.5
02 - 03 | 214.5
03 - 04 | 216.15
04 - 05 | 224.4
05 - 06 | 219.45
06 - 07 | 252.45
07 - 08 | 292.05
08 - 09 | 321.75
09 - 10 | 306.9
10 - 11 | 283.8
11 - 12 | 282.15
12 - 13 | 259.05
13 - 14 | 242.55
14 - 15 | 245.85
15 - 16 | 265.65
16 - 17 | 321.75
17 - 18 | 363
18 - 19 | 359.7
19 - 20 | 320.1
20 - 21 | 306.9
21 - 22 | 293.7
22 - 23 | 242.55
23 - 00 | 255.75
Сумма | 6542.25

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 8.288 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.24 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.352 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.368 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.368 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.256 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.208 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.824 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.528 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.608 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.816 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.736 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.912 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.832 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.88 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8.192 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8.064 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.984 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.048 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.92 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.112 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.92 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.968 | 0
| Итого за сутки: |  | 185.744 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 8.28 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.248 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.344 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.368 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.376 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.256 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.832 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.528 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.832 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.72 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.92 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.832 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.872 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8.192 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8.072 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.984 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.048 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.912 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.112 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.928 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 185.736 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 216.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 192.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 194.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 195.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 204 | 0
|  | 05:00-06:00 | 198.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 231.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 271.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 302.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 288 | 0
|  | 10:00-11:00 | 265.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 262.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 240.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 224 | 0
|  | 14:00-15:00 | 226.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 247.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 302.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 342.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 341.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 299.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 287.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 275.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 222.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 235.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6066.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 216.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 193.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 194 | 0
|  | 03:00-04:00 | 195.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 203.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 198.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 231.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 271.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 302 | 0
|  | 09:00-10:00 | 288.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 265.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 262.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 241.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 223.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 226.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 246.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 302.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 342.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 341.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 299.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 286.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 275.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 222 | 0
|  | 23:00-00:00 | 235.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6066.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-АБЗ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-АБЗ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Васюково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 64.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 61.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 56.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 63.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 58.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 62.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 73.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 79.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 91.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 68.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 76 | 0
|  | 12:00-13:00 | 70.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 70.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 76.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 98.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 100.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 95.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 82 | 0
|  | 22:00-23:00 | 76.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 67.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1828.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Мегра ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 80.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 74.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 70.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 69.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 69.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 78 | 0
|  | 06:00-07:00 | 102.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 141.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 155.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 153.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 152 | 0
|  | 11:00-12:00 | 138.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 126.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 112.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 109.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 120.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 138.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 141.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 135.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 141.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 127.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 111.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94 | 0
|  | 23:00-00:00 | 82.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2726.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Нижний склад ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 71.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 55.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 66 | 0
|  | 03:00-04:00 | 61.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 75.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 57 | 0
|  | 06:00-07:00 | 54 | 0
|  | 07:00-08:00 | 49.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 54 | 0
|  | 09:00-10:00 | 49.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 43.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 46.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 43.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 42 | 0
|  | 14:00-15:00 | 45.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 49.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 63.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 100.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 108 | 0
|  | 19:00-20:00 | 61.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 70.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 80.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 50.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 84.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1483.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Отопление ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 237.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 214.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 214.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 217.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 224.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 217.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 254.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 290.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 323.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 306.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 283.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 280.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 260.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 240.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 247.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 264 | 0
|  | 16:00-17:00 | 323.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 363 | 0
|  | 18:00-19:00 | 359.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 320.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 306.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 293.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 240.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 257.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 6543.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 237.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 214.5 | 0
|  | 02:00-03:00 | 214.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 216.15 | 0
|  | 04:00-05:00 | 224.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 219.45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 252.45 | 0
|  | 07:00-08:00 | 292.05 | 0
|  | 08:00-09:00 | 321.75 | 0
|  | 09:00-10:00 | 306.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 283.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 282.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 259.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 242.55 | 0
|  | 14:00-15:00 | 245.85 | 0
|  | 15:00-16:00 | 265.65 | 0
|  | 16:00-17:00 | 321.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 363 | 0
|  | 18:00-19:00 | 359.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 320.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 306.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 293.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 242.55 | 0
|  | 23:00-00:00 | 255.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 6542.25 | 0