## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
реактивная энергия
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Мегра Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 120 | 125.6 | 125.6 | 120.8 | 128 | 130.4 | 139.2 | 137.6 | 126.4 | 120.8 | 122.4 | 117.6 | 122.4 | 117.6 | 117.6 | 119.2 | 131.2 | 130.4 | 126.4 | 128 | 128 | 124 | 111.2 | 114.4 | 2984.8
| 10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 120 | 126 | 125.6 | 120.8 | 127.6 | 130.8 | 139.2 | 137.6 | 126 | 120.8 | 122.8 | 117.6 | 122 | 118 | 117.2 | 119.6 | 130.8 | 130.4 | 126.4 | 128.4 | 128 | 123.6 | 111.6 | 114.4 | 2985.2
| 10 Мегра-АБЗ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-АБЗ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 28 | 28 | 29.6 | 28.8 | 30 | 29.2 | 29.6 | 27.6 | 20.4 | 16.8 | 18 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 15.6 | 16.8 | 23.2 | 24.8 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 24 | 24 | 24 | 565.6
| 10 Мегра-Мегра ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 53.2 | 54.8 | 54 | 54.4 | 57.6 | 61.6 | 66.8 | 70.4 | 70 | 72.8 | 74.4 | 69.2 | 68.8 | 70.4 | 68 | 62.8 | 68 | 66.4 | 61.6 | 66.4 | 62.8 | 58 | 51.6 | 51.6 | 1515.6
| 10 Мегра-Нижний склад ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 37.8 | 42 | 40.2 | 36 | 37.8 | 39 | 40.8 | 38.4 | 34.2 | 31.2 | 29.4 | 30 | 34.2 | 28.8 | 31.8 | 39.6 | 38.4 | 38.4 | 39.6 | 35.4 | 39 | 40.2 | 34.8 | 37.8 | 874.8
| 10 Мегра-Отопление ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 110 Мегра Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 198 | 204.6 | 207.9 | 201.3 | 207.9 | 214.5 | 221.1 | 217.8 | 201.3 | 191.4 | 194.7 | 191.4 | 194.7 | 191.4 | 188.1 | 188.1 | 204.6 | 204.6 | 194.7 | 201.3 | 201.3 | 194.7 | 181.5 | 188.1 | 4785
| 110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 198 | 206.25 | 206.25 | 201.3 | 209.55 | 212.85 | 221.1 | 217.8 | 201.3 | 193.05 | 194.7 | 189.75 | 196.35 | 189.75 | 188.1 | 189.75 | 204.6 | 202.95 | 196.35 | 199.65 | 201.3 | 194.7 | 183.15 | 188.1 | 4786.65

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Мегра |  | за 17.12.2014
0,2 Мегра ТСН 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ао (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 120
01 - 02 | 125.6
02 - 03 | 125.6
03 - 04 | 120.8
04 - 05 | 128
05 - 06 | 130.4
06 - 07 | 139.2
07 - 08 | 137.6
08 - 09 | 126.4
09 - 10 | 120.8
10 - 11 | 122.4
11 - 12 | 117.6
12 - 13 | 122.4
13 - 14 | 117.6
14 - 15 | 117.6
15 - 16 | 119.2
16 - 17 | 131.2
17 - 18 | 130.4
18 - 19 | 126.4
19 - 20 | 128
20 - 21 | 128
21 - 22 | 124
22 - 23 | 111.2
23 - 00 | 114.4
Сумма | 2984.8
10 Мегра Т 2 ап (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 120
01 - 02 | 126
02 - 03 | 125.6
03 - 04 | 120.8
04 - 05 | 127.6
05 - 06 | 130.8
06 - 07 | 139.2
07 - 08 | 137.6
08 - 09 | 126
09 - 10 | 120.8
10 - 11 | 122.8
11 - 12 | 117.6
12 - 13 | 122
13 - 14 | 118
14 - 15 | 117.2
15 - 16 | 119.6
16 - 17 | 130.8
17 - 18 | 130.4
18 - 19 | 126.4
19 - 20 | 128.4
20 - 21 | 128
21 - 22 | 123.6
22 - 23 | 111.6
23 - 00 | 114.4
Сумма | 2985.2
10 Мегра-АБЗ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра-АБЗ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Мегра-Васюково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 28
01 - 02 | 28
02 - 03 | 29.6
03 - 04 | 28.8
04 - 05 | 30
05 - 06 | 29.2
06 - 07 | 29.6
07 - 08 | 27.6
08 - 09 | 20.4
09 - 10 | 16.8
10 - 11 | 18
11 - 12 | 17.2
12 - 13 | 17.6
13 - 14 | 17.6
14 - 15 | 15.6
15 - 16 | 16.8
16 - 17 | 23.2
17 - 18 | 24.8
18 - 19 | 24.4
19 - 20 | 25.2
20 - 21 | 25.2
21 - 22 | 24
22 - 23 | 24
23 - 00 | 24
Сумма | 565.6
10 Мегра-Мегра ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 53.2
01 - 02 | 54.8
02 - 03 | 54
03 - 04 | 54.4
04 - 05 | 57.6
05 - 06 | 61.6
06 - 07 | 66.8
07 - 08 | 70.4
08 - 09 | 70
09 - 10 | 72.8
10 - 11 | 74.4
11 - 12 | 69.2
12 - 13 | 68.8
13 - 14 | 70.4
14 - 15 | 68
15 - 16 | 62.8
16 - 17 | 68
17 - 18 | 66.4
18 - 19 | 61.6
19 - 20 | 66.4
20 - 21 | 62.8
21 - 22 | 58
22 - 23 | 51.6
23 - 00 | 51.6
Сумма | 1515.6
10 Мегра-Нижний склад ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 37.8
01 - 02 | 42
02 - 03 | 40.2
03 - 04 | 36
04 - 05 | 37.8
05 - 06 | 39
06 - 07 | 40.8
07 - 08 | 38.4
08 - 09 | 34.2
09 - 10 | 31.2
10 - 11 | 29.4
11 - 12 | 30
12 - 13 | 34.2
13 - 14 | 28.8
14 - 15 | 31.8
15 - 16 | 39.6
16 - 17 | 38.4
17 - 18 | 38.4
18 - 19 | 39.6
19 - 20 | 35.4
20 - 21 | 39
21 - 22 | 40.2
22 - 23 | 34.8
23 - 00 | 37.8
Сумма | 874.8
10 Мегра-Отопление ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ао (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Мегра Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 198
01 - 02 | 204.6
02 - 03 | 207.9
03 - 04 | 201.3
04 - 05 | 207.9
05 - 06 | 214.5
06 - 07 | 221.1
07 - 08 | 217.8
08 - 09 | 201.3
09 - 10 | 191.4
10 - 11 | 194.7
11 - 12 | 191.4
12 - 13 | 194.7
13 - 14 | 191.4
14 - 15 | 188.1
15 - 16 | 188.1
16 - 17 | 204.6
17 - 18 | 204.6
18 - 19 | 194.7
19 - 20 | 201.3
20 - 21 | 201.3
21 - 22 | 194.7
22 - 23 | 181.5
23 - 00 | 188.1
Сумма | 4785
110 Мегра Т 2 ап (RS 485)
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 198
01 - 02 | 206.25
02 - 03 | 206.25
03 - 04 | 201.3
04 - 05 | 209.55
05 - 06 | 212.85
06 - 07 | 221.1
07 - 08 | 217.8
08 - 09 | 201.3
09 - 10 | 193.05
10 - 11 | 194.7
11 - 12 | 189.75
12 - 13 | 196.35
13 - 14 | 189.75
14 - 15 | 188.1
15 - 16 | 189.75
16 - 17 | 204.6
17 - 18 | 202.95
18 - 19 | 196.35
19 - 20 | 199.65
20 - 21 | 201.3
21 - 22 | 194.7
22 - 23 | 183.15
23 - 00 | 188.1
Сумма | 4786.65

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,2 Мегра ТСН 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,2 Мегра ТСН 2 ап (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 120 | 0
|  | 01:00-02:00 | 125.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 125.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 120.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 128 | 0
|  | 05:00-06:00 | 130.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 139.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 137.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 126.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 120.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 122.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 117.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 122.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 117.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 119.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 131.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 130.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 126.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 128 | 0
|  | 20:00-21:00 | 128 | 0
|  | 21:00-22:00 | 124 | 0
|  | 22:00-23:00 | 111.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 114.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2984.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 120 | 0
|  | 01:00-02:00 | 126 | 0
|  | 02:00-03:00 | 125.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 120.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 127.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 130.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 139.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 137.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 126 | 0
|  | 09:00-10:00 | 120.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 122.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 117.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 122 | 0
|  | 13:00-14:00 | 118 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 119.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 130.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 130.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 126.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 128.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 128 | 0
|  | 21:00-22:00 | 123.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 111.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 114.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2985.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-АБЗ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-АБЗ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Васюково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 28 | 0
|  | 01:00-02:00 | 28 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 30 | 0
|  | 05:00-06:00 | 29.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 27.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 20.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 17.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 17.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 23.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 24.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 24.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 25.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 25.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 24 | 0
| Итого за сутки: |  | 565.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Мегра ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 53.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 54.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 54 | 0
|  | 03:00-04:00 | 54.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 57.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 61.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 66.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 70.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 70 | 0
|  | 09:00-10:00 | 72.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 74.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 69.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 68.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 70.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 68 | 0
|  | 15:00-16:00 | 62.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 66.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 61.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 66.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 62.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58 | 0
|  | 22:00-23:00 | 51.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 51.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1515.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Нижний склад ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 37.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 42 | 0
|  | 02:00-03:00 | 40.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36 | 0
|  | 04:00-05:00 | 37.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39 | 0
|  | 06:00-07:00 | 40.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 38.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 34.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 29.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30 | 0
|  | 12:00-13:00 | 34.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 28.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 31.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 39.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 38.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 38.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 39.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 35.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 39 | 0
|  | 21:00-22:00 | 40.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 34.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 37.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 874.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Мегра-Отопление ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ао (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 198 | 0
|  | 01:00-02:00 | 204.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 207.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 201.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 207.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 214.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 221.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 217.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 201.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 191.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 194.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 191.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 194.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 191.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 188.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 188.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 204.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 204.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 194.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 201.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 201.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 194.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 181.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 188.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 4785 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Мегра Т 2 ап (RS 485) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 198 | 0
|  | 01:00-02:00 | 206.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 206.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 201.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 209.55 | 0
|  | 05:00-06:00 | 212.85 | 0
|  | 06:00-07:00 | 221.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 217.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 201.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 193.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 194.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 189.75 | 0
|  | 12:00-13:00 | 196.35 | 0
|  | 13:00-14:00 | 189.75 | 0
|  | 14:00-15:00 | 188.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 189.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 204.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 202.95 | 0
|  | 18:00-19:00 | 196.35 | 0
|  | 19:00-20:00 | 199.65 | 0
|  | 20:00-21:00 | 201.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 194.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 183.15 | 0
|  | 23:00-00:00 | 188.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 4786.65 | 0