## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новинковская | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 2993.4104 | 2999.142 | 40 | 229.264 | 229.264 | 0 | 0
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 634.2116 | 635.0212 | 40 | 32.384 | 32.384 | 0 | 0
35 Новинковская СВ ао RS | 49.8297 | 49.8297 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская СВ ап RS | 2.3318 | 2.3318 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ао RS | 1.5909 | 1.5909 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ап RS | 334.0102 | 334.0788 | 10500 | 720.3 | 720.3 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ао RS | 1.7386 | 1.7386 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ап RS | 62.6963 | 63.4873 | 10500 | 8305.5 | 8305.5 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв ао RS | 5.667 | 5.667 | 2000 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв рп RS |  |  | 2000
6 Новинковская Т 1 ао RS | 1.3872 | 1.3872 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 1 ап RS | 360.6146 | 360.6807 | 9600 | 634.56 | 634.56 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ао RS | 1.3843 | 1.3843 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ап RS | 65.8954 | 66.7509 | 9600 | 8212.8 | 8212.8 | 0 | 0
6 Новинковская-Марково ао RS | 137.3914 | 137.6487 | 900 | 231.57 | 231.57 | 0 | 0
6 Новинковская-Марково рп RS |  |  | 1500
6 Новинковская-Новинки ао RS | 6.2097 | 6.2186 | 1200 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0
6 Новинковская-Новинки рп RS |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ао |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ао RS | 230.9506 | 231.6219 | 1200 | 805.56 | 805.56 | 0 | 0
6 Новинковская-Птичник ап |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ап RS | 0.4357 | 0.4357 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 823.6369 | 823.6391 | 1200 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 785.214 | 789.0898 | 1200 | 4650.96 | 4650.96 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 335.6833 | 335.6841 | 1800 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 265.7604 | 267.1322 | 1800 | 2469.24 | 2469.24 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS |  |  | 1800
6 Новинковская-Ялосарь ао |  |  | 900
6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 223.5019 | 223.8708 | 900 | 332.01 | 332.01 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап |  |  | 900
6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 3.4967 | 3.4967 | 900 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26638.908 | 26638.908 | 0