## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Новинковская | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS |  |  | 40
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS |  |  | 40
35 Новинковская СВ ао RS | 16.7231 | 16.7231 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская СВ ап RS | 1.2828 | 1.2828 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ао RS | 0.2275 | 0.2275 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 1 ап RS | 137.913 | 137.938 | 10500 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ао RS | 0.1216 | 0.1216 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Новинковская Т 2 ап RS | 41.1833 | 41.4306 | 10500 | 2596.65 | 2596.65 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв ао RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Резерв рп RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 1 ао RS | 0.256 | 0.256 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 1 ап RS | 148.2205 | 148.2395 | 9600 | 182.4 | 182.4 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ао RS | 0.1468 | 0.1468 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская Т 2 ап RS | 43.7651 | 44.0275 | 9600 | 2519.04 | 2519.04 | 0 | 0
6 Новинковская-Марково ао RS | 110.9665 | 111.1662 | 900 | 179.73 | 179.73 | 0 | 0
6 Новинковская-Марково рп RS | 0.0012 | 0.0012 | 1500 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Новинки ао RS | 14.1226 | 14.1467 | 1200 | 28.92 | 28.92 | 0 | 0
6 Новинковская-Новинки рп RS | 0.1065 | 0.1065 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Птичник ао |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ао RS | 331.3526 | 332.4899 | 1200 | 1364.76 | 1364.76 | 0 | 0
6 Новинковская-Птичник ап |  |  | 1200
6 Новинковская-Птичник ап RS | 0.0542 | 0.0542 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 370.8203 | 370.8203 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | 5.2902 | 5.3132 | 1200 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао |  |  | 1200
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 317.278 | 317.852 | 1200 | 688.8 | 688.8 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | 6.0373 | 6.0373 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 139.4665 | 139.4665 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | 2.7623 | 2.7755 | 1800 | 23.76 | 23.76 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао |  |  | 1800
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 49.0789 | 49.2162 | 1800 | 247.14 | 247.14 | 0 | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | 3.0147 | 3.0147 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао |  |  | 900
6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 101.4949 | 101.6497 | 900 | 139.32 | 139.32 | 0 | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап |  |  | 900
6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0.5605 | 0.5605 | 900 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8260.62 | 8260.62 | 0