## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
активная энергия
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.648 | 9.712 | 9.648 | 9.696 | 9.6 | 9.664 | 9.552 | 9.504 | 9.36 | 9.52 | 9.792 | 9.568 | 9.6 | 9.6 | 9.52 | 9.52 | 9.488 | 9.504 | 9.408 | 9.424 | 9.552 | 9.44 | 9.424 | 9.52 | 229.264
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.36 | 1.36 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.36 | 1.36 | 1.328 | 1.296 | 1.328 | 1.36 | 1.36 | 1.376 | 1.36 | 1.376 | 1.36 | 1.36 | 1.328 | 1.328 | 1.344 | 1.36 | 1.36 | 1.344 | 1.344 | 32.384
| 35 Новинковская СВ ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 25.2 | 25.2 | 24.15 | 23.1 | 24.15 | 26.25 | 29.4 | 28.35 | 29.4 | 29.4 | 32.55 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 29.4 | 30.45 | 34.65 | 35.7 | 37.8 | 36.75 | 34.65 | 32.55 | 32.55 | 27.3 | 720.3
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 334.95 | 339.15 | 316.05 | 321.3 | 316.05 | 331.8 | 321.3 | 328.65 | 357 | 412.65 | 372.75 | 395.85 | 339.15 | 359.1 | 369.6 | 364.35 | 361.2 | 337.05 | 365.4 | 341.25 | 339.15 | 339.15 | 312.9 | 329.7 | 8305.5
| 6 Новинковская Резерв ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Резерв рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 22.08 | 21.12 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 22.08 | 26.88 | 24.96 | 24.96 | 26.88 | 28.8 | 26.88 | 25.92 | 27.84 | 24.96 | 26.88 | 31.68 | 31.68 | 34.56 | 32.64 | 30.72 | 29.76 | 28.8 | 24 | 634.56
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 331.2 | 335.04 | 312 | 317.76 | 312 | 328.32 | 317.76 | 324.48 | 354.24 | 408 | 368.64 | 392.64 | 334.08 | 356.16 | 365.76 | 360 | 358.08 | 333.12 | 360.96 | 337.92 | 335.04 | 335.04 | 309.12 | 325.44 | 8212.8
| 6 Новинковская-Марково ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 5.04 | 9.63 | 9.27 | 9.45 | 7.11 | 12.24 | 10.35 | 9 | 7.11 | 4.59 | 4.86 | 4.32 | 5.49 | 4.23 | 5.4 | 5.85 | 14.85 | 18.36 | 18.18 | 18 | 14.31 | 14.04 | 9.18 | 10.71 | 231.57
| 6 Новинковская-Марково рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.6 | 10.68
| 6 Новинковская-Новинки рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 24.24 | 21.96 | 10.68 | 10.44 | 11.28 | 13.2 | 15.84 | 16.44 | 48.24 | 48.12 | 51 | 70.44 | 20.16 | 44.88 | 61.32 | 55.92 | 48.6 | 28.68 | 55.2 | 32.88 | 35.28 | 33.36 | 15.6 | 31.8 | 805.56
| 6 Новинковская-Птичник ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.64
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 190.92 | 193.2 | 187.8 | 189.84 | 188.76 | 188.88 | 189.84 | 188.52 | 196.56 | 242.52 | 210.84 | 209.04 | 207.6 | 201.24 | 194.76 | 192.36 | 191.88 | 185.64 | 182.4 | 185.16 | 184.8 | 185.64 | 182.04 | 180.72 | 4650.96
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 1.44
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 108.72 | 107.64 | 102.78 | 105.3 | 103.14 | 110.88 | 100.26 | 108 | 100.08 | 110.7 | 99.54 | 105.84 | 99.36 | 103.14 | 101.7 | 103.14 | 100.44 | 98.1 | 102.78 | 99.72 | 97.92 | 99.54 | 100.8 | 99.72 | 2469.24
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.18 | 8.01 | 7.74 | 6.84 | 8.1 | 9.45 | 13.59 | 12.6 | 13.14 | 13.68 | 15.84 | 14.58 | 13.5 | 14.67 | 12.96 | 13.86 | 18.99 | 19.89 | 21.87 | 20.07 | 18.36 | 17.19 | 15.93 | 11.97 | 332.01
| 6 Новинковская-Ялосарь ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Новинковская |  | за 17.12.2014
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.648
01 - 02 | 9.712
02 - 03 | 9.648
03 - 04 | 9.696
04 - 05 | 9.6
05 - 06 | 9.664
06 - 07 | 9.552
07 - 08 | 9.504
08 - 09 | 9.36
09 - 10 | 9.52
10 - 11 | 9.792
11 - 12 | 9.568
12 - 13 | 9.6
13 - 14 | 9.6
14 - 15 | 9.52
15 - 16 | 9.52
16 - 17 | 9.488
17 - 18 | 9.504
18 - 19 | 9.408
19 - 20 | 9.424
20 - 21 | 9.552
21 - 22 | 9.44
22 - 23 | 9.424
23 - 00 | 9.52
Сумма | 229.264
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.36
01 - 02 | 1.36
02 - 03 | 1.344
03 - 04 | 1.344
04 - 05 | 1.344
05 - 06 | 1.36
06 - 07 | 1.36
07 - 08 | 1.328
08 - 09 | 1.296
09 - 10 | 1.328
10 - 11 | 1.36
11 - 12 | 1.36
12 - 13 | 1.376
13 - 14 | 1.36
14 - 15 | 1.376
15 - 16 | 1.36
16 - 17 | 1.36
17 - 18 | 1.328
18 - 19 | 1.328
19 - 20 | 1.344
20 - 21 | 1.36
21 - 22 | 1.36
22 - 23 | 1.344
23 - 00 | 1.344
Сумма | 32.384
35 Новинковская СВ ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская СВ ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 25.2
01 - 02 | 25.2
02 - 03 | 24.15
03 - 04 | 23.1
04 - 05 | 24.15
05 - 06 | 26.25
06 - 07 | 29.4
07 - 08 | 28.35
08 - 09 | 29.4
09 - 10 | 29.4
10 - 11 | 32.55
11 - 12 | 30.45
12 - 13 | 30.45
13 - 14 | 30.45
14 - 15 | 29.4
15 - 16 | 30.45
16 - 17 | 34.65
17 - 18 | 35.7
18 - 19 | 37.8
19 - 20 | 36.75
20 - 21 | 34.65
21 - 22 | 32.55
22 - 23 | 32.55
23 - 00 | 27.3
Сумма | 720.3
35 Новинковская Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Новинковская Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 334.95
01 - 02 | 339.15
02 - 03 | 316.05
03 - 04 | 321.3
04 - 05 | 316.05
05 - 06 | 331.8
06 - 07 | 321.3
07 - 08 | 328.65
08 - 09 | 357
09 - 10 | 412.65
10 - 11 | 372.75
11 - 12 | 395.85
12 - 13 | 339.15
13 - 14 | 359.1
14 - 15 | 369.6
15 - 16 | 364.35
16 - 17 | 361.2
17 - 18 | 337.05
18 - 19 | 365.4
19 - 20 | 341.25
20 - 21 | 339.15
21 - 22 | 339.15
22 - 23 | 312.9
23 - 00 | 329.7
Сумма | 8305.5
6 Новинковская Резерв ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская Резерв рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 22.08
01 - 02 | 21.12
02 - 03 | 20.16
03 - 04 | 20.16
04 - 05 | 20.16
05 - 06 | 22.08
06 - 07 | 26.88
07 - 08 | 24.96
08 - 09 | 24.96
09 - 10 | 26.88
10 - 11 | 28.8
11 - 12 | 26.88
12 - 13 | 25.92
13 - 14 | 27.84
14 - 15 | 24.96
15 - 16 | 26.88
16 - 17 | 31.68
17 - 18 | 31.68
18 - 19 | 34.56
19 - 20 | 32.64
20 - 21 | 30.72
21 - 22 | 29.76
22 - 23 | 28.8
23 - 00 | 24
Сумма | 634.56
6 Новинковская Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 331.2
01 - 02 | 335.04
02 - 03 | 312
03 - 04 | 317.76
04 - 05 | 312
05 - 06 | 328.32
06 - 07 | 317.76
07 - 08 | 324.48
08 - 09 | 354.24
09 - 10 | 408
10 - 11 | 368.64
11 - 12 | 392.64
12 - 13 | 334.08
13 - 14 | 356.16
14 - 15 | 365.76
15 - 16 | 360
16 - 17 | 358.08
17 - 18 | 333.12
18 - 19 | 360.96
19 - 20 | 337.92
20 - 21 | 335.04
21 - 22 | 335.04
22 - 23 | 309.12
23 - 00 | 325.44
Сумма | 8212.8
6 Новинковская-Марково ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 5.04
01 - 02 | 9.63
02 - 03 | 9.27
03 - 04 | 9.45
04 - 05 | 7.11
05 - 06 | 12.24
06 - 07 | 10.35
07 - 08 | 9
08 - 09 | 7.11
09 - 10 | 4.59
10 - 11 | 4.86
11 - 12 | 4.32
12 - 13 | 5.49
13 - 14 | 4.23
14 - 15 | 5.4
15 - 16 | 5.85
16 - 17 | 14.85
17 - 18 | 18.36
18 - 19 | 18.18
19 - 20 | 18
20 - 21 | 14.31
21 - 22 | 14.04
22 - 23 | 9.18
23 - 00 | 10.71
Сумма | 231.57
6 Новинковская-Марково рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Новинки ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.36
01 - 02 | 0.36
02 - 03 | 0.36
03 - 04 | 0.36
04 - 05 | 0.24
05 - 06 | 0.36
06 - 07 | 0.36
07 - 08 | 0.36
08 - 09 | 0.36
09 - 10 | 0.72
10 - 11 | 0.6
11 - 12 | 0.48
12 - 13 | 0.48
13 - 14 | 0.36
14 - 15 | 0.36
15 - 16 | 0.6
16 - 17 | 0.48
17 - 18 | 0.48
18 - 19 | 0.6
19 - 20 | 0.48
20 - 21 | 0.48
21 - 22 | 0.48
22 - 23 | 0.36
23 - 00 | 0.6
Сумма | 10.68
6 Новинковская-Новинки рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Птичник ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Птичник ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 24.24
01 - 02 | 21.96
02 - 03 | 10.68
03 - 04 | 10.44
04 - 05 | 11.28
05 - 06 | 13.2
06 - 07 | 15.84
07 - 08 | 16.44
08 - 09 | 48.24
09 - 10 | 48.12
10 - 11 | 51
11 - 12 | 70.44
12 - 13 | 20.16
13 - 14 | 44.88
14 - 15 | 61.32
15 - 16 | 55.92
16 - 17 | 48.6
17 - 18 | 28.68
18 - 19 | 55.2
19 - 20 | 32.88
20 - 21 | 35.28
21 - 22 | 33.36
22 - 23 | 15.6
23 - 00 | 31.8
Сумма | 805.56
6 Новинковская-Птичник ап
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Птичник ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.12
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0.12
03 - 04 | 0.12
04 - 05 | 0.12
05 - 06 | 0.12
06 - 07 | 0.12
07 - 08 | 0.12
08 - 09 | 0.12
09 - 10 | 0.12
10 - 11 | 0.12
11 - 12 | 0.12
12 - 13 | 0.12
13 - 14 | 0.12
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0.12
16 - 17 | 0.12
17 - 18 | 0.12
18 - 19 | 0.12
19 - 20 | 0.12
20 - 21 | 0.12
21 - 22 | 0.12
22 - 23 | 0.12
23 - 00 | 0.12
Сумма | 2.64
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 190.92
01 - 02 | 193.2
02 - 03 | 187.8
03 - 04 | 189.84
04 - 05 | 188.76
05 - 06 | 188.88
06 - 07 | 189.84
07 - 08 | 188.52
08 - 09 | 196.56
09 - 10 | 242.52
10 - 11 | 210.84
11 - 12 | 209.04
12 - 13 | 207.6
13 - 14 | 201.24
14 - 15 | 194.76
15 - 16 | 192.36
16 - 17 | 191.88
17 - 18 | 185.64
18 - 19 | 182.4
19 - 20 | 185.16
20 - 21 | 184.8
21 - 22 | 185.64
22 - 23 | 182.04
23 - 00 | 180.72
Сумма | 4650.96
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0.18
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0.18
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0.18
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0.18
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0.18
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0.18
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0.18
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0.18
23 - 00 | 0
Сумма | 1.44
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 108.72
01 - 02 | 107.64
02 - 03 | 102.78
03 - 04 | 105.3
04 - 05 | 103.14
05 - 06 | 110.88
06 - 07 | 100.26
07 - 08 | 108
08 - 09 | 100.08
09 - 10 | 110.7
10 - 11 | 99.54
11 - 12 | 105.84
12 - 13 | 99.36
13 - 14 | 103.14
14 - 15 | 101.7
15 - 16 | 103.14
16 - 17 | 100.44
17 - 18 | 98.1
18 - 19 | 102.78
19 - 20 | 99.72
20 - 21 | 97.92
21 - 22 | 99.54
22 - 23 | 100.8
23 - 00 | 99.72
Сумма | 2469.24
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Ялосарь ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.18
01 - 02 | 8.01
02 - 03 | 7.74
03 - 04 | 6.84
04 - 05 | 8.1
05 - 06 | 9.45
06 - 07 | 13.59
07 - 08 | 12.6
08 - 09 | 13.14
09 - 10 | 13.68
10 - 11 | 15.84
11 - 12 | 14.58
12 - 13 | 13.5
13 - 14 | 14.67
14 - 15 | 12.96
15 - 16 | 13.86
16 - 17 | 18.99
17 - 18 | 19.89
18 - 19 | 21.87
19 - 20 | 20.07
20 - 21 | 18.36
21 - 22 | 17.19
22 - 23 | 15.93
23 - 00 | 11.97
Сумма | 332.01
6 Новинковская-Ялосарь ап
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
6 Новинковская-Ялосарь ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.648 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.712 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.648 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.696 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9.664 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9.552 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9.504 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 9.52 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.792 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.568 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 9.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9.52 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.52 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9.488 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.504 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.408 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.424 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.552 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.44 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.424 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.52 | 0
| Итого за сутки: |  | 229.264 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.36 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.344 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.344 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.344 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.36 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.36 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.328 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.296 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.328 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.36 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.36 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.376 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.36 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.376 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.36 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.328 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.328 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.344 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.36 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.344 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.344 | 0
| Итого за сутки: |  | 32.384 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская СВ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская СВ ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 25.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 24.15 | 0
|  | 03:00-04:00 | 23.1 | 0
|  | 04:00-05:00 | 24.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 26.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 28.35 | 0
|  | 08:00-09:00 | 29.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 29.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 32.55 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.45 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.45 | 0
|  | 13:00-14:00 | 30.45 | 0
|  | 14:00-15:00 | 29.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 30.45 | 0
|  | 16:00-17:00 | 34.65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 35.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 37.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 36.75 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34.65 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 32.55 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 720.3 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Новинковская Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 334.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 339.15 | 0
|  | 02:00-03:00 | 316.05 | 0
|  | 03:00-04:00 | 321.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 316.05 | 0
|  | 05:00-06:00 | 331.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 321.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 328.65 | 0
|  | 08:00-09:00 | 357 | 0
|  | 09:00-10:00 | 412.65 | 0
|  | 10:00-11:00 | 372.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 395.85 | 0
|  | 12:00-13:00 | 339.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 359.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 369.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 364.35 | 0
|  | 16:00-17:00 | 361.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 337.05 | 0
|  | 18:00-19:00 | 365.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 341.25 | 0
|  | 20:00-21:00 | 339.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 339.15 | 0
|  | 22:00-23:00 | 312.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 329.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 8305.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Резерв ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Резерв рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 22.08 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21.12 | 0
|  | 02:00-03:00 | 20.16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 20.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 20.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 22.08 | 0
|  | 06:00-07:00 | 26.88 | 0
|  | 07:00-08:00 | 24.96 | 0
|  | 08:00-09:00 | 24.96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 26.88 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 26.88 | 0
|  | 12:00-13:00 | 25.92 | 0
|  | 13:00-14:00 | 27.84 | 0
|  | 14:00-15:00 | 24.96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 26.88 | 0
|  | 16:00-17:00 | 31.68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 31.68 | 0
|  | 18:00-19:00 | 34.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 32.64 | 0
|  | 20:00-21:00 | 30.72 | 0
|  | 21:00-22:00 | 29.76 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 24 | 0
| Итого за сутки: |  | 634.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 331.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 335.04 | 0
|  | 02:00-03:00 | 312 | 0
|  | 03:00-04:00 | 317.76 | 0
|  | 04:00-05:00 | 312 | 0
|  | 05:00-06:00 | 328.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 317.76 | 0
|  | 07:00-08:00 | 324.48 | 0
|  | 08:00-09:00 | 354.24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 408 | 0
|  | 10:00-11:00 | 368.64 | 0
|  | 11:00-12:00 | 392.64 | 0
|  | 12:00-13:00 | 334.08 | 0
|  | 13:00-14:00 | 356.16 | 0
|  | 14:00-15:00 | 365.76 | 0
|  | 15:00-16:00 | 360 | 0
|  | 16:00-17:00 | 358.08 | 0
|  | 17:00-18:00 | 333.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 360.96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 337.92 | 0
|  | 20:00-21:00 | 335.04 | 0
|  | 21:00-22:00 | 335.04 | 0
|  | 22:00-23:00 | 309.12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 325.44 | 0
| Итого за сутки: |  | 8212.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Марково ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 5.04 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.63 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.27 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.11 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12.24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.35 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.11 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.59 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.86 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.32 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.49 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.23 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.85 | 0
|  | 16:00-17:00 | 14.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 18.36 | 0
|  | 18:00-19:00 | 18.18 | 0
|  | 19:00-20:00 | 18 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.31 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.04 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.18 | 0
|  | 23:00-00:00 | 10.71 | 0
| Итого за сутки: |  | 231.57 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Марково рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Новинки ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.36 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.36 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.24 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.36 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.36 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.36 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.72 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.48 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.48 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.36 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.48 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.48 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.48 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.48 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 10.68 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Новинки рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 24.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10.68 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10.44 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11.28 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 15.84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16.44 | 0
|  | 08:00-09:00 | 48.24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 48.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 51 | 0
|  | 11:00-12:00 | 70.44 | 0
|  | 12:00-13:00 | 20.16 | 0
|  | 13:00-14:00 | 44.88 | 0
|  | 14:00-15:00 | 61.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 55.92 | 0
|  | 16:00-17:00 | 48.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 28.68 | 0
|  | 18:00-19:00 | 55.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 32.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 35.28 | 0
|  | 21:00-22:00 | 33.36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 31.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 805.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Птичник ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.12 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.12 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.12 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.12 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.12 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.12 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.12 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.12 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.12 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.12 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.12 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.12 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.12 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 2.64 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 190.92 | 0
|  | 01:00-02:00 | 193.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 187.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 189.84 | 0
|  | 04:00-05:00 | 188.76 | 0
|  | 05:00-06:00 | 188.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 189.84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 188.52 | 0
|  | 08:00-09:00 | 196.56 | 0
|  | 09:00-10:00 | 242.52 | 0
|  | 10:00-11:00 | 210.84 | 0
|  | 11:00-12:00 | 209.04 | 0
|  | 12:00-13:00 | 207.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 201.24 | 0
|  | 14:00-15:00 | 194.76 | 0
|  | 15:00-16:00 | 192.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 191.88 | 0
|  | 17:00-18:00 | 185.64 | 0
|  | 18:00-19:00 | 182.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 185.16 | 0
|  | 20:00-21:00 | 184.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 185.64 | 0
|  | 22:00-23:00 | 182.04 | 0
|  | 23:00-00:00 | 180.72 | 0
| Итого за сутки: |  | 4650.96 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.18 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.18 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.18 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.18 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.18 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.18 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.18 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.18 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 1.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-1 рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 108.72 | 0
|  | 01:00-02:00 | 107.64 | 0
|  | 02:00-03:00 | 102.78 | 0
|  | 03:00-04:00 | 105.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 103.14 | 0
|  | 05:00-06:00 | 110.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 100.26 | 0
|  | 07:00-08:00 | 108 | 0
|  | 08:00-09:00 | 100.08 | 0
|  | 09:00-10:00 | 110.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 99.54 | 0
|  | 11:00-12:00 | 105.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 99.36 | 0
|  | 13:00-14:00 | 103.14 | 0
|  | 14:00-15:00 | 101.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 103.14 | 0
|  | 16:00-17:00 | 100.44 | 0
|  | 17:00-18:00 | 98.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 102.78 | 0
|  | 19:00-20:00 | 99.72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 97.92 | 0
|  | 21:00-22:00 | 99.54 | 0
|  | 22:00-23:00 | 100.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 99.72 | 0
| Итого за сутки: |  | 2469.24 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Шлюз 5-2 рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.18 | 0
|  | 01:00-02:00 | 8.01 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.74 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.84 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.1 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9.45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.59 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.14 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.68 | 0
|  | 10:00-11:00 | 15.84 | 0
|  | 11:00-12:00 | 14.58 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 14.67 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.86 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18.99 | 0
|  | 17:00-18:00 | 19.89 | 0
|  | 18:00-19:00 | 21.87 | 0
|  | 19:00-20:00 | 20.07 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18.36 | 0
|  | 21:00-22:00 | 17.19 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.93 | 0
|  | 23:00-00:00 | 11.97 | 0
| Итого за сутки: |  | 332.01 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0