## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Пахомовская | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 7092.2872 | 7097.7112 | 60 | 325.44 | 325.44 | 0 | 0
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 787.8156 | 788.1116 | 60 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ао RS | 172.7218 | 172.7218 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ап RS | 1225.3743 | 1225.3743 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0.0752 | 0.0752 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 1889.0209 | 1890.7503 | 10500 | 18158.7 | 18158.7 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0.0639 | 0.0639 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 285.8226 | 285.8297 | 10500 | 74.55 | 74.55 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 328.6648 | 328.6648 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 6292.466 | 6297.3895 | 14000 | 68929 | 68929 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 2053.2568 | 2055.1407 | 9600 | 18085.44 | 18085.44 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 7.5829 | 7.5829 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 294.5088 | 294.5088 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 5.355 | 5.355 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 2003.6264 | 2004.526 | 4800 | 4318.08 | 4318.08 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0.2472 | 0.2472 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 4719.7535 | 4723.9866 | 2400 | 10159.44 | 10159.44 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0.2431 | 0.2431 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 2.4655 | 2.4655 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0.059 | 0.059 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 1116.8432 | 1117.7045 | 1200 | 1033.56 | 1033.56 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0.249 | 0.249 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 491.5676 | 492.4806 | 2400 | 2191.2 | 2191.2 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 1.5862 | 1.5862 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 686.7773 | 686.7773 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.1143 | 1.1161 | 2400 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0
|  |  |  | 123297.49 | 123297.49 | 0