## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Пахомовская | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2564.9552 | 2566.6688 | 60 | 102.816 | 102.816 | 0 | 0
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 71.4272 | 71.4272 | 60 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ао RS | 669.0153 | 669.0153 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская СВ ап RS | 30.7799 | 30.7799 | 14000 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 60.7573 | 60.7573 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 766.2782 | 766.8936 | 10500 | 6461.7 | 6461.7 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 4.4113 | 4.4113 | 10500 | 0 | 0 | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 97.1843 | 97.1953 | 10500 | 115.5 | 115.5 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 2877.6237 | 2879.9437 | 14000 | 32480 | 32480 | 0 | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 67.7532 | 67.7532 | 14000 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 849.6409 | 850.2928 | 9600 | 6258.24 | 6258.24 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 71.6462 | 71.6462 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 91.7011 | 91.7011 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 5.2325 | 5.2325 | 9600 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 705.8161 | 706.2058 | 4800 | 1870.56 | 1870.56 | 0 | 0
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 192.053 | 192.053 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 2016.7031 | 2018.0783 | 2400 | 3300.48 | 3300.48 | 0 | 0
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0.2804 | 0.2804 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0.1446 | 0.1446 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0.1319 | 0.1319 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 911.3731 | 912.0218 | 1200 | 778.44 | 778.44 | 0 | 0
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0.2182 | 0.2182 | 1200 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 151.7646 | 151.8162 | 2400 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 16.7253 | 16.7253 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 152.6299 | 152.6299 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 11.8349 | 11.8488 | 2400 | 33.36 | 33.36 | 0 | 0
|  |  |  | 51524.936 | 51524.936 | 0