## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
активная энергия
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 14.544 | 14.52 | 14.592 | 14.448 | 14.544 | 14.328 | 14.496 | 14.304 | 13.224 | 13.176 | 13.368 | 13.44 | 13.512 | 13.416 | 13.296 | 13.344 | 13.008 | 12.792 | 12.792 | 12.84 | 12.888 | 12.936 | 12.792 | 12.84 | 325.44
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.72 | 0.744 | 0.744 | 0.72 | 0.744 | 0.744 | 0.72 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.72 | 0.744 | 17.76
| 35 Пахомовская СВ ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 641.55 | 611.1 | 598.5 | 597.45 | 606.9 | 643.65 | 741.3 | 791.7 | 788.55 | 813.75 | 819 | 811.65 | 781.2 | 759.15 | 758.1 | 782.25 | 850.5 | 898.8 | 906.15 | 888.3 | 862.05 | 793.8 | 731.85 | 681.45 | 18158.7
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 74.55
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2916.2 | 3288.6 | 3522.4 | 3481.8 | 3547.6 | 3308.2 | 2990.4 | 3077.2 | 2809.8 | 2811.2 | 2492 | 2774.8 | 2175.6 | 2765 | 2321.2 | 2840.6 | 2724.4 | 2819.6 | 2826.6 | 2879.8 | 3007.2 | 2938.6 | 2604 | 2006.2 | 68929
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 638.4 | 607.68 | 595.2 | 594.24 | 602.88 | 640.32 | 738.24 | 789.12 | 785.28 | 812.16 | 815.04 | 809.28 | 777.6 | 756.48 | 755.52 | 778.56 | 847.68 | 896.64 | 903.36 | 885.12 | 859.2 | 790.08 | 729.6 | 677.76 | 18085.44
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 154.08 | 133.92 | 131.04 | 131.52 | 132.96 | 133.92 | 153.6 | 176.16 | 181.92 | 203.04 | 220.8 | 219.84 | 204.48 | 189.12 | 184.32 | 183.36 | 210.24 | 219.84 | 222.24 | 207.36 | 200.64 | 187.2 | 174.72 | 161.76 | 4318.08
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 344.4 | 330.96 | 323.52 | 322.8 | 328.8 | 360.72 | 424.56 | 451.68 | 447.12 | 452.16 | 438 | 438 | 431.52 | 427.68 | 433.92 | 450 | 482.16 | 511.2 | 515.52 | 513.6 | 497.76 | 448.8 | 408.72 | 375.84 | 10159.44
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 34.08 | 32.76 | 32.64 | 32.16 | 34.08 | 39.12 | 50.4 | 53.64 | 43.08 | 42.6 | 41.88 | 37.56 | 39.72 | 33.6 | 35.4 | 38.4 | 48.72 | 59.16 | 59.64 | 60.72 | 55.8 | 49.44 | 41.76 | 37.2 | 1033.56
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 88.8 | 93.84 | 90.72 | 91.68 | 90.72 | 90.48 | 92.4 | 90.72 | 98.16 | 98.16 | 99.36 | 97.2 | 85.92 | 90.48 | 85.68 | 91.2 | 91.2 | 90 | 90.72 | 87.6 | 89.76 | 89.52 | 89.04 | 87.84 | 2191.2
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4.32

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пахомовская |  | за 17.12.2014
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 14.544
01 - 02 | 14.52
02 - 03 | 14.592
03 - 04 | 14.448
04 - 05 | 14.544
05 - 06 | 14.328
06 - 07 | 14.496
07 - 08 | 14.304
08 - 09 | 13.224
09 - 10 | 13.176
10 - 11 | 13.368
11 - 12 | 13.44
12 - 13 | 13.512
13 - 14 | 13.416
14 - 15 | 13.296
15 - 16 | 13.344
16 - 17 | 13.008
17 - 18 | 12.792
18 - 19 | 12.792
19 - 20 | 12.84
20 - 21 | 12.888
21 - 22 | 12.936
22 - 23 | 12.792
23 - 00 | 12.84
Сумма | 325.44
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.744
01 - 02 | 0.744
02 - 03 | 0.744
03 - 04 | 0.744
04 - 05 | 0.744
05 - 06 | 0.72
06 - 07 | 0.744
07 - 08 | 0.744
08 - 09 | 0.72
09 - 10 | 0.744
10 - 11 | 0.744
11 - 12 | 0.72
12 - 13 | 0.744
13 - 14 | 0.744
14 - 15 | 0.744
15 - 16 | 0.744
16 - 17 | 0.744
17 - 18 | 0.744
18 - 19 | 0.744
19 - 20 | 0.744
20 - 21 | 0.744
21 - 22 | 0.744
22 - 23 | 0.72
23 - 00 | 0.744
Сумма | 17.76
35 Пахомовская СВ ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская СВ ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 641.55
01 - 02 | 611.1
02 - 03 | 598.5
03 - 04 | 597.45
04 - 05 | 606.9
05 - 06 | 643.65
06 - 07 | 741.3
07 - 08 | 791.7
08 - 09 | 788.55
09 - 10 | 813.75
10 - 11 | 819
11 - 12 | 811.65
12 - 13 | 781.2
13 - 14 | 759.15
14 - 15 | 758.1
15 - 16 | 782.25
16 - 17 | 850.5
17 - 18 | 898.8
18 - 19 | 906.15
19 - 20 | 888.3
20 - 21 | 862.05
21 - 22 | 793.8
22 - 23 | 731.85
23 - 00 | 681.45
Сумма | 18158.7
35 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3.15
01 - 02 | 3.15
02 - 03 | 3.15
03 - 04 | 3.15
04 - 05 | 3.15
05 - 06 | 3.15
06 - 07 | 2.1
07 - 08 | 3.15
08 - 09 | 3.15
09 - 10 | 3.15
10 - 11 | 3.15
11 - 12 | 3.15
12 - 13 | 3.15
13 - 14 | 3.15
14 - 15 | 3.15
15 - 16 | 3.15
16 - 17 | 3.15
17 - 18 | 3.15
18 - 19 | 3.15
19 - 20 | 3.15
20 - 21 | 3.15
21 - 22 | 3.15
22 - 23 | 3.15
23 - 00 | 3.15
Сумма | 74.55
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2916.2
01 - 02 | 3288.6
02 - 03 | 3522.4
03 - 04 | 3481.8
04 - 05 | 3547.6
05 - 06 | 3308.2
06 - 07 | 2990.4
07 - 08 | 3077.2
08 - 09 | 2809.8
09 - 10 | 2811.2
10 - 11 | 2492
11 - 12 | 2774.8
12 - 13 | 2175.6
13 - 14 | 2765
14 - 15 | 2321.2
15 - 16 | 2840.6
16 - 17 | 2724.4
17 - 18 | 2819.6
18 - 19 | 2826.6
19 - 20 | 2879.8
20 - 21 | 3007.2
21 - 22 | 2938.6
22 - 23 | 2604
23 - 00 | 2006.2
Сумма | 68929
6 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 638.4
01 - 02 | 607.68
02 - 03 | 595.2
03 - 04 | 594.24
04 - 05 | 602.88
05 - 06 | 640.32
06 - 07 | 738.24
07 - 08 | 789.12
08 - 09 | 785.28
09 - 10 | 812.16
10 - 11 | 815.04
11 - 12 | 809.28
12 - 13 | 777.6
13 - 14 | 756.48
14 - 15 | 755.52
15 - 16 | 778.56
16 - 17 | 847.68
17 - 18 | 896.64
18 - 19 | 903.36
19 - 20 | 885.12
20 - 21 | 859.2
21 - 22 | 790.08
22 - 23 | 729.6
23 - 00 | 677.76
Сумма | 18085.44
6 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 154.08
01 - 02 | 133.92
02 - 03 | 131.04
03 - 04 | 131.52
04 - 05 | 132.96
05 - 06 | 133.92
06 - 07 | 153.6
07 - 08 | 176.16
08 - 09 | 181.92
09 - 10 | 203.04
10 - 11 | 220.8
11 - 12 | 219.84
12 - 13 | 204.48
13 - 14 | 189.12
14 - 15 | 184.32
15 - 16 | 183.36
16 - 17 | 210.24
17 - 18 | 219.84
18 - 19 | 222.24
19 - 20 | 207.36
20 - 21 | 200.64
21 - 22 | 187.2
22 - 23 | 174.72
23 - 00 | 161.76
Сумма | 4318.08
6 Пахомовская-В.Мост ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 344.4
01 - 02 | 330.96
02 - 03 | 323.52
03 - 04 | 322.8
04 - 05 | 328.8
05 - 06 | 360.72
06 - 07 | 424.56
07 - 08 | 451.68
08 - 09 | 447.12
09 - 10 | 452.16
10 - 11 | 438
11 - 12 | 438
12 - 13 | 431.52
13 - 14 | 427.68
14 - 15 | 433.92
15 - 16 | 450
16 - 17 | 482.16
17 - 18 | 511.2
18 - 19 | 515.52
19 - 20 | 513.6
20 - 21 | 497.76
21 - 22 | 448.8
22 - 23 | 408.72
23 - 00 | 375.84
Сумма | 10159.44
6 Пахомовская-Девятины ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 34.08
01 - 02 | 32.76
02 - 03 | 32.64
03 - 04 | 32.16
04 - 05 | 34.08
05 - 06 | 39.12
06 - 07 | 50.4
07 - 08 | 53.64
08 - 09 | 43.08
09 - 10 | 42.6
10 - 11 | 41.88
11 - 12 | 37.56
12 - 13 | 39.72
13 - 14 | 33.6
14 - 15 | 35.4
15 - 16 | 38.4
16 - 17 | 48.72
17 - 18 | 59.16
18 - 19 | 59.64
19 - 20 | 60.72
20 - 21 | 55.8
21 - 22 | 49.44
22 - 23 | 41.76
23 - 00 | 37.2
Сумма | 1033.56
6 Пахомовская-Прогресс рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 88.8
01 - 02 | 93.84
02 - 03 | 90.72
03 - 04 | 91.68
04 - 05 | 90.72
05 - 06 | 90.48
06 - 07 | 92.4
07 - 08 | 90.72
08 - 09 | 98.16
09 - 10 | 98.16
10 - 11 | 99.36
11 - 12 | 97.2
12 - 13 | 85.92
13 - 14 | 90.48
14 - 15 | 85.68
15 - 16 | 91.2
16 - 17 | 91.2
17 - 18 | 90
18 - 19 | 90.72
19 - 20 | 87.6
20 - 21 | 89.76
21 - 22 | 89.52
22 - 23 | 89.04
23 - 00 | 87.84
Сумма | 2191.2
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.24
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0.24
03 - 04 | 0.24
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0.24
06 - 07 | 0.24
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0.24
09 - 10 | 0.24
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0.24
12 - 13 | 0.24
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0.24
15 - 16 | 0.24
16 - 17 | 0.24
17 - 18 | 0.24
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0.24
20 - 21 | 0.24
21 - 22 | 0.24
22 - 23 | 0.24
23 - 00 | 0.24
Сумма | 4.32

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 14.544 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.52 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.592 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.448 | 0
|  | 04:00-05:00 | 14.544 | 0
|  | 05:00-06:00 | 14.328 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14.496 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.304 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.224 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.176 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.368 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.44 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.512 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13.416 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.296 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.344 | 0
|  | 16:00-17:00 | 13.008 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.792 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.792 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.84 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.888 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.936 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.792 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.84 | 0
| Итого за сутки: |  | 325.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.744 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.744 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.744 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.744 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.744 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.72 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.744 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.744 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.72 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.744 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.744 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.744 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.744 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.744 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.744 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.744 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.744 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.744 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.744 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.744 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.744 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.744 | 0
| Итого за сутки: |  | 17.76 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 641.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 611.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 598.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 597.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 606.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 643.65 | 0
|  | 06:00-07:00 | 741.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 791.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 788.55 | 0
|  | 09:00-10:00 | 813.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 819 | 0
|  | 11:00-12:00 | 811.65 | 0
|  | 12:00-13:00 | 781.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 759.15 | 0
|  | 14:00-15:00 | 758.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 782.25 | 0
|  | 16:00-17:00 | 850.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 898.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 906.15 | 0
|  | 19:00-20:00 | 888.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 862.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 793.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 731.85 | 0
|  | 23:00-00:00 | 681.45 | 0
| Итого за сутки: |  | 18158.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.15 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.15 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.15 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.15 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.15 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.15 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.15 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.15 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.15 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.15 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.15 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.15 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.15 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.15 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.15 | 0
| Итого за сутки: |  | 74.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2916.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3288.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3522.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3481.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3547.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3308.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2990.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3077.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2809.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2811.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2492 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2774.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2175.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2765 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2321.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2840.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2724.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2819.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2826.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2879.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3007.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2938.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2604 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2006.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 68929 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 638.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 607.68 | 0
|  | 02:00-03:00 | 595.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 594.24 | 0
|  | 04:00-05:00 | 602.88 | 0
|  | 05:00-06:00 | 640.32 | 0
|  | 06:00-07:00 | 738.24 | 0
|  | 07:00-08:00 | 789.12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 785.28 | 0
|  | 09:00-10:00 | 812.16 | 0
|  | 10:00-11:00 | 815.04 | 0
|  | 11:00-12:00 | 809.28 | 0
|  | 12:00-13:00 | 777.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 756.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 755.52 | 0
|  | 15:00-16:00 | 778.56 | 0
|  | 16:00-17:00 | 847.68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 896.64 | 0
|  | 18:00-19:00 | 903.36 | 0
|  | 19:00-20:00 | 885.12 | 0
|  | 20:00-21:00 | 859.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 790.08 | 0
|  | 22:00-23:00 | 729.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 677.76 | 0
| Итого за сутки: |  | 18085.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 154.08 | 0
|  | 01:00-02:00 | 133.92 | 0
|  | 02:00-03:00 | 131.04 | 0
|  | 03:00-04:00 | 131.52 | 0
|  | 04:00-05:00 | 132.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 133.92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 153.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 176.16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 181.92 | 0
|  | 09:00-10:00 | 203.04 | 0
|  | 10:00-11:00 | 220.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 219.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 204.48 | 0
|  | 13:00-14:00 | 189.12 | 0
|  | 14:00-15:00 | 184.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 183.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 210.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 219.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 222.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 207.36 | 0
|  | 20:00-21:00 | 200.64 | 0
|  | 21:00-22:00 | 187.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 174.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 161.76 | 0
| Итого за сутки: |  | 4318.08 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 344.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 330.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 323.52 | 0
|  | 03:00-04:00 | 322.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 328.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 360.72 | 0
|  | 06:00-07:00 | 424.56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 451.68 | 0
|  | 08:00-09:00 | 447.12 | 0
|  | 09:00-10:00 | 452.16 | 0
|  | 10:00-11:00 | 438 | 0
|  | 11:00-12:00 | 438 | 0
|  | 12:00-13:00 | 431.52 | 0
|  | 13:00-14:00 | 427.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 433.92 | 0
|  | 15:00-16:00 | 450 | 0
|  | 16:00-17:00 | 482.16 | 0
|  | 17:00-18:00 | 511.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 515.52 | 0
|  | 19:00-20:00 | 513.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 497.76 | 0
|  | 21:00-22:00 | 448.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 408.72 | 0
|  | 23:00-00:00 | 375.84 | 0
| Итого за сутки: |  | 10159.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 34.08 | 0
|  | 01:00-02:00 | 32.76 | 0
|  | 02:00-03:00 | 32.64 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.08 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 50.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 53.64 | 0
|  | 08:00-09:00 | 43.08 | 0
|  | 09:00-10:00 | 42.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 41.88 | 0
|  | 11:00-12:00 | 37.56 | 0
|  | 12:00-13:00 | 39.72 | 0
|  | 13:00-14:00 | 33.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 35.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 38.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 48.72 | 0
|  | 17:00-18:00 | 59.16 | 0
|  | 18:00-19:00 | 59.64 | 0
|  | 19:00-20:00 | 60.72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 55.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 49.44 | 0
|  | 22:00-23:00 | 41.76 | 0
|  | 23:00-00:00 | 37.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1033.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 88.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 93.84 | 0
|  | 02:00-03:00 | 90.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 91.68 | 0
|  | 04:00-05:00 | 90.72 | 0
|  | 05:00-06:00 | 90.48 | 0
|  | 06:00-07:00 | 92.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 90.72 | 0
|  | 08:00-09:00 | 98.16 | 0
|  | 09:00-10:00 | 98.16 | 0
|  | 10:00-11:00 | 99.36 | 0
|  | 11:00-12:00 | 97.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 85.92 | 0
|  | 13:00-14:00 | 90.48 | 0
|  | 14:00-15:00 | 85.68 | 0
|  | 15:00-16:00 | 91.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 91.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 90 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.72 | 0
|  | 19:00-20:00 | 87.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 89.76 | 0
|  | 21:00-22:00 | 89.52 | 0
|  | 22:00-23:00 | 89.04 | 0
|  | 23:00-00:00 | 87.84 | 0
| Итого за сутки: |  | 2191.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.24 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.24 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.24 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.24 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.24 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.24 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.24 | 0
| Итого за сутки: |  | 4.32 | 0