## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
реактивная энергия
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.152 | 4.176 | 4.152 | 4.128 | 4.152 | 4.128 | 4.128 | 4.032 | 4.392 | 4.56 | 4.68 | 4.68 | 4.776 | 4.704 | 4.656 | 4.656 | 4.272 | 4.032 | 4.008 | 4.056 | 4.104 | 4.104 | 4.056 | 4.032 | 102.816
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 255.15 | 246.75 | 241.5 | 241.5 | 243.6 | 254.1 | 271.95 | 280.35 | 268.8 | 278.25 | 286.65 | 281.4 | 286.65 | 281.4 | 266.7 | 266.7 | 280.35 | 290.85 | 289.8 | 291.9 | 287.7 | 270.9 | 252 | 246.75 | 6461.7
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 4.2 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 4.2 | 4.2 | 115.5
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1432.2 | 1660.4 | 1471.4 | 1470 | 1512 | 1444.8 | 1321.6 | 1094.8 | 652.4 | 1129.8 | 1523.2 | 1603 | 1589 | 1790.6 | 1589 | 1649.2 | 1418.2 | 1167.6 | 1089.2 | 1275.4 | 1332.8 | 1454.6 | 971.6 | 837.2 | 32480
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 250.56 | 240.96 | 236.16 | 236.16 | 238.08 | 248.64 | 264 | 270.72 | 259.2 | 268.8 | 277.44 | 271.68 | 277.44 | 272.64 | 258.24 | 258.24 | 269.76 | 278.4 | 277.44 | 280.32 | 277.44 | 261.12 | 243.84 | 240.96 | 6258.24
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 78.72 | 69.6 | 68.64 | 68.64 | 68.16 | 67.2 | 71.52 | 77.76 | 77.28 | 81.12 | 89.28 | 88.8 | 92.16 | 84.96 | 78.72 | 73.44 | 82.56 | 81.6 | 82.56 | 80.16 | 78.72 | 78.24 | 75.36 | 75.36 | 1870.56
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 124.8 | 124.32 | 121.68 | 122.16 | 123.6 | 135.84 | 139.92 | 139.2 | 138.72 | 142.32 | 144.72 | 143.76 | 144.96 | 143.76 | 138.96 | 142.56 | 144.96 | 150.96 | 149.52 | 150 | 149.04 | 135.12 | 126.24 | 123.36 | 3300.48
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 33.36 | 33.96 | 33.12 | 32.64 | 33.36 | 32.88 | 39.72 | 41.28 | 30.72 | 27.48 | 28.56 | 27.72 | 28.56 | 28.44 | 28.56 | 28.56 | 29.52 | 33.84 | 33.96 | 37.32 | 37.56 | 36 | 31.08 | 30.24 | 778.44
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 5.76 | 5.04 | 5.76 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 10.08 | 6.24 | 4.32 | 3.84 | 7.92 | 4.32 | 5.52 | 4.32 | 4.32 | 3.84 | 4.32 | 3.6 | 4.56 | 4.08 | 3.6 | 123.84
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 33.36

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пахомовская |  | за 17.12.2014
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.152
01 - 02 | 4.176
02 - 03 | 4.152
03 - 04 | 4.128
04 - 05 | 4.152
05 - 06 | 4.128
06 - 07 | 4.128
07 - 08 | 4.032
08 - 09 | 4.392
09 - 10 | 4.56
10 - 11 | 4.68
11 - 12 | 4.68
12 - 13 | 4.776
13 - 14 | 4.704
14 - 15 | 4.656
15 - 16 | 4.656
16 - 17 | 4.272
17 - 18 | 4.032
18 - 19 | 4.008
19 - 20 | 4.056
20 - 21 | 4.104
21 - 22 | 4.104
22 - 23 | 4.056
23 - 00 | 4.032
Сумма | 102.816
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская СВ ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская СВ ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 255.15
01 - 02 | 246.75
02 - 03 | 241.5
03 - 04 | 241.5
04 - 05 | 243.6
05 - 06 | 254.1
06 - 07 | 271.95
07 - 08 | 280.35
08 - 09 | 268.8
09 - 10 | 278.25
10 - 11 | 286.65
11 - 12 | 281.4
12 - 13 | 286.65
13 - 14 | 281.4
14 - 15 | 266.7
15 - 16 | 266.7
16 - 17 | 280.35
17 - 18 | 290.85
18 - 19 | 289.8
19 - 20 | 291.9
20 - 21 | 287.7
21 - 22 | 270.9
22 - 23 | 252
23 - 00 | 246.75
Сумма | 6461.7
35 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 5.25
01 - 02 | 5.25
02 - 03 | 4.2
03 - 04 | 5.25
04 - 05 | 5.25
05 - 06 | 4.2
06 - 07 | 4.2
07 - 08 | 5.25
08 - 09 | 4.2
09 - 10 | 5.25
10 - 11 | 5.25
11 - 12 | 4.2
12 - 13 | 5.25
13 - 14 | 5.25
14 - 15 | 4.2
15 - 16 | 5.25
16 - 17 | 5.25
17 - 18 | 4.2
18 - 19 | 5.25
19 - 20 | 5.25
20 - 21 | 4.2
21 - 22 | 5.25
22 - 23 | 4.2
23 - 00 | 4.2
Сумма | 115.5
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1432.2
01 - 02 | 1660.4
02 - 03 | 1471.4
03 - 04 | 1470
04 - 05 | 1512
05 - 06 | 1444.8
06 - 07 | 1321.6
07 - 08 | 1094.8
08 - 09 | 652.4
09 - 10 | 1129.8
10 - 11 | 1523.2
11 - 12 | 1603
12 - 13 | 1589
13 - 14 | 1790.6
14 - 15 | 1589
15 - 16 | 1649.2
16 - 17 | 1418.2
17 - 18 | 1167.6
18 - 19 | 1089.2
19 - 20 | 1275.4
20 - 21 | 1332.8
21 - 22 | 1454.6
22 - 23 | 971.6
23 - 00 | 837.2
Сумма | 32480
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 250.56
01 - 02 | 240.96
02 - 03 | 236.16
03 - 04 | 236.16
04 - 05 | 238.08
05 - 06 | 248.64
06 - 07 | 264
07 - 08 | 270.72
08 - 09 | 259.2
09 - 10 | 268.8
10 - 11 | 277.44
11 - 12 | 271.68
12 - 13 | 277.44
13 - 14 | 272.64
14 - 15 | 258.24
15 - 16 | 258.24
16 - 17 | 269.76
17 - 18 | 278.4
18 - 19 | 277.44
19 - 20 | 280.32
20 - 21 | 277.44
21 - 22 | 261.12
22 - 23 | 243.84
23 - 00 | 240.96
Сумма | 6258.24
6 Пахомовская Т 1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская Т 2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-В.Мост ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 78.72
01 - 02 | 69.6
02 - 03 | 68.64
03 - 04 | 68.64
04 - 05 | 68.16
05 - 06 | 67.2
06 - 07 | 71.52
07 - 08 | 77.76
08 - 09 | 77.28
09 - 10 | 81.12
10 - 11 | 89.28
11 - 12 | 88.8
12 - 13 | 92.16
13 - 14 | 84.96
14 - 15 | 78.72
15 - 16 | 73.44
16 - 17 | 82.56
17 - 18 | 81.6
18 - 19 | 82.56
19 - 20 | 80.16
20 - 21 | 78.72
21 - 22 | 78.24
22 - 23 | 75.36
23 - 00 | 75.36
Сумма | 1870.56
6 Пахомовская-В.Мост ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Девятины ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 124.8
01 - 02 | 124.32
02 - 03 | 121.68
03 - 04 | 122.16
04 - 05 | 123.6
05 - 06 | 135.84
06 - 07 | 139.92
07 - 08 | 139.2
08 - 09 | 138.72
09 - 10 | 142.32
10 - 11 | 144.72
11 - 12 | 143.76
12 - 13 | 144.96
13 - 14 | 143.76
14 - 15 | 138.96
15 - 16 | 142.56
16 - 17 | 144.96
17 - 18 | 150.96
18 - 19 | 149.52
19 - 20 | 150
20 - 21 | 149.04
21 - 22 | 135.12
22 - 23 | 126.24
23 - 00 | 123.36
Сумма | 3300.48
6 Пахомовская-Девятины ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Прогресс ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 33.36
01 - 02 | 33.96
02 - 03 | 33.12
03 - 04 | 32.64
04 - 05 | 33.36
05 - 06 | 32.88
06 - 07 | 39.72
07 - 08 | 41.28
08 - 09 | 30.72
09 - 10 | 27.48
10 - 11 | 28.56
11 - 12 | 27.72
12 - 13 | 28.56
13 - 14 | 28.44
14 - 15 | 28.56
15 - 16 | 28.56
16 - 17 | 29.52
17 - 18 | 33.84
18 - 19 | 33.96
19 - 20 | 37.32
20 - 21 | 37.56
21 - 22 | 36
22 - 23 | 31.08
23 - 00 | 30.24
Сумма | 778.44
6 Пахомовская-Прогресс рп RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 5.76
01 - 02 | 5.04
02 - 03 | 5.76
03 - 04 | 5.52
04 - 05 | 5.52
05 - 06 | 5.52
06 - 07 | 5.28
07 - 08 | 5.28
08 - 09 | 5.28
09 - 10 | 10.08
10 - 11 | 6.24
11 - 12 | 4.32
12 - 13 | 3.84
13 - 14 | 7.92
14 - 15 | 4.32
15 - 16 | 5.52
16 - 17 | 4.32
17 - 18 | 4.32
18 - 19 | 3.84
19 - 20 | 4.32
20 - 21 | 3.6
21 - 22 | 4.56
22 - 23 | 4.08
23 - 00 | 3.6
Сумма | 123.84
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.44
01 - 02 | 1.44
02 - 03 | 1.2
03 - 04 | 1.2
04 - 05 | 1.44
05 - 06 | 1.2
06 - 07 | 1.44
07 - 08 | 1.2
08 - 09 | 1.2
09 - 10 | 1.44
10 - 11 | 1.44
11 - 12 | 1.2
12 - 13 | 1.44
13 - 14 | 1.2
14 - 15 | 1.44
15 - 16 | 1.44
16 - 17 | 1.68
17 - 18 | 1.44
18 - 19 | 1.44
19 - 20 | 1.44
20 - 21 | 1.44
21 - 22 | 1.68
22 - 23 | 1.44
23 - 00 | 1.44
Сумма | 33.36

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.152 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.176 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.152 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.128 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.152 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.128 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.128 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.032 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.392 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4.56 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.68 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.68 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.776 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.704 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.656 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4.656 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.272 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.032 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.008 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.056 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.104 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.104 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.056 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.032 | 0
| Итого за сутки: |  | 102.816 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская СВ ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 255.15 | 0
|  | 01:00-02:00 | 246.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 241.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 241.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 243.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 254.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 271.95 | 0
|  | 07:00-08:00 | 280.35 | 0
|  | 08:00-09:00 | 268.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 278.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 286.65 | 0
|  | 11:00-12:00 | 281.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 286.65 | 0
|  | 13:00-14:00 | 281.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 266.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 266.7 | 0
|  | 16:00-17:00 | 280.35 | 0
|  | 17:00-18:00 | 290.85 | 0
|  | 18:00-19:00 | 289.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 291.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 287.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 270.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 252 | 0
|  | 23:00-00:00 | 246.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 6461.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 5.25 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.25 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5.25 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5.25 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5.25 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.25 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.25 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.25 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5.25 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 115.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1432.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1660.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1471.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1470 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1512 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1444.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1321.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1094.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 652.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1129.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1523.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1603 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1589 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1790.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1589 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1649.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1418.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1167.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1089.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1275.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1332.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1454.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 971.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 837.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 32480 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 250.56 | 0
|  | 01:00-02:00 | 240.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 236.16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 236.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 238.08 | 0
|  | 05:00-06:00 | 248.64 | 0
|  | 06:00-07:00 | 264 | 0
|  | 07:00-08:00 | 270.72 | 0
|  | 08:00-09:00 | 259.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 268.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 277.44 | 0
|  | 11:00-12:00 | 271.68 | 0
|  | 12:00-13:00 | 277.44 | 0
|  | 13:00-14:00 | 272.64 | 0
|  | 14:00-15:00 | 258.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 258.24 | 0
|  | 16:00-17:00 | 269.76 | 0
|  | 17:00-18:00 | 278.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 277.44 | 0
|  | 19:00-20:00 | 280.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 277.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 261.12 | 0
|  | 22:00-23:00 | 243.84 | 0
|  | 23:00-00:00 | 240.96 | 0
| Итого за сутки: |  | 6258.24 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская Т 2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 78.72 | 0
|  | 01:00-02:00 | 69.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.64 | 0
|  | 03:00-04:00 | 68.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 68.16 | 0
|  | 05:00-06:00 | 67.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 71.52 | 0
|  | 07:00-08:00 | 77.76 | 0
|  | 08:00-09:00 | 77.28 | 0
|  | 09:00-10:00 | 81.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 89.28 | 0
|  | 11:00-12:00 | 88.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 92.16 | 0
|  | 13:00-14:00 | 84.96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 78.72 | 0
|  | 15:00-16:00 | 73.44 | 0
|  | 16:00-17:00 | 82.56 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 82.56 | 0
|  | 19:00-20:00 | 80.16 | 0
|  | 20:00-21:00 | 78.72 | 0
|  | 21:00-22:00 | 78.24 | 0
|  | 22:00-23:00 | 75.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 75.36 | 0
| Итого за сутки: |  | 1870.56 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 124.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 124.32 | 0
|  | 02:00-03:00 | 121.68 | 0
|  | 03:00-04:00 | 122.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 123.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 135.84 | 0
|  | 06:00-07:00 | 139.92 | 0
|  | 07:00-08:00 | 139.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 138.72 | 0
|  | 09:00-10:00 | 142.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 144.72 | 0
|  | 11:00-12:00 | 143.76 | 0
|  | 12:00-13:00 | 144.96 | 0
|  | 13:00-14:00 | 143.76 | 0
|  | 14:00-15:00 | 138.96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 142.56 | 0
|  | 16:00-17:00 | 144.96 | 0
|  | 17:00-18:00 | 150.96 | 0
|  | 18:00-19:00 | 149.52 | 0
|  | 19:00-20:00 | 150 | 0
|  | 20:00-21:00 | 149.04 | 0
|  | 21:00-22:00 | 135.12 | 0
|  | 22:00-23:00 | 126.24 | 0
|  | 23:00-00:00 | 123.36 | 0
| Итого за сутки: |  | 3300.48 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Девятины ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 33.36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 33.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 33.12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 32.64 | 0
|  | 04:00-05:00 | 33.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 32.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 39.72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 41.28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 30.72 | 0
|  | 09:00-10:00 | 27.48 | 0
|  | 10:00-11:00 | 28.56 | 0
|  | 11:00-12:00 | 27.72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 28.56 | 0
|  | 13:00-14:00 | 28.44 | 0
|  | 14:00-15:00 | 28.56 | 0
|  | 15:00-16:00 | 28.56 | 0
|  | 16:00-17:00 | 29.52 | 0
|  | 17:00-18:00 | 33.84 | 0
|  | 18:00-19:00 | 33.96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 37.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 37.56 | 0
|  | 21:00-22:00 | 36 | 0
|  | 22:00-23:00 | 31.08 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.24 | 0
| Итого за сутки: |  | 778.44 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 5.76 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.04 | 0
|  | 02:00-03:00 | 5.76 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.52 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5.52 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5.52 | 0
|  | 06:00-07:00 | 5.28 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5.28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.28 | 0
|  | 09:00-10:00 | 10.08 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.24 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.32 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.84 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.92 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.32 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.52 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4.32 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.32 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.84 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.32 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.08 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 123.84 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.44 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.44 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.44 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.44 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.44 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.44 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.44 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.44 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.44 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.44 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.44 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.44 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.44 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.68 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.44 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.44 | 0
| Итого за сутки: |  | 33.36 | 0