## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Устье | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Устье ТСН 1 ао | 5268.5832 | 5272.8376 | 30 | 127.632 | 127.632 | 0 | 0
0,4 Устье ТСН 1 ао |  |  | 30
0,4 Устье ТСН 2 ао | 34.4124 | 34.4124 | 30 | 0 | 0 | 0
0,4 Устье ТСН 2 ао |  |  | 30
10 Устье Т 1 ао | 3.6001 | 3.6001 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Устье Т 1 ап | 1507.7459 | 1508.83 | 4000 | 4336.4 | 4336.4 | 0 | 0
10 Устье-ВЛ ао | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-ВЛ ап | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-КЛ ао | 1507.4394 | 1508.5223 | 4000 | 4331.6 | 4331.6 | 0 | 0
10 Устье-КЛ ап | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ао | 0.1542 | 0.1542 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ап | 5.4915 | 5.4915 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ао | 0.0741 | 0.0741 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ап | 84.1642 | 84.2337 | 66000 | 4587 | 4587 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ао | 0.2695 | 0.2695 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ап | 7.5618 | 7.5618 | 66000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 13382.632 | 13382.632 | 0