## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Устье | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Устье ТСН 1 ао | 0.5636 | 0.5812 | 30 | 0.528 | 0.528 | 0 | 0
0,4 Устье ТСН 1 ао |  |  | 30
0,4 Устье ТСН 2 ао | 0.7752 | 0.7752 | 30 | 0 | 0 | 0
0,4 Устье ТСН 2 ао |  |  | 30
10 Устье Т 1 ао | 1.4447 | 1.4447 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Устье Т 1 ап | 399.7982 | 400.3262 | 4000 | 2112 | 2112 | 0 | 0
10 Устье-ВЛ ао | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-ВЛ ап | 0 | 0 | 4000 | 0
10 Устье-КЛ ао | 422.1643 | 422.6926 | 4000 | 2113.2 | 2113.2 | 0 | 0
10 Устье-КЛ ап | 0.3315 | 0.3315 | 4000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ао | 0.0799 | 0.0799 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье СВВ ап | 0.1113 | 0.1113 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ао | 0.3763 | 0.3763 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 1 ап | 14.4756 | 14.506 | 66000 | 2006.4 | 2006.4 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ао | 0.2647 | 0.2647 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Устье Т 2 ап | 0.0903 | 0.0903 | 66000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6232.128 | 6232.128 | 0