## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Кириллов | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 142687.9012 | 142688.7375 | 80 | 66.9 | 66.9 | 0 | 0
0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 107230.9187 | 107233.6875 | 80 | 221.5 | 221.5 | 0 | 0
10 Кириллов Т 1 ап | 633.9832 | 635.7454 | 20000 | 35244 | 35244 | 0 | 0
10 Кириллов Т 2 ап | 1366.4152 | 1370.417 | 20000 | 80036 | 80036 | 0 | 0
10 Кириллов-Вогнема ао | 2931.1526 | 2935.2538 | 2000 | 8202.4 | 8202.4 | 0 | 0
10 Кириллов-Горицы ао | 1928.3306 | 1931.0805 | 2000 | 5499.75 | 5499.75 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 20292.0595 | 20301.014 | 3000 | 26863.5 | 26863.5 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 12032.7115 | 12037.492 | 6000 | 28683 | 28683 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 4960.167 | 4962.869 | 6000 | 16212 | 16212 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ао | 187.1014 | 187.2228 | 4000 | 485.6 | 485.6 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ап | 359.26 | 359.26 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ао | 4513.4661 | 4514.958 | 3000 | 4475.7 | 4475.7 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ап | 1892.6322 | 1892.6322 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао | 2204.4244 | 2207.9318 | 3000 | 10522.2 | 10522.2 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ао | 1543.4774 | 1545.7824 | 3000 | 6915 | 6915 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ап | 3357.44 | 3357.44 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-СХТ ао | 1783.997 | 1783.997 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Телецентр ао | 316.4662 | 316.8324 | 1000 | 366.2 | 366.2 | 0 | 0
10 Кириллов-Шелково ао | 1708.0815 | 1710.4472 | 3000 | 7097.25 | 7097.25 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ао | 114.504 | 114.504 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ап | 5741.686 | 5747.727 | 33000 | 199353 | 199353 | 0 | 0
110 Кириллов Т 1 ап | 468.6616 | 469.2068 | 66000 | 35983.2 | 35983.2 | 0 | 0
110 Кириллов Т 2 ап | 1337.0066 | 1338.4638 | 66000 | 96175.2 | 96175.2 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ао | 276.4322 | 276.4322 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ап | 20526.1356 | 20536.325 | 33000 | 336250.2 | 336250.2 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 8991.8058 | 8996.7528 | 33000 | 163251 | 163251 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 447.727 | 447.727 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 4512.4864 | 4513.7324 | 33000 | 41118 | 41118 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 166.9232 | 166.9232 | 33000 | 0 | 0 | 0
35 Кириллов Т 1 ап | 722.225 | 722.225 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кириллов Т 2 ап | 2104.7405 | 2105.4355 | 21000 | 14595 | 14595 | 0 | 0
35 Кириллов-Кирилловская ао | 3250.12 | 3250.9605 | 14000 | 11767 | 11767 | 0 | 0
|  |  |  | 1129383.6 | 1129383.6 | 0