## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Кириллов | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Кириллов ТСН 2 ао |  |  | 80
10 Кириллов Т 1 ап | 212.4856 | 212.9736 | 20000 | 9760 | 9760 | 0 | 0
10 Кириллов Т 2 ап | 415.1948 | 416.212 | 20000 | 20344 | 20344 | 0 | 0
10 Кириллов-Вогнема ао | 1563.0964 | 1564.7258 | 2000 | 3258.8 | 3258.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Горицы ао | 2507.496 | 2508.7214 | 2000 | 2450.8 | 2450.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 3732.82 | 3733.372 | 3000 | 1656 | 1656 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 1672.279 | 1672.5535 | 6000 | 1647 | 1647 | 0 | 0
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 778.4195 | 778.546 | 6000 | 759 | 759 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ао | 77.159 | 77.2094 | 4000 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
10 Кириллов-Евсюнино ап | 208.56 | 208.56 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ао | 1835.7161 | 1836.4717 | 3000 | 2266.8 | 2266.8 | 0 | 0
10 Кириллов-Зауломское ап | 1051.8668 | 1051.8668 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао | 735.8596 | 736.6508 | 3000 | 2373.6 | 2373.6 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ао | 451.7998 | 452.5176 | 3000 | 2153.4 | 2153.4 | 0 | 0
10 Кириллов-Суховерхово ап | 3320.33 | 3320.33 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-СХТ ао | 1055.5586 | 1055.5586 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Кириллов-Телецентр ао | 18.4996 | 18.522 | 1000 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0
10 Кириллов-Шелково ао | 2481.0334 | 2481.6516 | 3000 | 1854.6 | 1854.6 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ао | 1104.866 | 1106.5142 | 33000 | 54390.6 | 54390.6 | 0 | 0
110 Кириллов СОМВ ап | 423.3442 | 423.3442 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов Т 1 ап | 197.9342 | 198.1156 | 66000 | 11972.4 | 11972.4 | 0 | 0
110 Кириллов Т 2 ап | 598.4434 | 598.9644 | 66000 | 34386 | 34386 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ао | 3164.92 | 3167.4528 | 33000 | 83582.4 | 83582.4 | 0 | 0
110 Кириллов-Белозерск ап | 1016.7034 | 1016.7034 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 2343.9936 | 2343.9936 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2089.674 | 2091.6862 | 33000 | 66402.6 | 66402.6 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 5283.1052 | 5283.1052 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 3949.3932 | 3951.3398 | 33000 | 64237.8 | 64237.8 | 0 | 0
35 Кириллов Т 1 ап | 184.148 | 184.148 | 21000 | 0 | 0 | 0
35 Кириллов Т 2 ап | 1277.2205 | 1277.4495 | 21000 | 4809 | 4809 | 0 | 0
35 Кириллов-Кирилловская ао | 1872.493 | 1872.7475 | 14000 | 3563 | 3563 | 0 | 0
|  |  |  | 372091.8 | 372091.8 | 0