## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
активная энергия
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 66.9
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.7 | 5.3 | 7.1 | 5.8 | 10.9 | 8.6 | 10.7 | 8.9 | 10.5 | 8.6 | 10.2 | 9.2 | 10.7 | 9 | 10.1 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 9.1 | 9.9 | 9.5 | 221.5
| 10 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1280 | 1188 | 1160 | 1144 | 1148 | 1196 | 1416 | 1632 | 1508 | 1368 | 1356 | 1336 | 1344 | 1340 | 1360 | 1488 | 1756 | 1836 | 1880 | 1876 | 1820 | 1768 | 1612 | 1432 | 35244
| 10 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2660 | 2608 | 2528 | 2420 | 2400 | 2556 | 3144 | 3656 | 4012 | 3940 | 3820 | 3680 | 3524 | 3456 | 3508 | 3572 | 3940 | 3888 | 3876 | 3684 | 3556 | 3488 | 3156 | 2964 | 80036
| 10 Кириллов-Вогнема ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 275.2 | 264.8 | 249.6 | 250.8 | 251.2 | 295.6 | 386.8 | 380.8 | 394 | 427.2 | 425.6 | 405.6 | 358.8 | 362.8 | 364 | 374.8 | 360 | 365.6 | 385.6 | 372.4 | 348 | 334.4 | 300.4 | 268.4 | 8202.4
| 10 Кириллов-Горицы ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 197.5 | 200.75 | 206.25 | 203.25 | 200.75 | 197 | 209.5 | 213.75 | 299.5 | 325 | 323.75 | 243.25 | 261.75 | 282.25 | 236.5 | 222.75 | 203.75 | 221.75 | 210.5 | 219 | 212.25 | 210.25 | 200.75 | 198 | 5499.75
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 831 | 780 | 762 | 750 | 786 | 850.5 | 1087.5 | 1273.5 | 1305 | 1210.5 | 1182 | 1189.5 | 1164 | 1120.5 | 1144.5 | 1168.5 | 1375.5 | 1414.5 | 1431 | 1353 | 1315.5 | 1270.5 | 1108.5 | 990 | 26863.5
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 960 | 981 | 924 | 831 | 783 | 813 | 1026 | 1311 | 1512 | 1494 | 1404 | 1371 | 1281 | 1233 | 1305 | 1335 | 1509 | 1413 | 1350 | 1239 | 1197 | 1203 | 1107 | 1101 | 28683
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 549 | 492 | 465 | 465 | 465 | 504 | 648 | 804 | 711 | 579 | 576 | 561 | 579 | 570 | 570 | 666 | 873 | 930 | 978 | 954 | 915 | 894 | 795 | 669 | 16212
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 24.8 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 24 | 27.2 | 28 | 23.2 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 17.6 | 485.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 168 | 159.6 | 161.1 | 159.3 | 153.6 | 154.2 | 165.3 | 181.2 | 182.4 | 189.9 | 181.2 | 178.8 | 162.3 | 177 | 187.2 | 204.6 | 227.7 | 226.5 | 221.1 | 214.5 | 217.5 | 209.4 | 203.1 | 190.2 | 4475.7
| 10 Кириллов-Зауломское ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 384 | 372.6 | 373.8 | 370.8 | 368.4 | 387.6 | 423 | 465.6 | 491.4 | 478.8 | 477.6 | 459.6 | 445.8 | 450 | 447.6 | 459.6 | 477.6 | 463.8 | 489.6 | 487.2 | 471.6 | 459.6 | 423.6 | 393 | 10522.2
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 260.4 | 235.2 | 234 | 221.4 | 233.4 | 238.2 | 279.6 | 305.4 | 280.8 | 268.8 | 274.8 | 272.4 | 279.6 | 269.4 | 279.6 | 291.6 | 319.2 | 336.6 | 355.8 | 379.8 | 366 | 349.8 | 304.2 | 279 | 6915
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 15.8 | 15 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 16 | 16.6 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.4 | 16.6 | 16.4 | 15.8 | 16.6 | 16 | 15.6 | 15.6 | 366.2
| 10 Кириллов-Шелково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 280.125 | 271.875 | 273.75 | 272.25 | 271.125 | 272.25 | 291.75 | 309.75 | 308.25 | 312.75 | 303.75 | 304.5 | 302.25 | 305.25 | 301.125 | 304.5 | 318.75 | 320.25 | 305.25 | 309.375 | 300.375 | 293.625 | 290.625 | 273.75 | 7097.25
| 110 Кириллов СОМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4217.4 | 4851 | 6058.8 | 6758.4 | 6732 | 7319.4 | 9292.8 | 9411.6 | 9675.6 | 8665.8 | 9207 | 8329.2 | 6507.6 | 8738.4 | 9959.4 | 11338.8 | 10586.4 | 9418.2 | 10065 | 8454.6 | 8857.2 | 8481 | 8540.4 | 7887 | 199353
| 110 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1320 | 1214.4 | 1188 | 1161.6 | 1188 | 1214.4 | 1452 | 1663.2 | 1531.2 | 1399.2 | 1386 | 1372.8 | 1372.8 | 1372.8 | 1386 | 1518 | 1795.2 | 1861.2 | 1914 | 1914 | 1848 | 1808.4 | 1650 | 1452 | 35983.2
| 110 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3247.2 | 3207.6 | 3088.8 | 2996.4 | 2943.6 | 3154.8 | 3748.8 | 4369.2 | 4712.4 | 4646.4 | 4514.4 | 4369.2 | 4197.6 | 4131.6 | 4184.4 | 4237.2 | 4686 | 4672.8 | 4672.8 | 4448.4 | 4316.4 | 4210.8 | 3841.2 | 3577.2 | 96175.2
| 110 Кириллов-Белозерск ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 8844 | 9345.6 | 10421.4 | 10995.6 | 10969.2 | 11840.4 | 14553 | 15602.4 | 16302 | 15199.8 | 15516.6 | 14394.6 | 12441 | 14619 | 15873 | 17344.8 | 17173.2 | 16090.8 | 16797 | 14935.8 | 15232.8 | 14612.4 | 14143.8 | 13002 | 336250.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2904 | 3630 | 4870.8 | 5583.6 | 5550.6 | 6098.4 | 7840.8 | 7741.8 | 8131.2 | 7266.6 | 7814.4 | 6963 | 5121.6 | 7365.6 | 8566.8 | 9807.6 | 8791.2 | 7543.8 | 8144.4 | 6534 | 6996 | 6672.6 | 6890.4 | 6421.8 | 163251
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1386 | 1306.8 | 1273.8 | 1260.6 | 1293.6 | 1379.4 | 1524.6 | 1848 | 1940.4 | 1894.2 | 1815 | 1716 | 1755.6 | 1768.8 | 1742.4 | 1788.6 | 1933.8 | 2019.6 | 2072.4 | 2046 | 2079 | 1947 | 1775.4 | 1551 | 41118
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 525 | 546 | 525 | 525 | 493.5 | 546 | 546 | 640.5 | 619.5 | 640.5 | 630 | 609 | 609 | 598.5 | 619.5 | 598.5 | 672 | 703.5 | 735 | 693 | 682.5 | 651 | 630 | 556.5 | 14595
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 420 | 427 | 406 | 413 | 385 | 427 | 427 | 518 | 504 | 518 | 504 | 497 | 483 | 483 | 497 | 476 | 553 | 581 | 616 | 581 | 567 | 532 | 511 | 441 | 11767

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кириллов |  | за 17.12.2014
0,4 Кириллов ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.9
01 - 02 | 2.7
02 - 03 | 2.7
03 - 04 | 2.8
04 - 05 | 2.7
05 - 06 | 2.7
06 - 07 | 2.8
07 - 08 | 2.8
08 - 09 | 2.8
09 - 10 | 2.8
10 - 11 | 2.7
11 - 12 | 2.9
12 - 13 | 2.8
13 - 14 | 2.8
14 - 15 | 2.8
15 - 16 | 2.8
16 - 17 | 2.8
17 - 18 | 2.8
18 - 19 | 2.9
19 - 20 | 2.8
20 - 21 | 2.8
21 - 22 | 2.8
22 - 23 | 2.8
23 - 00 | 2.7
Сумма | 66.9
0,4 Кириллов ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.7
01 - 02 | 5.3
02 - 03 | 7.1
03 - 04 | 5.8
04 - 05 | 10.9
05 - 06 | 8.6
06 - 07 | 10.7
07 - 08 | 8.9
08 - 09 | 10.5
09 - 10 | 8.6
10 - 11 | 10.2
11 - 12 | 9.2
12 - 13 | 10.7
13 - 14 | 9
14 - 15 | 10.1
15 - 16 | 9.8
16 - 17 | 9.3
17 - 18 | 9.5
18 - 19 | 9.8
19 - 20 | 9.2
20 - 21 | 10.1
21 - 22 | 9.1
22 - 23 | 9.9
23 - 00 | 9.5
Сумма | 221.5
10 Кириллов Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1280
01 - 02 | 1188
02 - 03 | 1160
03 - 04 | 1144
04 - 05 | 1148
05 - 06 | 1196
06 - 07 | 1416
07 - 08 | 1632
08 - 09 | 1508
09 - 10 | 1368
10 - 11 | 1356
11 - 12 | 1336
12 - 13 | 1344
13 - 14 | 1340
14 - 15 | 1360
15 - 16 | 1488
16 - 17 | 1756
17 - 18 | 1836
18 - 19 | 1880
19 - 20 | 1876
20 - 21 | 1820
21 - 22 | 1768
22 - 23 | 1612
23 - 00 | 1432
Сумма | 35244
10 Кириллов Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2660
01 - 02 | 2608
02 - 03 | 2528
03 - 04 | 2420
04 - 05 | 2400
05 - 06 | 2556
06 - 07 | 3144
07 - 08 | 3656
08 - 09 | 4012
09 - 10 | 3940
10 - 11 | 3820
11 - 12 | 3680
12 - 13 | 3524
13 - 14 | 3456
14 - 15 | 3508
15 - 16 | 3572
16 - 17 | 3940
17 - 18 | 3888
18 - 19 | 3876
19 - 20 | 3684
20 - 21 | 3556
21 - 22 | 3488
22 - 23 | 3156
23 - 00 | 2964
Сумма | 80036
10 Кириллов-Вогнема ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 275.2
01 - 02 | 264.8
02 - 03 | 249.6
03 - 04 | 250.8
04 - 05 | 251.2
05 - 06 | 295.6
06 - 07 | 386.8
07 - 08 | 380.8
08 - 09 | 394
09 - 10 | 427.2
10 - 11 | 425.6
11 - 12 | 405.6
12 - 13 | 358.8
13 - 14 | 362.8
14 - 15 | 364
15 - 16 | 374.8
16 - 17 | 360
17 - 18 | 365.6
18 - 19 | 385.6
19 - 20 | 372.4
20 - 21 | 348
21 - 22 | 334.4
22 - 23 | 300.4
23 - 00 | 268.4
Сумма | 8202.4
10 Кириллов-Горицы ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 197.5
01 - 02 | 200.75
02 - 03 | 206.25
03 - 04 | 203.25
04 - 05 | 200.75
05 - 06 | 197
06 - 07 | 209.5
07 - 08 | 213.75
08 - 09 | 299.5
09 - 10 | 325
10 - 11 | 323.75
11 - 12 | 243.25
12 - 13 | 261.75
13 - 14 | 282.25
14 - 15 | 236.5
15 - 16 | 222.75
16 - 17 | 203.75
17 - 18 | 221.75
18 - 19 | 210.5
19 - 20 | 219
20 - 21 | 212.25
21 - 22 | 210.25
22 - 23 | 200.75
23 - 00 | 198
Сумма | 5499.75
10 Кириллов-Горсеть 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 831
01 - 02 | 780
02 - 03 | 762
03 - 04 | 750
04 - 05 | 786
05 - 06 | 850.5
06 - 07 | 1087.5
07 - 08 | 1273.5
08 - 09 | 1305
09 - 10 | 1210.5
10 - 11 | 1182
11 - 12 | 1189.5
12 - 13 | 1164
13 - 14 | 1120.5
14 - 15 | 1144.5
15 - 16 | 1168.5
16 - 17 | 1375.5
17 - 18 | 1414.5
18 - 19 | 1431
19 - 20 | 1353
20 - 21 | 1315.5
21 - 22 | 1270.5
22 - 23 | 1108.5
23 - 00 | 990
Сумма | 26863.5
10 Кириллов-Горсеть 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 960
01 - 02 | 981
02 - 03 | 924
03 - 04 | 831
04 - 05 | 783
05 - 06 | 813
06 - 07 | 1026
07 - 08 | 1311
08 - 09 | 1512
09 - 10 | 1494
10 - 11 | 1404
11 - 12 | 1371
12 - 13 | 1281
13 - 14 | 1233
14 - 15 | 1305
15 - 16 | 1335
16 - 17 | 1509
17 - 18 | 1413
18 - 19 | 1350
19 - 20 | 1239
20 - 21 | 1197
21 - 22 | 1203
22 - 23 | 1107
23 - 00 | 1101
Сумма | 28683
10 Кириллов-Горсеть 3 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 549
01 - 02 | 492
02 - 03 | 465
03 - 04 | 465
04 - 05 | 465
05 - 06 | 504
06 - 07 | 648
07 - 08 | 804
08 - 09 | 711
09 - 10 | 579
10 - 11 | 576
11 - 12 | 561
12 - 13 | 579
13 - 14 | 570
14 - 15 | 570
15 - 16 | 666
16 - 17 | 873
17 - 18 | 930
18 - 19 | 978
19 - 20 | 954
20 - 21 | 915
21 - 22 | 894
22 - 23 | 795
23 - 00 | 669
Сумма | 16212
10 Кириллов-Евсюнино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 24.8
01 - 02 | 24
02 - 03 | 24
03 - 04 | 23.2
04 - 05 | 23.2
05 - 06 | 24
06 - 07 | 27.2
07 - 08 | 28
08 - 09 | 23.2
09 - 10 | 17.6
10 - 11 | 16.8
11 - 12 | 17.6
12 - 13 | 16.8
13 - 14 | 16.8
14 - 15 | 16.8
15 - 16 | 16.8
16 - 17 | 17.6
17 - 18 | 18.4
18 - 19 | 17.6
19 - 20 | 19.2
20 - 21 | 18.4
21 - 22 | 18.4
22 - 23 | 17.6
23 - 00 | 17.6
Сумма | 485.6
10 Кириллов-Евсюнино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Зауломское ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 168
01 - 02 | 159.6
02 - 03 | 161.1
03 - 04 | 159.3
04 - 05 | 153.6
05 - 06 | 154.2
06 - 07 | 165.3
07 - 08 | 181.2
08 - 09 | 182.4
09 - 10 | 189.9
10 - 11 | 181.2
11 - 12 | 178.8
12 - 13 | 162.3
13 - 14 | 177
14 - 15 | 187.2
15 - 16 | 204.6
16 - 17 | 227.7
17 - 18 | 226.5
18 - 19 | 221.1
19 - 20 | 214.5
20 - 21 | 217.5
21 - 22 | 209.4
22 - 23 | 203.1
23 - 00 | 190.2
Сумма | 4475.7
10 Кириллов-Зауломское ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 384
01 - 02 | 372.6
02 - 03 | 373.8
03 - 04 | 370.8
04 - 05 | 368.4
05 - 06 | 387.6
06 - 07 | 423
07 - 08 | 465.6
08 - 09 | 491.4
09 - 10 | 478.8
10 - 11 | 477.6
11 - 12 | 459.6
12 - 13 | 445.8
13 - 14 | 450
14 - 15 | 447.6
15 - 16 | 459.6
16 - 17 | 477.6
17 - 18 | 463.8
18 - 19 | 489.6
19 - 20 | 487.2
20 - 21 | 471.6
21 - 22 | 459.6
22 - 23 | 423.6
23 - 00 | 393
Сумма | 10522.2
10 Кириллов-Суховерхово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 260.4
01 - 02 | 235.2
02 - 03 | 234
03 - 04 | 221.4
04 - 05 | 233.4
05 - 06 | 238.2
06 - 07 | 279.6
07 - 08 | 305.4
08 - 09 | 280.8
09 - 10 | 268.8
10 - 11 | 274.8
11 - 12 | 272.4
12 - 13 | 279.6
13 - 14 | 269.4
14 - 15 | 279.6
15 - 16 | 291.6
16 - 17 | 319.2
17 - 18 | 336.6
18 - 19 | 355.8
19 - 20 | 379.8
20 - 21 | 366
21 - 22 | 349.8
22 - 23 | 304.2
23 - 00 | 279
Сумма | 6915
10 Кириллов-Суховерхово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-СХТ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Телецентр ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 15.8
01 - 02 | 15
02 - 03 | 14.4
03 - 04 | 14.2
04 - 05 | 13.6
05 - 06 | 13.8
06 - 07 | 14.2
07 - 08 | 16
08 - 09 | 16.6
09 - 10 | 14.8
10 - 11 | 14.8
11 - 12 | 15.2
12 - 13 | 15.4
13 - 14 | 14.6
14 - 15 | 14.8
15 - 16 | 15
16 - 17 | 15.4
17 - 18 | 16.6
18 - 19 | 16.4
19 - 20 | 15.8
20 - 21 | 16.6
21 - 22 | 16
22 - 23 | 15.6
23 - 00 | 15.6
Сумма | 366.2
10 Кириллов-Шелково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 280.125
01 - 02 | 271.875
02 - 03 | 273.75
03 - 04 | 272.25
04 - 05 | 271.125
05 - 06 | 272.25
06 - 07 | 291.75
07 - 08 | 309.75
08 - 09 | 308.25
09 - 10 | 312.75
10 - 11 | 303.75
11 - 12 | 304.5
12 - 13 | 302.25
13 - 14 | 305.25
14 - 15 | 301.125
15 - 16 | 304.5
16 - 17 | 318.75
17 - 18 | 320.25
18 - 19 | 305.25
19 - 20 | 309.375
20 - 21 | 300.375
21 - 22 | 293.625
22 - 23 | 290.625
23 - 00 | 273.75
Сумма | 7097.25
110 Кириллов СОМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов СОМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4217.4
01 - 02 | 4851
02 - 03 | 6058.8
03 - 04 | 6758.4
04 - 05 | 6732
05 - 06 | 7319.4
06 - 07 | 9292.8
07 - 08 | 9411.6
08 - 09 | 9675.6
09 - 10 | 8665.8
10 - 11 | 9207
11 - 12 | 8329.2
12 - 13 | 6507.6
13 - 14 | 8738.4
14 - 15 | 9959.4
15 - 16 | 11338.8
16 - 17 | 10586.4
17 - 18 | 9418.2
18 - 19 | 10065
19 - 20 | 8454.6
20 - 21 | 8857.2
21 - 22 | 8481
22 - 23 | 8540.4
23 - 00 | 7887
Сумма | 199353
110 Кириллов Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1320
01 - 02 | 1214.4
02 - 03 | 1188
03 - 04 | 1161.6
04 - 05 | 1188
05 - 06 | 1214.4
06 - 07 | 1452
07 - 08 | 1663.2
08 - 09 | 1531.2
09 - 10 | 1399.2
10 - 11 | 1386
11 - 12 | 1372.8
12 - 13 | 1372.8
13 - 14 | 1372.8
14 - 15 | 1386
15 - 16 | 1518
16 - 17 | 1795.2
17 - 18 | 1861.2
18 - 19 | 1914
19 - 20 | 1914
20 - 21 | 1848
21 - 22 | 1808.4
22 - 23 | 1650
23 - 00 | 1452
Сумма | 35983.2
110 Кириллов Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3247.2
01 - 02 | 3207.6
02 - 03 | 3088.8
03 - 04 | 2996.4
04 - 05 | 2943.6
05 - 06 | 3154.8
06 - 07 | 3748.8
07 - 08 | 4369.2
08 - 09 | 4712.4
09 - 10 | 4646.4
10 - 11 | 4514.4
11 - 12 | 4369.2
12 - 13 | 4197.6
13 - 14 | 4131.6
14 - 15 | 4184.4
15 - 16 | 4237.2
16 - 17 | 4686
17 - 18 | 4672.8
18 - 19 | 4672.8
19 - 20 | 4448.4
20 - 21 | 4316.4
21 - 22 | 4210.8
22 - 23 | 3841.2
23 - 00 | 3577.2
Сумма | 96175.2
110 Кириллов-Белозерск ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Белозерск ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 8844
01 - 02 | 9345.6
02 - 03 | 10421.4
03 - 04 | 10995.6
04 - 05 | 10969.2
05 - 06 | 11840.4
06 - 07 | 14553
07 - 08 | 15602.4
08 - 09 | 16302
09 - 10 | 15199.8
10 - 11 | 15516.6
11 - 12 | 14394.6
12 - 13 | 12441
13 - 14 | 14619
14 - 15 | 15873
15 - 16 | 17344.8
16 - 17 | 17173.2
17 - 18 | 16090.8
18 - 19 | 16797
19 - 20 | 14935.8
20 - 21 | 15232.8
21 - 22 | 14612.4
22 - 23 | 14143.8
23 - 00 | 13002
Сумма | 336250.2
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2904
01 - 02 | 3630
02 - 03 | 4870.8
03 - 04 | 5583.6
04 - 05 | 5550.6
05 - 06 | 6098.4
06 - 07 | 7840.8
07 - 08 | 7741.8
08 - 09 | 8131.2
09 - 10 | 7266.6
10 - 11 | 7814.4
11 - 12 | 6963
12 - 13 | 5121.6
13 - 14 | 7365.6
14 - 15 | 8566.8
15 - 16 | 9807.6
16 - 17 | 8791.2
17 - 18 | 7543.8
18 - 19 | 8144.4
19 - 20 | 6534
20 - 21 | 6996
21 - 22 | 6672.6
22 - 23 | 6890.4
23 - 00 | 6421.8
Сумма | 163251
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1386
01 - 02 | 1306.8
02 - 03 | 1273.8
03 - 04 | 1260.6
04 - 05 | 1293.6
05 - 06 | 1379.4
06 - 07 | 1524.6
07 - 08 | 1848
08 - 09 | 1940.4
09 - 10 | 1894.2
10 - 11 | 1815
11 - 12 | 1716
12 - 13 | 1755.6
13 - 14 | 1768.8
14 - 15 | 1742.4
15 - 16 | 1788.6
16 - 17 | 1933.8
17 - 18 | 2019.6
18 - 19 | 2072.4
19 - 20 | 2046
20 - 21 | 2079
21 - 22 | 1947
22 - 23 | 1775.4
23 - 00 | 1551
Сумма | 41118
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Кириллов Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Кириллов Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 525
01 - 02 | 546
02 - 03 | 525
03 - 04 | 525
04 - 05 | 493.5
05 - 06 | 546
06 - 07 | 546
07 - 08 | 640.5
08 - 09 | 619.5
09 - 10 | 640.5
10 - 11 | 630
11 - 12 | 609
12 - 13 | 609
13 - 14 | 598.5
14 - 15 | 619.5
15 - 16 | 598.5
16 - 17 | 672
17 - 18 | 703.5
18 - 19 | 735
19 - 20 | 693
20 - 21 | 682.5
21 - 22 | 651
22 - 23 | 630
23 - 00 | 556.5
Сумма | 14595
35 Кириллов-Кирилловская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 420
01 - 02 | 427
02 - 03 | 406
03 - 04 | 413
04 - 05 | 385
05 - 06 | 427
06 - 07 | 427
07 - 08 | 518
08 - 09 | 504
09 - 10 | 518
10 - 11 | 504
11 - 12 | 497
12 - 13 | 483
13 - 14 | 483
14 - 15 | 497
15 - 16 | 476
16 - 17 | 553
17 - 18 | 581
18 - 19 | 616
19 - 20 | 581
20 - 21 | 567
21 - 22 | 532
22 - 23 | 511
23 - 00 | 441
Сумма | 11767

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.7 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.7 | 0
| Итого за сутки: |  | 66.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 10.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 10.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 9.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 9.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 10.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.9 | 0
|  | 23:00-00:00 | 9.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 221.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1280 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1188 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1160 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1144 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1148 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1196 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1416 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1632 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1508 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1368 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1356 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1336 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1344 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1340 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1360 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1488 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1756 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1836 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1880 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1876 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1820 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1768 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1612 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1432 | 0
| Итого за сутки: |  | 35244 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2660 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2608 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2528 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2420 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2400 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2556 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3144 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3656 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4012 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3940 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3820 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3680 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3524 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3456 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3508 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3572 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3940 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3888 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3876 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3684 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3556 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3488 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3156 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2964 | 0
| Итого за сутки: |  | 80036 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Вогнема ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 275.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 264.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 249.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 250.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 251.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 295.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 386.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 380.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 394 | 0
|  | 09:00-10:00 | 427.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 425.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 405.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 358.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 362.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 364 | 0
|  | 15:00-16:00 | 374.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 360 | 0
|  | 17:00-18:00 | 365.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 385.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 372.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 348 | 0
|  | 21:00-22:00 | 334.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 300.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 268.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 8202.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горицы ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 197.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 200.75 | 0
|  | 02:00-03:00 | 206.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 203.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 200.75 | 0
|  | 05:00-06:00 | 197 | 0
|  | 06:00-07:00 | 209.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 213.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 299.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 325 | 0
|  | 10:00-11:00 | 323.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 243.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 261.75 | 0
|  | 13:00-14:00 | 282.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 236.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 222.75 | 0
|  | 16:00-17:00 | 203.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 221.75 | 0
|  | 18:00-19:00 | 210.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 219 | 0
|  | 20:00-21:00 | 212.25 | 0
|  | 21:00-22:00 | 210.25 | 0
|  | 22:00-23:00 | 200.75 | 0
|  | 23:00-00:00 | 198 | 0
| Итого за сутки: |  | 5499.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 831 | 0
|  | 01:00-02:00 | 780 | 0
|  | 02:00-03:00 | 762 | 0
|  | 03:00-04:00 | 750 | 0
|  | 04:00-05:00 | 786 | 0
|  | 05:00-06:00 | 850.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1087.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1273.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1305 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1210.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1182 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1189.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1164 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1120.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1144.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1168.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1375.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1414.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1431 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1353 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1315.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1270.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1108.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 990 | 0
| Итого за сутки: |  | 26863.5 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 960 | 0
|  | 01:00-02:00 | 981 | 0
|  | 02:00-03:00 | 924 | 0
|  | 03:00-04:00 | 831 | 0
|  | 04:00-05:00 | 783 | 0
|  | 05:00-06:00 | 813 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1026 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1311 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1512 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1494 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1404 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1371 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1281 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1233 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1305 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1335 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1509 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1413 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1350 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1239 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1197 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1203 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1107 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1101 | 0
| Итого за сутки: |  | 28683 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 549 | 0
|  | 01:00-02:00 | 492 | 0
|  | 02:00-03:00 | 465 | 0
|  | 03:00-04:00 | 465 | 0
|  | 04:00-05:00 | 465 | 0
|  | 05:00-06:00 | 504 | 0
|  | 06:00-07:00 | 648 | 0
|  | 07:00-08:00 | 804 | 0
|  | 08:00-09:00 | 711 | 0
|  | 09:00-10:00 | 579 | 0
|  | 10:00-11:00 | 576 | 0
|  | 11:00-12:00 | 561 | 0
|  | 12:00-13:00 | 579 | 0
|  | 13:00-14:00 | 570 | 0
|  | 14:00-15:00 | 570 | 0
|  | 15:00-16:00 | 666 | 0
|  | 16:00-17:00 | 873 | 0
|  | 17:00-18:00 | 930 | 0
|  | 18:00-19:00 | 978 | 0
|  | 19:00-20:00 | 954 | 0
|  | 20:00-21:00 | 915 | 0
|  | 21:00-22:00 | 894 | 0
|  | 22:00-23:00 | 795 | 0
|  | 23:00-00:00 | 669 | 0
| Итого за сутки: |  | 16212 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Евсюнино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 24.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 24 | 0
|  | 02:00-03:00 | 24 | 0
|  | 03:00-04:00 | 23.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 23.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24 | 0
|  | 06:00-07:00 | 27.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 28 | 0
|  | 08:00-09:00 | 23.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 17.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 16.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 17.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 17.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 18.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 19.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 18.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 17.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 17.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 485.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Евсюнино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Зауломское ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 168 | 0
|  | 01:00-02:00 | 159.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 161.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 159.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 153.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 154.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 165.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 181.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 182.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 189.9 | 0
|  | 10:00-11:00 | 181.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 178.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 162.3 | 0
|  | 13:00-14:00 | 177 | 0
|  | 14:00-15:00 | 187.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 204.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 227.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 226.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 221.1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 214.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 217.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 209.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 203.1 | 0
|  | 23:00-00:00 | 190.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 4475.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Зауломское ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Кольцевой ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 384 | 0
|  | 01:00-02:00 | 372.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 373.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 370.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 368.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 387.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 423 | 0
|  | 07:00-08:00 | 465.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 491.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 478.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 477.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 459.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 445.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 450 | 0
|  | 14:00-15:00 | 447.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 459.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 477.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 463.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 489.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 487.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 471.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 459.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 423.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 393 | 0
| Итого за сутки: |  | 10522.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Суховерхово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 260.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 235.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 234 | 0
|  | 03:00-04:00 | 221.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 233.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 238.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 279.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 305.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 280.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 268.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 274.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 272.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 279.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 269.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 279.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 291.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 319.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 336.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 355.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 379.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 366 | 0
|  | 21:00-22:00 | 349.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 304.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 279 | 0
| Итого за сутки: |  | 6915 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Суховерхово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-СХТ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Телецентр ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 15.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 15 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 14.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 14.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 15.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 15.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 14.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 14.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 15.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 16.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 15.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 366.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Шелково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 280.125 | 0
|  | 01:00-02:00 | 271.875 | 0
|  | 02:00-03:00 | 273.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 272.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 271.125 | 0
|  | 05:00-06:00 | 272.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 291.75 | 0
|  | 07:00-08:00 | 309.75 | 0
|  | 08:00-09:00 | 308.25 | 0
|  | 09:00-10:00 | 312.75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 303.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 304.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 302.25 | 0
|  | 13:00-14:00 | 305.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 301.125 | 0
|  | 15:00-16:00 | 304.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 318.75 | 0
|  | 17:00-18:00 | 320.25 | 0
|  | 18:00-19:00 | 305.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 309.375 | 0
|  | 20:00-21:00 | 300.375 | 0
|  | 21:00-22:00 | 293.625 | 0
|  | 22:00-23:00 | 290.625 | 0
|  | 23:00-00:00 | 273.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 7097.25 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов СОМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов СОМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4217.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4851 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6058.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6758.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6732 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7319.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9292.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 9411.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9675.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8665.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9207 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8329.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6507.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8738.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9959.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11338.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 10586.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 9418.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 10065 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8454.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8857.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8481 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8540.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7887 | 0
| Итого за сутки: |  | 199353 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1320 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1214.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1188 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1161.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1188 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1214.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1452 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1663.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1531.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1399.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1386 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1372.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1372.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1372.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1386 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1518 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1795.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1861.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1914 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1914 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1848 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1808.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1650 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1452 | 0
| Итого за сутки: |  | 35983.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3247.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3207.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3088.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2996.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2943.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3154.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3748.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4369.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4712.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4646.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4514.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4369.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4197.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4131.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4184.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4237.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4686 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4672.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4672.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4448.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4316.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4210.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3841.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3577.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 96175.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Белозерск ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Белозерск ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 8844 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9345.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10421.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10995.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10969.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11840.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14553 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15602.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16302 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15199.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 15516.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 14394.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 12441 | 0
|  | 13:00-14:00 | 14619 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15873 | 0
|  | 15:00-16:00 | 17344.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 17173.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16090.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 16797 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14935.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15232.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14612.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 14143.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 13002 | 0
| Итого за сутки: |  | 336250.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2904 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3630 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4870.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 5583.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5550.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6098.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7840.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7741.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8131.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7266.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7814.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6963 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5121.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7365.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8566.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9807.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8791.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7543.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8144.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6534 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6996 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6672.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6890.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6421.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 163251 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1386 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1306.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1273.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1260.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1293.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1379.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1524.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1848 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1940.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1894.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1815 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1716 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1755.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1768.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1742.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1788.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1933.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2019.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2072.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2046 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2079 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1947 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1775.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1551 | 0
| Итого за сутки: |  | 41118 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 525 | 0
|  | 01:00-02:00 | 546 | 0
|  | 02:00-03:00 | 525 | 0
|  | 03:00-04:00 | 525 | 0
|  | 04:00-05:00 | 493.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 546 | 0
|  | 06:00-07:00 | 546 | 0
|  | 07:00-08:00 | 640.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 619.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 640.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 630 | 0
|  | 11:00-12:00 | 609 | 0
|  | 12:00-13:00 | 609 | 0
|  | 13:00-14:00 | 598.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 619.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 598.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 672 | 0
|  | 17:00-18:00 | 703.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 735 | 0
|  | 19:00-20:00 | 693 | 0
|  | 20:00-21:00 | 682.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 651 | 0
|  | 22:00-23:00 | 630 | 0
|  | 23:00-00:00 | 556.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 14595 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов-Кирилловская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 420 | 0
|  | 01:00-02:00 | 427 | 0
|  | 02:00-03:00 | 406 | 0
|  | 03:00-04:00 | 413 | 0
|  | 04:00-05:00 | 385 | 0
|  | 05:00-06:00 | 427 | 0
|  | 06:00-07:00 | 427 | 0
|  | 07:00-08:00 | 518 | 0
|  | 08:00-09:00 | 504 | 0
|  | 09:00-10:00 | 518 | 0
|  | 10:00-11:00 | 504 | 0
|  | 11:00-12:00 | 497 | 0
|  | 12:00-13:00 | 483 | 0
|  | 13:00-14:00 | 483 | 0
|  | 14:00-15:00 | 497 | 0
|  | 15:00-16:00 | 476 | 0
|  | 16:00-17:00 | 553 | 0
|  | 17:00-18:00 | 581 | 0
|  | 18:00-19:00 | 616 | 0
|  | 19:00-20:00 | 581 | 0
|  | 20:00-21:00 | 567 | 0
|  | 21:00-22:00 | 532 | 0
|  | 22:00-23:00 | 511 | 0
|  | 23:00-00:00 | 441 | 0
| Итого за сутки: |  | 11767 | 0