## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
реактивная энергия
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 384 | 348 | 348 | 340 | 336 | 336 | 380 | 416 | 412 | 420 | 424 | 428 | 412 | 400 | 400 | 408 | 460 | 476 | 484 | 464 | 444 | 444 | 408 | 388 | 9760
| 10 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 696 | 676 | 656 | 644 | 636 | 664 | 784 | 836 | 952 | 916 | 928 | 944 | 928 | 892 | 912 | 896 | 1024 | 1036 | 1016 | 932 | 876 | 884 | 820 | 796 | 20344
| 10 Кириллов-Вогнема ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 130.8 | 125.6 | 125.6 | 124 | 123.2 | 117.2 | 126.8 | 136.8 | 138.4 | 140 | 149.6 | 150.8 | 149.2 | 138 | 137.2 | 134 | 143.2 | 145.6 | 145.2 | 141.2 | 138.8 | 138 | 133.6 | 126 | 3258.8
| 10 Кириллов-Горицы ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 93.2 | 86.4 | 90 | 88.8 | 87.6 | 82.8 | 89.6 | 90.4 | 109.6 | 122.8 | 123.2 | 127.6 | 133.6 | 128 | 117.6 | 107.2 | 98.4 | 101.2 | 101.6 | 98.4 | 94 | 94.8 | 94.4 | 89.6 | 2450.8
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 52.5 | 51 | 52.5 | 52.5 | 48 | 64.5 | 49.5 | 58.5 | 93 | 75 | 73.5 | 81 | 78 | 73.5 | 81 | 82.5 | 84 | 81 | 93 | 85.5 | 73.5 | 58.5 | 54 | 60 | 1656
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 36 | 30 | 30 | 42 | 45 | 63 | 96 | 36 | 24 | 15 | 42 | 51 | 66 | 60 | 57 | 57 | 129 | 156 | 144 | 99 | 69 | 105 | 93 | 102 | 1647
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 36 | 36 | 42 | 39 | 39 | 33 | 24 | 15 | 27 | 39 | 45 | 51 | 51 | 42 | 36 | 27 | 24 | 18 | 15 | 24 | 18 | 27 | 21 | 30 | 759
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 11.2 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 13.6 | 12.8 | 10.4 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 201.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 81.9 | 75.3 | 76.8 | 75.9 | 75.3 | 72.3 | 79.8 | 87.3 | 90 | 116.7 | 113.4 | 109.2 | 97.2 | 100.8 | 104.4 | 109.2 | 112.5 | 110.4 | 103.2 | 102 | 97.8 | 98.1 | 91.8 | 85.5 | 2266.8
| 10 Кириллов-Зауломское ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 88.2 | 84.6 | 85.2 | 84 | 84 | 81.6 | 87 | 100.8 | 115.8 | 108 | 110.4 | 106.8 | 95.4 | 102 | 102.6 | 102 | 111 | 113.4 | 113.4 | 111 | 106.8 | 105 | 89.4 | 85.2 | 2373.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 85.8 | 76.2 | 75.6 | 75 | 74.4 | 75 | 87 | 94.8 | 88.2 | 88.2 | 91.2 | 95.4 | 94.2 | 83.4 | 87.6 | 85.8 | 99 | 108 | 112.2 | 105 | 95.4 | 97.8 | 91.2 | 87 | 2153.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 22.4
| 10 Кириллов-Шелково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 81 | 72.6 | 72.6 | 71.4 | 69 | 67.8 | 76.8 | 83.4 | 80.4 | 76.2 | 79.2 | 78.6 | 76.8 | 73.8 | 75 | 73.2 | 85.8 | 85.2 | 87.6 | 82.2 | 80.4 | 79.2 | 75 | 71.4 | 1854.6
| 110 Кириллов СОМВ ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1062.6 | 1518 | 1755.6 | 1570.8 | 1465.2 | 1874.4 | 2692.8 | 2567.4 | 2494.8 | 1874.4 | 1742.4 | 1379.4 | 1300.2 | 2131.8 | 2593.8 | 3075.6 | 3095.4 | 3148.2 | 3511.2 | 3075.6 | 3049.2 | 2851.2 | 3095.4 | 1465.2 | 54390.6
| 110 Кириллов СОМВ ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 462 | 422.4 | 422.4 | 409.2 | 409.2 | 409.2 | 462 | 514.8 | 514.8 | 501.6 | 514.8 | 501.6 | 501.6 | 475.2 | 488.4 | 501.6 | 580.8 | 594 | 607.2 | 580.8 | 567.6 | 554.4 | 501.6 | 475.2 | 11972.4
| 110 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1161.6 | 1122 | 1095.6 | 1056 | 1042.8 | 1108.8 | 1306.8 | 1465.2 | 1663.2 | 1597.2 | 1584 | 1584 | 1544.4 | 1478.4 | 1504.8 | 1504.8 | 1742.4 | 1755.6 | 1742.4 | 1610.4 | 1518 | 1518 | 1386 | 1293.6 | 34386
| 110 Кириллов-Белозерск ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2640 | 3174.6 | 3445.2 | 3286.8 | 3181.2 | 3498 | 4059 | 3715.8 | 3412.2 | 2857.8 | 2758.8 | 2409 | 2422.2 | 3293.4 | 3729 | 4204.2 | 3907.2 | 3940.2 | 4296.6 | 4019.4 | 4105.2 | 3946.8 | 4395.6 | 2884.2 | 83582.4
| 110 Кириллов-Белозерск ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1504.8 | 1940.4 | 2171.4 | 1973.4 | 1854.6 | 2283.6 | 3161.4 | 3095.4 | 3009.6 | 2376 | 2257.2 | 1887.6 | 1801.8 | 2613.6 | 3082.2 | 3583.8 | 3676.2 | 3755.4 | 4125 | 3676.2 | 3610.2 | 3418.8 | 3616.8 | 1927.2 | 66402.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2791.8 | 2805 | 2805 | 2798.4 | 2798.4 | 2739 | 2706 | 2646.6 | 2593.8 | 2593.8 | 2626.8 | 2640 | 2679.6 | 2666.4 | 2673 | 2653.2 | 2580.6 | 2574 | 2567.4 | 2587.2 | 2600.4 | 2640 | 2712.6 | 2758.8 | 64237.8
| 35 Кириллов Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 199.5 | 189 | 178.5 | 189 | 178.5 | 178.5 | 189 | 189 | 199.5 | 189 | 189 | 199.5 | 199.5 | 189 | 189 | 199.5 | 210 | 241.5 | 241.5 | 231 | 220.5 | 220.5 | 210 | 189 | 4809
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 147 | 140 | 133 | 133 | 126 | 126 | 140 | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 | 154 | 147 | 140 | 147 | 161 | 182 | 189 | 175 | 168 | 161 | 154 | 133 | 3563

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кириллов |  | за 17.12.2014
0,4 Кириллов ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Кириллов ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Кириллов Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 384
01 - 02 | 348
02 - 03 | 348
03 - 04 | 340
04 - 05 | 336
05 - 06 | 336
06 - 07 | 380
07 - 08 | 416
08 - 09 | 412
09 - 10 | 420
10 - 11 | 424
11 - 12 | 428
12 - 13 | 412
13 - 14 | 400
14 - 15 | 400
15 - 16 | 408
16 - 17 | 460
17 - 18 | 476
18 - 19 | 484
19 - 20 | 464
20 - 21 | 444
21 - 22 | 444
22 - 23 | 408
23 - 00 | 388
Сумма | 9760
10 Кириллов Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 696
01 - 02 | 676
02 - 03 | 656
03 - 04 | 644
04 - 05 | 636
05 - 06 | 664
06 - 07 | 784
07 - 08 | 836
08 - 09 | 952
09 - 10 | 916
10 - 11 | 928
11 - 12 | 944
12 - 13 | 928
13 - 14 | 892
14 - 15 | 912
15 - 16 | 896
16 - 17 | 1024
17 - 18 | 1036
18 - 19 | 1016
19 - 20 | 932
20 - 21 | 876
21 - 22 | 884
22 - 23 | 820
23 - 00 | 796
Сумма | 20344
10 Кириллов-Вогнема ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 130.8
01 - 02 | 125.6
02 - 03 | 125.6
03 - 04 | 124
04 - 05 | 123.2
05 - 06 | 117.2
06 - 07 | 126.8
07 - 08 | 136.8
08 - 09 | 138.4
09 - 10 | 140
10 - 11 | 149.6
11 - 12 | 150.8
12 - 13 | 149.2
13 - 14 | 138
14 - 15 | 137.2
15 - 16 | 134
16 - 17 | 143.2
17 - 18 | 145.6
18 - 19 | 145.2
19 - 20 | 141.2
20 - 21 | 138.8
21 - 22 | 138
22 - 23 | 133.6
23 - 00 | 126
Сумма | 3258.8
10 Кириллов-Горицы ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 93.2
01 - 02 | 86.4
02 - 03 | 90
03 - 04 | 88.8
04 - 05 | 87.6
05 - 06 | 82.8
06 - 07 | 89.6
07 - 08 | 90.4
08 - 09 | 109.6
09 - 10 | 122.8
10 - 11 | 123.2
11 - 12 | 127.6
12 - 13 | 133.6
13 - 14 | 128
14 - 15 | 117.6
15 - 16 | 107.2
16 - 17 | 98.4
17 - 18 | 101.2
18 - 19 | 101.6
19 - 20 | 98.4
20 - 21 | 94
21 - 22 | 94.8
22 - 23 | 94.4
23 - 00 | 89.6
Сумма | 2450.8
10 Кириллов-Горсеть 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 52.5
01 - 02 | 51
02 - 03 | 52.5
03 - 04 | 52.5
04 - 05 | 48
05 - 06 | 64.5
06 - 07 | 49.5
07 - 08 | 58.5
08 - 09 | 93
09 - 10 | 75
10 - 11 | 73.5
11 - 12 | 81
12 - 13 | 78
13 - 14 | 73.5
14 - 15 | 81
15 - 16 | 82.5
16 - 17 | 84
17 - 18 | 81
18 - 19 | 93
19 - 20 | 85.5
20 - 21 | 73.5
21 - 22 | 58.5
22 - 23 | 54
23 - 00 | 60
Сумма | 1656
10 Кириллов-Горсеть 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 36
01 - 02 | 30
02 - 03 | 30
03 - 04 | 42
04 - 05 | 45
05 - 06 | 63
06 - 07 | 96
07 - 08 | 36
08 - 09 | 24
09 - 10 | 15
10 - 11 | 42
11 - 12 | 51
12 - 13 | 66
13 - 14 | 60
14 - 15 | 57
15 - 16 | 57
16 - 17 | 129
17 - 18 | 156
18 - 19 | 144
19 - 20 | 99
20 - 21 | 69
21 - 22 | 105
22 - 23 | 93
23 - 00 | 102
Сумма | 1647
10 Кириллов-Горсеть 3 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 36
01 - 02 | 36
02 - 03 | 42
03 - 04 | 39
04 - 05 | 39
05 - 06 | 33
06 - 07 | 24
07 - 08 | 15
08 - 09 | 27
09 - 10 | 39
10 - 11 | 45
11 - 12 | 51
12 - 13 | 51
13 - 14 | 42
14 - 15 | 36
15 - 16 | 27
16 - 17 | 24
17 - 18 | 18
18 - 19 | 15
19 - 20 | 24
20 - 21 | 18
21 - 22 | 27
22 - 23 | 21
23 - 00 | 30
Сумма | 759
10 Кириллов-Евсюнино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 11.2
01 - 02 | 10.4
02 - 03 | 10.4
03 - 04 | 9.6
04 - 05 | 10.4
05 - 06 | 10.4
06 - 07 | 13.6
07 - 08 | 12.8
08 - 09 | 10.4
09 - 10 | 7.2
10 - 11 | 6.4
11 - 12 | 6.4
12 - 13 | 6.4
13 - 14 | 6.4
14 - 15 | 6.4
15 - 16 | 5.6
16 - 17 | 7.2
17 - 18 | 8
18 - 19 | 7.2
19 - 20 | 7.2
20 - 21 | 7.2
21 - 22 | 7.2
22 - 23 | 7.2
23 - 00 | 6.4
Сумма | 201.6
10 Кириллов-Евсюнино ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Зауломское ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 81.9
01 - 02 | 75.3
02 - 03 | 76.8
03 - 04 | 75.9
04 - 05 | 75.3
05 - 06 | 72.3
06 - 07 | 79.8
07 - 08 | 87.3
08 - 09 | 90
09 - 10 | 116.7
10 - 11 | 113.4
11 - 12 | 109.2
12 - 13 | 97.2
13 - 14 | 100.8
14 - 15 | 104.4
15 - 16 | 109.2
16 - 17 | 112.5
17 - 18 | 110.4
18 - 19 | 103.2
19 - 20 | 102
20 - 21 | 97.8
21 - 22 | 98.1
22 - 23 | 91.8
23 - 00 | 85.5
Сумма | 2266.8
10 Кириллов-Зауломское ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Кольцевой ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 88.2
01 - 02 | 84.6
02 - 03 | 85.2
03 - 04 | 84
04 - 05 | 84
05 - 06 | 81.6
06 - 07 | 87
07 - 08 | 100.8
08 - 09 | 115.8
09 - 10 | 108
10 - 11 | 110.4
11 - 12 | 106.8
12 - 13 | 95.4
13 - 14 | 102
14 - 15 | 102.6
15 - 16 | 102
16 - 17 | 111
17 - 18 | 113.4
18 - 19 | 113.4
19 - 20 | 111
20 - 21 | 106.8
21 - 22 | 105
22 - 23 | 89.4
23 - 00 | 85.2
Сумма | 2373.6
10 Кириллов-Суховерхово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 85.8
01 - 02 | 76.2
02 - 03 | 75.6
03 - 04 | 75
04 - 05 | 74.4
05 - 06 | 75
06 - 07 | 87
07 - 08 | 94.8
08 - 09 | 88.2
09 - 10 | 88.2
10 - 11 | 91.2
11 - 12 | 95.4
12 - 13 | 94.2
13 - 14 | 83.4
14 - 15 | 87.6
15 - 16 | 85.8
16 - 17 | 99
17 - 18 | 108
18 - 19 | 112.2
19 - 20 | 105
20 - 21 | 95.4
21 - 22 | 97.8
22 - 23 | 91.2
23 - 00 | 87
Сумма | 2153.4
10 Кириллов-Суховерхово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-СХТ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Кириллов-Телецентр ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.2
01 - 02 | 1.2
02 - 03 | 0.8
03 - 04 | 0.8
04 - 05 | 0.6
05 - 06 | 0.6
06 - 07 | 1
07 - 08 | 0.8
08 - 09 | 0.8
09 - 10 | 1
10 - 11 | 1
11 - 12 | 1.2
12 - 13 | 1.4
13 - 14 | 0.8
14 - 15 | 1.2
15 - 16 | 0.8
16 - 17 | 1
17 - 18 | 1
18 - 19 | 1
19 - 20 | 0.8
20 - 21 | 1.4
21 - 22 | 0.6
22 - 23 | 0.6
23 - 00 | 0.8
Сумма | 22.4
10 Кириллов-Шелково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 81
01 - 02 | 72.6
02 - 03 | 72.6
03 - 04 | 71.4
04 - 05 | 69
05 - 06 | 67.8
06 - 07 | 76.8
07 - 08 | 83.4
08 - 09 | 80.4
09 - 10 | 76.2
10 - 11 | 79.2
11 - 12 | 78.6
12 - 13 | 76.8
13 - 14 | 73.8
14 - 15 | 75
15 - 16 | 73.2
16 - 17 | 85.8
17 - 18 | 85.2
18 - 19 | 87.6
19 - 20 | 82.2
20 - 21 | 80.4
21 - 22 | 79.2
22 - 23 | 75
23 - 00 | 71.4
Сумма | 1854.6
110 Кириллов СОМВ ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1062.6
01 - 02 | 1518
02 - 03 | 1755.6
03 - 04 | 1570.8
04 - 05 | 1465.2
05 - 06 | 1874.4
06 - 07 | 2692.8
07 - 08 | 2567.4
08 - 09 | 2494.8
09 - 10 | 1874.4
10 - 11 | 1742.4
11 - 12 | 1379.4
12 - 13 | 1300.2
13 - 14 | 2131.8
14 - 15 | 2593.8
15 - 16 | 3075.6
16 - 17 | 3095.4
17 - 18 | 3148.2
18 - 19 | 3511.2
19 - 20 | 3075.6
20 - 21 | 3049.2
21 - 22 | 2851.2
22 - 23 | 3095.4
23 - 00 | 1465.2
Сумма | 54390.6
110 Кириллов СОМВ ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 462
01 - 02 | 422.4
02 - 03 | 422.4
03 - 04 | 409.2
04 - 05 | 409.2
05 - 06 | 409.2
06 - 07 | 462
07 - 08 | 514.8
08 - 09 | 514.8
09 - 10 | 501.6
10 - 11 | 514.8
11 - 12 | 501.6
12 - 13 | 501.6
13 - 14 | 475.2
14 - 15 | 488.4
15 - 16 | 501.6
16 - 17 | 580.8
17 - 18 | 594
18 - 19 | 607.2
19 - 20 | 580.8
20 - 21 | 567.6
21 - 22 | 554.4
22 - 23 | 501.6
23 - 00 | 475.2
Сумма | 11972.4
110 Кириллов Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1161.6
01 - 02 | 1122
02 - 03 | 1095.6
03 - 04 | 1056
04 - 05 | 1042.8
05 - 06 | 1108.8
06 - 07 | 1306.8
07 - 08 | 1465.2
08 - 09 | 1663.2
09 - 10 | 1597.2
10 - 11 | 1584
11 - 12 | 1584
12 - 13 | 1544.4
13 - 14 | 1478.4
14 - 15 | 1504.8
15 - 16 | 1504.8
16 - 17 | 1742.4
17 - 18 | 1755.6
18 - 19 | 1742.4
19 - 20 | 1610.4
20 - 21 | 1518
21 - 22 | 1518
22 - 23 | 1386
23 - 00 | 1293.6
Сумма | 34386
110 Кириллов-Белозерск ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2640
01 - 02 | 3174.6
02 - 03 | 3445.2
03 - 04 | 3286.8
04 - 05 | 3181.2
05 - 06 | 3498
06 - 07 | 4059
07 - 08 | 3715.8
08 - 09 | 3412.2
09 - 10 | 2857.8
10 - 11 | 2758.8
11 - 12 | 2409
12 - 13 | 2422.2
13 - 14 | 3293.4
14 - 15 | 3729
15 - 16 | 4204.2
16 - 17 | 3907.2
17 - 18 | 3940.2
18 - 19 | 4296.6
19 - 20 | 4019.4
20 - 21 | 4105.2
21 - 22 | 3946.8
22 - 23 | 4395.6
23 - 00 | 2884.2
Сумма | 83582.4
110 Кириллов-Белозерск ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1504.8
01 - 02 | 1940.4
02 - 03 | 2171.4
03 - 04 | 1973.4
04 - 05 | 1854.6
05 - 06 | 2283.6
06 - 07 | 3161.4
07 - 08 | 3095.4
08 - 09 | 3009.6
09 - 10 | 2376
10 - 11 | 2257.2
11 - 12 | 1887.6
12 - 13 | 1801.8
13 - 14 | 2613.6
14 - 15 | 3082.2
15 - 16 | 3583.8
16 - 17 | 3676.2
17 - 18 | 3755.4
18 - 19 | 4125
19 - 20 | 3676.2
20 - 21 | 3610.2
21 - 22 | 3418.8
22 - 23 | 3616.8
23 - 00 | 1927.2
Сумма | 66402.6
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2791.8
01 - 02 | 2805
02 - 03 | 2805
03 - 04 | 2798.4
04 - 05 | 2798.4
05 - 06 | 2739
06 - 07 | 2706
07 - 08 | 2646.6
08 - 09 | 2593.8
09 - 10 | 2593.8
10 - 11 | 2626.8
11 - 12 | 2640
12 - 13 | 2679.6
13 - 14 | 2666.4
14 - 15 | 2673
15 - 16 | 2653.2
16 - 17 | 2580.6
17 - 18 | 2574
18 - 19 | 2567.4
19 - 20 | 2587.2
20 - 21 | 2600.4
21 - 22 | 2640
22 - 23 | 2712.6
23 - 00 | 2758.8
Сумма | 64237.8
35 Кириллов Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
35 Кириллов Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 199.5
01 - 02 | 189
02 - 03 | 178.5
03 - 04 | 189
04 - 05 | 178.5
05 - 06 | 178.5
06 - 07 | 189
07 - 08 | 189
08 - 09 | 199.5
09 - 10 | 189
10 - 11 | 189
11 - 12 | 199.5
12 - 13 | 199.5
13 - 14 | 189
14 - 15 | 189
15 - 16 | 199.5
16 - 17 | 210
17 - 18 | 241.5
18 - 19 | 241.5
19 - 20 | 231
20 - 21 | 220.5
21 - 22 | 220.5
22 - 23 | 210
23 - 00 | 189
Сумма | 4809
35 Кириллов-Кирилловская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 147
01 - 02 | 140
02 - 03 | 133
03 - 04 | 133
04 - 05 | 126
05 - 06 | 126
06 - 07 | 140
07 - 08 | 140
08 - 09 | 140
09 - 10 | 140
10 - 11 | 147
11 - 12 | 140
12 - 13 | 154
13 - 14 | 147
14 - 15 | 140
15 - 16 | 147
16 - 17 | 161
17 - 18 | 182
18 - 19 | 189
19 - 20 | 175
20 - 21 | 168
21 - 22 | 161
22 - 23 | 154
23 - 00 | 133
Сумма | 3563

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 384 | 0
|  | 01:00-02:00 | 348 | 0
|  | 02:00-03:00 | 348 | 0
|  | 03:00-04:00 | 340 | 0
|  | 04:00-05:00 | 336 | 0
|  | 05:00-06:00 | 336 | 0
|  | 06:00-07:00 | 380 | 0
|  | 07:00-08:00 | 416 | 0
|  | 08:00-09:00 | 412 | 0
|  | 09:00-10:00 | 420 | 0
|  | 10:00-11:00 | 424 | 0
|  | 11:00-12:00 | 428 | 0
|  | 12:00-13:00 | 412 | 0
|  | 13:00-14:00 | 400 | 0
|  | 14:00-15:00 | 400 | 0
|  | 15:00-16:00 | 408 | 0
|  | 16:00-17:00 | 460 | 0
|  | 17:00-18:00 | 476 | 0
|  | 18:00-19:00 | 484 | 0
|  | 19:00-20:00 | 464 | 0
|  | 20:00-21:00 | 444 | 0
|  | 21:00-22:00 | 444 | 0
|  | 22:00-23:00 | 408 | 0
|  | 23:00-00:00 | 388 | 0
| Итого за сутки: |  | 9760 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 696 | 0
|  | 01:00-02:00 | 676 | 0
|  | 02:00-03:00 | 656 | 0
|  | 03:00-04:00 | 644 | 0
|  | 04:00-05:00 | 636 | 0
|  | 05:00-06:00 | 664 | 0
|  | 06:00-07:00 | 784 | 0
|  | 07:00-08:00 | 836 | 0
|  | 08:00-09:00 | 952 | 0
|  | 09:00-10:00 | 916 | 0
|  | 10:00-11:00 | 928 | 0
|  | 11:00-12:00 | 944 | 0
|  | 12:00-13:00 | 928 | 0
|  | 13:00-14:00 | 892 | 0
|  | 14:00-15:00 | 912 | 0
|  | 15:00-16:00 | 896 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1024 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1036 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1016 | 0
|  | 19:00-20:00 | 932 | 0
|  | 20:00-21:00 | 876 | 0
|  | 21:00-22:00 | 884 | 0
|  | 22:00-23:00 | 820 | 0
|  | 23:00-00:00 | 796 | 0
| Итого за сутки: |  | 20344 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Вогнема ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 130.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 125.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 125.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 124 | 0
|  | 04:00-05:00 | 123.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 117.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 126.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 136.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 138.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 140 | 0
|  | 10:00-11:00 | 149.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 150.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 149.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 138 | 0
|  | 14:00-15:00 | 137.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 134 | 0
|  | 16:00-17:00 | 143.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 145.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 145.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 141.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 138.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 138 | 0
|  | 22:00-23:00 | 133.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 126 | 0
| Итого за сутки: |  | 3258.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горицы ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 93.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 86.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 90 | 0
|  | 03:00-04:00 | 88.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 87.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 82.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 89.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 90.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 109.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 122.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 123.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 127.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 133.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 128 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 107.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 98.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 101.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 101.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 98.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 94 | 0
|  | 21:00-22:00 | 94.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 89.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 2450.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 52.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 51 | 0
|  | 02:00-03:00 | 52.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 52.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 48 | 0
|  | 05:00-06:00 | 64.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 49.5 | 0
|  | 07:00-08:00 | 58.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 93 | 0
|  | 09:00-10:00 | 75 | 0
|  | 10:00-11:00 | 73.5 | 0
|  | 11:00-12:00 | 81 | 0
|  | 12:00-13:00 | 78 | 0
|  | 13:00-14:00 | 73.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 81 | 0
|  | 15:00-16:00 | 82.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 84 | 0
|  | 17:00-18:00 | 81 | 0
|  | 18:00-19:00 | 93 | 0
|  | 19:00-20:00 | 85.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 73.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 58.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 54 | 0
|  | 23:00-00:00 | 60 | 0
| Итого за сутки: |  | 1656 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 30 | 0
|  | 02:00-03:00 | 30 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42 | 0
|  | 04:00-05:00 | 45 | 0
|  | 05:00-06:00 | 63 | 0
|  | 06:00-07:00 | 96 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 24 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 42 | 0
|  | 11:00-12:00 | 51 | 0
|  | 12:00-13:00 | 66 | 0
|  | 13:00-14:00 | 60 | 0
|  | 14:00-15:00 | 57 | 0
|  | 15:00-16:00 | 57 | 0
|  | 16:00-17:00 | 129 | 0
|  | 17:00-18:00 | 156 | 0
|  | 18:00-19:00 | 144 | 0
|  | 19:00-20:00 | 99 | 0
|  | 20:00-21:00 | 69 | 0
|  | 21:00-22:00 | 105 | 0
|  | 22:00-23:00 | 93 | 0
|  | 23:00-00:00 | 102 | 0
| Итого за сутки: |  | 1647 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Горсеть 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 36 | 0
|  | 02:00-03:00 | 42 | 0
|  | 03:00-04:00 | 39 | 0
|  | 04:00-05:00 | 39 | 0
|  | 05:00-06:00 | 33 | 0
|  | 06:00-07:00 | 24 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 27 | 0
|  | 09:00-10:00 | 39 | 0
|  | 10:00-11:00 | 45 | 0
|  | 11:00-12:00 | 51 | 0
|  | 12:00-13:00 | 51 | 0
|  | 13:00-14:00 | 42 | 0
|  | 14:00-15:00 | 36 | 0
|  | 15:00-16:00 | 27 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24 | 0
|  | 17:00-18:00 | 18 | 0
|  | 18:00-19:00 | 15 | 0
|  | 19:00-20:00 | 24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18 | 0
|  | 21:00-22:00 | 27 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30 | 0
| Итого за сутки: |  | 759 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Евсюнино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 11.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 10.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 10.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 10.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 201.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Евсюнино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Зауломское ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 81.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 75.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 76.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 75.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 72.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 79.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 87.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 90 | 0
|  | 09:00-10:00 | 116.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 113.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 109.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 97.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 100.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 104.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 109.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 112.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 110.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 103.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 102 | 0
|  | 20:00-21:00 | 97.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 98.1 | 0
|  | 22:00-23:00 | 91.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 85.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 2266.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Зауломское ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Кольцевой ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 88.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 84.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 85.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 84 | 0
|  | 04:00-05:00 | 84 | 0
|  | 05:00-06:00 | 81.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 87 | 0
|  | 07:00-08:00 | 100.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 115.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 108 | 0
|  | 10:00-11:00 | 110.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 106.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 102 | 0
|  | 14:00-15:00 | 102.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 102 | 0
|  | 16:00-17:00 | 111 | 0
|  | 17:00-18:00 | 113.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 113.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 111 | 0
|  | 20:00-21:00 | 106.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 105 | 0
|  | 22:00-23:00 | 89.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 85.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2373.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Суховерхово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 85.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 75.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75 | 0
|  | 04:00-05:00 | 74.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 75 | 0
|  | 06:00-07:00 | 87 | 0
|  | 07:00-08:00 | 94.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 88.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 88.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 91.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 95.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 94.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 83.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 87.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 85.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 99 | 0
|  | 17:00-18:00 | 108 | 0
|  | 18:00-19:00 | 112.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 105 | 0
|  | 20:00-21:00 | 95.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 97.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 91.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 87 | 0
| Итого за сутки: |  | 2153.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Суховерхово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-СХТ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Телецентр ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 22.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Кириллов-Шелково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 81 | 0
|  | 01:00-02:00 | 72.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 71.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 69 | 0
|  | 05:00-06:00 | 67.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 76.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 83.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 80.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 76.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 79.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 78.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 76.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 73.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 75 | 0
|  | 15:00-16:00 | 73.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 85.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 85.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 87.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 82.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 80.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 79.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 75 | 0
|  | 23:00-00:00 | 71.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1854.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов СОМВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1062.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1518 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1755.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1570.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1465.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1874.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2692.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2567.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2494.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1874.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1742.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1379.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1300.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2131.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2593.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3075.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3095.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3148.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3511.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3075.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3049.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2851.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3095.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1465.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 54390.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов СОМВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 462 | 0
|  | 01:00-02:00 | 422.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 422.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 409.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 409.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 409.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 462 | 0
|  | 07:00-08:00 | 514.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 514.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 501.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 514.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 501.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 501.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 475.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 488.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 501.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 580.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 594 | 0
|  | 18:00-19:00 | 607.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 580.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 567.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 554.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 501.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 475.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 11972.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1161.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1122 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1095.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1056 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1042.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1108.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1306.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1465.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1663.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1597.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1584 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1584 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1544.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1478.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1504.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1504.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1742.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1755.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1742.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1610.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1518 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1518 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1386 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1293.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 34386 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Белозерск ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2640 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3174.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3445.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3286.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3181.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3498 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4059 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3715.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3412.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2857.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2758.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2409 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2422.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3293.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3729 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4204.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3907.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3940.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4296.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4019.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4105.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3946.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4395.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2884.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 83582.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Белозерск ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1504.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1940.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2171.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1973.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1854.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2283.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3161.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3095.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3009.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2376 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2257.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1887.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1801.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2613.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3082.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3583.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3676.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3755.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4125 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3676.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3610.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3418.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3616.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1927.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 66402.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2791.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2805 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2805 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2798.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2798.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2739 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2706 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2646.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2593.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2593.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2626.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2640 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2679.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2666.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2673 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2653.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2580.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2574 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2567.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2587.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2600.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2640 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2712.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2758.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 64237.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 199.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 189 | 0
|  | 02:00-03:00 | 178.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 189 | 0
|  | 04:00-05:00 | 178.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 178.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 189 | 0
|  | 07:00-08:00 | 189 | 0
|  | 08:00-09:00 | 199.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 189 | 0
|  | 10:00-11:00 | 189 | 0
|  | 11:00-12:00 | 199.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 199.5 | 0
|  | 13:00-14:00 | 189 | 0
|  | 14:00-15:00 | 189 | 0
|  | 15:00-16:00 | 199.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 210 | 0
|  | 17:00-18:00 | 241.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 241.5 | 0
|  | 19:00-20:00 | 231 | 0
|  | 20:00-21:00 | 220.5 | 0
|  | 21:00-22:00 | 220.5 | 0
|  | 22:00-23:00 | 210 | 0
|  | 23:00-00:00 | 189 | 0
| Итого за сутки: |  | 4809 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
35 Кириллов-Кирилловская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 147 | 0
|  | 01:00-02:00 | 140 | 0
|  | 02:00-03:00 | 133 | 0
|  | 03:00-04:00 | 133 | 0
|  | 04:00-05:00 | 126 | 0
|  | 05:00-06:00 | 126 | 0
|  | 06:00-07:00 | 140 | 0
|  | 07:00-08:00 | 140 | 0
|  | 08:00-09:00 | 140 | 0
|  | 09:00-10:00 | 140 | 0
|  | 10:00-11:00 | 147 | 0
|  | 11:00-12:00 | 140 | 0
|  | 12:00-13:00 | 154 | 0
|  | 13:00-14:00 | 147 | 0
|  | 14:00-15:00 | 140 | 0
|  | 15:00-16:00 | 147 | 0
|  | 16:00-17:00 | 161 | 0
|  | 17:00-18:00 | 182 | 0
|  | 18:00-19:00 | 189 | 0
|  | 19:00-20:00 | 175 | 0
|  | 20:00-21:00 | 168 | 0
|  | 21:00-22:00 | 161 | 0
|  | 22:00-23:00 | 154 | 0
|  | 23:00-00:00 | 133 | 0
| Итого за сутки: |  | 3563 | 0