## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Коврижино | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 463.656 | 465.9176 | 400 | 904.64 | 904.64 | 0 | 0
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 2451.4944 | 2451.4944 | 400 | 0 | 0 | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 13618.158 | 13826.266 | 1 | 208.108 | 208.108 | 0 | 0
10 Коврижино Т 3 ап | 4730.8174 | 4733.0176 | 6000 | 13201.2 | 13201.2 | 0 | 0
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 689.8552 | 693.6672 | 1000 | 3812 | 3812 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 1399.99 | 1399.99 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 830.746 | 830.805 | 3000 | 177 | 177 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ао | 8178.2856 | 8179.4716 | 2000 | 2372 | 2372 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ап | 545.1178 | 545.1178 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Топорня ао | 1738.559 | 1742.0052 | 2000 | 6892.4 | 6892.4 | 0 | 0
|  |  |  | 27567.348 | 27567.348 | 0