## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Коврижино | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 253.6752 | 254.0144 | 400 | 135.68 | 135.68 | 0 | 0
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 1698.116 | 1698.116 | 400 | 0 | 0 | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао |  |  | 1
10 Коврижино Т 3 ап | 1677.2294 | 1678.116 | 6000 | 5319.6 | 5319.6 | 0 | 0
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 5890.7676 | 5892.6936 | 1000 | 1926 | 1926 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 1399.99 | 1399.99 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 1058.7888 | 1059.0812 | 3000 | 877.2 | 877.2 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ао | 3289.4958 | 3289.9116 | 2000 | 831.6 | 831.6 | 0 | 0
10 Коврижино-Кольцевой ап | 6116.479 | 6116.479 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Коврижино-Топорня ао | 615.4734 | 616.2806 | 2000 | 1614.4 | 1614.4 | 0 | 0
|  |  |  | 10704.48 | 10704.48 | 0