## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
активная энергия
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 39.68 | 40 | 38.72 | 40 | 38.4 | 39.68 | 38.08 | 40.32 | 36.16 | 37.12 | 35.52 | 37.76 | 29.44 | 37.44 | 35.2 | 36.8 | 38.72 | 34.24 | 39.04 | 40.64 | 38.72 | 37.12 | 36.16 | 39.68 | 904.64
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.522 | 9.108 | 9.1 | 8.99 | 8.28 | 8.03 | 8.126 | 8.22 | 8.848 | 8.826 | 9.014 | 8.892 | 8.836 | 8.632 | 8.674 | 8.576 | 7.988 | 8.792 | 8.276 | 8.184 | 8.812 | 8.926 | 8.816 | 8.64 | 208.108
| 10 Коврижино Т 3 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 469.2 | 482.4 | 465.6 | 465.6 | 439.2 | 486 | 484.8 | 578.4 | 567.6 | 579.6 | 574.8 | 553.2 | 555.6 | 544.8 | 562.8 | 541.2 | 608.4 | 646.8 | 672 | 633.6 | 630 | 592.8 | 566.4 | 500.4 | 13201.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 135.2 | 140.6 | 138.4 | 136.8 | 128.8 | 141.4 | 150.8 | 166.4 | 169 | 150.2 | 150.8 | 145.8 | 148.4 | 146 | 148.8 | 163 | 178.2 | 200.4 | 203 | 194.2 | 189.8 | 177.6 | 160.6 | 147.8 | 3812
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 177
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 85.6 | 102 | 88.8 | 102 | 82.4 | 109.2 | 84.8 | 111.6 | 90 | 98.4 | 97.6 | 102.8 | 99.2 | 94.4 | 101.2 | 80.4 | 111.2 | 92.4 | 116.4 | 98 | 113.2 | 103.2 | 109.2 | 98 | 2372
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 242.8 | 234 | 232.8 | 222.4 | 222.8 | 230 | 244 | 295.2 | 304 | 326.8 | 320 | 300.4 | 302.4 | 299.2 | 307.2 | 292.8 | 313.6 | 349.2 | 347.2 | 336.4 | 322 | 306.4 | 291.2 | 249.6 | 6892.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Коврижино |  | за 17.12.2014
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 39.68
01 - 02 | 40
02 - 03 | 38.72
03 - 04 | 40
04 - 05 | 38.4
05 - 06 | 39.68
06 - 07 | 38.08
07 - 08 | 40.32
08 - 09 | 36.16
09 - 10 | 37.12
10 - 11 | 35.52
11 - 12 | 37.76
12 - 13 | 29.44
13 - 14 | 37.44
14 - 15 | 35.2
15 - 16 | 36.8
16 - 17 | 38.72
17 - 18 | 34.24
18 - 19 | 39.04
19 - 20 | 40.64
20 - 21 | 38.72
21 - 22 | 37.12
22 - 23 | 36.16
23 - 00 | 39.68
Сумма | 904.64
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.522
01 - 02 | 9.108
02 - 03 | 9.1
03 - 04 | 8.99
04 - 05 | 8.28
05 - 06 | 8.03
06 - 07 | 8.126
07 - 08 | 8.22
08 - 09 | 8.848
09 - 10 | 8.826
10 - 11 | 9.014
11 - 12 | 8.892
12 - 13 | 8.836
13 - 14 | 8.632
14 - 15 | 8.674
15 - 16 | 8.576
16 - 17 | 7.988
17 - 18 | 8.792
18 - 19 | 8.276
19 - 20 | 8.184
20 - 21 | 8.812
21 - 22 | 8.926
22 - 23 | 8.816
23 - 00 | 8.64
Сумма | 208.108
10 Коврижино Т 3 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 469.2
01 - 02 | 482.4
02 - 03 | 465.6
03 - 04 | 465.6
04 - 05 | 439.2
05 - 06 | 486
06 - 07 | 484.8
07 - 08 | 578.4
08 - 09 | 567.6
09 - 10 | 579.6
10 - 11 | 574.8
11 - 12 | 553.2
12 - 13 | 555.6
13 - 14 | 544.8
14 - 15 | 562.8
15 - 16 | 541.2
16 - 17 | 608.4
17 - 18 | 646.8
18 - 19 | 672
19 - 20 | 633.6
20 - 21 | 630
21 - 22 | 592.8
22 - 23 | 566.4
23 - 00 | 500.4
Сумма | 13201.2
10 Коврижино-Иванов Бор ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 135.2
01 - 02 | 140.6
02 - 03 | 138.4
03 - 04 | 136.8
04 - 05 | 128.8
05 - 06 | 141.4
06 - 07 | 150.8
07 - 08 | 166.4
08 - 09 | 169
09 - 10 | 150.2
10 - 11 | 150.8
11 - 12 | 145.8
12 - 13 | 148.4
13 - 14 | 146
14 - 15 | 148.8
15 - 16 | 163
16 - 17 | 178.2
17 - 18 | 200.4
18 - 19 | 203
19 - 20 | 194.2
20 - 21 | 189.8
21 - 22 | 177.6
22 - 23 | 160.6
23 - 00 | 147.8
Сумма | 3812
10 Коврижино-Карьер 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.2
01 - 02 | 7.2
02 - 03 | 7.2
03 - 04 | 7.2
04 - 05 | 7.2
05 - 06 | 7.2
06 - 07 | 7.8
07 - 08 | 7.2
08 - 09 | 7.2
09 - 10 | 7.2
10 - 11 | 7.2
11 - 12 | 7.2
12 - 13 | 7.8
13 - 14 | 7.2
14 - 15 | 7.2
15 - 16 | 7.8
16 - 17 | 7.2
17 - 18 | 7.8
18 - 19 | 7.8
19 - 20 | 7.2
20 - 21 | 7.8
21 - 22 | 7.2
22 - 23 | 7.8
23 - 00 | 7.2
Сумма | 177
10 Коврижино-Кольцевой ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 85.6
01 - 02 | 102
02 - 03 | 88.8
03 - 04 | 102
04 - 05 | 82.4
05 - 06 | 109.2
06 - 07 | 84.8
07 - 08 | 111.6
08 - 09 | 90
09 - 10 | 98.4
10 - 11 | 97.6
11 - 12 | 102.8
12 - 13 | 99.2
13 - 14 | 94.4
14 - 15 | 101.2
15 - 16 | 80.4
16 - 17 | 111.2
17 - 18 | 92.4
18 - 19 | 116.4
19 - 20 | 98
20 - 21 | 113.2
21 - 22 | 103.2
22 - 23 | 109.2
23 - 00 | 98
Сумма | 2372
10 Коврижино-Кольцевой ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Топорня ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 242.8
01 - 02 | 234
02 - 03 | 232.8
03 - 04 | 222.4
04 - 05 | 222.8
05 - 06 | 230
06 - 07 | 244
07 - 08 | 295.2
08 - 09 | 304
09 - 10 | 326.8
10 - 11 | 320
11 - 12 | 300.4
12 - 13 | 302.4
13 - 14 | 299.2
14 - 15 | 307.2
15 - 16 | 292.8
16 - 17 | 313.6
17 - 18 | 349.2
18 - 19 | 347.2
19 - 20 | 336.4
20 - 21 | 322
21 - 22 | 306.4
22 - 23 | 291.2
23 - 00 | 249.6
Сумма | 6892.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 39.68 | 0
|  | 01:00-02:00 | 40 | 0
|  | 02:00-03:00 | 38.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 40 | 0
|  | 04:00-05:00 | 38.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 39.68 | 0
|  | 06:00-07:00 | 38.08 | 0
|  | 07:00-08:00 | 40.32 | 0
|  | 08:00-09:00 | 36.16 | 0
|  | 09:00-10:00 | 37.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 35.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 37.76 | 0
|  | 12:00-13:00 | 29.44 | 0
|  | 13:00-14:00 | 37.44 | 0
|  | 14:00-15:00 | 35.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 36.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 38.72 | 0
|  | 17:00-18:00 | 34.24 | 0
|  | 18:00-19:00 | 39.04 | 0
|  | 19:00-20:00 | 40.64 | 0
|  | 20:00-21:00 | 38.72 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37.12 | 0
|  | 22:00-23:00 | 36.16 | 0
|  | 23:00-00:00 | 39.68 | 0
| Итого за сутки: |  | 904.64 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.522 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9.108 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8.99 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8.28 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.03 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.126 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.22 | 0
|  | 08:00-09:00 | 8.848 | 0
|  | 09:00-10:00 | 8.826 | 0
|  | 10:00-11:00 | 9.014 | 0
|  | 11:00-12:00 | 8.892 | 0
|  | 12:00-13:00 | 8.836 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.632 | 0
|  | 14:00-15:00 | 8.674 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8.576 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.988 | 0
|  | 17:00-18:00 | 8.792 | 0
|  | 18:00-19:00 | 8.276 | 0
|  | 19:00-20:00 | 8.184 | 0
|  | 20:00-21:00 | 8.812 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.926 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.816 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8.64 | 0
| Итого за сутки: |  | 208.108 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино Т 3 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 469.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 482.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 465.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 465.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 439.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 486 | 0
|  | 06:00-07:00 | 484.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 578.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 567.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 579.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 574.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 553.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 555.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 544.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 562.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 541.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 608.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 646.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 672 | 0
|  | 19:00-20:00 | 633.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 630 | 0
|  | 21:00-22:00 | 592.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 566.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 500.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 13201.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 135.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 140.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 138.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 136.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 128.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 141.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 150.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 166.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 169 | 0
|  | 09:00-10:00 | 150.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 150.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 145.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 148.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 146 | 0
|  | 14:00-15:00 | 148.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 163 | 0
|  | 16:00-17:00 | 178.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 200.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 203 | 0
|  | 19:00-20:00 | 194.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 189.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 177.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 160.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 147.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 3812 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 7.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 177 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 85.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 102 | 0
|  | 02:00-03:00 | 88.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 102 | 0
|  | 04:00-05:00 | 82.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 109.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 84.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 111.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 90 | 0
|  | 09:00-10:00 | 98.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 97.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 102.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 99.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 94.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 101.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 80.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 111.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 92.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 116.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 98 | 0
|  | 20:00-21:00 | 113.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 103.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 109.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 98 | 0
| Итого за сутки: |  | 2372 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Топорня ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 242.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 234 | 0
|  | 02:00-03:00 | 232.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 222.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 222.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 230 | 0
|  | 06:00-07:00 | 244 | 0
|  | 07:00-08:00 | 295.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 304 | 0
|  | 09:00-10:00 | 326.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 320 | 0
|  | 11:00-12:00 | 300.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 302.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 299.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 307.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 292.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 313.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 349.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 347.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 336.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 322 | 0
|  | 21:00-22:00 | 306.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 291.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 249.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6892.4 | 0