## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
реактивная энергия
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.04 | 6.4 | 6.72 | 6.72 | 6.4 | 6.4 | 6.72 | 6.4 | 4.48 | 3.52 | 3.84 | 3.84 | 3.52 | 3.84 | 3.52 | 3.84 | 6.4 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.4 | 6.72 | 6.4 | 6.4 | 135.68
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 219.6 | 210 | 210 | 206.4 | 204 | 199.2 | 211.2 | 210 | 219.6 | 212.4 | 218.4 | 217.2 | 228 | 212.4 | 212.4 | 213.6 | 232.8 | 255.6 | 255.6 | 248.4 | 240 | 242.4 | 230.4 | 210 | 5319.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 83.4 | 79.8 | 79.6 | 78.8 | 77.6 | 76 | 79.4 | 78.8 | 81.2 | 71.2 | 70.4 | 70.2 | 74.4 | 67 | 65.4 | 74.2 | 85.2 | 94.4 | 96 | 94 | 91.6 | 91 | 87.6 | 78.8 | 1926
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 36.6 | 35.4 | 36 | 34.8 | 34.8 | 33.6 | 36 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 36.6 | 36.6 | 39 | 36.6 | 36.6 | 35.4 | 37.2 | 39.6 | 39.6 | 39 | 37.2 | 38.4 | 36.6 | 35.4 | 877.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 35.2 | 35.2 | 33.6 | 34 | 32.8 | 33.2 | 34.4 | 34.4 | 34 | 32.8 | 33.2 | 34 | 35.6 | 33.6 | 33.6 | 31.6 | 34.8 | 36 | 38.8 | 36.8 | 36.8 | 37.6 | 35.6 | 34 | 831.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 61.2 | 56.8 | 57.2 | 56 | 55.6 | 53.2 | 57.6 | 60 | 66 | 70.8 | 74.8 | 73.6 | 76.4 | 72 | 72.8 | 69.6 | 73.6 | 82.4 | 78.4 | 76.8 | 71.6 | 72 | 67.6 | 58.4 | 1614.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Коврижино |  | за 17.12.2014
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.04
01 - 02 | 6.4
02 - 03 | 6.72
03 - 04 | 6.72
04 - 05 | 6.4
05 - 06 | 6.4
06 - 07 | 6.72
07 - 08 | 6.4
08 - 09 | 4.48
09 - 10 | 3.52
10 - 11 | 3.84
11 - 12 | 3.84
12 - 13 | 3.52
13 - 14 | 3.84
14 - 15 | 3.52
15 - 16 | 3.84
16 - 17 | 6.4
17 - 18 | 6.72
18 - 19 | 6.72
19 - 20 | 6.72
20 - 21 | 6.4
21 - 22 | 6.72
22 - 23 | 6.4
23 - 00 | 6.4
Сумма | 135.68
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Коврижино ТСН 3 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Коврижино Т 3 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 219.6
01 - 02 | 210
02 - 03 | 210
03 - 04 | 206.4
04 - 05 | 204
05 - 06 | 199.2
06 - 07 | 211.2
07 - 08 | 210
08 - 09 | 219.6
09 - 10 | 212.4
10 - 11 | 218.4
11 - 12 | 217.2
12 - 13 | 228
13 - 14 | 212.4
14 - 15 | 212.4
15 - 16 | 213.6
16 - 17 | 232.8
17 - 18 | 255.6
18 - 19 | 255.6
19 - 20 | 248.4
20 - 21 | 240
21 - 22 | 242.4
22 - 23 | 230.4
23 - 00 | 210
Сумма | 5319.6
10 Коврижино-Иванов Бор ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 83.4
01 - 02 | 79.8
02 - 03 | 79.6
03 - 04 | 78.8
04 - 05 | 77.6
05 - 06 | 76
06 - 07 | 79.4
07 - 08 | 78.8
08 - 09 | 81.2
09 - 10 | 71.2
10 - 11 | 70.4
11 - 12 | 70.2
12 - 13 | 74.4
13 - 14 | 67
14 - 15 | 65.4
15 - 16 | 74.2
16 - 17 | 85.2
17 - 18 | 94.4
18 - 19 | 96
19 - 20 | 94
20 - 21 | 91.6
21 - 22 | 91
22 - 23 | 87.6
23 - 00 | 78.8
Сумма | 1926
10 Коврижино-Карьер 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Карьер 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 36.6
01 - 02 | 35.4
02 - 03 | 36
03 - 04 | 34.8
04 - 05 | 34.8
05 - 06 | 33.6
06 - 07 | 36
07 - 08 | 35.4
08 - 09 | 35.4
09 - 10 | 35.4
10 - 11 | 36.6
11 - 12 | 36.6
12 - 13 | 39
13 - 14 | 36.6
14 - 15 | 36.6
15 - 16 | 35.4
16 - 17 | 37.2
17 - 18 | 39.6
18 - 19 | 39.6
19 - 20 | 39
20 - 21 | 37.2
21 - 22 | 38.4
22 - 23 | 36.6
23 - 00 | 35.4
Сумма | 877.2
10 Коврижино-Кольцевой ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 35.2
01 - 02 | 35.2
02 - 03 | 33.6
03 - 04 | 34
04 - 05 | 32.8
05 - 06 | 33.2
06 - 07 | 34.4
07 - 08 | 34.4
08 - 09 | 34
09 - 10 | 32.8
10 - 11 | 33.2
11 - 12 | 34
12 - 13 | 35.6
13 - 14 | 33.6
14 - 15 | 33.6
15 - 16 | 31.6
16 - 17 | 34.8
17 - 18 | 36
18 - 19 | 38.8
19 - 20 | 36.8
20 - 21 | 36.8
21 - 22 | 37.6
22 - 23 | 35.6
23 - 00 | 34
Сумма | 831.6
10 Коврижино-Кольцевой ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Коврижино-Топорня ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 61.2
01 - 02 | 56.8
02 - 03 | 57.2
03 - 04 | 56
04 - 05 | 55.6
05 - 06 | 53.2
06 - 07 | 57.6
07 - 08 | 60
08 - 09 | 66
09 - 10 | 70.8
10 - 11 | 74.8
11 - 12 | 73.6
12 - 13 | 76.4
13 - 14 | 72
14 - 15 | 72.8
15 - 16 | 69.6
16 - 17 | 73.6
17 - 18 | 82.4
18 - 19 | 78.4
19 - 20 | 76.8
20 - 21 | 71.6
21 - 22 | 72
22 - 23 | 67.6
23 - 00 | 58.4
Сумма | 1614.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.04 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.72 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.72 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.48 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.52 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.84 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.52 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.84 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.52 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.84 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.72 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.72 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6.72 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6.72 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 135.68 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино Т 3 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 219.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 210 | 0
|  | 02:00-03:00 | 210 | 0
|  | 03:00-04:00 | 206.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 204 | 0
|  | 05:00-06:00 | 199.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 211.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 210 | 0
|  | 08:00-09:00 | 219.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 212.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 218.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 217.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 228 | 0
|  | 13:00-14:00 | 212.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 212.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 213.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 232.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 255.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 255.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 248.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 240 | 0
|  | 21:00-22:00 | 242.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 230.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 210 | 0
| Итого за сутки: |  | 5319.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Иванов Бор ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 83.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 79.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 79.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 78.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 77.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 76 | 0
|  | 06:00-07:00 | 79.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 78.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 81.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 71.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 70.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 70.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 74.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 67 | 0
|  | 14:00-15:00 | 65.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 74.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 85.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 94.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 96 | 0
|  | 19:00-20:00 | 94 | 0
|  | 20:00-21:00 | 91.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 91 | 0
|  | 22:00-23:00 | 87.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 78.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1926 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Карьер 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 36.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 36 | 0
|  | 03:00-04:00 | 34.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 34.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 33.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 36 | 0
|  | 07:00-08:00 | 35.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 35.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 35.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 36.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 36.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 39 | 0
|  | 13:00-14:00 | 36.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 36.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 35.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 37.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 39.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 39.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 39 | 0
|  | 20:00-21:00 | 37.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 38.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 36.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 35.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 877.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 35.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 33.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 34 | 0
|  | 04:00-05:00 | 32.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 33.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 34.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 34.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 34 | 0
|  | 09:00-10:00 | 32.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 33.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 34 | 0
|  | 12:00-13:00 | 35.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 33.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 33.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 31.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 34.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 36 | 0
|  | 18:00-19:00 | 38.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 36.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 36.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 37.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 35.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 34 | 0
| Итого за сутки: |  | 831.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Кольцевой ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Коврижино-Топорня ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 61.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 56.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 57.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 56 | 0
|  | 04:00-05:00 | 55.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 53.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 57.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 60 | 0
|  | 08:00-09:00 | 66 | 0
|  | 09:00-10:00 | 70.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 74.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 73.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 76.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 72.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 69.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 73.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 82.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 78.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 76.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 71.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 72 | 0
|  | 22:00-23:00 | 67.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 58.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1614.4 | 0