## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольский Торжок | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | 715.916 | 716.28 | 80 | 29.12 | 29.12 | 0 | 0
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | 1018.961 | 1023.265 | 80 | 344.32 | 344.32 | 0 | 0
0,4 Н.Торжок-Жилой дом | 125931.8 | 125931.8 | 1 | 0 | 0 | 0
10 Н.Торжок Т 1 ап | 176.7612 | 178.0516 | 12000 | 15484.8 | 15484.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок Т 2 ап | 45.0394 | 45.499 | 12000 | 5515.2 | 5515.2 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Брагино ао | 174.8316 | 176.0508 | 3000 | 3657.6 | 3657.6 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Заречье ао | 1638.607 | 1643.3144 | 2000 | 9414.8 | 9414.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кишемское ао | 520.2752 | 520.923 | 2000 | 1295.6 | 1295.6 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кишемское ап | 0.06 | 0.06 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кудрино ао | 20.5276 | 20.6428 | 3000 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Рукино ао | 1129.523 | 1130.6886 | 2000 | 2331.2 | 2331.2 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Тимкино ао | 253.3702 | 255.2722 | 2000 | 3804 | 3804 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Нефедово ао | 658.5874 | 660.0178 | 66000 | 94406.4 | 94406.4 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Нефедово ап | 48.8784 | 48.8808 | 66000 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | 45.5188 | 45.519 | 66000 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | 741.203 | 742.8764 | 66000 | 110444.4 | 110444.4 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | 4.04 | 4.04 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | 41.074 | 41.1664 | 66000 | 6098.4 | 6098.4 | 0 | 0
|  |  |  | 253343.04 | 253343.04 | 0