## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 110 кВ Никольский Торжок | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао |  |  | 80
0,4 Н.Торжок-Жилой дом |  |  | 1
10 Н.Торжок Т 1 ап | 65.8822 | 66.3658 | 12000 | 5803.2 | 5803.2 | 0 | 0
10 Н.Торжок Т 2 ап | 21.4426 | 21.637 | 12000 | 2332.8 | 2332.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Брагино ао | 102.4832 | 103.0562 | 3000 | 1719 | 1719 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Заречье ао | 551.4926 | 552.731 | 2000 | 2476.8 | 2476.8 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кишемское ао | 339.0004 | 339.3956 | 2000 | 790.4 | 790.4 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кишемское ап | 0.121 | 0.121 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Кудрино ао | 16.984 | 16.984 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Рукино ао | 845.3318 | 846.1818 | 2000 | 1700 | 1700 | 0 | 0
10 Н.Торжок-Тимкино ао | 133.582 | 134.2544 | 2000 | 1344.8 | 1344.8 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Нефедово ао | 191.44 | 191.5526 | 66000 | 7431.6 | 7431.6 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Нефедово ап | 127.917 | 128.1668 | 66000 | 16486.8 | 16486.8 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | 108.6082 | 108.7888 | 66000 | 11919.6 | 11919.6 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | 220.7772 | 220.9252 | 66000 | 9768 | 9768 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | 3.1064 | 3.1064 | 66000 | 0 | 0 | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | 17.8364 | 17.8828 | 66000 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 0
|  |  |  | 64835.4 | 64835.4 | 0