## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
активная энергия
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.36 | 1.2 | 1.12 | 1.36 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 29.12
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 14.72 | 14.96 | 15.12 | 15.04 | 14.96 | 14.88 | 14.72 | 14.8 | 14.64 | 14.32 | 13.52 | 13.76 | 13.68 | 14.08 | 13.76 | 13.6 | 13.6 | 13.52 | 14.24 | 14.24 | 14.4 | 14.48 | 14.56 | 14.72 | 344.32
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 609.6 | 583.2 | 549.6 | 540 | 525.6 | 542.4 | 580.8 | 621.6 | 676.8 | 712.8 | 693.6 | 640.8 | 612 | 655.2 | 676.8 | 655.2 | 681.6 | 698.4 | 724.8 | 741.6 | 748.8 | 727.2 | 669.6 | 616.8 | 15484.8
| 10 Н.Торжок Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 218.4 | 204 | 201.6 | 184.8 | 189.6 | 220.8 | 196.8 | 208.8 | 244.8 | 271.2 | 240 | 232.8 | 247.2 | 237.6 | 225.6 | 230.4 | 240 | 247.2 | 252 | 266.4 | 247.2 | 254.4 | 237.6 | 216 | 5515.2
| 10 Н.Торжок-Брагино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 136.2 | 123.6 | 113.4 | 111 | 109.2 | 109.8 | 116.4 | 132 | 156 | 166.2 | 169.2 | 153.6 | 141.6 | 152.4 | 157.2 | 150 | 163.2 | 193.8 | 202.8 | 192 | 195 | 192.6 | 172.2 | 148.2 | 3657.6
| 10 Н.Торжок-Заречье ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 376 | 361.6 | 344.8 | 335.2 | 330 | 336.8 | 359.2 | 375.6 | 400.4 | 436 | 426 | 400 | 381.6 | 404.4 | 422.4 | 414.4 | 426.8 | 412.4 | 417.6 | 438 | 432.8 | 415.6 | 394.4 | 372.8 | 9414.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 54.4 | 54.4 | 53.2 | 53.2 | 52.4 | 53.2 | 52.4 | 53.6 | 58.8 | 60.4 | 51.2 | 44 | 47.6 | 46.8 | 46 | 49.2 | 56.4 | 61.2 | 59.6 | 62.4 | 58.8 | 56 | 56 | 54.4 | 1295.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 11.4 | 10.2 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 15 | 15 | 16.2 | 16.8 | 15.6 | 15 | 16.8 | 18.6 | 18 | 17.4 | 18.6 | 19.2 | 16.8 | 16.2 | 15 | 345.6
| 10 Н.Торжок-Рукино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 94.8 | 92.8 | 90.4 | 88.8 | 82.8 | 92 | 102.4 | 112 | 116.4 | 107.6 | 94.4 | 84 | 85.6 | 95.2 | 93.6 | 87.6 | 88 | 90.4 | 99.2 | 107.6 | 118 | 115.2 | 100.4 | 92 | 2331.2
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 149.6 | 137.2 | 134.8 | 120.4 | 123.6 | 155.6 | 132 | 139.2 | 170 | 192.4 | 173.2 | 169.2 | 179.2 | 172.8 | 160.4 | 162.8 | 161.2 | 166 | 172.4 | 182.8 | 166.8 | 178.4 | 161.6 | 142.4 | 3804
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 541.2 | 990 | 1689.6 | 2956.8 | 3709.2 | 3656.4 | 3933.6 | 5346 | 4778.4 | 4976.4 | 4158 | 4910.4 | 4144.8 | 2217.6 | 4435.2 | 5689.2 | 6890.4 | 5636.4 | 4210.8 | 4778.4 | 3207.6 | 3788.4 | 3616.8 | 4144.8 | 94406.4
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 52.8 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 1122 | 1491.6 | 2270.4 | 3524.4 | 4250.4 | 4224 | 4554 | 5992.8 | 5491.2 | 5715.6 | 4884 | 5596.8 | 4778.4 | 2890.8 | 5134.8 | 6388.8 | 7603.2 | 6375.6 | 4976.4 | 5544 | 3986.4 | 4540.8 | 4316.4 | 4791.6 | 110444.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 237.6 | 237.6 | 224.4 | 211.2 | 211.2 | 250.8 | 224.4 | 237.6 | 264 | 290.4 | 264 | 264 | 264 | 264 | 250.8 | 250.8 | 264 | 264 | 277.2 | 290.4 | 277.2 | 277.2 | 264 | 237.6 | 6098.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  | за 17.12.2014
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1.2
01 - 02 | 1.2
02 - 03 | 1.2
03 - 04 | 1.2
04 - 05 | 1.12
05 - 06 | 1.2
06 - 07 | 1.2
07 - 08 | 1.2
08 - 09 | 1.2
09 - 10 | 1.12
10 - 11 | 1.2
11 - 12 | 1.28
12 - 13 | 1.2
13 - 14 | 1.2
14 - 15 | 1.2
15 - 16 | 1.36
16 - 17 | 1.2
17 - 18 | 1.12
18 - 19 | 1.36
19 - 20 | 1.2
20 - 21 | 1.28
21 - 22 | 1.28
22 - 23 | 1.2
23 - 00 | 1.2
Сумма | 29.12
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 14.72
01 - 02 | 14.96
02 - 03 | 15.12
03 - 04 | 15.04
04 - 05 | 14.96
05 - 06 | 14.88
06 - 07 | 14.72
07 - 08 | 14.8
08 - 09 | 14.64
09 - 10 | 14.32
10 - 11 | 13.52
11 - 12 | 13.76
12 - 13 | 13.68
13 - 14 | 14.08
14 - 15 | 13.76
15 - 16 | 13.6
16 - 17 | 13.6
17 - 18 | 13.52
18 - 19 | 14.24
19 - 20 | 14.24
20 - 21 | 14.4
21 - 22 | 14.48
22 - 23 | 14.56
23 - 00 | 14.72
Сумма | 344.32
0,4 Н.Торжок-Жилой дом
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Н.Торжок Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 609.6
01 - 02 | 583.2
02 - 03 | 549.6
03 - 04 | 540
04 - 05 | 525.6
05 - 06 | 542.4
06 - 07 | 580.8
07 - 08 | 621.6
08 - 09 | 676.8
09 - 10 | 712.8
10 - 11 | 693.6
11 - 12 | 640.8
12 - 13 | 612
13 - 14 | 655.2
14 - 15 | 676.8
15 - 16 | 655.2
16 - 17 | 681.6
17 - 18 | 698.4
18 - 19 | 724.8
19 - 20 | 741.6
20 - 21 | 748.8
21 - 22 | 727.2
22 - 23 | 669.6
23 - 00 | 616.8
Сумма | 15484.8
10 Н.Торжок Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 218.4
01 - 02 | 204
02 - 03 | 201.6
03 - 04 | 184.8
04 - 05 | 189.6
05 - 06 | 220.8
06 - 07 | 196.8
07 - 08 | 208.8
08 - 09 | 244.8
09 - 10 | 271.2
10 - 11 | 240
11 - 12 | 232.8
12 - 13 | 247.2
13 - 14 | 237.6
14 - 15 | 225.6
15 - 16 | 230.4
16 - 17 | 240
17 - 18 | 247.2
18 - 19 | 252
19 - 20 | 266.4
20 - 21 | 247.2
21 - 22 | 254.4
22 - 23 | 237.6
23 - 00 | 216
Сумма | 5515.2
10 Н.Торжок-Брагино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 136.2
01 - 02 | 123.6
02 - 03 | 113.4
03 - 04 | 111
04 - 05 | 109.2
05 - 06 | 109.8
06 - 07 | 116.4
07 - 08 | 132
08 - 09 | 156
09 - 10 | 166.2
10 - 11 | 169.2
11 - 12 | 153.6
12 - 13 | 141.6
13 - 14 | 152.4
14 - 15 | 157.2
15 - 16 | 150
16 - 17 | 163.2
17 - 18 | 193.8
18 - 19 | 202.8
19 - 20 | 192
20 - 21 | 195
21 - 22 | 192.6
22 - 23 | 172.2
23 - 00 | 148.2
Сумма | 3657.6
10 Н.Торжок-Заречье ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 376
01 - 02 | 361.6
02 - 03 | 344.8
03 - 04 | 335.2
04 - 05 | 330
05 - 06 | 336.8
06 - 07 | 359.2
07 - 08 | 375.6
08 - 09 | 400.4
09 - 10 | 436
10 - 11 | 426
11 - 12 | 400
12 - 13 | 381.6
13 - 14 | 404.4
14 - 15 | 422.4
15 - 16 | 414.4
16 - 17 | 426.8
17 - 18 | 412.4
18 - 19 | 417.6
19 - 20 | 438
20 - 21 | 432.8
21 - 22 | 415.6
22 - 23 | 394.4
23 - 00 | 372.8
Сумма | 9414.8
10 Н.Торжок-Кишемское ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 54.4
01 - 02 | 54.4
02 - 03 | 53.2
03 - 04 | 53.2
04 - 05 | 52.4
05 - 06 | 53.2
06 - 07 | 52.4
07 - 08 | 53.6
08 - 09 | 58.8
09 - 10 | 60.4
10 - 11 | 51.2
11 - 12 | 44
12 - 13 | 47.6
13 - 14 | 46.8
14 - 15 | 46
15 - 16 | 49.2
16 - 17 | 56.4
17 - 18 | 61.2
18 - 19 | 59.6
19 - 20 | 62.4
20 - 21 | 58.8
21 - 22 | 56
22 - 23 | 56
23 - 00 | 54.4
Сумма | 1295.6
10 Н.Торжок-Кишемское ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Н.Торжок-Кудрино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 11.4
01 - 02 | 10.2
02 - 03 | 9.6
03 - 04 | 9
04 - 05 | 9.6
05 - 06 | 9.6
06 - 07 | 10.8
07 - 08 | 12
08 - 09 | 13.2
09 - 10 | 15
10 - 11 | 15
11 - 12 | 16.2
12 - 13 | 16.8
13 - 14 | 15.6
14 - 15 | 15
15 - 16 | 16.8
16 - 17 | 18.6
17 - 18 | 18
18 - 19 | 17.4
19 - 20 | 18.6
20 - 21 | 19.2
21 - 22 | 16.8
22 - 23 | 16.2
23 - 00 | 15
Сумма | 345.6
10 Н.Торжок-Рукино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 94.8
01 - 02 | 92.8
02 - 03 | 90.4
03 - 04 | 88.8
04 - 05 | 82.8
05 - 06 | 92
06 - 07 | 102.4
07 - 08 | 112
08 - 09 | 116.4
09 - 10 | 107.6
10 - 11 | 94.4
11 - 12 | 84
12 - 13 | 85.6
13 - 14 | 95.2
14 - 15 | 93.6
15 - 16 | 87.6
16 - 17 | 88
17 - 18 | 90.4
18 - 19 | 99.2
19 - 20 | 107.6
20 - 21 | 118
21 - 22 | 115.2
22 - 23 | 100.4
23 - 00 | 92
Сумма | 2331.2
10 Н.Торжок-Тимкино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 149.6
01 - 02 | 137.2
02 - 03 | 134.8
03 - 04 | 120.4
04 - 05 | 123.6
05 - 06 | 155.6
06 - 07 | 132
07 - 08 | 139.2
08 - 09 | 170
09 - 10 | 192.4
10 - 11 | 173.2
11 - 12 | 169.2
12 - 13 | 179.2
13 - 14 | 172.8
14 - 15 | 160.4
15 - 16 | 162.8
16 - 17 | 161.2
17 - 18 | 166
18 - 19 | 172.4
19 - 20 | 182.8
20 - 21 | 166.8
21 - 22 | 178.4
22 - 23 | 161.6
23 - 00 | 142.4
Сумма | 3804
110 Н.Торжок-Нефедово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 541.2
01 - 02 | 990
02 - 03 | 1689.6
03 - 04 | 2956.8
04 - 05 | 3709.2
05 - 06 | 3656.4
06 - 07 | 3933.6
07 - 08 | 5346
08 - 09 | 4778.4
09 - 10 | 4976.4
10 - 11 | 4158
11 - 12 | 4910.4
12 - 13 | 4144.8
13 - 14 | 2217.6
14 - 15 | 4435.2
15 - 16 | 5689.2
16 - 17 | 6890.4
17 - 18 | 5636.4
18 - 19 | 4210.8
19 - 20 | 4778.4
20 - 21 | 3207.6
21 - 22 | 3788.4
22 - 23 | 3616.8
23 - 00 | 4144.8
Сумма | 94406.4
110 Н.Торжок-Нефедово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 52.8
01 - 02 | 105.6
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 158.4
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 13.2
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 13.2
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 1122
01 - 02 | 1491.6
02 - 03 | 2270.4
03 - 04 | 3524.4
04 - 05 | 4250.4
05 - 06 | 4224
06 - 07 | 4554
07 - 08 | 5992.8
08 - 09 | 5491.2
09 - 10 | 5715.6
10 - 11 | 4884
11 - 12 | 5596.8
12 - 13 | 4778.4
13 - 14 | 2890.8
14 - 15 | 5134.8
15 - 16 | 6388.8
16 - 17 | 7603.2
17 - 18 | 6375.6
18 - 19 | 4976.4
19 - 20 | 5544
20 - 21 | 3986.4
21 - 22 | 4540.8
22 - 23 | 4316.4
23 - 00 | 4791.6
Сумма | 110444.4
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 237.6
01 - 02 | 237.6
02 - 03 | 224.4
03 - 04 | 211.2
04 - 05 | 211.2
05 - 06 | 250.8
06 - 07 | 224.4
07 - 08 | 237.6
08 - 09 | 264
09 - 10 | 290.4
10 - 11 | 264
11 - 12 | 264
12 - 13 | 264
13 - 14 | 264
14 - 15 | 250.8
15 - 16 | 250.8
16 - 17 | 264
17 - 18 | 264
18 - 19 | 277.2
19 - 20 | 290.4
20 - 21 | 277.2
21 - 22 | 277.2
22 - 23 | 264
23 - 00 | 237.6
Сумма | 6098.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.12 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.12 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1.28 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.36 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.12 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.36 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1.28 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1.28 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 29.12 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 14.72 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.96 | 0
|  | 02:00-03:00 | 15.12 | 0
|  | 03:00-04:00 | 15.04 | 0
|  | 04:00-05:00 | 14.96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 14.88 | 0
|  | 06:00-07:00 | 14.72 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 14.64 | 0
|  | 09:00-10:00 | 14.32 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.52 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.76 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.68 | 0
|  | 13:00-14:00 | 14.08 | 0
|  | 14:00-15:00 | 13.76 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 13.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.52 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14.24 | 0
|  | 19:00-20:00 | 14.24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 14.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 14.48 | 0
|  | 22:00-23:00 | 14.56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 14.72 | 0
| Итого за сутки: |  | 344.32 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок-Жилой дом | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 609.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 583.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 549.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 540 | 0
|  | 04:00-05:00 | 525.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 542.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 580.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 621.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 676.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 712.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 693.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 640.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 612 | 0
|  | 13:00-14:00 | 655.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 676.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 655.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 681.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 698.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 724.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 741.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 748.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 727.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 669.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 616.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 15484.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 218.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 204 | 0
|  | 02:00-03:00 | 201.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 184.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 189.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 220.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 196.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 208.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 244.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 271.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 240 | 0
|  | 11:00-12:00 | 232.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 247.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 237.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 225.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 230.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 240 | 0
|  | 17:00-18:00 | 247.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 252 | 0
|  | 19:00-20:00 | 266.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 247.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 254.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 237.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 216 | 0
| Итого за сутки: |  | 5515.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Брагино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 136.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 123.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 113.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 111 | 0
|  | 04:00-05:00 | 109.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 109.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 116.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 132 | 0
|  | 08:00-09:00 | 156 | 0
|  | 09:00-10:00 | 166.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 169.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 153.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 141.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 152.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 157.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 150 | 0
|  | 16:00-17:00 | 163.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 193.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 202.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 192 | 0
|  | 20:00-21:00 | 195 | 0
|  | 21:00-22:00 | 192.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 172.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 148.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 3657.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Заречье ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 376 | 0
|  | 01:00-02:00 | 361.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 344.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 335.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 330 | 0
|  | 05:00-06:00 | 336.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 359.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 375.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 400.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 436 | 0
|  | 10:00-11:00 | 426 | 0
|  | 11:00-12:00 | 400 | 0
|  | 12:00-13:00 | 381.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 404.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 422.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 414.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 426.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 412.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 417.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 438 | 0
|  | 20:00-21:00 | 432.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 415.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 394.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 372.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 9414.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кишемское ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 54.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 54.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 53.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 53.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 52.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 53.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 52.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 53.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 58.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 60.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 51.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 44 | 0
|  | 12:00-13:00 | 47.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 46.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 46 | 0
|  | 15:00-16:00 | 49.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 56.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 61.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 59.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 62.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 58.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 56 | 0
|  | 22:00-23:00 | 56 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1295.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кишемское ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кудрино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 11.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 9.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 10.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 12 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 15 | 0
|  | 10:00-11:00 | 15 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 16.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 15.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 16.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 18 | 0
|  | 18:00-19:00 | 17.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 18.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 19.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 16.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 15 | 0
| Итого за сутки: |  | 345.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Рукино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 94.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 92.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 90.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 88.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 82.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 92 | 0
|  | 06:00-07:00 | 102.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 112 | 0
|  | 08:00-09:00 | 116.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 107.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 94.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 84 | 0
|  | 12:00-13:00 | 85.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 95.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 93.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 87.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 88 | 0
|  | 17:00-18:00 | 90.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 99.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 107.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 118 | 0
|  | 21:00-22:00 | 115.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 100.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 92 | 0
| Итого за сутки: |  | 2331.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Тимкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 149.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 137.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 134.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 120.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 123.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 155.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 132 | 0
|  | 07:00-08:00 | 139.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 170 | 0
|  | 09:00-10:00 | 192.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 173.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 169.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 179.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 172.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 160.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 162.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 161.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 166 | 0
|  | 18:00-19:00 | 172.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 182.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 166.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 178.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 161.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 142.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 3804 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Нефедово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 541.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 990 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1689.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2956.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3709.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3656.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3933.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5346 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4778.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4976.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4158 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4910.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4144.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2217.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4435.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 5689.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 6890.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5636.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4210.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4778.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3207.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3788.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3616.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4144.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 94406.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Нефедово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 52.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 105.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 158.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 13.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 13.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1122 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1491.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2270.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3524.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4250.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4224 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4554 | 0
|  | 07:00-08:00 | 5992.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5491.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5715.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4884 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5596.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4778.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2890.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 5134.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6388.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7603.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6375.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4976.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5544 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3986.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4540.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4316.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4791.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 110444.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 237.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 237.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 224.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 211.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 211.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 250.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 224.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 237.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 264 | 0
|  | 09:00-10:00 | 290.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 264 | 0
|  | 11:00-12:00 | 264 | 0
|  | 12:00-13:00 | 264 | 0
|  | 13:00-14:00 | 264 | 0
|  | 14:00-15:00 | 250.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 250.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 264 | 0
|  | 17:00-18:00 | 264 | 0
|  | 18:00-19:00 | 277.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 290.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 277.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 277.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 264 | 0
|  | 23:00-00:00 | 237.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 6098.4 | 0