## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
реактивная энергия
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 237.6 | 242.4 | 247.2 | 244.8 | 240 | 242.4 | 266.4 | 271.2 | 271.2 | 244.8 | 225.6 | 220.8 | 213.6 | 242.4 | 254.4 | 244.8 | 220.8 | 216 | 232.8 | 252 | 261.6 | 252 | 230.4 | 228 | 5803.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 100.8 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 103.2 | 103.2 | 100.8 | 96 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 96 | 96 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 93.6 | 93.6 | 96 | 100.8 | 100.8 | 93.6 | 93.6 | 2332.8
| 10 Н.Торжок-Брагино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 70.8 | 71.4 | 72.6 | 72 | 70.2 | 70.2 | 69 | 68.4 | 69.6 | 66.6 | 69.6 | 68.4 | 68.4 | 72 | 70.8 | 71.4 | 69.6 | 74.4 | 82.8 | 74.4 | 76.8 | 77.4 | 72.6 | 69.6 | 1719
| 10 Н.Торжок-Заречье ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 96.4 | 98 | 98.4 | 98.8 | 96 | 99.6 | 115.2 | 117.6 | 127.2 | 118 | 101.6 | 92.8 | 86 | 106 | 117.6 | 113.2 | 98 | 88.8 | 90 | 107.2 | 112 | 111.2 | 94 | 93.2 | 2476.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 36.8 | 36.4 | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 33.6 | 31.2 | 30.4 | 30.8 | 32.8 | 32.4 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 29.6 | 30.4 | 30.4 | 34 | 32 | 30.4 | 31.6 | 790.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Рукино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 75.6 | 76.4 | 78.4 | 77.6 | 75.6 | 78 | 84 | 89.6 | 78.4 | 63.6 | 60 | 62.4 | 62.8 | 69.6 | 68.8 | 65.2 | 56.8 | 57.2 | 62.4 | 74.4 | 78 | 68.4 | 66.8 | 70 | 1700
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 56.8 | 57.6 | 58.8 | 58.8 | 56.8 | 57.2 | 55.2 | 53.6 | 52.8 | 55.2 | 55.6 | 55.2 | 55.6 | 56.8 | 53.2 | 53.6 | 51.6 | 56.8 | 57.6 | 56 | 59.6 | 60.8 | 55.2 | 54.4 | 1344.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 818.4 | 1306.8 | 937.2 | 607.2 | 765.6 | 871.2 | 369.6 | 13.2 | 0 | 0 | 79.2 | 343.2 | 541.2 | 673.2 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 739.2 | 792 | 844.8 | 303.6 | 13.2 | 26.4 | 0 | 303.6 | 752.4 | 1399.2 | 1570.8 | 1663.2 | 2217.6 | 1716 | 1623.6 | 1267.2 | 1240.8 | 16486.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 462 | 607.2 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 422.4 | 1029.6 | 1227.6 | 1333.2 | 1927.2 | 1346.4 | 1148.4 | 963.6 | 924 | 11919.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 924 | 1544.4 | 1135.2 | 858 | 1029.6 | 1135.2 | 580.8 | 39.6 | 13.2 | 0 | 184.8 | 501.6 | 765.6 | 871.2 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 132 | 145.2 | 132 | 145.2 | 145.2 | 132 | 132 | 132 | 118.8 | 132 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 132 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 132 | 132 | 118.8 | 132 | 3062.4

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  | за 17.12.2014
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Н.Торжок-Жилой дом
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Н.Торжок Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 237.6
01 - 02 | 242.4
02 - 03 | 247.2
03 - 04 | 244.8
04 - 05 | 240
05 - 06 | 242.4
06 - 07 | 266.4
07 - 08 | 271.2
08 - 09 | 271.2
09 - 10 | 244.8
10 - 11 | 225.6
11 - 12 | 220.8
12 - 13 | 213.6
13 - 14 | 242.4
14 - 15 | 254.4
15 - 16 | 244.8
16 - 17 | 220.8
17 - 18 | 216
18 - 19 | 232.8
19 - 20 | 252
20 - 21 | 261.6
21 - 22 | 252
22 - 23 | 230.4
23 - 00 | 228
Сумма | 5803.2
10 Н.Торжок Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 100.8
01 - 02 | 105.6
02 - 03 | 105.6
03 - 04 | 105.6
04 - 05 | 103.2
05 - 06 | 103.2
06 - 07 | 100.8
07 - 08 | 96
08 - 09 | 93.6
09 - 10 | 93.6
10 - 11 | 93.6
11 - 12 | 93.6
12 - 13 | 96
13 - 14 | 96
14 - 15 | 91.2
15 - 16 | 91.2
16 - 17 | 91.2
17 - 18 | 93.6
18 - 19 | 93.6
19 - 20 | 96
20 - 21 | 100.8
21 - 22 | 100.8
22 - 23 | 93.6
23 - 00 | 93.6
Сумма | 2332.8
10 Н.Торжок-Брагино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 70.8
01 - 02 | 71.4
02 - 03 | 72.6
03 - 04 | 72
04 - 05 | 70.2
05 - 06 | 70.2
06 - 07 | 69
07 - 08 | 68.4
08 - 09 | 69.6
09 - 10 | 66.6
10 - 11 | 69.6
11 - 12 | 68.4
12 - 13 | 68.4
13 - 14 | 72
14 - 15 | 70.8
15 - 16 | 71.4
16 - 17 | 69.6
17 - 18 | 74.4
18 - 19 | 82.8
19 - 20 | 74.4
20 - 21 | 76.8
21 - 22 | 77.4
22 - 23 | 72.6
23 - 00 | 69.6
Сумма | 1719
10 Н.Торжок-Заречье ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 96.4
01 - 02 | 98
02 - 03 | 98.4
03 - 04 | 98.8
04 - 05 | 96
05 - 06 | 99.6
06 - 07 | 115.2
07 - 08 | 117.6
08 - 09 | 127.2
09 - 10 | 118
10 - 11 | 101.6
11 - 12 | 92.8
12 - 13 | 86
13 - 14 | 106
14 - 15 | 117.6
15 - 16 | 113.2
16 - 17 | 98
17 - 18 | 88.8
18 - 19 | 90
19 - 20 | 107.2
20 - 21 | 112
21 - 22 | 111.2
22 - 23 | 94
23 - 00 | 93.2
Сумма | 2476.8
10 Н.Торжок-Кишемское ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 35.6
01 - 02 | 36.4
02 - 03 | 37.2
03 - 04 | 36.8
04 - 05 | 36.4
05 - 06 | 35.6
06 - 07 | 35.2
07 - 08 | 34.8
08 - 09 | 33.6
09 - 10 | 31.2
10 - 11 | 30.4
11 - 12 | 30.8
12 - 13 | 32.8
13 - 14 | 32.4
14 - 15 | 30.8
15 - 16 | 30.8
16 - 17 | 31.2
17 - 18 | 29.6
18 - 19 | 30.4
19 - 20 | 30.4
20 - 21 | 34
21 - 22 | 32
22 - 23 | 30.4
23 - 00 | 31.6
Сумма | 790.4
10 Н.Торжок-Кишемское ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Н.Торжок-Кудрино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Н.Торжок-Рукино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 75.6
01 - 02 | 76.4
02 - 03 | 78.4
03 - 04 | 77.6
04 - 05 | 75.6
05 - 06 | 78
06 - 07 | 84
07 - 08 | 89.6
08 - 09 | 78.4
09 - 10 | 63.6
10 - 11 | 60
11 - 12 | 62.4
12 - 13 | 62.8
13 - 14 | 69.6
14 - 15 | 68.8
15 - 16 | 65.2
16 - 17 | 56.8
17 - 18 | 57.2
18 - 19 | 62.4
19 - 20 | 74.4
20 - 21 | 78
21 - 22 | 68.4
22 - 23 | 66.8
23 - 00 | 70
Сумма | 1700
10 Н.Торжок-Тимкино ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 56.8
01 - 02 | 57.6
02 - 03 | 58.8
03 - 04 | 58.8
04 - 05 | 56.8
05 - 06 | 57.2
06 - 07 | 55.2
07 - 08 | 53.6
08 - 09 | 52.8
09 - 10 | 55.2
10 - 11 | 55.6
11 - 12 | 55.2
12 - 13 | 55.6
13 - 14 | 56.8
14 - 15 | 53.2
15 - 16 | 53.6
16 - 17 | 51.6
17 - 18 | 56.8
18 - 19 | 57.6
19 - 20 | 56
20 - 21 | 59.6
21 - 22 | 60.8
22 - 23 | 55.2
23 - 00 | 54.4
Сумма | 1344.8
110 Н.Торжок-Нефедово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 818.4
01 - 02 | 1306.8
02 - 03 | 937.2
03 - 04 | 607.2
04 - 05 | 765.6
05 - 06 | 871.2
06 - 07 | 369.6
07 - 08 | 13.2
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 79.2
11 - 12 | 343.2
12 - 13 | 541.2
13 - 14 | 673.2
14 - 15 | 105.6
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 7431.6
110 Н.Торжок-Нефедово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 13.2
07 - 08 | 739.2
08 - 09 | 792
09 - 10 | 844.8
10 - 11 | 303.6
11 - 12 | 13.2
12 - 13 | 26.4
13 - 14 | 0
14 - 15 | 303.6
15 - 16 | 752.4
16 - 17 | 1399.2
17 - 18 | 1570.8
18 - 19 | 1663.2
19 - 20 | 2217.6
20 - 21 | 1716
21 - 22 | 1623.6
22 - 23 | 1267.2
23 - 00 | 1240.8
Сумма | 16486.8
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 330
08 - 09 | 462
09 - 10 | 607.2
10 - 11 | 118.8
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 79.2
15 - 16 | 422.4
16 - 17 | 1029.6
17 - 18 | 1227.6
18 - 19 | 1333.2
19 - 20 | 1927.2
20 - 21 | 1346.4
21 - 22 | 1148.4
22 - 23 | 963.6
23 - 00 | 924
Сумма | 11919.6
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 924
01 - 02 | 1544.4
02 - 03 | 1135.2
03 - 04 | 858
04 - 05 | 1029.6
05 - 06 | 1135.2
06 - 07 | 580.8
07 - 08 | 39.6
08 - 09 | 13.2
09 - 10 | 0
10 - 11 | 184.8
11 - 12 | 501.6
12 - 13 | 765.6
13 - 14 | 871.2
14 - 15 | 184.8
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 9768
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 132
01 - 02 | 145.2
02 - 03 | 132
03 - 04 | 145.2
04 - 05 | 145.2
05 - 06 | 132
06 - 07 | 132
07 - 08 | 132
08 - 09 | 118.8
09 - 10 | 132
10 - 11 | 118.8
11 - 12 | 118.8
12 - 13 | 118.8
13 - 14 | 132
14 - 15 | 118.8
15 - 16 | 118.8
16 - 17 | 118.8
17 - 18 | 118.8
18 - 19 | 118.8
19 - 20 | 118.8
20 - 21 | 132
21 - 22 | 132
22 - 23 | 118.8
23 - 00 | 132
Сумма | 3062.4

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Н.Торжок-Жилой дом | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 237.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 242.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 247.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 244.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 240 | 0
|  | 05:00-06:00 | 242.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 266.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 271.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 271.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 244.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 225.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 220.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 213.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 242.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 254.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 244.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 220.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 216 | 0
|  | 18:00-19:00 | 232.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 252 | 0
|  | 20:00-21:00 | 261.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 252 | 0
|  | 22:00-23:00 | 230.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 228 | 0
| Итого за сутки: |  | 5803.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 100.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 105.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 105.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 105.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 103.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 103.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 100.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 96 | 0
|  | 08:00-09:00 | 93.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 93.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 93.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 93.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 96 | 0
|  | 13:00-14:00 | 96 | 0
|  | 14:00-15:00 | 91.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 91.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 91.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 93.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 93.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 96 | 0
|  | 20:00-21:00 | 100.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 100.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 93.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 93.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 2332.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Брагино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 70.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 71.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 72 | 0
|  | 04:00-05:00 | 70.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 70.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 69 | 0
|  | 07:00-08:00 | 68.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 69.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 66.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 69.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 68.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 68.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 70.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 71.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 69.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 74.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 82.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 74.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 76.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 77.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 72.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 69.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1719 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Заречье ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 96.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 98 | 0
|  | 02:00-03:00 | 98.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 98.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 96 | 0
|  | 05:00-06:00 | 99.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 115.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 117.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 127.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 118 | 0
|  | 10:00-11:00 | 101.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 92.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 86 | 0
|  | 13:00-14:00 | 106 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 113.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 98 | 0
|  | 17:00-18:00 | 88.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90 | 0
|  | 19:00-20:00 | 107.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 112 | 0
|  | 21:00-22:00 | 111.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94 | 0
|  | 23:00-00:00 | 93.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2476.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кишемское ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 35.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 36.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 36.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 35.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 35.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 34.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 33.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 30.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 30.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 32.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 32.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 30.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 30.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 31.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 29.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 30.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 34 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 31.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 790.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кишемское ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Кудрино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Рукино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 75.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 76.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 78.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 77.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 75.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 78 | 0
|  | 06:00-07:00 | 84 | 0
|  | 07:00-08:00 | 89.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 78.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 63.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 60 | 0
|  | 11:00-12:00 | 62.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 62.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 69.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 68.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 65.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 56.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 57.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 62.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 74.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 78 | 0
|  | 21:00-22:00 | 68.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 66.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 70 | 0
| Итого за сутки: |  | 1700 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Н.Торжок-Тимкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 56.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 57.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 58.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 58.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 57.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 55.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 53.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 52.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 55.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 55.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 55.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 55.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 56.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 53.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 53.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 51.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 56.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 57.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 56 | 0
|  | 20:00-21:00 | 59.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 60.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 55.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1344.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Нефедово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 818.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1306.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 937.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 607.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 765.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 871.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 369.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 13.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 79.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 343.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 541.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 673.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 105.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 7431.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Нефедово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 739.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 792 | 0
|  | 09:00-10:00 | 844.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 303.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 26.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 303.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 752.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1399.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1570.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1663.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2217.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1716 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1623.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1267.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1240.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 16486.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 330 | 0
|  | 08:00-09:00 | 462 | 0
|  | 09:00-10:00 | 607.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 118.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 79.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 422.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1029.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1227.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1333.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1927.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1346.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1148.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 963.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 924 | 0
| Итого за сутки: |  | 11919.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 924 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1544.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1135.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 858 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1029.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1135.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 580.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 39.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 13.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 184.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 501.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 765.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 871.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 184.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 9768 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 132 | 0
|  | 01:00-02:00 | 145.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 132 | 0
|  | 03:00-04:00 | 145.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 145.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 132 | 0
|  | 06:00-07:00 | 132 | 0
|  | 07:00-08:00 | 132 | 0
|  | 08:00-09:00 | 118.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 132 | 0
|  | 10:00-11:00 | 118.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 118.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 118.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 132 | 0
|  | 14:00-15:00 | 118.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 118.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 118.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 118.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 118.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 118.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 132 | 0
|  | 21:00-22:00 | 132 | 0
|  | 22:00-23:00 | 118.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 132 | 0
| Итого за сутки: |  | 3062.4 | 0