## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Талицы | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Талицы Наружное освещение | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
0,4 Талицы ТСН 1 ао | 5050.6776 | 5059.1896 | 10 | 85.12 | 85.12 | 0 | 0
0,4 Талицы ТСН 2 ао | 1185.3144 | 1195.1952 | 10 | 98.808 | 98.808 | 0 | 0
0,4 Талицы ТСН 3 ао | 758.381 | 765.299 | 40 | 276.72 | 276.72 | 0 | 0
10 Талицы Т 1 ап | 4368.7042 | 4370.0562 | 4000 | 5408 | 5408 | 0 | 0
10 Талицы Т 2 ап | 8355.9888 | 8359.1416 | 4000 | 12611.2 | 12611.2 | 0 | 0
10 Талицы-Андреево ао | 1839.3158 | 1839.952 | 2000 | 1272.4 | 1272.4 | 0 | 0
10 Талицы-Комплекс Колкач ао | 4457.1974 | 4458.9532 | 1500 | 2633.7 | 2633.7 | 0 | 0
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | 5409.045 | 5409.8786 | 2000 | 1667.2 | 1667.2 | 0 | 0
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | 52.497 | 52.6876 | 2000 | 381.2 | 381.2 | 0 | 0
10 Талицы-Павлоково ао | 1659.7934 | 1660.5146 | 1500 | 1081.8 | 1081.8 | 0 | 0
10 Талицы-Павлоково ап(резерв) |  |  | 1500
10 Талицы-Петровская ао | 6004.0752 | 6005.677 | 1500 | 2402.7 | 2402.7 | 0 | 0
10 Талицы-С.Талицы ао | 223.5374 | 226.9014 | 2000 | 6728 | 6728 | 0 | 0
10 Талицы-Титово ао | 4482.2523 | 4484.0041 | 1000 | 1751.8 | 1751.8 | 0 | 0
|  |  |  | 36398.648 | 36398.648 | 0