## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
активная энергия
| 0,4 Талицы Наружное освещение | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3.312 | 3.264 | 3.504 | 3.288 | 4.208 | 3.456 | 3.584 | 3.328 | 5.432 | 3.952 | 3.384 | 3.104 | 3.28 | 3.36 | 3.04 | 3.264 | 3.192 | 3.568 | 3.584 | 3.432 | 3.504 | 3.704 | 3.4 | 3.976 | 85.12
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.208 | 4.232 | 4.216 | 4.184 | 4.168 | 4.144 | 4.104 | 4.056 | 3.96 | 3.936 | 3.976 | 3.992 | 4.04 | 4 | 3.984 | 3.952 | 3.936 | 4.208 | 4.216 | 4.048 | 4.104 | 4.44 | 4.136 | 4.568 | 98.808
| 0,4 Талицы ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 11.4 | 11.32 | 11.28 | 11 | 11.36 | 11.36 | 11.12 | 11.2 | 12.56 | 12.8 | 11.72 | 11.72 | 10.04 | 10.92 | 11.24 | 11.8 | 11.68 | 11 | 12.08 | 12.2 | 13.12 | 11.32 | 11.36 | 11.12 | 276.72
| 10 Талицы Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 160.8 | 159.2 | 158.4 | 184.8 | 211.2 | 248 | 259.2 | 259.2 | 234.4 | 215.2 | 210.4 | 217.6 | 245.6 | 239.2 | 241.6 | 240.8 | 228.8 | 228.8 | 289.6 | 289.6 | 274.4 | 237.6 | 198.4 | 175.2 | 5408
| 10 Талицы Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 403.2 | 387.2 | 381.6 | 400 | 429.6 | 436 | 492.8 | 628 | 624 | 618.4 | 579.2 | 574.4 | 595.2 | 557.6 | 540.8 | 532.8 | 584.8 | 590.4 | 589.6 | 608.8 | 596 | 555.2 | 484 | 421.6 | 12611.2
| 10 Талицы-Андреево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 46 | 44.4 | 43.6 | 44 | 45.6 | 44.8 | 49.2 | 54.8 | 54.8 | 52 | 49.6 | 48.4 | 47.2 | 52.4 | 54.8 | 54.8 | 61.6 | 61.6 | 70.8 | 66.8 | 63.2 | 62.8 | 53.2 | 46 | 1272.4
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 87.9 | 84.9 | 84.6 | 93.3 | 106.5 | 110.4 | 112.2 | 126 | 125.1 | 118.5 | 110.7 | 110.7 | 110.4 | 115.2 | 117 | 116.1 | 124.8 | 114 | 123.6 | 130.5 | 120.9 | 105.9 | 96.3 | 88.2 | 2633.7
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 43.6 | 45.2 | 40.4 | 44.8 | 53.6 | 87.6 | 92.8 | 92.8 | 81.2 | 76.8 | 75.2 | 65.2 | 95.2 | 86.8 | 74.4 | 70.8 | 65.2 | 67.2 | 89.6 | 87.2 | 78.8 | 61.6 | 48.8 | 42.4 | 1667.2
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 16 | 16.8 | 16 | 16.8 | 13.6 | 12 | 13.2 | 16 | 18.8 | 20.8 | 18.8 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 16 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 18.8 | 16 | 14.4 | 12.8 | 381.2
| 10 Талицы-Павлоково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 38.4 | 39.3 | 37.8 | 38.4 | 36.9 | 38.4 | 45.9 | 54.3 | 44.7 | 42 | 42.9 | 42.6 | 42.9 | 43.2 | 44.4 | 45 | 50.4 | 51 | 57.9 | 57.3 | 54.3 | 48.9 | 43.8 | 41.1 | 1081.8
| 10 Талицы-Павлоково ап(резерв) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Талицы-Петровская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 69.3 | 67.2 | 72.9 | 93.3 | 109.5 | 112.5 | 114.3 | 108.9 | 94.5 | 84.3 | 82.8 | 102 | 99.6 | 98.1 | 109.8 | 111.3 | 98.7 | 97.5 | 126.6 | 132 | 129.9 | 109.2 | 94.5 | 84 | 2402.7
| 10 Талицы-С.Талицы ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 198 | 186.8 | 183.6 | 194.4 | 216 | 214.8 | 250.4 | 349.6 | 352.8 | 361.2 | 331.6 | 339.2 | 356.4 | 312.8 | 290.4 | 282 | 308.4 | 316 | 300.4 | 308.8 | 310.8 | 298.4 | 250 | 215.2 | 6728
| 10 Талицы-Титово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 60.8 | 58.8 | 58.6 | 55.8 | 56 | 59.4 | 69.2 | 81 | 80.6 | 74.2 | 73.2 | 68.4 | 70 | 72 | 71.6 | 69.2 | 81.4 | 90.8 | 90.6 | 94.6 | 89.2 | 84.8 | 78.2 | 63.4 | 1751.8

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Талицы |  | за 17.12.2014
0,4 Талицы Наружное освещение
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
0,4 Талицы ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3.312
01 - 02 | 3.264
02 - 03 | 3.504
03 - 04 | 3.288
04 - 05 | 4.208
05 - 06 | 3.456
06 - 07 | 3.584
07 - 08 | 3.328
08 - 09 | 5.432
09 - 10 | 3.952
10 - 11 | 3.384
11 - 12 | 3.104
12 - 13 | 3.28
13 - 14 | 3.36
14 - 15 | 3.04
15 - 16 | 3.264
16 - 17 | 3.192
17 - 18 | 3.568
18 - 19 | 3.584
19 - 20 | 3.432
20 - 21 | 3.504
21 - 22 | 3.704
22 - 23 | 3.4
23 - 00 | 3.976
Сумма | 85.12
0,4 Талицы ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.208
01 - 02 | 4.232
02 - 03 | 4.216
03 - 04 | 4.184
04 - 05 | 4.168
05 - 06 | 4.144
06 - 07 | 4.104
07 - 08 | 4.056
08 - 09 | 3.96
09 - 10 | 3.936
10 - 11 | 3.976
11 - 12 | 3.992
12 - 13 | 4.04
13 - 14 | 4
14 - 15 | 3.984
15 - 16 | 3.952
16 - 17 | 3.936
17 - 18 | 4.208
18 - 19 | 4.216
19 - 20 | 4.048
20 - 21 | 4.104
21 - 22 | 4.44
22 - 23 | 4.136
23 - 00 | 4.568
Сумма | 98.808
0,4 Талицы ТСН 3 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 11.4
01 - 02 | 11.32
02 - 03 | 11.28
03 - 04 | 11
04 - 05 | 11.36
05 - 06 | 11.36
06 - 07 | 11.12
07 - 08 | 11.2
08 - 09 | 12.56
09 - 10 | 12.8
10 - 11 | 11.72
11 - 12 | 11.72
12 - 13 | 10.04
13 - 14 | 10.92
14 - 15 | 11.24
15 - 16 | 11.8
16 - 17 | 11.68
17 - 18 | 11
18 - 19 | 12.08
19 - 20 | 12.2
20 - 21 | 13.12
21 - 22 | 11.32
22 - 23 | 11.36
23 - 00 | 11.12
Сумма | 276.72
10 Талицы Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 160.8
01 - 02 | 159.2
02 - 03 | 158.4
03 - 04 | 184.8
04 - 05 | 211.2
05 - 06 | 248
06 - 07 | 259.2
07 - 08 | 259.2
08 - 09 | 234.4
09 - 10 | 215.2
10 - 11 | 210.4
11 - 12 | 217.6
12 - 13 | 245.6
13 - 14 | 239.2
14 - 15 | 241.6
15 - 16 | 240.8
16 - 17 | 228.8
17 - 18 | 228.8
18 - 19 | 289.6
19 - 20 | 289.6
20 - 21 | 274.4
21 - 22 | 237.6
22 - 23 | 198.4
23 - 00 | 175.2
Сумма | 5408
10 Талицы Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 403.2
01 - 02 | 387.2
02 - 03 | 381.6
03 - 04 | 400
04 - 05 | 429.6
05 - 06 | 436
06 - 07 | 492.8
07 - 08 | 628
08 - 09 | 624
09 - 10 | 618.4
10 - 11 | 579.2
11 - 12 | 574.4
12 - 13 | 595.2
13 - 14 | 557.6
14 - 15 | 540.8
15 - 16 | 532.8
16 - 17 | 584.8
17 - 18 | 590.4
18 - 19 | 589.6
19 - 20 | 608.8
20 - 21 | 596
21 - 22 | 555.2
22 - 23 | 484
23 - 00 | 421.6
Сумма | 12611.2
10 Талицы-Андреево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 46
01 - 02 | 44.4
02 - 03 | 43.6
03 - 04 | 44
04 - 05 | 45.6
05 - 06 | 44.8
06 - 07 | 49.2
07 - 08 | 54.8
08 - 09 | 54.8
09 - 10 | 52
10 - 11 | 49.6
11 - 12 | 48.4
12 - 13 | 47.2
13 - 14 | 52.4
14 - 15 | 54.8
15 - 16 | 54.8
16 - 17 | 61.6
17 - 18 | 61.6
18 - 19 | 70.8
19 - 20 | 66.8
20 - 21 | 63.2
21 - 22 | 62.8
22 - 23 | 53.2
23 - 00 | 46
Сумма | 1272.4
10 Талицы-Комплекс Колкач ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 87.9
01 - 02 | 84.9
02 - 03 | 84.6
03 - 04 | 93.3
04 - 05 | 106.5
05 - 06 | 110.4
06 - 07 | 112.2
07 - 08 | 126
08 - 09 | 125.1
09 - 10 | 118.5
10 - 11 | 110.7
11 - 12 | 110.7
12 - 13 | 110.4
13 - 14 | 115.2
14 - 15 | 117
15 - 16 | 116.1
16 - 17 | 124.8
17 - 18 | 114
18 - 19 | 123.6
19 - 20 | 130.5
20 - 21 | 120.9
21 - 22 | 105.9
22 - 23 | 96.3
23 - 00 | 88.2
Сумма | 2633.7
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 43.6
01 - 02 | 45.2
02 - 03 | 40.4
03 - 04 | 44.8
04 - 05 | 53.6
05 - 06 | 87.6
06 - 07 | 92.8
07 - 08 | 92.8
08 - 09 | 81.2
09 - 10 | 76.8
10 - 11 | 75.2
11 - 12 | 65.2
12 - 13 | 95.2
13 - 14 | 86.8
14 - 15 | 74.4
15 - 16 | 70.8
16 - 17 | 65.2
17 - 18 | 67.2
18 - 19 | 89.6
19 - 20 | 87.2
20 - 21 | 78.8
21 - 22 | 61.6
22 - 23 | 48.8
23 - 00 | 42.4
Сумма | 1667.2
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 16
01 - 02 | 16.8
02 - 03 | 16
03 - 04 | 16.8
04 - 05 | 13.6
05 - 06 | 12
06 - 07 | 13.2
07 - 08 | 16
08 - 09 | 18.8
09 - 10 | 20.8
10 - 11 | 18.8
11 - 12 | 13.2
12 - 13 | 13.2
13 - 14 | 12.8
14 - 15 | 16
15 - 16 | 19.2
16 - 17 | 18
17 - 18 | 16.8
18 - 19 | 15.6
19 - 20 | 15.6
20 - 21 | 18.8
21 - 22 | 16
22 - 23 | 14.4
23 - 00 | 12.8
Сумма | 381.2
10 Талицы-Павлоково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 38.4
01 - 02 | 39.3
02 - 03 | 37.8
03 - 04 | 38.4
04 - 05 | 36.9
05 - 06 | 38.4
06 - 07 | 45.9
07 - 08 | 54.3
08 - 09 | 44.7
09 - 10 | 42
10 - 11 | 42.9
11 - 12 | 42.6
12 - 13 | 42.9
13 - 14 | 43.2
14 - 15 | 44.4
15 - 16 | 45
16 - 17 | 50.4
17 - 18 | 51
18 - 19 | 57.9
19 - 20 | 57.3
20 - 21 | 54.3
21 - 22 | 48.9
22 - 23 | 43.8
23 - 00 | 41.1
Сумма | 1081.8
10 Талицы-Павлоково ап(резерв)
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Талицы-Петровская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 69.3
01 - 02 | 67.2
02 - 03 | 72.9
03 - 04 | 93.3
04 - 05 | 109.5
05 - 06 | 112.5
06 - 07 | 114.3
07 - 08 | 108.9
08 - 09 | 94.5
09 - 10 | 84.3
10 - 11 | 82.8
11 - 12 | 102
12 - 13 | 99.6
13 - 14 | 98.1
14 - 15 | 109.8
15 - 16 | 111.3
16 - 17 | 98.7
17 - 18 | 97.5
18 - 19 | 126.6
19 - 20 | 132
20 - 21 | 129.9
21 - 22 | 109.2
22 - 23 | 94.5
23 - 00 | 84
Сумма | 2402.7
10 Талицы-С.Талицы ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 198
01 - 02 | 186.8
02 - 03 | 183.6
03 - 04 | 194.4
04 - 05 | 216
05 - 06 | 214.8
06 - 07 | 250.4
07 - 08 | 349.6
08 - 09 | 352.8
09 - 10 | 361.2
10 - 11 | 331.6
11 - 12 | 339.2
12 - 13 | 356.4
13 - 14 | 312.8
14 - 15 | 290.4
15 - 16 | 282
16 - 17 | 308.4
17 - 18 | 316
18 - 19 | 300.4
19 - 20 | 308.8
20 - 21 | 310.8
21 - 22 | 298.4
22 - 23 | 250
23 - 00 | 215.2
Сумма | 6728
10 Талицы-Титово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 60.8
01 - 02 | 58.8
02 - 03 | 58.6
03 - 04 | 55.8
04 - 05 | 56
05 - 06 | 59.4
06 - 07 | 69.2
07 - 08 | 81
08 - 09 | 80.6
09 - 10 | 74.2
10 - 11 | 73.2
11 - 12 | 68.4
12 - 13 | 70
13 - 14 | 72
14 - 15 | 71.6
15 - 16 | 69.2
16 - 17 | 81.4
17 - 18 | 90.8
18 - 19 | 90.6
19 - 20 | 94.6
20 - 21 | 89.2
21 - 22 | 84.8
22 - 23 | 78.2
23 - 00 | 63.4
Сумма | 1751.8

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы Наружное освещение | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3.312 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.264 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.504 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.288 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.208 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.456 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3.584 | 0
|  | 07:00-08:00 | 3.328 | 0
|  | 08:00-09:00 | 5.432 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.952 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.384 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.104 | 0
|  | 12:00-13:00 | 3.28 | 0
|  | 13:00-14:00 | 3.36 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.04 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.264 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.192 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.568 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.584 | 0
|  | 19:00-20:00 | 3.432 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3.504 | 0
|  | 21:00-22:00 | 3.704 | 0
|  | 22:00-23:00 | 3.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 3.976 | 0
| Итого за сутки: |  | 85.12 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.208 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.232 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.216 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.184 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.168 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.144 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.104 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.056 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3.96 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.936 | 0
|  | 10:00-11:00 | 3.976 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3.992 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3.984 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.952 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.936 | 0
|  | 17:00-18:00 | 4.208 | 0
|  | 18:00-19:00 | 4.216 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.048 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.104 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.44 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.136 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.568 | 0
| Итого за сутки: |  | 98.808 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 11.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 11.32 | 0
|  | 02:00-03:00 | 11.28 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11.36 | 0
|  | 05:00-06:00 | 11.36 | 0
|  | 06:00-07:00 | 11.12 | 0
|  | 07:00-08:00 | 11.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 12.56 | 0
|  | 09:00-10:00 | 12.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.72 | 0
|  | 11:00-12:00 | 11.72 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10.04 | 0
|  | 13:00-14:00 | 10.92 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.24 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.68 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.08 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 13.12 | 0
|  | 21:00-22:00 | 11.32 | 0
|  | 22:00-23:00 | 11.36 | 0
|  | 23:00-00:00 | 11.12 | 0
| Итого за сутки: |  | 276.72 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 160.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 159.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 158.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 184.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 211.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 248 | 0
|  | 06:00-07:00 | 259.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 259.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 234.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 215.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 210.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 217.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 245.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 239.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 241.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 240.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 228.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 228.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 289.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 289.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 274.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 237.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 198.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 175.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 5408 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 403.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 387.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 381.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 400 | 0
|  | 04:00-05:00 | 429.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 436 | 0
|  | 06:00-07:00 | 492.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 628 | 0
|  | 08:00-09:00 | 624 | 0
|  | 09:00-10:00 | 618.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 579.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 574.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 595.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 557.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 540.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 532.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 584.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 590.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 589.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 608.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 596 | 0
|  | 21:00-22:00 | 555.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 484 | 0
|  | 23:00-00:00 | 421.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 12611.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Андреево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 46 | 0
|  | 01:00-02:00 | 44.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 43.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 44 | 0
|  | 04:00-05:00 | 45.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 49.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 54.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 54.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 52 | 0
|  | 10:00-11:00 | 49.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 48.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 47.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 52.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 54.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 54.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 61.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 61.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 70.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 66.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 63.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 62.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 53.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 46 | 0
| Итого за сутки: |  | 1272.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Колкач ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 87.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 84.9 | 0
|  | 02:00-03:00 | 84.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 93.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 106.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 110.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 112.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 126 | 0
|  | 08:00-09:00 | 125.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 118.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 110.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 110.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 110.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 115.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 117 | 0
|  | 15:00-16:00 | 116.1 | 0
|  | 16:00-17:00 | 124.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 114 | 0
|  | 18:00-19:00 | 123.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 130.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 120.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 105.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 96.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 88.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2633.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 43.6 | 0
|  | 01:00-02:00 | 45.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 40.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 44.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 53.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 87.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 92.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 92.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 81.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 76.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 75.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 65.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 95.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 86.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 74.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 70.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 65.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 67.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 89.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 87.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 78.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 61.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 48.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 42.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1667.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 16 | 0
|  | 01:00-02:00 | 16.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 12 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 16 | 0
|  | 08:00-09:00 | 18.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 20.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 18.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 13.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 12.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 16 | 0
|  | 15:00-16:00 | 19.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 18 | 0
|  | 17:00-18:00 | 16.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 15.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 18.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 16 | 0
|  | 22:00-23:00 | 14.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 381.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Павлоково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 38.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 39.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 37.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 38.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 36.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 38.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 45.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 54.3 | 0
|  | 08:00-09:00 | 44.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 42 | 0
|  | 10:00-11:00 | 42.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 42.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 42.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 43.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 44.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 45 | 0
|  | 16:00-17:00 | 50.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 51 | 0
|  | 18:00-19:00 | 57.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 57.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 54.3 | 0
|  | 21:00-22:00 | 48.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 43.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 41.1 | 0
| Итого за сутки: |  | 1081.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Павлоково ап(резерв) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Петровская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 69.3 | 0
|  | 01:00-02:00 | 67.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 72.9 | 0
|  | 03:00-04:00 | 93.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 109.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 112.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 114.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 108.9 | 0
|  | 08:00-09:00 | 94.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 84.3 | 0
|  | 10:00-11:00 | 82.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 102 | 0
|  | 12:00-13:00 | 99.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 98.1 | 0
|  | 14:00-15:00 | 109.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 111.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 98.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 97.5 | 0
|  | 18:00-19:00 | 126.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 132 | 0
|  | 20:00-21:00 | 129.9 | 0
|  | 21:00-22:00 | 109.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 94.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 84 | 0
| Итого за сутки: |  | 2402.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-С.Талицы ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 198 | 0
|  | 01:00-02:00 | 186.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 183.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 194.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 216 | 0
|  | 05:00-06:00 | 214.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 250.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 349.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 352.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 361.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 331.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 339.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 356.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 312.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 290.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 282 | 0
|  | 16:00-17:00 | 308.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 316 | 0
|  | 18:00-19:00 | 300.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 308.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 310.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 298.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 250 | 0
|  | 23:00-00:00 | 215.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 6728 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Титово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 60.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 58.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 58.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 55.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 56 | 0
|  | 05:00-06:00 | 59.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 69.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 81 | 0
|  | 08:00-09:00 | 80.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 74.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 73.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 68.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 70 | 0
|  | 13:00-14:00 | 72 | 0
|  | 14:00-15:00 | 71.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 69.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 81.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 90.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 94.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 89.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 84.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 78.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 63.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 1751.8 | 0