## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
реактивная энергия
| 0,4 Талицы Наружное освещение | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 0,4 Талицы ТСН 3 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Талицы Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 84 | 86.4 | 84 | 88.8 | 97.6 | 108 | 108 | 108.8 | 94.4 | 87.2 | 82.4 | 85.6 | 100.8 | 98.4 | 96 | 86.4 | 81.6 | 89.6 | 104 | 107.2 | 106.4 | 87.2 | 85.6 | 76.8 | 2235.2
| 10 Талицы Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 224.8 | 228.8 | 228 | 233.6 | 237.6 | 230.4 | 240 | 262.4 | 277.6 | 293.6 | 256 | 278.4 | 260.8 | 237.6 | 243.2 | 231.2 | 244 | 227.2 | 229.6 | 244 | 248.8 | 225.6 | 222.4 | 206.4 | 5812
| 10 Талицы-Андреево ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.2 | 24 | 24 | 24 | 24.4 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 28 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 26.4 | 628
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 74.7 | 75.3 | 74.7 | 75.9 | 81.3 | 78.6 | 81.6 | 83.7 | 89.7 | 100.2 | 86.1 | 93.9 | 67.2 | 69.3 | 88.5 | 85.5 | 84.9 | 67.8 | 72.6 | 75.3 | 73.8 | 69 | 69 | 66.3 | 1884.9
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 19.2 | 20.4 | 19.2 | 20 | 19.2 | 34.4 | 34.8 | 36 | 34.8 | 28.8 | 26.8 | 19.6 | 29.6 | 32.4 | 31.2 | 28 | 25.2 | 25.2 | 31.6 | 32.4 | 32.8 | 24.8 | 21.6 | 16.8 | 644.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 9.2 | 11.6 | 8.8 | 12.8 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 14 | 16 | 19.2 | 19.2 | 10 | 10 | 6.8 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 7.6 | 7.6 | 15.2 | 8.8 | 7.6 | 10 | 265.2
| 10 Талицы-Павлоково ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 34.8 | 35.1 | 34.5 | 33.9 | 33.3 | 32.1 | 30.9 | 29.7 | 25.8 | 24.6 | 26.4 | 26.7 | 27.9 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.5 | 27.3 | 27.9 | 29.1 | 29.1 | 29.7 | 31.5 | 30.3 | 704.4
| 10 Талицы-Павлоково ап(резерв) | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | [24 empty] | 0
| 10 Талицы-Петровская ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 37.5 | 47.4 | 44.7 | 43.8 | 44.4 | 31.5 | 33 | 30 | 39.6 | 44.7 | 40.5 | 39.3 | 33.3 | 30.3 | 36 | 43.2 | 45 | 43.8 | 33.6 | 34.2 | 32.4 | 912.6
| 10 Талицы-С.Талицы ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 74.8 | 75.2 | 76.8 | 80 | 85.2 | 81.6 | 87.6 | 103.6 | 117.2 | 124.4 | 100.4 | 122 | 128.4 | 109.2 | 92 | 83.2 | 93.6 | 89.6 | 90.8 | 97.6 | 96 | 86.4 | 82 | 71.6 | 2249.2
| 10 Талицы-Титово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 30.2 | 31.4 | 31.6 | 30 | 29.4 | 28.4 | 29.8 | 30 | 27 | 24.4 | 23.6 | 25 | 26 | 24.4 | 25.6 | 24.4 | 27.2 | 30.4 | 30.8 | 33.4 | 33.6 | 32.2 | 30.8 | 27.6 | 687.2

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Талицы |  | за 17.12.2014
0,4 Талицы Наружное освещение
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Талицы ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Талицы ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
0,4 Талицы ТСН 3 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Талицы Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 84
01 - 02 | 86.4
02 - 03 | 84
03 - 04 | 88.8
04 - 05 | 97.6
05 - 06 | 108
06 - 07 | 108
07 - 08 | 108.8
08 - 09 | 94.4
09 - 10 | 87.2
10 - 11 | 82.4
11 - 12 | 85.6
12 - 13 | 100.8
13 - 14 | 98.4
14 - 15 | 96
15 - 16 | 86.4
16 - 17 | 81.6
17 - 18 | 89.6
18 - 19 | 104
19 - 20 | 107.2
20 - 21 | 106.4
21 - 22 | 87.2
22 - 23 | 85.6
23 - 00 | 76.8
Сумма | 2235.2
10 Талицы Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 224.8
01 - 02 | 228.8
02 - 03 | 228
03 - 04 | 233.6
04 - 05 | 237.6
05 - 06 | 230.4
06 - 07 | 240
07 - 08 | 262.4
08 - 09 | 277.6
09 - 10 | 293.6
10 - 11 | 256
11 - 12 | 278.4
12 - 13 | 260.8
13 - 14 | 237.6
14 - 15 | 243.2
15 - 16 | 231.2
16 - 17 | 244
17 - 18 | 227.2
18 - 19 | 229.6
19 - 20 | 244
20 - 21 | 248.8
21 - 22 | 225.6
22 - 23 | 222.4
23 - 00 | 206.4
Сумма | 5812
10 Талицы-Андреево ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 28.8
01 - 02 | 28.8
02 - 03 | 28.8
03 - 04 | 28.8
04 - 05 | 28.4
05 - 06 | 26.8
06 - 07 | 26.8
07 - 08 | 26.8
08 - 09 | 25.2
09 - 10 | 24
10 - 11 | 24
11 - 12 | 24
12 - 13 | 24.4
13 - 14 | 23.2
14 - 15 | 22.8
15 - 16 | 23.2
16 - 17 | 24.8
17 - 18 | 25.6
18 - 19 | 26.4
19 - 20 | 28
20 - 21 | 27.2
21 - 22 | 27.2
22 - 23 | 27.6
23 - 00 | 26.4
Сумма | 628
10 Талицы-Комплекс Колкач ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 74.7
01 - 02 | 75.3
02 - 03 | 74.7
03 - 04 | 75.9
04 - 05 | 81.3
05 - 06 | 78.6
06 - 07 | 81.6
07 - 08 | 83.7
08 - 09 | 89.7
09 - 10 | 100.2
10 - 11 | 86.1
11 - 12 | 93.9
12 - 13 | 67.2
13 - 14 | 69.3
14 - 15 | 88.5
15 - 16 | 85.5
16 - 17 | 84.9
17 - 18 | 67.8
18 - 19 | 72.6
19 - 20 | 75.3
20 - 21 | 73.8
21 - 22 | 69
22 - 23 | 69
23 - 00 | 66.3
Сумма | 1884.9
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 19.2
01 - 02 | 20.4
02 - 03 | 19.2
03 - 04 | 20
04 - 05 | 19.2
05 - 06 | 34.4
06 - 07 | 34.8
07 - 08 | 36
08 - 09 | 34.8
09 - 10 | 28.8
10 - 11 | 26.8
11 - 12 | 19.6
12 - 13 | 29.6
13 - 14 | 32.4
14 - 15 | 31.2
15 - 16 | 28
16 - 17 | 25.2
17 - 18 | 25.2
18 - 19 | 31.6
19 - 20 | 32.4
20 - 21 | 32.8
21 - 22 | 24.8
22 - 23 | 21.6
23 - 00 | 16.8
Сумма | 644.8
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 9.2
01 - 02 | 11.6
02 - 03 | 8.8
03 - 04 | 12.8
04 - 05 | 7.6
05 - 06 | 8.4
06 - 07 | 9.2
07 - 08 | 14
08 - 09 | 16
09 - 10 | 19.2
10 - 11 | 19.2
11 - 12 | 10
12 - 13 | 10
13 - 14 | 6.8
14 - 15 | 11.2
15 - 16 | 11.6
16 - 17 | 11.6
17 - 18 | 11.2
18 - 19 | 7.6
19 - 20 | 7.6
20 - 21 | 15.2
21 - 22 | 8.8
22 - 23 | 7.6
23 - 00 | 10
Сумма | 265.2
10 Талицы-Павлоково ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 34.8
01 - 02 | 35.1
02 - 03 | 34.5
03 - 04 | 33.9
04 - 05 | 33.3
05 - 06 | 32.1
06 - 07 | 30.9
07 - 08 | 29.7
08 - 09 | 25.8
09 - 10 | 24.6
10 - 11 | 26.4
11 - 12 | 26.7
12 - 13 | 27.9
13 - 14 | 26.4
14 - 15 | 26.1
15 - 16 | 25.8
16 - 17 | 25.5
17 - 18 | 27.3
18 - 19 | 27.9
19 - 20 | 29.1
20 - 21 | 29.1
21 - 22 | 29.7
22 - 23 | 31.5
23 - 00 | 30.3
Сумма | 704.4
10 Талицы-Павлоково ап(резерв)
Время | 2014-12-17
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 0
10 Талицы-Петровская ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 34.8
01 - 02 | 34.8
02 - 03 | 34.8
03 - 04 | 37.5
04 - 05 | 47.4
05 - 06 | 44.7
06 - 07 | 43.8
07 - 08 | 44.4
08 - 09 | 31.5
09 - 10 | 33
10 - 11 | 30
11 - 12 | 39.6
12 - 13 | 44.7
13 - 14 | 40.5
14 - 15 | 39.3
15 - 16 | 33.3
16 - 17 | 30.3
17 - 18 | 36
18 - 19 | 43.2
19 - 20 | 45
20 - 21 | 43.8
21 - 22 | 33.6
22 - 23 | 34.2
23 - 00 | 32.4
Сумма | 912.6
10 Талицы-С.Талицы ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 74.8
01 - 02 | 75.2
02 - 03 | 76.8
03 - 04 | 80
04 - 05 | 85.2
05 - 06 | 81.6
06 - 07 | 87.6
07 - 08 | 103.6
08 - 09 | 117.2
09 - 10 | 124.4
10 - 11 | 100.4
11 - 12 | 122
12 - 13 | 128.4
13 - 14 | 109.2
14 - 15 | 92
15 - 16 | 83.2
16 - 17 | 93.6
17 - 18 | 89.6
18 - 19 | 90.8
19 - 20 | 97.6
20 - 21 | 96
21 - 22 | 86.4
22 - 23 | 82
23 - 00 | 71.6
Сумма | 2249.2
10 Талицы-Титово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 30.2
01 - 02 | 31.4
02 - 03 | 31.6
03 - 04 | 30
04 - 05 | 29.4
05 - 06 | 28.4
06 - 07 | 29.8
07 - 08 | 30
08 - 09 | 27
09 - 10 | 24.4
10 - 11 | 23.6
11 - 12 | 25
12 - 13 | 26
13 - 14 | 24.4
14 - 15 | 25.6
15 - 16 | 24.4
16 - 17 | 27.2
17 - 18 | 30.4
18 - 19 | 30.8
19 - 20 | 33.4
20 - 21 | 33.6
21 - 22 | 32.2
22 - 23 | 30.8
23 - 00 | 27.6
Сумма | 687.2

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Талицы Наружное освещение | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Талицы ТСН 3 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 84 | 0
|  | 01:00-02:00 | 86.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 84 | 0
|  | 03:00-04:00 | 88.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 97.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 108 | 0
|  | 06:00-07:00 | 108 | 0
|  | 07:00-08:00 | 108.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 94.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 87.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 82.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 85.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 100.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 98.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 96 | 0
|  | 15:00-16:00 | 86.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 81.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 89.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 104 | 0
|  | 19:00-20:00 | 107.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 106.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 87.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 85.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 76.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 2235.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 224.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 228.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 228 | 0
|  | 03:00-04:00 | 233.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 237.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 230.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 240 | 0
|  | 07:00-08:00 | 262.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 277.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 293.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 256 | 0
|  | 11:00-12:00 | 278.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 260.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 237.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 243.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 231.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 244 | 0
|  | 17:00-18:00 | 227.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 229.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 244 | 0
|  | 20:00-21:00 | 248.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 225.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 222.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 206.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5812 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Андреево ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 28.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 28.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 28.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 28.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 28.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 26.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 26.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 26.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 25.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24 | 0
|  | 10:00-11:00 | 24 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24 | 0
|  | 12:00-13:00 | 24.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 23.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 23.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 26.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28 | 0
|  | 20:00-21:00 | 27.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 27.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 27.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 26.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 628 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Колкач ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 74.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 75.3 | 0
|  | 02:00-03:00 | 74.7 | 0
|  | 03:00-04:00 | 75.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 81.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 78.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 81.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 83.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 89.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 100.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 86.1 | 0
|  | 11:00-12:00 | 93.9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 67.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 69.3 | 0
|  | 14:00-15:00 | 88.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 85.5 | 0
|  | 16:00-17:00 | 84.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 67.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 72.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 75.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 73.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 69 | 0
|  | 22:00-23:00 | 69 | 0
|  | 23:00-00:00 | 66.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 1884.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 19.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 20.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 19.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 20 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 34.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 34.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 36 | 0
|  | 08:00-09:00 | 34.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 28.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 19.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 29.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 32.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 31.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 28 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 31.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 32.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 32.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 24.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 21.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 16.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 644.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 9.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 11.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 8.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 12.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 8.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 9.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 14 | 0
|  | 08:00-09:00 | 16 | 0
|  | 09:00-10:00 | 19.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 19.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 10 | 0
|  | 12:00-13:00 | 10 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 11.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 8.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 7.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 10 | 0
| Итого за сутки: |  | 265.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Павлоково ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 34.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.1 | 0
|  | 02:00-03:00 | 34.5 | 0
|  | 03:00-04:00 | 33.9 | 0
|  | 04:00-05:00 | 33.3 | 0
|  | 05:00-06:00 | 32.1 | 0
|  | 06:00-07:00 | 30.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 29.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 25.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 26.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 27.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 26.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 26.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 25.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25.5 | 0
|  | 17:00-18:00 | 27.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 27.9 | 0
|  | 19:00-20:00 | 29.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 29.1 | 0
|  | 21:00-22:00 | 29.7 | 0
|  | 22:00-23:00 | 31.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.3 | 0
| Итого за сутки: |  | 704.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Павлоково ап(резерв) | 2014-12-17 | 00:00-01:00 |  | 0
|  | 01:00-02:00 |  | 0
|  | 02:00-03:00 |  | 0
|  | 03:00-04:00 |  | 0
|  | 04:00-05:00 |  | 0
|  | 05:00-06:00 |  | 0
|  | 06:00-07:00 |  | 0
|  | 07:00-08:00 |  | 0
|  | 08:00-09:00 |  | 0
|  | 09:00-10:00 |  | 0
|  | 10:00-11:00 |  | 0
|  | 11:00-12:00 |  | 0
|  | 12:00-13:00 |  | 0
|  | 13:00-14:00 |  | 0
|  | 14:00-15:00 |  | 0
|  | 15:00-16:00 |  | 0
|  | 16:00-17:00 |  | 0
|  | 17:00-18:00 |  | 0
|  | 18:00-19:00 |  | 0
|  | 19:00-20:00 |  | 0
|  | 20:00-21:00 |  | 0
|  | 21:00-22:00 |  | 0
|  | 22:00-23:00 |  | 0
|  | 23:00-00:00 |  | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Петровская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 34.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 34.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 34.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 37.5 | 0
|  | 04:00-05:00 | 47.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 44.7 | 0
|  | 06:00-07:00 | 43.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 44.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 31.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 33 | 0
|  | 10:00-11:00 | 30 | 0
|  | 11:00-12:00 | 39.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 44.7 | 0
|  | 13:00-14:00 | 40.5 | 0
|  | 14:00-15:00 | 39.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 33.3 | 0
|  | 16:00-17:00 | 30.3 | 0
|  | 17:00-18:00 | 36 | 0
|  | 18:00-19:00 | 43.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 45 | 0
|  | 20:00-21:00 | 43.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 33.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 34.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 32.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 912.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-С.Талицы ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 74.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 75.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 76.8 | 0
|  | 03:00-04:00 | 80 | 0
|  | 04:00-05:00 | 85.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 81.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 87.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 103.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 117.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 124.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 100.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 122 | 0
|  | 12:00-13:00 | 128.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 109.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 92 | 0
|  | 15:00-16:00 | 83.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 93.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 89.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 97.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 96 | 0
|  | 21:00-22:00 | 86.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 82 | 0
|  | 23:00-00:00 | 71.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 2249.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Талицы-Титово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 30.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 31.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 31.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30 | 0
|  | 04:00-05:00 | 29.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 28.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 30 | 0
|  | 08:00-09:00 | 27 | 0
|  | 09:00-10:00 | 24.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 26 | 0
|  | 13:00-14:00 | 24.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 25.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 24.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 27.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 33.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 33.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 32.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 27.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 687.2 | 0