## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Чарозеро | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | 3355.37 | 3408.72 | 1 | 53.35 | 53.35 | 0 | 0
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 6634.128 | 6732.436 | 1 | 98.308 | 98.308 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ао | 0.6075 | 0.6075 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ап | 428.7859 | 429.1774 | 2000 | 783 | 783 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ао | 0.0485 | 0.0485 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ап | 64.1933 | 65.1412 | 2000 | 1895.8 | 1895.6 | 0.2 | 0.01
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 136.1564 | 136.6521 | 1500 | 743.55 | 743.55 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 0.069 | 0.069 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао | 504.5665 | 504.6762 | 1500 | 164.55 | 164.7 | -0.15 | -0.09
10 Чарозеро-Подосеново ап | 0.0516 | 0.0516 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 1639.3624 | 1639.5773 | 1000 | 214.9 | 214.9 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 0.0299 | 0.0299 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Ракула ао | 1207.521 | 1207.929 | 1500 | 612 | 611.85 | 0.15 | 0.02
10 Чарозеро-Ракула ап | 55.2954 | 55.2954 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2776.8681 | 2777.4846 | 1500 | 924.75 | 924.75 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 0.0161 | 0.0161 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5490.208 | 5490.008 | 0.2