## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | реактивная энергия | -1
ПС 35 кВ Чарозеро | [6 empty] | за 17.12.2014 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | 63.592 | 64.258 | 1 | 0.666 | 0.666 | 0 | 0
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 284.01 | 288.78 | 1 | 4.77 | 4.77 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ао | 0.5127 | 0.5127 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 1 ап | 296.9077 | 297.0961 | 2000 | 376.8 | 376.8 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ао | 0.0397 | 0.0397 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро Т 2 ап | 33.2879 | 33.7747 | 2000 | 973.6 | 973.6 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 40.6054 | 40.7066 | 1500 | 151.8 | 151.8 | 0 | 0
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 0.1422 | 0.1422 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао | 499.4264 | 499.4611 | 1500 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0
10 Чарозеро-Подосеново ап | 0.2628 | 0.2628 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 1456.1799 | 1456.3767 | 1000 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 1.8219 | 1.8219 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Ракула ао | 1030.6963 | 1030.9048 | 1500 | 312.75 | 312.6 | 0.15 | 0.05
10 Чарозеро-Ракула ап | 52.9392 | 52.9392 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2225.6862 | 2226.0877 | 1500 | 602.25 | 602.25 | 0 | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 0.0435 | 0.0435 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2671.486 | 2671.336 | 0.15