## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
активная энергия
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.278 | 2.268 | 2.27 | 2.258 | 2.252 | 2.234 | 2.218 | 2.226 | 2.568 | 2.534 | 2.154 | 2.166 | 2.186 | 2.154 | 2.148 | 2.134 | 2.118 | 2.126 | 2.132 | 2.166 | 2.166 | 2.176 | 2.216 | 2.202 | 53.35
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 4.264 | 4.26 | 4.25 | 4.226 | 4.216 | 4.192 | 4.152 | 4.114 | 4.016 | 3.994 | 4.03 | 4.042 | 4.09 | 4.04 | 4.024 | 3.992 | 3.964 | 3.982 | 3.992 | 4.064 | 4.06 | 4.076 | 4.15 | 4.118 | 98.308
| 10 Чарозеро Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 21.8 | 21.2 | 20 | 19.6 | 19.8 | 21.2 | 29.2 | 41 | 45.8 | 47.6 | 40.6 | 35.2 | 39 | 38.6 | 29.6 | 31.8 | 36.8 | 37.4 | 41 | 40.6 | 39.6 | 33.4 | 28.4 | 23.8 | 783
| 10 Чарозеро Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 63 | 57.2 | 61 | 61.6 | 62.2 | 62 | 68.8 | 85 | 87 | 87.6 | 86 | 82.8 | 84.4 | 82.2 | 84.2 | 86.4 | 97.2 | 94.6 | 94.2 | 91.2 | 88 | 83.6 | 77.6 | 67.8 | 1895.6
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 29.7 | 26.7 | 29.25 | 30.3 | 31.2 | 30.3 | 30.45 | 30.15 | 31.5 | 31.5 | 31.35 | 31.5 | 30.9 | 31.8 | 33.15 | 32.25 | 36.9 | 30.3 | 30.45 | 31.05 | 31.05 | 30.3 | 30.75 | 30.75 | 743.55
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 3.9 | 3.45 | 3.3 | 3.45 | 3.15 | 3.75 | 7.05 | 8.25 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 5.25 | 7.05 | 6.9 | 6.9 | 7.95 | 11.85 | 11.25 | 12.3 | 9.75 | 10.05 | 7.95 | 5.7 | 4.2 | 164.7
| 10 Чарозеро-Подосеново ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 9.3 | 11.5 | 11.3 | 9 | 9.9 | 8.9 | 9.7 | 9.4 | 11.4 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 9.7 | 9.9 | 9.2 | 8 | 214.9
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 17.55 | 17.85 | 16.35 | 16.05 | 16.5 | 17.25 | 21.9 | 32.4 | 38.25 | 40.05 | 33.45 | 29.7 | 31.65 | 31.35 | 22.35 | 23.55 | 24.6 | 25.95 | 28.35 | 30.6 | 28.95 | 25.2 | 22.5 | 19.5 | 611.85
| 10 Чарозеро-Ракула ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 25.65 | 23.85 | 25.05 | 24.45 | 24.6 | 25.2 | 31.2 | 46.8 | 45.45 | 43.8 | 42.75 | 41.7 | 43.05 | 40.8 | 40.95 | 43.95 | 48.15 | 51.45 | 52.05 | 48.3 | 46.8 | 42.75 | 37.35 | 28.65 | 924.75
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чарозеро |  | за 17.12.2014
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.278
01 - 02 | 2.268
02 - 03 | 2.27
03 - 04 | 2.258
04 - 05 | 2.252
05 - 06 | 2.234
06 - 07 | 2.218
07 - 08 | 2.226
08 - 09 | 2.568
09 - 10 | 2.534
10 - 11 | 2.154
11 - 12 | 2.166
12 - 13 | 2.186
13 - 14 | 2.154
14 - 15 | 2.148
15 - 16 | 2.134
16 - 17 | 2.118
17 - 18 | 2.126
18 - 19 | 2.132
19 - 20 | 2.166
20 - 21 | 2.166
21 - 22 | 2.176
22 - 23 | 2.216
23 - 00 | 2.202
Сумма | 53.35
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 4.264
01 - 02 | 4.26
02 - 03 | 4.25
03 - 04 | 4.226
04 - 05 | 4.216
05 - 06 | 4.192
06 - 07 | 4.152
07 - 08 | 4.114
08 - 09 | 4.016
09 - 10 | 3.994
10 - 11 | 4.03
11 - 12 | 4.042
12 - 13 | 4.09
13 - 14 | 4.04
14 - 15 | 4.024
15 - 16 | 3.992
16 - 17 | 3.964
17 - 18 | 3.982
18 - 19 | 3.992
19 - 20 | 4.064
20 - 21 | 4.06
21 - 22 | 4.076
22 - 23 | 4.15
23 - 00 | 4.118
Сумма | 98.308
10 Чарозеро Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 21.8
01 - 02 | 21.2
02 - 03 | 20
03 - 04 | 19.6
04 - 05 | 19.8
05 - 06 | 21.2
06 - 07 | 29.2
07 - 08 | 41
08 - 09 | 45.8
09 - 10 | 47.6
10 - 11 | 40.6
11 - 12 | 35.2
12 - 13 | 39
13 - 14 | 38.6
14 - 15 | 29.6
15 - 16 | 31.8
16 - 17 | 36.8
17 - 18 | 37.4
18 - 19 | 41
19 - 20 | 40.6
20 - 21 | 39.6
21 - 22 | 33.4
22 - 23 | 28.4
23 - 00 | 23.8
Сумма | 783
10 Чарозеро Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 63
01 - 02 | 57.2
02 - 03 | 61
03 - 04 | 61.6
04 - 05 | 62.2
05 - 06 | 62
06 - 07 | 68.8
07 - 08 | 85
08 - 09 | 87
09 - 10 | 87.6
10 - 11 | 86
11 - 12 | 82.8
12 - 13 | 84.4
13 - 14 | 82.2
14 - 15 | 84.2
15 - 16 | 86.4
16 - 17 | 97.2
17 - 18 | 94.6
18 - 19 | 94.2
19 - 20 | 91.2
20 - 21 | 88
21 - 22 | 83.6
22 - 23 | 77.6
23 - 00 | 67.8
Сумма | 1895.6
10 Чарозеро-Кузнецово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 29.7
01 - 02 | 26.7
02 - 03 | 29.25
03 - 04 | 30.3
04 - 05 | 31.2
05 - 06 | 30.3
06 - 07 | 30.45
07 - 08 | 30.15
08 - 09 | 31.5
09 - 10 | 31.5
10 - 11 | 31.35
11 - 12 | 31.5
12 - 13 | 30.9
13 - 14 | 31.8
14 - 15 | 33.15
15 - 16 | 32.25
16 - 17 | 36.9
17 - 18 | 30.3
18 - 19 | 30.45
19 - 20 | 31.05
20 - 21 | 31.05
21 - 22 | 30.3
22 - 23 | 30.75
23 - 00 | 30.75
Сумма | 743.55
10 Чарозеро-Кузнецово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 3.9
01 - 02 | 3.45
02 - 03 | 3.3
03 - 04 | 3.45
04 - 05 | 3.15
05 - 06 | 3.75
06 - 07 | 7.05
07 - 08 | 8.25
08 - 09 | 7.2
09 - 10 | 7.2
10 - 11 | 6.9
11 - 12 | 5.25
12 - 13 | 7.05
13 - 14 | 6.9
14 - 15 | 6.9
15 - 16 | 7.95
16 - 17 | 11.85
17 - 18 | 11.25
18 - 19 | 12.3
19 - 20 | 9.75
20 - 21 | 10.05
21 - 22 | 7.95
22 - 23 | 5.7
23 - 00 | 4.2
Сумма | 164.7
10 Чарозеро-Подосеново ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.4
01 - 02 | 6.4
02 - 03 | 6.4
03 - 04 | 6.4
04 - 05 | 6.2
05 - 06 | 6.3
06 - 07 | 6.7
07 - 08 | 7.7
08 - 09 | 9.3
09 - 10 | 11.5
10 - 11 | 11.3
11 - 12 | 9
12 - 13 | 9.9
13 - 14 | 8.9
14 - 15 | 9.7
15 - 16 | 9.4
16 - 17 | 11.4
17 - 18 | 12.1
18 - 19 | 11.2
19 - 20 | 10.9
20 - 21 | 9.7
21 - 22 | 9.9
22 - 23 | 9.2
23 - 00 | 8
Сумма | 214.9
10 Чарозеро-Правильный путь ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Ракула ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 17.55
01 - 02 | 17.85
02 - 03 | 16.35
03 - 04 | 16.05
04 - 05 | 16.5
05 - 06 | 17.25
06 - 07 | 21.9
07 - 08 | 32.4
08 - 09 | 38.25
09 - 10 | 40.05
10 - 11 | 33.45
11 - 12 | 29.7
12 - 13 | 31.65
13 - 14 | 31.35
14 - 15 | 22.35
15 - 16 | 23.55
16 - 17 | 24.6
17 - 18 | 25.95
18 - 19 | 28.35
19 - 20 | 30.6
20 - 21 | 28.95
21 - 22 | 25.2
22 - 23 | 22.5
23 - 00 | 19.5
Сумма | 611.85
10 Чарозеро-Ракула ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 25.65
01 - 02 | 23.85
02 - 03 | 25.05
03 - 04 | 24.45
04 - 05 | 24.6
05 - 06 | 25.2
06 - 07 | 31.2
07 - 08 | 46.8
08 - 09 | 45.45
09 - 10 | 43.8
10 - 11 | 42.75
11 - 12 | 41.7
12 - 13 | 43.05
13 - 14 | 40.8
14 - 15 | 40.95
15 - 16 | 43.95
16 - 17 | 48.15
17 - 18 | 51.45
18 - 19 | 52.05
19 - 20 | 48.3
20 - 21 | 46.8
21 - 22 | 42.75
22 - 23 | 37.35
23 - 00 | 28.65
Сумма | 924.75
10 Чарозеро-Чарозеро ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  |  |  | активная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.278 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.268 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.27 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.258 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.252 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.234 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.218 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.226 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.568 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.534 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.154 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.166 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.186 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.154 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.148 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.134 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.118 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.126 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.132 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.166 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.166 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.176 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.216 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.202 | 0
| Итого за сутки: |  | 53.35 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4.264 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4.26 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 4.226 | 0
|  | 04:00-05:00 | 4.216 | 0
|  | 05:00-06:00 | 4.192 | 0
|  | 06:00-07:00 | 4.152 | 0
|  | 07:00-08:00 | 4.114 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4.016 | 0
|  | 09:00-10:00 | 3.994 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4.03 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4.042 | 0
|  | 12:00-13:00 | 4.09 | 0
|  | 13:00-14:00 | 4.04 | 0
|  | 14:00-15:00 | 4.024 | 0
|  | 15:00-16:00 | 3.992 | 0
|  | 16:00-17:00 | 3.964 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3.982 | 0
|  | 18:00-19:00 | 3.992 | 0
|  | 19:00-20:00 | 4.064 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4.06 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4.076 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4.15 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.118 | 0
| Итого за сутки: |  | 98.308 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 21.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 21.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 20 | 0
|  | 03:00-04:00 | 19.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 19.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 21.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 29.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 41 | 0
|  | 08:00-09:00 | 45.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 47.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 40.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 35.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 39 | 0
|  | 13:00-14:00 | 38.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 29.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 31.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 36.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 37.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 41 | 0
|  | 19:00-20:00 | 40.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 39.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 33.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 28.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 783 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 63 | 0
|  | 01:00-02:00 | 57.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 61 | 0
|  | 03:00-04:00 | 61.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 62.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 62 | 0
|  | 06:00-07:00 | 68.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 85 | 0
|  | 08:00-09:00 | 87 | 0
|  | 09:00-10:00 | 87.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 86 | 0
|  | 11:00-12:00 | 82.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 84.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 82.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 84.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 86.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 97.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 94.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 94.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 91.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 83.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 77.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 67.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 1895.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 29.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 26.7 | 0
|  | 02:00-03:00 | 29.25 | 0
|  | 03:00-04:00 | 30.3 | 0
|  | 04:00-05:00 | 31.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 30.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 30.45 | 0
|  | 07:00-08:00 | 30.15 | 0
|  | 08:00-09:00 | 31.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 31.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 31.35 | 0
|  | 11:00-12:00 | 31.5 | 0
|  | 12:00-13:00 | 30.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 31.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 33.15 | 0
|  | 15:00-16:00 | 32.25 | 0
|  | 16:00-17:00 | 36.9 | 0
|  | 17:00-18:00 | 30.3 | 0
|  | 18:00-19:00 | 30.45 | 0
|  | 19:00-20:00 | 31.05 | 0
|  | 20:00-21:00 | 31.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 30.3 | 0
|  | 22:00-23:00 | 30.75 | 0
|  | 23:00-00:00 | 30.75 | 0
| Итого за сутки: |  | 743.55 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 3.9 | 0
|  | 01:00-02:00 | 3.45 | 0
|  | 02:00-03:00 | 3.3 | 0
|  | 03:00-04:00 | 3.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 3.15 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3.75 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.25 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.9 | 0
|  | 11:00-12:00 | 5.25 | 0
|  | 12:00-13:00 | 7.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.85 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11.25 | 0
|  | 18:00-19:00 | 12.3 | 0
|  | 19:00-20:00 | 9.75 | 0
|  | 20:00-21:00 | 10.05 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.95 | 0
|  | 22:00-23:00 | 5.7 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 164.7 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 7.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 9.3 | 0
|  | 09:00-10:00 | 11.5 | 0
|  | 10:00-11:00 | 11.3 | 0
|  | 11:00-12:00 | 9 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.9 | 0
|  | 13:00-14:00 | 8.9 | 0
|  | 14:00-15:00 | 9.7 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 11.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 12.1 | 0
|  | 18:00-19:00 | 11.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 10.9 | 0
|  | 20:00-21:00 | 9.7 | 0
|  | 21:00-22:00 | 9.9 | 0
|  | 22:00-23:00 | 9.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8 | 0
| Итого за сутки: |  | 214.9 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 17.55 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.35 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.05 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 17.25 | 0
|  | 06:00-07:00 | 21.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 32.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 38.25 | 0
|  | 09:00-10:00 | 40.05 | 0
|  | 10:00-11:00 | 33.45 | 0
|  | 11:00-12:00 | 29.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 31.65 | 0
|  | 13:00-14:00 | 31.35 | 0
|  | 14:00-15:00 | 22.35 | 0
|  | 15:00-16:00 | 23.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 25.95 | 0
|  | 18:00-19:00 | 28.35 | 0
|  | 19:00-20:00 | 30.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 28.95 | 0
|  | 21:00-22:00 | 25.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 22.5 | 0
|  | 23:00-00:00 | 19.5 | 0
| Итого за сутки: |  | 611.85 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 25.65 | 0
|  | 01:00-02:00 | 23.85 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.05 | 0
|  | 03:00-04:00 | 24.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 24.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 25.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 31.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 46.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 45.45 | 0
|  | 09:00-10:00 | 43.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 42.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 41.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 43.05 | 0
|  | 13:00-14:00 | 40.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 40.95 | 0
|  | 15:00-16:00 | 43.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 48.15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 51.45 | 0
|  | 18:00-19:00 | 52.05 | 0
|  | 19:00-20:00 | 48.3 | 0
|  | 20:00-21:00 | 46.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 42.75 | 0
|  | 22:00-23:00 | 37.35 | 0
|  | 23:00-00:00 | 28.65 | 0
| Итого за сутки: |  | 924.75 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0