## Время горизонтально
EE_HOUR_MONTH_FIDER |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | EE_HH_MONTH
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
реактивная энергия
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.034 | 0.038 | 0.034 | 0.03 | 0.032 | 0.032 | 0.03 | 0.026 | 0.03 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.03 | 0.666
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0.24 | 0.238 | 0.232 | 0.224 | 0.226 | 0.218 | 0.21 | 0.202 | 0.182 | 0.18 | 0.184 | 0.186 | 0.198 | 0.188 | 0.184 | 0.178 | 0.172 | 0.18 | 0.178 | 0.188 | 0.19 | 0.19 | 0.202 | 0.2 | 4.77
| 10 Чарозеро Т 1 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 17 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | 16.8 | 15.4 | 13.8 | 13.4 | 13.8 | 14 | 15.4 | 15.4 | 15 | 15.4 | 15.2 | 376.8
| 10 Чарозеро Т 2 ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 44.4 | 43.6 | 43.4 | 42.8 | 42 | 40.8 | 40 | 43.6 | 40.2 | 37.6 | 39 | 40 | 41.2 | 38 | 38.4 | 36.6 | 38 | 39.4 | 39.8 | 42.6 | 41.8 | 41.2 | 41.6 | 37.6 | 973.6
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 7.05 | 7.05 | 6.75 | 6.45 | 6.75 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.6 | 6.45 | 6.75 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.15 | 5.7 | 5.55 | 5.55 | 5.85 | 6 | 6 | 6.3 | 6.15 | 151.8
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 2.7 | 2.25 | 2.1 | 2.25 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 1.95 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.25 | 2.1 | 1.95 | 1.65 | 1.95 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.25 | 2.55 | 2.25 | 52.05
| 10 Чарозеро-Подосеново ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 9.2 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 196.8
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 13.95 | 14.55 | 14.1 | 13.65 | 13.8 | 13.5 | 13.05 | 13.2 | 12.9 | 13.35 | 13.95 | 13.65 | 14.4 | 13.8 | 12.9 | 11.55 | 10.95 | 11.4 | 11.25 | 12.75 | 12.6 | 12.15 | 12.6 | 12.6 | 312.6
| 10 Чарозеро-Ракула ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 25.95 | 25.8 | 25.65 | 25.35 | 24.9 | 24.45 | 23.7 | 28.5 | 25.5 | 22.95 | 23.7 | 24.45 | 24.6 | 22.95 | 23.4 | 22.05 | 24.15 | 26.25 | 26.55 | 28.05 | 27.75 | 26.55 | 26.25 | 22.8 | 602.25
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап | [23 empty] | за 17.12.2014
Дата | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
2014-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дата горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чарозеро |  | за 17.12.2014
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.034
01 - 02 | 0.038
02 - 03 | 0.034
03 - 04 | 0.03
04 - 05 | 0.032
05 - 06 | 0.032
06 - 07 | 0.03
07 - 08 | 0.026
08 - 09 | 0.03
09 - 10 | 0.028
10 - 11 | 0.024
11 - 12 | 0.024
12 - 13 | 0.026
13 - 14 | 0.028
14 - 15 | 0.026
15 - 16 | 0.024
16 - 17 | 0.026
17 - 18 | 0.024
18 - 19 | 0.024
19 - 20 | 0.022
20 - 21 | 0.024
21 - 22 | 0.024
22 - 23 | 0.026
23 - 00 | 0.03
Сумма | 0.666
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0.24
01 - 02 | 0.238
02 - 03 | 0.232
03 - 04 | 0.224
04 - 05 | 0.226
05 - 06 | 0.218
06 - 07 | 0.21
07 - 08 | 0.202
08 - 09 | 0.182
09 - 10 | 0.18
10 - 11 | 0.184
11 - 12 | 0.186
12 - 13 | 0.198
13 - 14 | 0.188
14 - 15 | 0.184
15 - 16 | 0.178
16 - 17 | 0.172
17 - 18 | 0.18
18 - 19 | 0.178
19 - 20 | 0.188
20 - 21 | 0.19
21 - 22 | 0.19
22 - 23 | 0.202
23 - 00 | 0.2
Сумма | 4.77
10 Чарозеро Т 1 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 1 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 17
01 - 02 | 17.2
02 - 03 | 16.4
03 - 04 | 16.4
04 - 05 | 16.2
05 - 06 | 15.8
06 - 07 | 15.4
07 - 08 | 15.8
08 - 09 | 15.8
09 - 10 | 16
10 - 11 | 17.2
11 - 12 | 16.6
12 - 13 | 17.4
13 - 14 | 16.8
14 - 15 | 15.4
15 - 16 | 13.8
16 - 17 | 13.4
17 - 18 | 13.8
18 - 19 | 14
19 - 20 | 15.4
20 - 21 | 15.4
21 - 22 | 15
22 - 23 | 15.4
23 - 00 | 15.2
Сумма | 376.8
10 Чарозеро Т 2 ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро Т 2 ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 44.4
01 - 02 | 43.6
02 - 03 | 43.4
03 - 04 | 42.8
04 - 05 | 42
05 - 06 | 40.8
06 - 07 | 40
07 - 08 | 43.6
08 - 09 | 40.2
09 - 10 | 37.6
10 - 11 | 39
11 - 12 | 40
12 - 13 | 41.2
13 - 14 | 38
14 - 15 | 38.4
15 - 16 | 36.6
16 - 17 | 38
17 - 18 | 39.4
18 - 19 | 39.8
19 - 20 | 42.6
20 - 21 | 41.8
21 - 22 | 41.2
22 - 23 | 41.6
23 - 00 | 37.6
Сумма | 973.6
10 Чарозеро-Кузнецово ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 7.05
01 - 02 | 7.05
02 - 03 | 6.75
03 - 04 | 6.45
04 - 05 | 6.75
05 - 06 | 6.3
06 - 07 | 6.3
07 - 08 | 6
08 - 09 | 6.6
09 - 10 | 6.45
10 - 11 | 6.75
11 - 12 | 6.6
12 - 13 | 6.6
13 - 14 | 6.6
14 - 15 | 6.3
15 - 16 | 6.15
16 - 17 | 5.7
17 - 18 | 5.55
18 - 19 | 5.55
19 - 20 | 5.85
20 - 21 | 6
21 - 22 | 6
22 - 23 | 6.3
23 - 00 | 6.15
Сумма | 151.8
10 Чарозеро-Кузнецово ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Подосеново ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 2.7
01 - 02 | 2.25
02 - 03 | 2.1
03 - 04 | 2.25
04 - 05 | 1.95
05 - 06 | 1.95
06 - 07 | 1.8
07 - 08 | 1.95
08 - 09 | 2.1
09 - 10 | 1.95
10 - 11 | 2.7
11 - 12 | 2.7
12 - 13 | 2.4
13 - 14 | 2.25
14 - 15 | 2.1
15 - 16 | 1.95
16 - 17 | 1.65
17 - 18 | 1.95
18 - 19 | 1.8
19 - 20 | 2.1
20 - 21 | 2.4
21 - 22 | 2.25
22 - 23 | 2.55
23 - 00 | 2.25
Сумма | 52.05
10 Чарозеро-Подосеново ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Правильный путь ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 10.5
01 - 02 | 10.2
02 - 03 | 10.1
03 - 04 | 10
04 - 05 | 9.5
05 - 06 | 9.3
06 - 07 | 8.9
07 - 08 | 8.2
08 - 09 | 7.1
09 - 10 | 7.1
10 - 11 | 7.6
11 - 12 | 7.8
12 - 13 | 9.2
13 - 14 | 7.6
14 - 15 | 7.5
15 - 16 | 7.4
16 - 17 | 7
17 - 18 | 6.7
18 - 19 | 6.7
19 - 20 | 7.5
20 - 21 | 7.2
21 - 22 | 7.6
22 - 23 | 8.3
23 - 00 | 7.8
Сумма | 196.8
10 Чарозеро-Правильный путь ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Ракула ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 13.95
01 - 02 | 14.55
02 - 03 | 14.1
03 - 04 | 13.65
04 - 05 | 13.8
05 - 06 | 13.5
06 - 07 | 13.05
07 - 08 | 13.2
08 - 09 | 12.9
09 - 10 | 13.35
10 - 11 | 13.95
11 - 12 | 13.65
12 - 13 | 14.4
13 - 14 | 13.8
14 - 15 | 12.9
15 - 16 | 11.55
16 - 17 | 10.95
17 - 18 | 11.4
18 - 19 | 11.25
19 - 20 | 12.75
20 - 21 | 12.6
21 - 22 | 12.15
22 - 23 | 12.6
23 - 00 | 12.6
Сумма | 312.6
10 Чарозеро-Ракула ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0
10 Чарозеро-Чарозеро ао
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 25.95
01 - 02 | 25.8
02 - 03 | 25.65
03 - 04 | 25.35
04 - 05 | 24.9
05 - 06 | 24.45
06 - 07 | 23.7
07 - 08 | 28.5
08 - 09 | 25.5
09 - 10 | 22.95
10 - 11 | 23.7
11 - 12 | 24.45
12 - 13 | 24.6
13 - 14 | 22.95
14 - 15 | 23.4
15 - 16 | 22.05
16 - 17 | 24.15
17 - 18 | 26.25
18 - 19 | 26.55
19 - 20 | 28.05
20 - 21 | 27.75
21 - 22 | 26.55
22 - 23 | 26.25
23 - 00 | 22.8
Сумма | 602.25
10 Чарозеро-Чарозеро ап
Время | 2014-12-17
00 - 01 | 0
01 - 02 | 0
02 - 03 | 0
03 - 04 | 0
04 - 05 | 0
05 - 06 | 0
06 - 07 | 0
07 - 08 | 0
08 - 09 | 0
09 - 10 | 0
10 - 11 | 0
11 - 12 | 0
12 - 13 | 0
13 - 14 | 0
14 - 15 | 0
15 - 16 | 0
16 - 17 | 0
17 - 18 | 0
18 - 19 | 0
19 - 20 | 0
20 - 21 | 0
21 - 22 | 0
22 - 23 | 0
23 - 00 | 0
Сумма | 0

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  |  |  | реактивная энергия
#REF!
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч
0,4 Чарозеро ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.034 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.038 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.034 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.03 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.032 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.032 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.03 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.026 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.03 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.028 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.024 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.024 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.026 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.028 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.026 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.024 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.026 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.024 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.024 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.022 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.024 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.024 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.026 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.03 | 0
| Итого за сутки: |  | 0.666 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
0,4 Чарозеро ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0.24 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0.238 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0.232 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0.224 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0.226 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0.218 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0.21 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0.202 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0.182 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0.18 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0.184 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0.186 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0.198 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0.188 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0.184 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0.178 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0.172 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0.18 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0.178 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0.188 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0.19 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0.19 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0.202 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 4.77 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 17 | 0
|  | 01:00-02:00 | 17.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 16.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 16.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 16.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 15.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 15.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 15.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 15.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 16 | 0
|  | 10:00-11:00 | 17.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 16.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 17.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 16.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 15.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 13.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 13.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 13.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 14 | 0
|  | 19:00-20:00 | 15.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 15.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 15 | 0
|  | 22:00-23:00 | 15.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 15.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 376.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 44.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 43.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 43.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 42.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 42 | 0
|  | 05:00-06:00 | 40.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 40 | 0
|  | 07:00-08:00 | 43.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 40.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 37.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 39 | 0
|  | 11:00-12:00 | 40 | 0
|  | 12:00-13:00 | 41.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 38 | 0
|  | 14:00-15:00 | 38.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 36.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 38 | 0
|  | 17:00-18:00 | 39.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 39.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 42.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 41.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 41.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 41.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 37.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 973.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7.05 | 0
|  | 01:00-02:00 | 7.05 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6.75 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6.45 | 0
|  | 04:00-05:00 | 6.75 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 6.3 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 6.6 | 0
|  | 09:00-10:00 | 6.45 | 0
|  | 10:00-11:00 | 6.75 | 0
|  | 11:00-12:00 | 6.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 6.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 6.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 6.3 | 0
|  | 15:00-16:00 | 6.15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 5.7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 5.55 | 0
|  | 18:00-19:00 | 5.55 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5.85 | 0
|  | 20:00-21:00 | 6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 6.15 | 0
| Итого за сутки: |  | 151.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Кузнецово ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.7 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.25 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.25 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1.95 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1.95 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1.95 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1.95 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.7 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.25 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1.95 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1.65 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1.95 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.1 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.25 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.55 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.25 | 0
| Итого за сутки: |  | 52.05 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Подосеново ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 10.5 | 0
|  | 01:00-02:00 | 10.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 10 | 0
|  | 04:00-05:00 | 9.5 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9.3 | 0
|  | 06:00-07:00 | 8.9 | 0
|  | 07:00-08:00 | 8.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 7.1 | 0
|  | 09:00-10:00 | 7.1 | 0
|  | 10:00-11:00 | 7.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 7.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 9.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 7.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7.5 | 0
|  | 15:00-16:00 | 7.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7 | 0
|  | 17:00-18:00 | 6.7 | 0
|  | 18:00-19:00 | 6.7 | 0
|  | 19:00-20:00 | 7.5 | 0
|  | 20:00-21:00 | 7.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 7.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 8.3 | 0
|  | 23:00-00:00 | 7.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 196.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Правильный путь ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 13.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 14.55 | 0
|  | 02:00-03:00 | 14.1 | 0
|  | 03:00-04:00 | 13.65 | 0
|  | 04:00-05:00 | 13.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 13.5 | 0
|  | 06:00-07:00 | 13.05 | 0
|  | 07:00-08:00 | 13.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 12.9 | 0
|  | 09:00-10:00 | 13.35 | 0
|  | 10:00-11:00 | 13.95 | 0
|  | 11:00-12:00 | 13.65 | 0
|  | 12:00-13:00 | 14.4 | 0
|  | 13:00-14:00 | 13.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 12.9 | 0
|  | 15:00-16:00 | 11.55 | 0
|  | 16:00-17:00 | 10.95 | 0
|  | 17:00-18:00 | 11.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 11.25 | 0
|  | 19:00-20:00 | 12.75 | 0
|  | 20:00-21:00 | 12.6 | 0
|  | 21:00-22:00 | 12.15 | 0
|  | 22:00-23:00 | 12.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 12.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 312.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Ракула ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 25.95 | 0
|  | 01:00-02:00 | 25.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 25.65 | 0
|  | 03:00-04:00 | 25.35 | 0
|  | 04:00-05:00 | 24.9 | 0
|  | 05:00-06:00 | 24.45 | 0
|  | 06:00-07:00 | 23.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 28.5 | 0
|  | 08:00-09:00 | 25.5 | 0
|  | 09:00-10:00 | 22.95 | 0
|  | 10:00-11:00 | 23.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 24.45 | 0
|  | 12:00-13:00 | 24.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 22.95 | 0
|  | 14:00-15:00 | 23.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 22.05 | 0
|  | 16:00-17:00 | 24.15 | 0
|  | 17:00-18:00 | 26.25 | 0
|  | 18:00-19:00 | 26.55 | 0
|  | 19:00-20:00 | 28.05 | 0
|  | 20:00-21:00 | 27.75 | 0
|  | 21:00-22:00 | 26.55 | 0
|  | 22:00-23:00 | 26.25 | 0
|  | 23:00-00:00 | 22.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 602.25 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Чарозеро-Чарозеро ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0