## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 2 | [24 empty] | за 17.12.2014
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 1440 | 1322.4 | 1279.2 | 1274.4 | 1274.4 | 1430.4 | 1684.8 | 2025.6 | 2359.2 | 2364 | 2239.2 | 2289.6 | 2044.8 | 2402.4 | 2404.8 | 2515.2 | 2683.2 | 2419.2 | 2448 | 2325.6 | 2191.2 | 2140.8 | 1956 | 1672.8 | 48187.2
| 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 428 | 420 | 408 | 412 | 412 | 448 | 496 | 548 | 556 | 576 | 556 | 544 | 532 | 556 | 520 | 532 | 552 | 564 | 588 | 592 | 604 | 560 | 512 | 456 | 12372
| 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 24.42 | 23.34 | 23.31 | 23.16 | 23.22 | 23.07 | 23.43 | 26.97 | 28.17 | 27.51 | 27.39 | 23.46 | 23.49 | 22.68 | 23.1 | 24.15 | 25.26 | 24.15 | 23.49 | 24 | 23.61 | 23.28 | 23.49 | 23.34 | 581.49
| 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 2.76 | 2.82 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.73 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.73 | 2.85 | 2.76 | 2.76 | 2.73 | 2.76 | 2.79 | 2.82 | 2.88 | 2.88 | 2.91 | 2.94 | 2.94 | 66.87
| 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 90.4 | 90.4 | 92 | 92 | 88.8 | 89.6 | 87.2 | 86.4 | 132.8 | 153.6 | 137.6 | 141.6 | 96.8 | 172.8 | 155.2 | 156.8 | 142.4 | 96.8 | 90.4 | 92.8 | 92 | 94.4 | 95.2 | 90.4 | 2658.4
| 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 36 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 40 | 56 | 64 | 92 | 98.4 | 96 | 92 | 72 | 80 | 84 | 81.6 | 80 | 47.2 | 42.4 | 42.4 | 40.8 | 40 | 40.8 | 39.2 | 1405.6
| 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 115.8 | 121.2 | 122.4 | 118.2 | 115.8 | 116.4 | 136.8 | 213.6 | 340.8 | 376.8 | 305.4 | 361.8 | 220.8 | 373.2 | 336.6 | 277.8 | 283.8 | 208.2 | 204.6 | 208.2 | 205.8 | 168.6 | 136.8 | 122.4 | 5191.8
| 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 62.4 | 63.6 | 63 | 64.2 | 62.4 | 85.2 | 101.4 | 92.4 | 89.4 | 78.6 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 74.4 | 79.8 | 87 | 103.8 | 121.8 | 124.2 | 116.4 | 106.8 | 97.2 | 93.6 | 76.2 | 2076
| 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 152 | 147.2 | 147.2 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 146.4 | 147.2 | 152 | 149.6 | 153.6 | 150.4 | 151.2 | 150.4 | 154.4 | 147.2 | 147.2 | 148.8 | 148 | 154.4 | 150.4 | 150.4 | 152.8 | 145.6 | 3585.6
| 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 216 | 192.8 | 189.6 | 197.6 | 199.2 | 248.8 | 289.6 | 332.8 | 344 | 355.2 | 327.2 | 320 | 324.8 | 327.2 | 298.4 | 308 | 325.6 | 336 | 369.6 | 364.8 | 380 | 340.8 | 300 | 252.8 | 7140.8
| 10 Тотьма 2-Промзона ао | 332.8 | 327.2 | 314.4 | 322.4 | 321.6 | 345.6 | 388.8 | 430.4 | 467.2 | 454.4 | 485.6 | 442.4 | 453.6 | 542.4 | 602.4 | 682.4 | 684.8 | 609.6 | 628.8 | 516.8 | 444.8 | 522.4 | 486.4 | 380.8 | 11188
| 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 782.4 | 667.2 | 635.2 | 625.6 | 632 | 736 | 896 | 1121.6 | 1219.2 | 1187.2 | 1121.6 | 1161.6 | 1108.8 | 1148.8 | 1134.4 | 1220.8 | 1374.4 | 1323.2 | 1345.6 | 1336 | 1284.8 | 1206.4 | 1088 | 947.2 | 25304
| 10 Тотьма 2-Север ао | 55.2 | 79.8 | 68.4 | 62.4 | 61.2 | 51.6 | 57 | 64.2 | 58.8 | 69.6 | 70.2 | 71.4 | 54 | 75 | 67.2 | 72.6 | 78 | 73.8 | 70.8 | 69.6 | 71.4 | 65.4 | 57 | 54.6 | 1579.2
| 110 Тотьма 2 ОВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Тотьма 2 ОВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 1663.2 | 4884 | 5676 | 5359.2 | 4778.4 | 2244 | 5438.4 | 7101.6 | 8632.8 | 7999.2 | 7576.8 | 7471.2 | 6204 | 5728.8 | 4620 | 4857.6 | 4989.6 | 95779.2
| 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 4699.2 | 4620 | 4963.2 | 6045.6 | 5913.6 | 3933.6 | 686.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30861.6
| 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 1346.4 | 2745.6 | 1531.2 | 554.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6705.6
| 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 10454.4 | 9873.6 | 10164 | 11589.6 | 11668.8 | 9847.2 | 7048.8 | 6626.4 | 3484.8 | 2296.8 | 2244 | 2877.6 | 5200.8 | 1848 | 290.4 | 0 | 26.4 | 264 | 290.4 | 1953.6 | 3247.2 | 5095.2 | 6705.6 | 8606.4 | 121704
| 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 7022.4 | 6811.2 | 7128 | 8184 | 8210.4 | 6573.6 | 3537.6 | 2428.8 | 290.4 | 0 | 26.4 | 158.4 | 1663.2 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 1108.8 | 1980 | 55783.2
| 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 1504.8 | 1320 | 1029.6 | 0 | 1821.6 | 3564 | 4910.4 | 4039.2 | 3009.6 | 2930.4 | 1504.8 | 712.8 | 0 | 26.4 | 0 | 27297.6
| 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 6230.4 | 5940 | 6362.4 | 7708.8 | 7735.2 | 5332.8 | 1689.6 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 41527.2
| 110 Тотьма 2-Юбилейная ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 422.4 | 3722.4 | 4857.6 | 4672.8 | 3907.2 | 1320 | 5121.6 | 7576.8 | 9636 | 8817.6 | 7867.2 | 7682.4 | 5728.8 | 4620 | 2851.2 | 1795.2 | 765.6 | 81628.8
| Сумма | 32144.58 | 30737.96 | 31998.3 | 36904.32 | 36902.98 | 29451 | 18146.93 | 16613.47 | 19147.87 | 20228.81 | 19220.49 | 18429.59 | 15592.34 | 20448.04 | 25742.26 | 32033.08 | 28896.82 | 25247.54 | 24751.51 | 21237.08 | 19907.29 | 18586.19 | 19438.63 | 20817.08 | 582624.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 2 | [22 empty] | за 17.12.2014
Время | 10 Тотьма 2 Т 1 ап | 10 Тотьма 2 Т 2 ап | 10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма 2-АБЗ ао | 10 Тотьма 2-База ТФ ао | 10 Тотьма 2-Камчуга ао | 10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма 2-Промзона ао | 10 Тотьма 2-РП 2 ао | 10 Тотьма 2-Север ао | 110 Тотьма 2 ОВ ао | 110 Тотьма 2 ОВ ап | 110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 110 Тотьма 2-Власьевская ао | 110 Тотьма 2-Власьевская ап | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 110 Тотьма 2-Юбилейная ап
00 - 01 | 1440 | 428 | 24.42 | 2.76 | 90.4 | 36 | 115.8 | 62.4 | 152 | 216 | 332.8 | 782.4 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 10454.4 | 7022.4 | 0 | 6230.4 | 0
01 - 02 | 1322.4 | 420 | 23.34 | 2.82 | 90.4 | 35.2 | 121.2 | 63.6 | 147.2 | 192.8 | 327.2 | 667.2 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 9873.6 | 6811.2 | 0 | 5940 | 0
02 - 03 | 1279.2 | 408 | 23.31 | 2.79 | 92 | 35.2 | 122.4 | 63 | 147.2 | 189.6 | 314.4 | 635.2 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 4963.2 | 0 | 10164 | 7128 | 0 | 6362.4 | 0
03 - 04 | 1274.4 | 412 | 23.16 | 2.76 | 92 | 35.2 | 118.2 | 64.2 | 146.4 | 197.6 | 322.4 | 625.6 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 6045.6 | 0 | 11589.6 | 8184 | 0 | 7708.8 | 0
04 - 05 | 1274.4 | 412 | 23.22 | 2.76 | 88.8 | 35.2 | 115.8 | 62.4 | 146.4 | 199.2 | 321.6 | 632 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 11668.8 | 8210.4 | 0 | 7735.2 | 0
05 - 06 | 1430.4 | 448 | 23.07 | 2.73 | 89.6 | 40 | 116.4 | 85.2 | 146.4 | 248.8 | 345.6 | 736 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 0 | 9847.2 | 6573.6 | 0 | 5332.8 | 0
06 - 07 | 1684.8 | 496 | 23.43 | 2.7 | 87.2 | 56 | 136.8 | 101.4 | 146.4 | 289.6 | 388.8 | 896 | 57 | 0 | 0 | 554.4 | 686.4 | 0 | 7048.8 | 3537.6 | 0 | 1689.6 | 264
07 - 08 | 2025.6 | 548 | 26.97 | 2.7 | 86.4 | 64 | 213.6 | 92.4 | 147.2 | 332.8 | 430.4 | 1121.6 | 64.2 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 0 | 6626.4 | 2428.8 | 0 | 316.8 | 422.4
08 - 09 | 2359.2 | 556 | 28.17 | 2.7 | 132.8 | 92 | 340.8 | 89.4 | 152 | 344 | 467.2 | 1219.2 | 58.8 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 3484.8 | 290.4 | 924 | 0 | 3722.4
09 - 10 | 2364 | 576 | 27.51 | 2.7 | 153.6 | 98.4 | 376.8 | 78.6 | 149.6 | 355.2 | 454.4 | 1187.2 | 69.6 | 0 | 0 | 5676 | 0 | 0 | 2296.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 4857.6
10 - 11 | 2239.2 | 556 | 27.39 | 2.7 | 137.6 | 96 | 305.4 | 75.6 | 153.6 | 327.2 | 485.6 | 1121.6 | 70.2 | 0 | 0 | 5359.2 | 0 | 0 | 2244 | 26.4 | 1320 | 0 | 4672.8
11 - 12 | 2289.6 | 544 | 23.46 | 2.73 | 141.6 | 92 | 361.8 | 77.4 | 150.4 | 320 | 442.4 | 1161.6 | 71.4 | 0 | 0 | 4778.4 | 0 | 0 | 2877.6 | 158.4 | 1029.6 | 0 | 3907.2
12 - 13 | 2044.8 | 532 | 23.49 | 2.85 | 96.8 | 72 | 220.8 | 79.2 | 151.2 | 324.8 | 453.6 | 1108.8 | 54 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 5200.8 | 1663.2 | 0 | 0 | 1320
13 - 14 | 2402.4 | 556 | 22.68 | 2.76 | 172.8 | 80 | 373.2 | 74.4 | 150.4 | 327.2 | 542.4 | 1148.8 | 75 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 237.6 | 1848 | 52.8 | 1821.6 | 0 | 5121.6
14 - 15 | 2404.8 | 520 | 23.1 | 2.76 | 155.2 | 84 | 336.6 | 79.8 | 154.4 | 298.4 | 602.4 | 1134.4 | 67.2 | 0 | 0 | 7101.6 | 0 | 1346.4 | 290.4 | 0 | 3564 | 0 | 7576.8
15 - 16 | 2515.2 | 532 | 24.15 | 2.73 | 156.8 | 81.6 | 277.8 | 87 | 147.2 | 308 | 682.4 | 1220.8 | 72.6 | 0 | 0 | 8632.8 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 4910.4 | 0 | 9636
16 - 17 | 2683.2 | 552 | 25.26 | 2.76 | 142.4 | 80 | 283.8 | 103.8 | 147.2 | 325.6 | 684.8 | 1374.4 | 78 | 0 | 0 | 7999.2 | 0 | 1531.2 | 26.4 | 0 | 4039.2 | 0 | 8817.6
17 - 18 | 2419.2 | 564 | 24.15 | 2.79 | 96.8 | 47.2 | 208.2 | 121.8 | 148.8 | 336 | 609.6 | 1323.2 | 73.8 | 0 | 0 | 7576.8 | 0 | 554.4 | 264 | 0 | 3009.6 | 0 | 7867.2
18 - 19 | 2448 | 588 | 23.49 | 2.82 | 90.4 | 42.4 | 204.6 | 124.2 | 148 | 369.6 | 628.8 | 1345.6 | 70.8 | 0 | 0 | 7471.2 | 0 | 290.4 | 290.4 | 0 | 2930.4 | 0 | 7682.4
19 - 20 | 2325.6 | 592 | 24 | 2.88 | 92.8 | 42.4 | 208.2 | 116.4 | 154.4 | 364.8 | 516.8 | 1336 | 69.6 | 0 | 0 | 6204 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 5728.8
20 - 21 | 2191.2 | 604 | 23.61 | 2.88 | 92 | 40.8 | 205.8 | 106.8 | 150.4 | 380 | 444.8 | 1284.8 | 71.4 | 0 | 0 | 5728.8 | 0 | 0 | 3247.2 | 0 | 712.8 | 0 | 4620
21 - 22 | 2140.8 | 560 | 23.28 | 2.91 | 94.4 | 40 | 168.6 | 97.2 | 150.4 | 340.8 | 522.4 | 1206.4 | 65.4 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 5095.2 | 607.2 | 0 | 0 | 2851.2
22 - 23 | 1956 | 512 | 23.49 | 2.94 | 95.2 | 40.8 | 136.8 | 93.6 | 152.8 | 300 | 486.4 | 1088 | 57 | 0 | 0 | 4857.6 | 0 | 0 | 6705.6 | 1108.8 | 26.4 | 0 | 1795.2
23 - 00 | 1672.8 | 456 | 23.34 | 2.94 | 90.4 | 39.2 | 122.4 | 76.2 | 145.6 | 252.8 | 380.8 | 947.2 | 54.6 | 0 | 0 | 4989.6 | 0 | 0 | 8606.4 | 1980 | 0 | 211.2 | 765.6
Сумма | 48187.2 | 12372 | 581.49 | 66.87 | 2658.4 | 1405.6 | 5191.8 | 2076 | 3585.6 | 7140.8 | 11188 | 25304 | 1579.2 | 0 | 0 | 95779.2 | 30861.6 | 6705.6 | 121704 | 55783.2 | 27297.6 | 41527.2 | 81628.8
Общая сумма | 582624.16

## Вертикальный
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 2 |  |  | активная энергия
за 17.12.2014
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 Т 1 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 1440 | 0
|  | 01:00-02:00 | 1322.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 1279.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 1274.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 1274.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 1430.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1684.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2025.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2359.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2364 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2239.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2289.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2044.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2402.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2404.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2515.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2683.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2419.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2448 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2325.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2191.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2140.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1956 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1672.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 48187.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 Т 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 428 | 0
|  | 01:00-02:00 | 420 | 0
|  | 02:00-03:00 | 408 | 0
|  | 03:00-04:00 | 412 | 0
|  | 04:00-05:00 | 412 | 0
|  | 05:00-06:00 | 448 | 0
|  | 06:00-07:00 | 496 | 0
|  | 07:00-08:00 | 548 | 0
|  | 08:00-09:00 | 556 | 0
|  | 09:00-10:00 | 576 | 0
|  | 10:00-11:00 | 556 | 0
|  | 11:00-12:00 | 544 | 0
|  | 12:00-13:00 | 532 | 0
|  | 13:00-14:00 | 556 | 0
|  | 14:00-15:00 | 520 | 0
|  | 15:00-16:00 | 532 | 0
|  | 16:00-17:00 | 552 | 0
|  | 17:00-18:00 | 564 | 0
|  | 18:00-19:00 | 588 | 0
|  | 19:00-20:00 | 592 | 0
|  | 20:00-21:00 | 604 | 0
|  | 21:00-22:00 | 560 | 0
|  | 22:00-23:00 | 512 | 0
|  | 23:00-00:00 | 456 | 0
| Итого за сутки: |  | 12372 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 ТСН 1 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 24.42 | 0
|  | 01:00-02:00 | 23.34 | 0
|  | 02:00-03:00 | 23.31 | 0
|  | 03:00-04:00 | 23.16 | 0
|  | 04:00-05:00 | 23.22 | 0
|  | 05:00-06:00 | 23.07 | 0
|  | 06:00-07:00 | 23.43 | 0
|  | 07:00-08:00 | 26.97 | 0
|  | 08:00-09:00 | 28.17 | 0
|  | 09:00-10:00 | 27.51 | 0
|  | 10:00-11:00 | 27.39 | 0
|  | 11:00-12:00 | 23.46 | 0
|  | 12:00-13:00 | 23.49 | 0
|  | 13:00-14:00 | 22.68 | 0
|  | 14:00-15:00 | 23.1 | 0
|  | 15:00-16:00 | 24.15 | 0
|  | 16:00-17:00 | 25.26 | 0
|  | 17:00-18:00 | 24.15 | 0
|  | 18:00-19:00 | 23.49 | 0
|  | 19:00-20:00 | 24 | 0
|  | 20:00-21:00 | 23.61 | 0
|  | 21:00-22:00 | 23.28 | 0
|  | 22:00-23:00 | 23.49 | 0
|  | 23:00-00:00 | 23.34 | 0
| Итого за сутки: |  | 581.49 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2 ТСН 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 2.76 | 0
|  | 01:00-02:00 | 2.82 | 0
|  | 02:00-03:00 | 2.79 | 0
|  | 03:00-04:00 | 2.76 | 0
|  | 04:00-05:00 | 2.76 | 0
|  | 05:00-06:00 | 2.73 | 0
|  | 06:00-07:00 | 2.7 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2.7 | 0
|  | 08:00-09:00 | 2.7 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2.7 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2.7 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2.73 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2.85 | 0
|  | 13:00-14:00 | 2.76 | 0
|  | 14:00-15:00 | 2.76 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2.73 | 0
|  | 16:00-17:00 | 2.76 | 0
|  | 17:00-18:00 | 2.79 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2.82 | 0
|  | 19:00-20:00 | 2.88 | 0
|  | 20:00-21:00 | 2.88 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2.91 | 0
|  | 22:00-23:00 | 2.94 | 0
|  | 23:00-00:00 | 2.94 | 0
| Итого за сутки: |  | 66.87 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-АБЗ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 90.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 90.4 | 0
|  | 02:00-03:00 | 92 | 0
|  | 03:00-04:00 | 92 | 0
|  | 04:00-05:00 | 88.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 89.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 87.2 | 0
|  | 07:00-08:00 | 86.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 132.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 153.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 137.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 141.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 96.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 172.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 155.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 156.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 142.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 96.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 90.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 92.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 92 | 0
|  | 21:00-22:00 | 94.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 95.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 90.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 2658.4 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-База ТФ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 36 | 0
|  | 01:00-02:00 | 35.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 35.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 35.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 35.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 40 | 0
|  | 06:00-07:00 | 56 | 0
|  | 07:00-08:00 | 64 | 0
|  | 08:00-09:00 | 92 | 0
|  | 09:00-10:00 | 98.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 96 | 0
|  | 11:00-12:00 | 92 | 0
|  | 12:00-13:00 | 72 | 0
|  | 13:00-14:00 | 80 | 0
|  | 14:00-15:00 | 84 | 0
|  | 15:00-16:00 | 81.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 80 | 0
|  | 17:00-18:00 | 47.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 42.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 42.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 40.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 40 | 0
|  | 22:00-23:00 | 40.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 39.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 1405.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Камчуга ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 115.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 121.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 122.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 118.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 115.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 116.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 136.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 213.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 340.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 376.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 305.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 361.8 | 0
|  | 12:00-13:00 | 220.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 373.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 336.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 277.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 283.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 208.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 204.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 208.2 | 0
|  | 20:00-21:00 | 205.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 168.6 | 0
|  | 22:00-23:00 | 136.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 122.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 5191.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Красное знамя ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 62.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 63.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 63 | 0
|  | 03:00-04:00 | 64.2 | 0
|  | 04:00-05:00 | 62.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 85.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 101.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 92.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 89.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 78.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 75.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 77.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 79.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 74.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 79.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 87 | 0
|  | 16:00-17:00 | 103.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 121.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 124.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 116.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 106.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 97.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 93.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 76.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 2076 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Льнозавод ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 152 | 0
|  | 01:00-02:00 | 147.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 147.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 146.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 146.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 146.4 | 0
|  | 06:00-07:00 | 146.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 147.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 152 | 0
|  | 09:00-10:00 | 149.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 153.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 150.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 151.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 150.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 154.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 147.2 | 0
|  | 16:00-17:00 | 147.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 148.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 148 | 0
|  | 19:00-20:00 | 154.4 | 0
|  | 20:00-21:00 | 150.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 150.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 152.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 145.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 3585.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Мясокомбинат ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 216 | 0
|  | 01:00-02:00 | 192.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 189.6 | 0
|  | 03:00-04:00 | 197.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 199.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 248.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 289.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 332.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 344 | 0
|  | 09:00-10:00 | 355.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 327.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 320 | 0
|  | 12:00-13:00 | 324.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 327.2 | 0
|  | 14:00-15:00 | 298.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 308 | 0
|  | 16:00-17:00 | 325.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 336 | 0
|  | 18:00-19:00 | 369.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 364.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 380 | 0
|  | 21:00-22:00 | 340.8 | 0
|  | 22:00-23:00 | 300 | 0
|  | 23:00-00:00 | 252.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 7140.8 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Промзона ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 332.8 | 0
|  | 01:00-02:00 | 327.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 314.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 322.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 321.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 345.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 388.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 430.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 467.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 454.4 | 0
|  | 10:00-11:00 | 485.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 442.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 453.6 | 0
|  | 13:00-14:00 | 542.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 602.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 682.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 684.8 | 0
|  | 17:00-18:00 | 609.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 628.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 516.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 444.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 522.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 486.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 380.8 | 0
| Итого за сутки: |  | 11188 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-РП 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 782.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 667.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 635.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 625.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 632 | 0
|  | 05:00-06:00 | 736 | 0
|  | 06:00-07:00 | 896 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1121.6 | 0
|  | 08:00-09:00 | 1219.2 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1187.2 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1121.6 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1161.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1108.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1148.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1134.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 1220.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1374.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 1323.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 1345.6 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1336 | 0
|  | 20:00-21:00 | 1284.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 1206.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1088 | 0
|  | 23:00-00:00 | 947.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 25304 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
10 Тотьма 2-Север ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 55.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 79.8 | 0
|  | 02:00-03:00 | 68.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 62.4 | 0
|  | 04:00-05:00 | 61.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 51.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 57 | 0
|  | 07:00-08:00 | 64.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 58.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 69.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 70.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 71.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 54 | 0
|  | 13:00-14:00 | 75 | 0
|  | 14:00-15:00 | 67.2 | 0
|  | 15:00-16:00 | 72.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 78 | 0
|  | 17:00-18:00 | 73.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 70.8 | 0
|  | 19:00-20:00 | 69.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 71.4 | 0
|  | 21:00-22:00 | 65.4 | 0
|  | 22:00-23:00 | 57 | 0
|  | 23:00-00:00 | 54.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 1579.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2 ОВ ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2 ОВ ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 0 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Бабушкино ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 554.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 1663.2 | 0
|  | 08:00-09:00 | 4884 | 0
|  | 09:00-10:00 | 5676 | 0
|  | 10:00-11:00 | 5359.2 | 0
|  | 11:00-12:00 | 4778.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 2244 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5438.4 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7101.6 | 0
|  | 15:00-16:00 | 8632.8 | 0
|  | 16:00-17:00 | 7999.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7576.8 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7471.2 | 0
|  | 19:00-20:00 | 6204 | 0
|  | 20:00-21:00 | 5728.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 4620 | 0
|  | 22:00-23:00 | 4857.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 4989.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 95779.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Бабушкино ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 4699.2 | 0
|  | 01:00-02:00 | 4620 | 0
|  | 02:00-03:00 | 4963.2 | 0
|  | 03:00-04:00 | 6045.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 5913.6 | 0
|  | 05:00-06:00 | 3933.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 686.4 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 30861.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Власьевская ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 237.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 1346.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 2745.6 | 0
|  | 16:00-17:00 | 1531.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 554.4 | 0
|  | 18:00-19:00 | 290.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 6705.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Власьевская ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 10454.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 9873.6 | 0
|  | 02:00-03:00 | 10164 | 0
|  | 03:00-04:00 | 11589.6 | 0
|  | 04:00-05:00 | 11668.8 | 0
|  | 05:00-06:00 | 9847.2 | 0
|  | 06:00-07:00 | 7048.8 | 0
|  | 07:00-08:00 | 6626.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3484.8 | 0
|  | 09:00-10:00 | 2296.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 2244 | 0
|  | 11:00-12:00 | 2877.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 5200.8 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1848 | 0
|  | 14:00-15:00 | 290.4 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 26.4 | 0
|  | 17:00-18:00 | 264 | 0
|  | 18:00-19:00 | 290.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1953.6 | 0
|  | 20:00-21:00 | 3247.2 | 0
|  | 21:00-22:00 | 5095.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 6705.6 | 0
|  | 23:00-00:00 | 8606.4 | 0
| Итого за сутки: |  | 121704 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Тотьма 2 ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 7022.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 6811.2 | 0
|  | 02:00-03:00 | 7128 | 0
|  | 03:00-04:00 | 8184 | 0
|  | 04:00-05:00 | 8210.4 | 0
|  | 05:00-06:00 | 6573.6 | 0
|  | 06:00-07:00 | 3537.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 2428.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 290.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 26.4 | 0
|  | 11:00-12:00 | 158.4 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1663.2 | 0
|  | 13:00-14:00 | 52.8 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 607.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1108.8 | 0
|  | 23:00-00:00 | 1980 | 0
| Итого за сутки: |  | 55783.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Тотьма 2 ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 0 | 0
|  | 07:00-08:00 | 0 | 0
|  | 08:00-09:00 | 924 | 0
|  | 09:00-10:00 | 1504.8 | 0
|  | 10:00-11:00 | 1320 | 0
|  | 11:00-12:00 | 1029.6 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 1821.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 3564 | 0
|  | 15:00-16:00 | 4910.4 | 0
|  | 16:00-17:00 | 4039.2 | 0
|  | 17:00-18:00 | 3009.6 | 0
|  | 18:00-19:00 | 2930.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 1504.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 712.8 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 26.4 | 0
|  | 23:00-00:00 | 0 | 0
| Итого за сутки: |  | 27297.6 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Юбилейная ао | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 6230.4 | 0
|  | 01:00-02:00 | 5940 | 0
|  | 02:00-03:00 | 6362.4 | 0
|  | 03:00-04:00 | 7708.8 | 0
|  | 04:00-05:00 | 7735.2 | 0
|  | 05:00-06:00 | 5332.8 | 0
|  | 06:00-07:00 | 1689.6 | 0
|  | 07:00-08:00 | 316.8 | 0
|  | 08:00-09:00 | 0 | 0
|  | 09:00-10:00 | 0 | 0
|  | 10:00-11:00 | 0 | 0
|  | 11:00-12:00 | 0 | 0
|  | 12:00-13:00 | 0 | 0
|  | 13:00-14:00 | 0 | 0
|  | 14:00-15:00 | 0 | 0
|  | 15:00-16:00 | 0 | 0
|  | 16:00-17:00 | 0 | 0
|  | 17:00-18:00 | 0 | 0
|  | 18:00-19:00 | 0 | 0
|  | 19:00-20:00 | 0 | 0
|  | 20:00-21:00 | 0 | 0
|  | 21:00-22:00 | 0 | 0
|  | 22:00-23:00 | 0 | 0
|  | 23:00-00:00 | 211.2 | 0
| Итого за сутки: |  | 41527.2 | 0
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч
110 Тотьма 2-Юбилейная ап | 2014-12-17 | 00:00-01:00 | 0 | 0
|  | 01:00-02:00 | 0 | 0
|  | 02:00-03:00 | 0 | 0
|  | 03:00-04:00 | 0 | 0
|  | 04:00-05:00 | 0 | 0
|  | 05:00-06:00 | 0 | 0
|  | 06:00-07:00 | 264 | 0
|  | 07:00-08:00 | 422.4 | 0
|  | 08:00-09:00 | 3722.4 | 0
|  | 09:00-10:00 | 4857.6 | 0
|  | 10:00-11:00 | 4672.8 | 0
|  | 11:00-12:00 | 3907.2 | 0
|  | 12:00-13:00 | 1320 | 0
|  | 13:00-14:00 | 5121.6 | 0
|  | 14:00-15:00 | 7576.8 | 0
|  | 15:00-16:00 | 9636 | 0
|  | 16:00-17:00 | 8817.6 | 0
|  | 17:00-18:00 | 7867.2 | 0
|  | 18:00-19:00 | 7682.4 | 0
|  | 19:00-20:00 | 5728.8 | 0
|  | 20:00-21:00 | 4620 | 0
|  | 21:00-22:00 | 2851.2 | 0
|  | 22:00-23:00 | 1795.2 | 0
|  | 23:00-00:00 | 765.6 | 0
| Итого за сутки: |  | 81628.8 | 0