## ВЧ-Каскад
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [13 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
| ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ | [5 empty] | КРАСНЫЕ ШЕВДЕНИЦЫ-КОМПЛЕКС | [8 empty] | ЛЕСХОЗ |  |  |  |  | КАСКАД
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 1500
| показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность
| ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход
| счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час
| чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика
0 | 614.05 |  |  | 1007.06 |  |  | 922.92 |  |  | 549.3 |  |  | 381.24 |  |  | 430.92 |  |  | 8.53 |  |  | 4.06
1 | 614.17 | 0.12 | 120 | 1007.28 | 0.22 | 220 | 923.11 | 0.19 | 190 | 549.41 | 0.11 | 110 | 381.33 | 0.09 | 270 | 431.02 | 0.1 | 300 | 8.54 | 0.01 | 15 | 4.06 | 0 | 0
2 | 614.27 | 0.1 | 100 | 1007.47 | 0.19 | 190 | 923.27 | 0.16 | 160 | 549.5 | 0.09 | 90 | 381.39 | 0.06 | 180 | 431.1 | 0.08 | 240 | 8.54 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
3 | 614.39 | 0.12 | 120 | 1007.69 | 0.22 | 220 | 923.46 | 0.19 | 190 | 549.61 | 0.11 | 110 | 381.46 | 0.07 | 210 | 431.19 | 0.09 | 270 | 8.54 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
4 | 614.49 | 0.1 | 100 | 1007.88 | 0.19 | 190 | 923.66 | 0.2 | 200 | 549.71 | 0.1 | 100 | 381.53 | 0.07 | 210 | 431.28 | 0.09 | 270 | 8.54 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
5 | 614.59 | 0.1 | 100 | 1008.08 | 0.2 | 200 | 923.86 | 0.2 | 200 | 549.81 | 0.1 | 100 | 381.59 | 0.06 | 180 | 431.34 | 0.06 | 180 | 8.54 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
6 | 614.68 | 0.09 | 90 | 1008.23 | 0.15 | 150 | 924.01 | 0.15 | 150 | 549.89 | 0.08 | 80 | 381.63 | 0.04 | 120 | 431.39 | 0.05 | 150 | 8.55 | 0.01 | 15 | 4.08 | 0.02 | 30
7 | 614.75 | 0.07 | 70 | 1008.36 | 0.13 | 130 | 924.13 | 0.12 | 120 | 549.95 | 0.06 | 60 | 381.67 | 0.04 | 120 | 431.43 | 0.04 | 120 | 8.55 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
8 | 614.93 | 0.18 | 180 | 1008.67 | 0.31 | 310 | 924.45 | 0.32 | 320 | 550.11 | 0.16 | 160 | 381.78 | 0.11 | 330 | 431.56 | 0.13 | 390 | 8.56 | 0.01 | 15 | 4.09 | 0.01 | 15
9 | 615.21 | 0.28 | 280 | 1009.1 | 0.43 | 430 | 924.67 | 0.22 | 220 | 550.25 | 0.14 | 140 | 381.92 | 0.14 | 420 | 431.74 | 0.18 | 540 | 8.56 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
10 | 615.54 | 0.33 | 330 | 1009.64 | 0.54 | 540 | 924.9 | 0.23 | 230 | 550.41 | 0.16 | 160 | 382.07 | 0.15 | 450 | 431.95 | 0.21 | 630 | 8.56 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
11 | 615.82 | 0.28 | 280 | 1010.9 | 1.26 | 1260 | 925.11 | 0.21 | 210 | 550.53 | 0.12 | 120 | 382.2 | 0.13 | 390 | 432.12 | 0.17 | 510 | 8.56 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
12 | 616 | 0.18 | 180 | 1010.53 | -0.37 | -370 | 924.28 | -0.83 | -830 | 550.65 | 0.12 | 120 | 382.33 | 0.13 | 390 | 432.3 | 0.18 | 540 | 8.57 | 0.01 | 15 | 4.09 | 0 | 0
13 | 616.37 | 0.37 | 370 | 1010.98 | 0.45 | 450 | 925.5 | 1.22 | 1220 | 550.78 | 0.13 | 130 | 382.44 | 0.11 | 330 | 432.44 | 0.14 | 420 | 8.57 | 0 | 0 | 4.1 | 0.01 | 15
14 | 616.66 | 0.29 | 290 | 1011.44 | 0.46 | 460 | 925.67 | 0.17 | 170 | 550.9 | 0.12 | 120 | 382.57 | 0.13 | 390 | 432.62 | 0.18 | 540 | 8.57 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
15 | 616.97 | 0.31 | 310 | 1011.93 | 0.49 | 490 | 925.9 | 0.23 | 230 | 551.04 | 0.14 | 140 | 382.72 | 0.15 | 450 | 432.82 | 0.2 | 600 | 8.57 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
16 | 617.35 | 0.38 | 380 | 1012.51 | 0.58 | 580 | 926.17 | 0.27 | 270 | 551.2 | 0.16 | 160 | 382.89 | 0.17 | 510 | 433.04 | 0.22 | 660 | 8.58 | 0.01 | 15 | 4.11 | 0.01 | 15
17 | 617.63 | 0.28 | 280 | 1012.96 | 0.45 | 450 | 926.41 | 0.24 | 240 | 551.36 | 0.16 | 160 | 383.03 | 0.14 | 420 | 433.22 | 0.18 | 540 | 8.58 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
18 | 617.77 | 0.14 | 140 | 1013.2 | 0.24 | 240 | 926.63 | 0.22 | 220 | 551.51 | 0.15 | 150 | 383.1 | 0.07 | 210 | 433.3 | 0.08 | 240 | 8.58 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
19 | 617.96 | 0.19 | 190 | 1013.51 | 0.31 | 310 | 926.98 | 0.35 | 350 | 551.71 | 0.2 | 200 | 383.18 | 0.08 | 240 | 433.41 | 0.11 | 330 | 8.59 | 0.01 | 15 | 4.12 | 0.01 | 15
20 | 618.12 | 0.16 | 160 | 1013.82 | 0.31 | 310 | 927.29 | 0.31 | 310 | 551.9 | 0.19 | 190 | 383.27 | 0.09 | 270 | 433.51 | 0.1 | 300 | 8.59 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
21 | 618.25 | 0.13 | 130 | 1014.06 | 0.24 | 240 | 927.55 | 0.26 | 260 | 552.05 | 0.15 | 150 | 383.33 | 0.06 | 180 | 433.6 | 0.09 | 270 | 8.6 | 0.01 | 15 | 4.13 | 0.01 | 15
22 | 618.37 | 0.12 | 120 | 1014.27 | 0.21 | 210 | 927.8 | 0.25 | 250 | 552.19 | 0.14 | 140 | 383.4 | 0.07 | 210 | 433.69 | 0.09 | 270 | 8.6 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
23 | 618.49 | 0.12 | 120 | 1014.49 | 0.22 | 220 | 928 | 0.2 | 200 | 552.32 | 0.13 | 130 | 383.46 | 0.06 | 180 | 433.76 | 0.07 | 210 | 8.61 | 0.01 | 15 | 4.13 | 0 | 0
24 | 618.57 | 0.08 | 80 | 1014.65 | 0.16 | 160 | 928.15 | 0.15 | 150 | 552.43 | 0.11 | 110 | 383.5 | 0.04 | 120 | 433.82 | 0.06 | 180 | 8.61 | 0 | 0 | 4.14 | 0.01 | 15
|  |  | 4520 |  |  | 7590 |  |  | 5230 |  |  | 3130 |  |  | 6780 |  |  | 8700 |  |  | 120 |  |  | 120
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н
часы

## с-з Тарногский-им.Тимирязева
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [14 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 года
| с-з ТАРНОГСКИЙ | [7 empty] | ВЕТАПТЕКА | [5 empty] | ИГУМНОВСКАЯ |  |  |  |  | им.ТИМИРЯЗЕВА
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 1500 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000
| показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность
| ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход
| счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час
| чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика
0 | 524.81 |  |  | 469.71 |  |  | 756.38 |  |  | 436.18 |  |  | 29.48 |  |  | 16.97 |  |  | 630.44 |  |  | 499.17
1 | 524.91 | 0.1 | 150 | 469.82 | 0.11 | 165 | 756.6 | 0.22 | 880 | 436.3 | 0.12 | 480 | 29.48 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 630.56 | 0.12 | 120 | 499.27 | 0.1 | 100
2 | 524.99 | 0.08 | 120 | 469.91 | 0.09 | 135 | 756.76 | 0.16 | 640 | 436.4 | 0.1 | 400 | 29.48 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 630.65 | 0.09 | 90 | 499.35 | 0.08 | 80
3 | 525.08 | 0.09 | 135 | 470.02 | 0.11 | 165 | 756.95 | 0.19 | 760 | 436.52 | 0.12 | 480 | 29.49 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 630.75 | 0.1 | 100 | 499.45 | 0.1 | 100
4 | 525.17 | 0.09 | 135 | 470.11 | 0.09 | 135 | 757.15 | 0.2 | 800 | 436.62 | 0.1 | 400 | 29.49 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 630.85 | 0.1 | 100 | 499.55 | 0.1 | 100
5 | 525.26 | 0.09 | 135 | 470.22 | 0.11 | 165 | 757.33 | 0.18 | 720 | 436.73 | 0.11 | 440 | 29.49 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 630.97 | 0.12 | 120 | 499.64 | 0.09 | 90
6 | 525.33 | 0.07 | 105 | 470.3 | 0.08 | 120 | 757.49 | 0.16 | 640 | 436.82 | 0.09 | 360 | 29.49 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 631.06 | 0.09 | 90 | 499.71 | 0.07 | 70
7 | 525.41 | 0.08 | 120 | 470.36 | 0.06 | 90 | 757.62 | 0.13 | 520 | 436.89 | 0.07 | 280 | 29.49 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 631.14 | 0.08 | 80 | 499.77 | 0.06 | 60
8 | 525.62 | 0.21 | 315 | 470.51 | 0.15 | 225 | 758 | 0.38 | 1520 | 437.08 | 0.19 | 760 | 29.5 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 631.37 | 0.23 | 230 | 499.91 | 0.14 | 140
9 | 525.75 | 0.13 | 195 | 470.62 | 0.11 | 165 | 758.27 | 0.27 | 1080 | 437.24 | 0.16 | 640 | 29.5 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 631.5 | 0.13 | 130 | 500 | 0.09 | 90
10 | 525.92 | 0.17 | 255 | 470.78 | 0.16 | 240 | 758.56 | 0.29 | 1160 | 437.43 | 0.19 | 760 | 29.5 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 631.65 | 0.15 | 150 | 500.11 | 0.11 | 110
11 | 526.06 | 0.14 | 210 | 470.93 | 0.15 | 225 | 758.82 | 0.26 | 1040 | 437.6 | 0.17 | 680 | 29.51 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 631.78 | 0.13 | 130 | 500.21 | 0.1 | 100
12 | 526.2 | 0.14 | 210 | 471.06 | 0.13 | 195 | 759.06 | 0.24 | 960 | 437.75 | 0.15 | 600 | 29.51 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 631.89 | 0.11 | 110 | 500.29 | 0.08 | 80
13 | 526.36 | 0.16 | 240 | 471.21 | 0.15 | 225 | 759.39 | 0.33 | 1320 | 437.94 | 0.19 | 760 | 29.51 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 632.07 | 0.18 | 180 | 500.44 | 0.15 | 150
14 | 526.47 | 0.11 | 165 | 471.32 | 0.11 | 165 | 759.61 | 0.22 | 880 | 438.08 | 0.14 | 560 | 29.51 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 632.17 | 0.1 | 100 | 500.51 | 0.07 | 70
15 | 526.61 | 0.14 | 210 | 471.45 | 0.13 | 195 | 759.87 | 0.26 | 1040 | 438.25 | 0.17 | 680 | 29.52 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 632.3 | 0.13 | 130 | 500.61 | 0.1 | 100
16 | 526.79 | 0.18 | 270 | 471.62 | 0.17 | 255 | 760.18 | 0.31 | 1240 | 438.44 | 0.19 | 760 | 29.52 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 632.48 | 0.18 | 180 | 500.75 | 0.14 | 140
17 | 526.94 | 0.15 | 225 | 471.73 | 0.11 | 165 | 760.47 | 0.29 | 1160 | 438.61 | 0.17 | 680 | 29.53 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 632.62 | 0.14 | 140 | 500.85 | 0.1 | 100
18 | 527.05 | 0.11 | 165 | 471.84 | 0.11 | 165 | 760.69 | 0.22 | 880 | 438.73 | 0.12 | 480 | 29.53 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 632.74 | 0.12 | 120 | 500.93 | 0.08 | 80
19 | 527.22 | 0.17 | 255 | 471.97 | 0.13 | 195 | 761.01 | 0.32 | 1280 | 438.9 | 0.17 | 680 | 29.54 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 632.93 | 0.19 | 190 | 501.06 | 0.13 | 130
20 | 527.4 | 0.18 | 270 | 472.11 | 0.14 | 210 | 761.33 | 0.32 | 1280 | 439.07 | 0.17 | 680 | 29.55 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 633.1 | 0.17 | 170 | 501.2 | 0.14 | 140
21 | 527.53 | 0.13 | 195 | 472.22 | 0.11 | 165 | 761.6 | 0.27 | 1080 | 439.21 | 0.14 | 560 | 29.55 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 633.24 | 0.14 | 140 | 501.3 | 0.1 | 100
22 | 527.61 | 0.08 | 120 | 472.33 | 0.11 | 165 | 761.75 | 0.15 | 600 | 439.34 | 0.13 | 520 | 29.55 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 633.37 | 0.13 | 130 | 501.4 | 0.1 | 100
23 | 527.72 | 0.11 | 165 | 472.45 | 0.12 | 180 | 762.08 | 0.33 | 1320 | 439.47 | 0.13 | 520 | 29.56 | 0.01 | 10 | 16.97 | 0 | 0 | 633.5 | 0.13 | 130 | 501.52 | 0.12 | 120
24 | 527.84 | 0.12 | 180 | 472.52 | 0.07 | 105 | 762.23 | 0.15 | 600 | 439.56 | 0.09 | 360 | 29.56 | 0 | 0 | 16.97 | 0 | 0 | 633.58 | 0.08 | 80 | 501.59 | 0.07 | 70
|  |  | 4545 |  |  | 4215 |  |  | 23400 |  |  | 13520 |  |  | 80 |  |  | 0 |  |  | 3140 |  |  | 2420
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников.А.Н.

## Т-1,2,3 10 Т-1 35 (hidden)
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [6 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 18 декабря 2013 г.
ВВОД-10 кВ. Т-1
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
12000
| показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний
| 3876.42 |  |  | 4139.83
1 | 3876.47 | 0.05 | 600 | 4139.88 | 0.05 | 600
2 | 3876.52 | 0.05 | 600 | 4139.93 | 0.05 | 600
3 | 3876.6 | 0.08 | 960 | 4139.98 | 0.05 | 600
4 | 3876.66 | 0.06 | 720 | 4140.04 | 0.06 | 720
5 | 3876.7 | 0.04 | 480 | 4140.09 | 0.05 | 600
6 | 3876.76 | 0.06 | 720 | 4140.17 | 0.08 | 960
7 | 3876.81 | 0.05 | 600 | 4140.21 | 0.04 | 480
8 | 3876.92 | 0.11 | 1320 | 4140.28 | 0.07 | 840
9 | 3877.03 | 0.11 | 1320 | 4140.34 | 0.06 | 720
10 | 3877.16 | 0.13 | 1560 | 4140.43 | 0.09 | 1080
11 | 3877.28 | 0.12 | 1440 | 4140.51 | 0.08 | 960
12 | 3877.41 | 0.13 | 1560 | 4140.6 | 0.09 | 1080
13 | 3877.55 | 0.14 | 1680 | 4140.68 | 0.08 | 960
14 | 3877.65 | 0.1 | 1200 | 4140.75 | 0.07 | 840
15 | 3877.75 | 0.1 | 1200 | 4140.82 | 0.07 | 840
16 | 3877.86 | 0.11 | 1320 | 4140.9 | 0.08 | 960
17 | 3877.96 | 0.1 | 1200 | 4140.97 | 0.07 | 840
18 | 3878.04 | 0.08 | 960 | 4141.01 | 0.04 | 480
19 | 3878.15 | 0.11 | 1320 | 4141.08 | 0.07 | 840
20 | 3878.26 | 0.11 | 1320 | 4141.15 | 0.07 | 840
21 | 3878.35 | 0.09 | 1080 | 4141.2 | 0.05 | 600
22 | 3878.43 | 0.08 | 960 | 4141.25 | 0.05 | 600
23 | 3878.51 | 0.08 | 960 | 4141.31 | 0.06 | 720
24 | 3878.58 | 0.07 | 840 | 4141.36 | 0.05 | 600
|  |  | 25920 |  |  | 18360
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н.

## Т-2,3 35 ВЛ-35 (hidden)
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [9 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 19 июня 2013 г.
| ВВОД-35 кВ. Т-2 | [5 empty] | НЮКСЕНИЦА 1 | [5 empty] | НЮКСЕНИЦА 1
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД)
|  |  | 21000 | [5 empty] | 10500 | [5 empty] | 10500
| показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний
| 2667.72 |  |  | 2815.34 |  |  | 31.46 |  |  | 1123.14 |  |  | 535.99 |  |  | 478.91
1 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0.01 | 105 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.01 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
2 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.02 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
3 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.03 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
4 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.06 | 0.03 | 315 | 478.91 | 0 | 0
5 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.08 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
6 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.1 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
7 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.11 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
8 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.12 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
9 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.14 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
10 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.16 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
11 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.47 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.17 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
12 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0.01 | 105 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.18 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
13 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.2 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
14 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.21 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
15 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.23 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
16 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.25 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
17 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.26 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
18 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.27 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
19 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.29 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
20 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.31 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
21 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.49 | 0.01 | 105 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.33 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
22 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.34 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
23 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.36 | 0.02 | 210 | 478.91 | 0 | 0
24 | 2667.72 | 0 | 0 | 2815.34 | 0 | 0 | 31.49 | 0 | 0 | 1123.14 | 0 | 0 | 536.37 | 0.01 | 105 | 478.91 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 315 |  |  | 0 |  |  | 3990 |  |  | 0
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н.

## Птицеферма- Кр.Шевденицы
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [14 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
|  |  | ПТИЦЕФЕРМА | [5 empty] | СЕЛЬХОЗХИМИЯ | [6 empty] | ТАРНОГА |  |  |  | КРАСНЫЕ ШЕВДЕНИЦЫ
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 1000 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 1500
| показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность
| ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход
| счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час
| чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика
0 | 28.24 |  |  | 21.5 |  |  | 95.71 |  |  | 65.27 |  |  | 846.31 |  |  | 421.14 |  |  | 243.64 |  |  | 219.01
1 | 28.25 | 0.01 | 10 | 21.51 | 0.01 | 10 | 95.73 | 0.02 | 40 | 65.29 | 0.02 | 40 | 846.49 | 0.18 | 720 | 421.25 | 0.11 | 440 | 243.67 | 0.03 | 45 | 219.04 | 0.03 | 45
2 | 28.26 | 0.01 | 10 | 21.52 | 0.01 | 10 | 95.74 | 0.01 | 20 | 65.3 | 0.01 | 20 | 846.62 | 0.13 | 520 | 421.34 | 0.09 | 360 | 243.69 | 0.02 | 30 | 219.05 | 0.01 | 15
3 | 28.26 | 0 | 0 | 21.53 | 0.01 | 10 | 95.76 | 0.02 | 40 | 65.32 | 0.02 | 40 | 846.79 | 0.17 | 680 | 421.42 | 0.08 | 320 | 243.72 | 0.03 | 45 | 219.08 | 0.03 | 45
4 | 28.27 | 0.01 | 10 | 21.54 | 0.01 | 10 | 95.78 | 0.02 | 40 | 65.33 | 0.01 | 20 | 846.96 | 0.17 | 680 | 421.52 | 0.1 | 400 | 243.76 | 0.04 | 60 | 219.1 | 0.02 | 30
5 | 28.28 | 0.01 | 10 | 21.55 | 0.01 | 10 | 95.8 | 0.02 | 40 | 65.35 | 0.02 | 40 | 847.11 | 0.15 | 600 | 421.64 | 0.12 | 480 | 243.78 | 0.02 | 30 | 219.12 | 0.02 | 30
6 | 28.28 | 0 | 0 | 21.56 | 0.01 | 10 | 95.81 | 0.01 | 20 | 65.36 | 0.01 | 20 | 847.25 | 0.14 | 560 | 421.71 | 0.07 | 280 | 243.8 | 0.02 | 30 | 219.14 | 0.02 | 30
7 | 28.28 | 0 | 0 | 21.56 | 0 | 0 | 95.82 | 0.01 | 20 | 65.37 | 0.01 | 20 | 847.37 | 0.12 | 480 | 421.78 | 0.07 | 280 | 243.82 | 0.02 | 30 | 219.15 | 0.01 | 15
8 | 28.29 | 0.01 | 10 | 21.58 | 0.02 | 20 | 95.85 | 0.03 | 60 | 65.39 | 0.02 | 40 | 847.73 | 0.36 | 1440 | 421.96 | 0.18 | 720 | 243.88 | 0.06 | 90 | 219.19 | 0.04 | 60
9 | 28.3 | 0.01 | 10 | 21.58 | 0 | 0 | 95.88 | 0.03 | 60 | 65.41 | 0.02 | 40 | 847.97 | 0.24 | 960 | 422.07 | 0.11 | 440 | 243.94 | 0.06 | 90 | 219.26 | 0.07 | 105
10 | 28.31 | 0.01 | 10 | 21.59 | 0.01 | 10 | 95.9 | 0.02 | 40 | 65.42 | 0.01 | 20 | 848.23 | 0.26 | 1040 | 422.2 | 0.13 | 520 | 244 | 0.06 | 90 | 219.35 | 0.09 | 135
11 | 28.31 | 0 | 0 | 21.6 | 0.01 | 10 | 95.92 | 0.02 | 40 | 65.44 | 0.02 | 40 | 848.47 | 0.24 | 960 | 422.32 | 0.12 | 480 | 244.05 | 0.05 | 75 | 219.4 | 0.05 | 75
12 | 28.32 | 0.01 | 10 | 21.61 | 0.01 | 10 | 95.94 | 0.02 | 40 | 65.45 | 0.01 | 20 | 848.68 | 0.21 | 840 | 422.42 | 0.1 | 400 | 244.11 | 0.06 | 90 | 219.47 | 0.07 | 105
13 | 28.33 | 0.01 | 10 | 21.63 | 0.02 | 20 | 95.97 | 0.03 | 60 | 65.47 | 0.02 | 40 | 849.03 | 0.35 | 1400 | 422.6 | 0.18 | 720 | 244.17 | 0.06 | 90 | 219.56 | 0.09 | 135
14 | 28.34 | 0.01 | 10 | 21.64 | 0.01 | 10 | 95.99 | 0.02 | 40 | 65.48 | 0.01 | 20 | 849.21 | 0.18 | 720 | 422.69 | 0.09 | 360 | 244.22 | 0.05 | 75 | 219.63 | 0.07 | 105
15 | 28.35 | 0.01 | 10 | 21.65 | 0.01 | 10 | 96.01 | 0.02 | 40 | 65.5 | 0.02 | 40 | 849.44 | 0.23 | 920 | 422.8 | 0.11 | 440 | 244.28 | 0.06 | 90 | 219.72 | 0.09 | 135
16 | 28.35 | 0 | 0 | 21.66 | 0.01 | 10 | 96.05 | 0.04 | 80 | 65.52 | 0.02 | 40 | 849.73 | 0.29 | 1160 | 422.94 | 0.14 | 560 | 244.34 | 0.06 | 90 | 219.79 | 0.07 | 105
17 | 28.36 | 0.01 | 10 | 21.67 | 0.01 | 10 | 96.07 | 0.02 | 40 | 65.54 | 0.02 | 40 | 850.03 | 0.3 | 1200 | 423.09 | 0.15 | 600 | 244.41 | 0.07 | 105 | 219.86 | 0.07 | 105
18 | 28.36 | 0 | 0 | 21.68 | 0.01 | 10 | 96.09 | 0.02 | 40 | 65.55 | 0.01 | 20 | 850.28 | 0.25 | 1000 | 423.22 | 0.13 | 520 | 244.44 | 0.03 | 45 | 219.89 | 0.03 | 45
19 | 28.37 | 0.01 | 10 | 21.69 | 0.01 | 10 | 96.12 | 0.03 | 60 | 65.57 | 0.02 | 40 | 850.63 | 0.35 | 1400 | 423.39 | 0.17 | 680 | 244.49 | 0.05 | 75 | 219.93 | 0.04 | 60
20 | 28.37 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 96.15 | 0.03 | 60 | 65.59 | 0.02 | 40 | 850.96 | 0.33 | 1320 | 423.57 | 0.18 | 720 | 244.54 | 0.05 | 75 | 219.96 | 0.03 | 45
21 | 28.38 | 0.01 | 10 | 21.7 | 0.01 | 10 | 96.17 | 0.02 | 40 | 65.61 | 0.02 | 40 | 851.22 | 0.26 | 1040 | 423.71 | 0.14 | 560 | 244.58 | 0.04 | 60 | 219.99 | 0.03 | 45
22 | 28.38 | 0 | 0 | 21.71 | 0.01 | 10 | 96.19 | 0.02 | 40 | 65.63 | 0.02 | 40 | 851.47 | 0.25 | 1000 | 423.84 | 0.13 | 520 | 244.61 | 0.03 | 45 | 220.02 | 0.03 | 45
23 | 28.39 | 0.01 | 10 | 21.72 | 0.01 | 10 | 96.21 | 0.02 | 40 | 65.64 | 0.01 | 20 | 851.69 | 0.22 | 880 | 423.97 | 0.13 | 520 | 244.65 | 0.04 | 60 | 220.04 | 0.02 | 30
24 | 28.39 | 0 | 0 | 21.72 | 0 | 0 | 96.23 | 0.02 | 40 | 65.65 | 0.01 | 20 | 851.82 | 0.13 | 520 | 424.05 | 0.08 | 320 | 244.68 | 0.03 | 45 | 220.06 | 0.02 | 30
|  |  | 150 |  |  | 220 |  |  | 1040 |  |  | 760 |  |  | 22040 |  |  | 11640 |  |  | 1560 |  |  | 1575
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников.А.Н

## Восход-им.Ленина
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [15 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
|  |  | ВОСХОД | [5 empty] | МАСЛОЗАВОД | [5 empty] | ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА | [5 empty] | им.ЛЕНИНА
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 2000
| показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность
| ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход
| счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час
| чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика
0 | 1.97 |  |  | 1.46 |  |  | 515.72 |  |  | 403.88 |  |  | 263.17 |  |  | 205.62 |  |  | 514.41 |  |  | 411.37
1 | 2.01 | 0.04 | 40 | 1.48 | 0.02 | 20 | 515.82 | 0.1 | 100 | 403.93 | 0.05 | 50 | 263.21 | 0.04 | 60 | 205.65 | 0.03 | 45 | 514.54 | 0.13 | 195 | 411.48 | 0.11 | 165
2 | 2.04 | 0.03 | 30 | 1.5 | 0.02 | 20 | 515.89 | 0.07 | 70 | 403.98 | 0.05 | 50 | 263.24 | 0.03 | 45 | 205.68 | 0.03 | 45 | 514.64 | 0.1 | 150 | 411.56 | 0.08 | 120
3 | 2.07 | 0.03 | 30 | 1.53 | 0.03 | 30 | 515.97 | 0.08 | 80 | 404.02 | 0.04 | 40 | 263.28 | 0.04 | 60 | 205.72 | 0.04 | 60 | 514.76 | 0.12 | 180 | 411.67 | 0.11 | 165
4 | 2.11 | 0.04 | 40 | 1.55 | 0.02 | 20 | 516.08 | 0.11 | 110 | 404.08 | 0.06 | 60 | 263.32 | 0.04 | 60 | 205.76 | 0.04 | 60 | 514.98 | 0.22 | 330 | 411.78 | 0.11 | 165
5 | 2.15 | 0.04 | 40 | 1.58 | 0.03 | 30 | 516.24 | 0.16 | 160 | 404.2 | 0.12 | 120 | 263.39 | 0.07 | 105 | 205.81 | 0.05 | 75 | 515.02 | 0.04 | 60 | 411.89 | 0.11 | 165
6 | 2.17 | 0.02 | 20 | 1.59 | 0.01 | 10 | 516.41 | 0.17 | 170 | 404.31 | 0.11 | 110 | 263.43 | 0.04 | 60 | 205.85 | 0.04 | 60 | 515.12 | 0.1 | 150 | 411.97 | 0.08 | 120
7 | 2.19 | 0.02 | 20 | 1.6 | 0.01 | 10 | 516.5 | 0.09 | 90 | 404.38 | 0.07 | 70 | 263.48 | 0.05 | 75 | 205.89 | 0.04 | 60 | 515.21 | 0.09 | 135 | 412.04 | 0.07 | 105
8 | 2.25 | 0.06 | 60 | 1.64 | 0.04 | 40 | 516.76 | 0.26 | 260 | 404.56 | 0.18 | 180 | 263.6 | 0.12 | 180 | 205.98 | 0.09 | 135 | 515.47 | 0.26 | 390 | 412.23 | 0.19 | 285
9 | 2.28 | 0.03 | 30 | 1.65 | 0.01 | 10 | 516.94 | 0.18 | 180 | 404.67 | 0.11 | 110 | 263.68 | 0.08 | 120 | 206.03 | 0.05 | 75 | 515.65 | 0.18 | 270 | 412.38 | 0.15 | 225
10 | 2.3 | 0.02 | 20 | 1.67 | 0.02 | 20 | 517.12 | 0.18 | 180 | 404.8 | 0.13 | 130 | 263.74 | 0.06 | 90 | 206.08 | 0.05 | 75 | 515.86 | 0.21 | 315 | 412.6 | 0.22 | 330
11 | 2.33 | 0.03 | 30 | 1.69 | 0.02 | 20 | 517.26 | 0.14 | 140 | 404.89 | 0.09 | 90 | 263.78 | 0.04 | 60 | 206.11 | 0.03 | 45 | 516.03 | 0.17 | 255 | 412.76 | 0.16 | 240
12 | 2.35 | 0.02 | 20 | 1.71 | 0.02 | 20 | 517.41 | 0.15 | 150 | 405 | 0.11 | 110 | 263.81 | 0.03 | 45 | 206.13 | 0.02 | 30 | 516.19 | 0.16 | 240 | 412.92 | 0.16 | 240
13 | 2.38 | 0.03 | 30 | 1.73 | 0.02 | 20 | 517.64 | 0.23 | 230 | 405.16 | 0.16 | 160 | 263.87 | 0.06 | 90 | 206.18 | 0.05 | 75 | 516.4 | 0.21 | 315 | 413.1 | 0.18 | 270
14 | 2.4 | 0.02 | 20 | 1.75 | 0.02 | 20 | 517.77 | 0.13 | 130 | 405.25 | 0.09 | 90 | 263.9 | 0.03 | 45 | 206.2 | 0.02 | 30 | 516.53 | 0.13 | 195 | 413.23 | 0.13 | 195
15 | 2.42 | 0.02 | 20 | 1.76 | 0.01 | 10 | 517.9 | 0.13 | 130 | 405.34 | 0.09 | 90 | 263.94 | 0.04 | 60 | 206.23 | 0.03 | 45 | 516.68 | 0.15 | 225 | 413.38 | 0.15 | 225
16 | 2.45 | 0.03 | 30 | 1.78 | 0.02 | 20 | 518.05 | 0.15 | 150 | 405.46 | 0.12 | 120 | 264 | 0.06 | 90 | 206.28 | 0.05 | 75 | 516.87 | 0.19 | 285 | 413.54 | 0.16 | 240
17 | 2.49 | 0.04 | 40 | 1.81 | 0.03 | 30 | 518.12 | 0.07 | 70 | 405.53 | 0.07 | 70 | 264.07 | 0.07 | 105 | 206.33 | 0.05 | 75 | 517.06 | 0.19 | 285 | 413.71 | 0.17 | 255
18 | 2.51 | 0.02 | 20 | 1.82 | 0.01 | 10 | 518.15 | 0.03 | 30 | 405.55 | 0.02 | 20 | 264.14 | 0.07 | 105 | 206.38 | 0.05 | 75 | 517.19 | 0.13 | 195 | 413.81 | 0.1 | 150
19 | 2.55 | 0.04 | 40 | 1.85 | 0.03 | 30 | 518.19 | 0.04 | 40 | 405.6 | 0.05 | 50 | 264.24 | 0.1 | 150 | 206.46 | 0.08 | 120 | 517.4 | 0.21 | 315 | 413.97 | 0.16 | 240
20 | 2.59 | 0.04 | 40 | 1.88 | 0.03 | 30 | 518.21 | 0.02 | 20 | 405.62 | 0.02 | 20 | 264.33 | 0.09 | 135 | 206.53 | 0.07 | 105 | 517.61 | 0.21 | 315 | 414.13 | 0.16 | 240
21 | 2.63 | 0.04 | 40 | 1.91 | 0.03 | 30 | 518.24 | 0.03 | 30 | 405.65 | 0.03 | 30 | 264.4 | 0.07 | 105 | 206.58 | 0.05 | 75 | 517.78 | 0.17 | 255 | 414.26 | 0.13 | 195
22 | 2.66 | 0.03 | 30 | 1.93 | 0.02 | 20 | 518.26 | 0.02 | 20 | 405.67 | 0.02 | 20 | 264.45 | 0.05 | 75 | 206.63 | 0.05 | 75 | 517.9 | 0.12 | 180 | 414.37 | 0.11 | 165
23 | 2.69 | 0.03 | 30 | 1.95 | 0.02 | 20 | 518.28 | 0.02 | 20 | 405.69 | 0.02 | 20 | 264.5 | 0.05 | 75 | 206.67 | 0.04 | 60 | 518.06 | 0.16 | 240 | 414.47 | 0.1 | 150
24 | 2.71 | 0.02 | 20 | 1.97 | 0.02 | 20 | 518.31 | 0.03 | 30 | 405.72 | 0.03 | 30 | 264.53 | 0.03 | 45 | 206.7 | 0.03 | 45 | 518.16 | 0.1 | 150 | 414.55 | 0.08 | 120
|  |  | 740 |  |  | 510 |  |  | 2590 |  |  | 1840 |  |  | 2040 |  |  | 1620 |  |  | 5625 |  |  | 4770
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н..

## База РЭС-ТСН-1
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [15 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабрь 2014 г.
|  |  | БАЗА РЭС | [5 empty] | РЕЗИСТОР-1 | [5 empty] | РЕЗИСТОР-2 | [5 empty] | ТСН-1
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 2000 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 600
| показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность
| ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход
| счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час
| чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика
0 | 75.72 |  |  | 6 |  |  | 6.29 |  |  | 8.43 |  |  | 6.54 |  |  | 8.82 |  |  | 116.26 |  |  | 46.98
1 | 75.75 | 0.03 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.34 | 0.08 | 80 | 46.99 | 0.01 | 10
2 | 75.78 | 0.03 | 60 | 6 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.39 | 0.05 | 50 | 47 | 0.01 | 10
3 | 75.81 | 0.03 | 60 | 6.01 | 0.01 | 20 | 6.29 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.46 | 0.07 | 70 | 47.01 | 0.01 | 10
4 | 75.84 | 0.03 | 60 | 6.01 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.52 | 0.06 | 60 | 47.01 | 0 | 0
5 | 75.88 | 0.04 | 80 | 6.02 | 0.01 | 20 | 6.29 | 0 | 0 | 8.44 | 0.01 | 10 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.58 | 0.06 | 60 | 47.02 | 0.01 | 10
6 | 75.9 | 0.02 | 40 | 6.02 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.63 | 0.05 | 50 | 47.03 | 0.01 | 10
7 | 75.91 | 0.01 | 20 | 6.02 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 116.66 | 0.03 | 30 | 47.04 | 0.01 | 10
8 | 75.96 | 0.05 | 100 | 6.03 | 0.01 | 20 | 6.29 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.83 | 0.01 | 10 | 116.74 | 0.08 | 80 | 47.05 | 0.01 | 10
9 | 75.99 | 0.03 | 60 | 6.03 | 0 | 0 | 6.3 | 0.01 | 10 | 8.44 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 116.79 | 0.05 | 50 | 47.05 | 0 | 0
10 | 76.02 | 0.03 | 60 | 6.03 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0.01 | 10 | 6.54 | 0 | 0 | 8.84 | 0.01 | 10 | 116.85 | 0.06 | 60 | 47.06 | 0.01 | 10
11 | 76.05 | 0.03 | 60 | 6.04 | 0.01 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 116.9 | 0.05 | 50 | 47.07 | 0.01 | 10
12 | 76.07 | 0.02 | 40 | 6.04 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 116.94 | 0.04 | 40 | 47.07 | 0 | 0
13 | 76.11 | 0.04 | 80 | 6.04 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 117 | 0.06 | 60 | 47.08 | 0.01 | 10
14 | 76.13 | 0.02 | 40 | 6.04 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 117.03 | 0.03 | 30 | 47.08 | 0 | 0
15 | 76.16 | 0.03 | 60 | 6.04 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 117.07 | 0.04 | 40 | 47.09 | 0.01 | 10
16 | 76.19 | 0.03 | 60 | 6.05 | 0.01 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0.01 | 10 | 6.55 | 0.01 | 10 | 8.85 | 0.01 | 10 | 117.13 | 0.06 | 60 | 47.09 | 0 | 0
17 | 76.22 | 0.03 | 60 | 6.05 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 117.18 | 0.05 | 50 | 47.1 | 0.01 | 10
18 | 76.24 | 0.02 | 40 | 6.05 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 117.22 | 0.04 | 40 | 47.1 | 0 | 0
19 | 76.28 | 0.04 | 80 | 6.06 | 0.01 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 117.28 | 0.06 | 60 | 47.11 | 0.01 | 10
20 | 76.31 | 0.03 | 60 | 6.06 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 117.33 | 0.05 | 50 | 47.12 | 0.01 | 10
21 | 76.34 | 0.03 | 60 | 6.07 | 0.01 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.86 | 0.01 | 10 | 117.37 | 0.04 | 40 | 47.13 | 0.01 | 10
22 | 76.37 | 0.03 | 60 | 6.07 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 117.41 | 0.04 | 40 | 47.13 | 0 | 0
23 | 76.39 | 0.02 | 40 | 6.08 | 0.01 | 20 | 6.3 | 0 | 0 | 8.47 | 0.01 | 10 | 6.55 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 117.45 | 0.04 | 40 | 47.14 | 0.01 | 10
24 | 76.41 | 0.02 | 40 | 6.08 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 117.48 | 0.03 | 30 | 47.14 | 0 | 0
|  |  | 1380 |  |  | 160 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 1220 |  |  | 160
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н..

## ТСН-2- ВВОД 10Т-2
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [15 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
|  |  | ТСН-2 | [5 empty] | ВВОД-10кВ Т-1 | [5 empty] | ВВОД-10кВ Т-2
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 600 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 20000
| показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность |  | показа- | разность
| ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход | ния | показа- | расход
| счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час | счёт- | ний | кВт/час
| чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика |  |  | чика
0 | 56.03 |  |  | 46.57 |  |  | 70.49 |  |  | 43.26 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 56.11 | 0.08 | 48 | 46.6 | 0.03 | 18 | 70.64 | 0.15 | 3000 | 43.37 | 0.11 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 56.15 | 0.04 | 24 | 46.62 | 0.02 | 12 | 70.76 | 0.12 | 2400 | 43.46 | 0.09 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 56.21 | 0.06 | 36 | 46.64 | 0.02 | 12 | 70.91 | 0.15 | 3000 | 43.56 | 0.1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 56.27 | 0.06 | 36 | 46.66 | 0.02 | 12 | 71.08 | 0.17 | 3400 | 43.66 | 0.1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 56.33 | 0.06 | 36 | 46.68 | 0.02 | 12 | 71.19 | 0.11 | 2200 | 43.77 | 0.11 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 56.37 | 0.04 | 24 | 46.69 | 0.01 | 6 | 71.31 | 0.12 | 2400 | 43.85 | 0.08 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 56.39 | 0.02 | 12 | 46.7 | 0.01 | 6 | 71.41 | 0.1 | 2000 | 43.91 | 0.06 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 56.47 | 0.08 | 48 | 46.72 | 0.02 | 12 | 71.69 | 0.28 | 5600 | 44.09 | 0.18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 56.52 | 0.05 | 30 | 46.74 | 0.02 | 12 | 71.91 | 0.22 | 4400 | 44.24 | 0.15 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 56.58 | 0.06 | 36 | 46.77 | 0.03 | 18 | 72.14 | 0.23 | 4600 | 44.42 | 0.18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 56.62 | 0.04 | 24 | 46.78 | 0.01 | 6 | 72.34 | 0.2 | 4000 | 44.58 | 0.16 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 56.66 | 0.04 | 24 | 46.79 | 0.01 | 6 | 72.53 | 0.19 | 3800 | 44.72 | 0.14 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 56.73 | 0.07 | 42 | 46.81 | 0.02 | 12 | 72.78 | 0.25 | 5000 | 44.9 | 0.18 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 56.77 | 0.04 | 24 | 46.82 | 0.01 | 6 | 72.95 | 0.17 | 3400 | 45.03 | 0.13 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 56.81 | 0.04 | 24 | 46.84 | 0.02 | 12 | 73.15 | 0.2 | 4000 | 45.19 | 0.16 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 56.88 | 0.07 | 42 | 46.86 | 0.02 | 12 | 73.4 | 0.25 | 5000 | 45.38 | 0.19 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 56.94 | 0.06 | 36 | 46.88 | 0.02 | 12 | 73.63 | 0.23 | 4600 | 45.54 | 0.16 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 56.99 | 0.05 | 30 | 46.9 | 0.02 | 12 | 73.79 | 0.16 | 3200 | 45.65 | 0.11 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 57.06 | 0.07 | 42 | 46.91 | 0.01 | 6 | 74.04 | 0.25 | 5000 | 45.81 | 0.16 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 57.12 | 0.06 | 36 | 46.93 | 0.02 | 12 | 74.27 | 0.23 | 4600 | 45.96 | 0.15 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 57.17 | 0.05 | 30 | 46.94 | 0.01 | 6 | 74.46 | 0.19 | 3800 | 46.08 | 0.12 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 57.23 | 0.06 | 36 | 46.96 | 0.02 | 12 | 74.66 | 0.2 | 4000 | 46.2 | 0.12 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 57.28 | 0.05 | 30 | 46.97 | 0.01 | 6 | 74.8 | 0.14 | 2800 | 46.31 | 0.11 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 57.32 | 0.04 | 24 | 46.98 | 0.01 | 6 | 74.9 | 0.1 | 2000 | 46.39 | 0.08 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 774 |  |  | 246 |  |  | 88200 |  |  | 62600 |  |  | 0 |  |  | 0
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н..

## Айга- Ввод-35 Т-2
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [9 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
|  |  | АЙГА | [5 empty] | ВВОД-35 Т-1 | [5 empty] | ВВОД-35 Т-2
| АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ |  |  | АКТИВНЫЙ |  |  | РЕАКТИВНЫЙ
|  |  | 14000 | [5 empty] | 21000 | [5 empty] | 21000
| показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний
| 173.04 |  |  | 92.08 |  |  | 0.72 |  |  | 0.28 |  |  | 545.53 |  |  | 321.51
1 | 173.06 | 0.02 | 280 | 92.1 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
2 | 173.09 | 0.03 | 420 | 92.11 | 0.01 | 140 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
3 | 173.11 | 0.02 | 280 | 92.13 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
4 | 173.14 | 0.03 | 420 | 92.15 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
5 | 173.17 | 0.03 | 420 | 92.17 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
6 | 173.19 | 0.02 | 280 | 92.18 | 0.01 | 140 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
7 | 173.21 | 0.02 | 280 | 92.19 | 0.01 | 140 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.53 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
8 | 173.28 | 0.07 | 980 | 92.22 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0.01 | 210 | 321.51 | 0 | 0
9 | 173.34 | 0.06 | 840 | 92.25 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
10 | 173.39 | 0.05 | 700 | 92.29 | 0.04 | 560 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
11 | 173.43 | 0.04 | 560 | 92.32 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
12 | 173.47 | 0.04 | 560 | 92.35 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
13 | 173.53 | 0.06 | 840 | 92.38 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
14 | 173.56 | 0.03 | 420 | 92.41 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
15 | 173.61 | 0.05 | 700 | 92.44 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
16 | 173.67 | 0.06 | 840 | 92.48 | 0.04 | 560 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
17 | 173.72 | 0.05 | 700 | 92.51 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
18 | 173.76 | 0.04 | 560 | 92.53 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
19 | 173.82 | 0.06 | 840 | 92.56 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
20 | 173.88 | 0.06 | 840 | 92.59 | 0.03 | 420 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
21 | 173.93 | 0.05 | 700 | 92.61 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
22 | 173.98 | 0.05 | 700 | 92.63 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
23 | 174 | 0.02 | 280 | 92.65 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
24 | 174.02 | 0.02 | 280 | 92.67 | 0.02 | 280 | 0.72 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 545.54 | 0 | 0 | 321.51 | 0 | 0
|  |  | 13720 |  |  | 8260 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 210 |  |  | 0
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н.

## Нюксеница-1- 2
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [9 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
|  |  | НЮКСЕНИЦА-1 | [5 empty] | НЮКСЕНИЦА-1 | [5 empty] | НЮКСЕНИЦА-2 | [5 empty] | НЮКСЕНИЦА-2
| АКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ(ОТД) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | АКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ(ОТД) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД)
|  |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | [5 empty] | 7000 | [5 empty] | 7000
| показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний
| 302.51 |  |  | 15.1 |  |  | 163.99 |  |  | 8.17 |  |  | 1527.24 |  |  | 6.09 |  |  | 915.88 |  |  | 2.99
1 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.24 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
2 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.24 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
3 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.24 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
4 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.24 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
5 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0.01 | 70 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
6 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
7 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
8 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
9 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
10 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
11 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
12 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
13 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
14 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
15 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.25 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
16 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.26 | 0.01 | 70 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | 70
17 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.26 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
18 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.26 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
19 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.26 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
20 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.26 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
21 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.27 | 0.01 | 70 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
22 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.27 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
23 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.27 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
24 | 302.51 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 163.99 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 1527.27 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 915.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н.

## ВЛ-10,110
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [8 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата 17 декабря 2014 г.
| ТАРНОГА-ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ | [11 empty] | ТАРНОГА-ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ
| АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД)
|  |  | 132000 | [5 empty] | 132000 | [5 empty] | 132000
| показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н.

## ВЛ-110
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [14 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата
| ТАРНОГА-ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ ( СЭТ-4ТМ022 ) | [5 empty] | ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ | [5 empty] | ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ | [5 empty] | НПС
| АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД)
|  |  | 132000 | [5 empty] | 44000 | [5 empty] | 44000 | [5 empty] | 44000
| показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Диспетчер РЭС Садовников А.Н.

## НПС ОШСМВ
Утверждаю:
В Е Д О М О С Т Ь | [11 empty] | Начальник Тарногской гр.ПС: А.С.Чемоданов
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата
| НПС | [5 empty] | ОШСМВ | [5 empty] | ОШСМВ
| РЕАКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | АКТИВНЫЙ (ПР) |  |  | АКТИВНЫЙ (ОТД) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ(ПР) |  |  | РЕАКТИВНЫЙ (ОТД)
|  |  | 44000 | [5 empty] | 120000 | [5 empty] | 120000
| показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз- |  | показа- | раз-
| ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход | ния | ность | расход
| счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час | счёт- | пока- | кВт/час
| чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний |  | чика | заний
1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Диспетчер Тарногского РЭС : Садовников А.Н.

## Бланки 35,110 Тарнога (hidden)
В Е Д О М О С Т Ь
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЖИМНОГО ДНЯ ПС. 110/35/10 " ТАРНОГА " Дата г.
| Ввод 10 Т-1 |  | Ввод 10 Т-2 |  | Ввод 35 Т-2 |  | Ввод 35 Т-3 |  |  | Нюксеница 1 |  |  |  | Нюксеница 2 |  |  |  | Заячерецкая | СЭТ- 4ТМ03.01 |  | Заячерецкая | дублирующий СЭТ-4ТМ022 |  | Тарнога |  |  |  | НПС |  |  |  | ОШСМВ |  |  | Айга |  | ТСН-1 | ТСН-2
| А | R | А | R | А | R | А | R | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | отдача | отдача | приём | приём | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | приём | отдача | А | R | А | А
[9 empty] | А | А | R | R | А | А | R | R | А | А | R | R | А | А | А | R | А | R | А | А | R | R | А | А | R | R
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
часы

## Бланки 10 Тарнога (hidden)
часы