## ГВО-свод
Приложение №72
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 21.12.2016 (МВт)
Операционная зона | Время отключения, |  | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 30.2 | 62.1 | 94.2 | 95.5 | 97.4 | 117.1 | 118.2 | 119.4 | 121.8 | 125.2 |  |  |  |  | 36.8%
|  | до 20 мин | 33.4 | 67.9 | 103.4 | 124 | 143.6 | 178.4 | 180.4 | 188.4 | 192.8 | 206.3 |  |  |  |  | 60.7%
|  | всего | 33.4 | 69.4 | 107.5 | 135 | 166.4 | 201.1 | 231.4 | 265.2 | 300.4 | 339.8 | 1577 | 21.5% | 339.8 | 0 |  | 9.8% | 20.4% | 31.6% | 39.7% | 49% | 59.2% | 68.1% | 78% | 88.4% | 100%
| 02-00 | до 5 мин | 29.9 | 61.4 | 93.1 | 94.5 | 96.5 | 116.3 | 117.3 | 118.6 | 120.9 | 124.3 |  |  |  |  | 36.3%
|  | до 20 мин | 33.1 | 67.9 | 102.7 | 123.3 | 143.1 | 177.8 | 180.2 | 188.4 | 192.8 | 206.3 |  |  |  |  | 60.2%
|  | всего | 33.1 | 69.6 | 106.8 | 134.3 | 165.8 | 200.5 | 232.6 | 266.7 | 302.7 | 342.6 | 1555 | 22% | 342.6 | 0 |  | 9.7% | 20.3% | 31.2% | 39.2% | 48.4% | 58.5% | 67.9% | 77.8% | 88.4% | 100%
| 03-00 | до 5 мин | 31.1 | 62.8 | 94.8 | 96.2 | 98.2 | 117.9 | 119 | 120.2 | 122.5 | 125.9 |  |  |  |  | 36.1%
|  | до 20 мин | 34.3 | 69.9 | 104.9 | 125.5 | 146.2 | 181 | 183.6 | 192 | 196.4 | 209.9 |  |  |  |  | 60.2%
|  | всего | 34.3 | 71.5 | 109.1 | 137.6 | 170.5 | 205.3 | 237.7 | 272.3 | 308.9 | 348.7 | 1643 | 21.2% | 348.7 | 0 |  | 9.8% | 20.5% | 31.3% | 39.5% | 48.9% | 58.9% | 68.2% | 78.1% | 88.6% | 100%
| 04-00 | до 5 мин | 31.5 | 62.8 | 94.4 | 95.7 | 97.7 | 117.5 | 118.6 | 119.8 | 122.1 | 125.5 |  |  |  |  | 35.9%
|  | до 20 мин | 34.7 | 70.4 | 105.1 | 125.5 | 146.4 | 180.9 | 183.1 | 192.1 | 196.7 | 210.2 |  |  |  |  | 60.2%
|  | всего | 34.7 | 72 | 109.3 | 138.2 | 171.7 | 206.1 | 238.6 | 273.4 | 309.5 | 349.2 | 1608 | 21.7% | 349.2 | 0 |  | 9.9% | 20.6% | 31.3% | 39.6% | 49.2% | 59% | 68.3% | 78.3% | 88.6% | 100%
| 05-00 | до 5 мин | 32.6 | 64.6 | 97.1 | 98.4 | 100.4 | 120.3 | 121.5 | 122.7 | 124.9 | 128.3 |  |  |  |  | 35.6%
|  | до 20 мин | 36 | 72.4 | 108.3 | 129.1 | 151.1 | 186.1 | 188.8 | 198.5 | 203.8 | 217 |  |  |  |  | 60.2%
|  | всего | 36 | 74.1 | 112.4 | 141.9 | 177 | 212 | 247.3 | 283.3 | 320.4 | 360.2 | 1646 | 21.9% | 360.2 | 0 |  | 10% | 20.6% | 31.2% | 39.4% | 49.1% | 58.9% | 68.7% | 78.7% | 89% | 100%
| 06-00 | до 5 мин | 33.5 | 65.8 | 98.9 | 100.4 | 102.6 | 122.7 | 124.1 | 125.3 | 127.7 | 131.1 |  |  |  |  | 35.6%
|  | до 20 мин | 36.8 | 73.8 | 110.6 | 131.9 | 154.9 | 190.2 | 193 | 203.6 | 209.4 | 222.5 |  |  |  |  | 60.5%
|  | всего | 36.8 | 75.5 | 114.9 | 145.7 | 181.5 | 216.8 | 253.2 | 290.4 | 328 | 367.9 | 1676 | 22% | 367.9 | 0 |  | 10% | 20.5% | 31.2% | 39.6% | 49.3% | 58.9% | 68.8% | 78.9% | 89.2% | 100%
| 07-00 | до 5 мин | 33.4 | 65.2 | 97.8 | 99.4 | 101.7 | 121.9 | 123.6 | 125 | 127.4 | 130.8 |  |  |  |  | 35.3%
|  | до 20 мин | 36.7 | 73.5 | 110.4 | 131.5 | 154.2 | 189.2 | 192 | 204.3 | 210.5 | 223.5 |  |  |  |  | 60.3%
|  | всего | 36.7 | 75.1 | 114.8 | 145.8 | 183 | 217.9 | 254.6 | 293.3 | 330.7 | 370.5 | 1720 | 21.5% | 370.5 | 0 |  | 9.9% | 20.3% | 31% | 39.4% | 49.4% | 58.8% | 68.7% | 79.2% | 89.3% | 100%
| 08-00 | до 5 мин | 33.7 | 65.7 | 98.5 | 100.1 | 102.7 | 123.2 | 125.4 | 127.1 | 129.7 | 133.1 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 37.6 | 75.1 | 112.6 | 134.1 | 157 | 192.2 | 195.9 | 209 | 215.6 | 228.6 |  |  |  |  | 60.4%
|  | всего | 37.6 | 76.5 | 116.9 | 149.7 | 187.5 | 222.7 | 261.1 | 300.8 | 338.6 | 378.6 | 1778 | 21.3% | 378.6 | 0 |  | 9.9% | 20.2% | 30.9% | 39.5% | 49.5% | 58.8% | 69% | 79.5% | 89.4% | 100%
| 09-00 | до 5 мин | 33.2 | 64.9 | 97 | 98.7 | 101.3 | 123.3 | 125.6 | 127.6 | 130.3 | 133.7 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 38.3 | 75.4 | 113.4 | 134.7 | 157.4 | 193.6 | 197.4 | 210.8 | 217.5 | 230.3 |  |  |  |  | 60.6%
|  | всего | 38.3 | 76.8 | 118 | 151.6 | 189.4 | 225.5 | 263.5 | 303.2 | 340.6 | 380 | 1790 | 21.2% | 380 | 0 |  | 10.1% | 20.2% | 31.1% | 39.9% | 49.8% | 59.3% | 69.3% | 79.8% | 89.6% | 100%
| 10-00 | до 5 мин | 32.4 | 63.6 | 95 | 97 | 99.7 | 121.7 | 124.3 | 126.3 | 129.2 | 132.6 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 37.8 | 74.5 | 112.2 | 133.3 | 155.7 | 191.4 | 195.5 | 209 | 216 | 228.9 |  |  |  |  | 60.8%
|  | всего | 37.8 | 76.1 | 117.1 | 150.4 | 187.8 | 223.6 | 260.5 | 299.9 | 337.2 | 376.4 | 1744 | 21.6% | 376.4 | 0 |  | 10% | 20.2% | 31.1% | 40% | 49.9% | 59.4% | 69.2% | 79.7% | 89.6% | 100%
| 11-00 | до 5 мин | 32.9 | 64.6 | 96.3 | 98.2 | 101.1 | 123.3 | 126 | 128.1 | 131 | 131.7 |  |  |  |  | 35.3%
|  | до 20 мин | 38.4 | 75.6 | 113.7 | 134.9 | 157.5 | 193.5 | 197.7 | 211.3 | 218.3 | 226.5 |  |  |  |  | 60.6%
|  | всего | 38.4 | 77.2 | 118.3 | 152.6 | 190 | 226 | 262.5 | 302.1 | 339.5 | 373.5 | 1651 | 22.6% | 373.5 | 0 |  | 10.3% | 20.7% | 31.7% | 40.9% | 50.9% | 60.5% | 70.3% | 80.9% | 90.9% | 100%
| 12-00 | до 5 мин | 32.1 | 62.3 | 92.3 | 94.3 | 97.3 | 119.7 | 122.6 | 124.8 | 127.8 | 127.9 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 37.2 | 73.3 | 110 | 130.1 | 152.1 | 187.4 | 191.8 | 205.5 | 212.7 | 219.8 |  |  |  |  | 60.6%
|  | всего | 37.2 | 74.8 | 114.7 | 147.7 | 184.4 | 219.8 | 255.4 | 294 | 330.2 | 362.9 | 1660 | 21.9% | 362.9 | 0 |  | 10.3% | 20.6% | 31.6% | 40.7% | 50.8% | 60.6% | 70.4% | 81% | 91% | 100%
| 13-00 | до 5 мин | 31.6 | 61.2 | 91 | 92.9 | 95.9 | 118.4 | 121.3 | 123.4 | 126.5 | 126.6 |  |  |  |  | 35.3%
|  | до 20 мин | 36.4 | 71.9 | 108 | 127.8 | 149.6 | 184.8 | 189.3 | 202.9 | 210.1 | 217.2 |  |  |  |  | 60.5%
|  | всего | 36.4 | 73.4 | 112.7 | 144.9 | 181.5 | 216.7 | 252.5 | 290.8 | 326.4 | 359.1 | 1629 | 22% | 359.1 | 0 |  | 10.1% | 20.4% | 31.4% | 40.4% | 50.5% | 60.3% | 70.3% | 81% | 90.9% | 100%
| 14-00 | до 5 мин | 31.6 | 61.2 | 90.9 | 93 | 96 | 118.5 | 121.5 | 123.7 | 126.8 | 126.9 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 36.9 | 72.4 | 108.1 | 128 | 149.7 | 184.8 | 189.4 | 203.1 | 210.3 | 217.3 |  |  |  |  | 60.3%
|  | всего | 36.9 | 73.9 | 112.7 | 145.5 | 182.4 | 217.6 | 253.7 | 292 | 327.5 | 360.4 | 1603 | 22.5% | 360.4 | 0 |  | 10.2% | 20.5% | 31.3% | 40.4% | 50.6% | 60.4% | 70.4% | 81% | 90.9% | 100%
| 15-00 | до 5 мин | 31.8 | 61.7 | 91.6 | 93.6 | 96.9 | 119.5 | 122.6 | 124.7 | 127.8 | 127.9 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 37 | 72.8 | 109.5 | 129.4 | 151.4 | 186.7 | 191.4 | 205 | 212.1 | 219.5 |  |  |  |  | 60.4%
|  | всего | 37 | 74.4 | 113.9 | 147.4 | 184.3 | 219.6 | 256.2 | 294.8 | 330.2 | 363.3 | 1671 | 21.7% | 363.3 | 0 |  | 10.2% | 20.5% | 31.4% | 40.6% | 50.7% | 60.4% | 70.5% | 81.1% | 90.9% | 100%
| 16-00 | до 5 мин | 32.5 | 62.8 | 93.5 | 95.5 | 98.7 | 121.4 | 124.6 | 126.8 | 129.9 | 131.5 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 37.5 | 73.6 | 111.1 | 131.4 | 153.3 | 189.1 | 193.9 | 207.5 | 214.6 | 226.6 |  |  |  |  | 60.7%
|  | всего | 37.5 | 75.2 | 115.7 | 148.3 | 185.9 | 221.7 | 259.2 | 298.2 | 334.2 | 373.6 | 1820 | 20.5% | 373.6 | 0 |  | 10% | 20.1% | 31% | 39.7% | 49.8% | 59.3% | 69.4% | 79.8% | 89.5% | 100%
| 17-00 | до 5 мин | 34.2 | 66.2 | 98.4 | 100.2 | 103.2 | 125.4 | 128.1 | 130.2 | 133.3 | 136.8 |  |  |  |  | 35.5%
|  | до 20 мин | 38.8 | 76.5 | 115.2 | 136.5 | 158.5 | 194.8 | 199 | 212.4 | 219.5 | 233.4 |  |  |  |  | 60.6%
|  | всего | 38.8 | 78.1 | 119.8 | 154.3 | 193.1 | 229.4 | 267.2 | 307.2 | 344.8 | 384.9 | 1843 | 20.9% | 384.9 | 0 |  | 10.1% | 20.3% | 31.1% | 40.1% | 50.2% | 59.6% | 69.4% | 79.8% | 89.6% | 100%
| 18-00 | до 5 мин | 34.1 | 66.1 | 98.3 | 100.1 | 103 | 124.8 | 127.3 | 129.5 | 132.6 | 135.9 |  |  |  |  | 35.4%
|  | до 20 мин | 38.1 | 75.8 | 114.3 | 135.7 | 157.6 | 193.7 | 197.8 | 211.3 | 218.4 | 232 |  |  |  |  | 60.5%
|  | всего | 38.1 | 77.4 | 118.7 | 152.1 | 190.5 | 226.6 | 265.2 | 305.3 | 343.4 | 383.4 | 1840 | 20.8% | 383.4 | 0 |  | 9.9% | 20.2% | 31% | 39.7% | 49.7% | 59.1% | 69.2% | 79.6% | 89.6% | 100%
| 19-00 | до 5 мин | 33.1 | 63.8 | 94.7 | 96.4 | 99.2 | 120 | 122.6 | 124.8 | 127.8 | 131.2 |  |  |  |  | 35.2%
|  | до 20 мин | 36.8 | 72.5 | 109.7 | 130.6 | 151.6 | 186.3 | 190.6 | 204.1 | 211.1 | 224.4 |  |  |  |  | 60.2%
|  | всего | 36.8 | 74.2 | 114.1 | 145.2 | 182.5 | 217.2 | 255.5 | 295 | 332 | 372.5 | 1847 | 20.2% | 372.5 | 0 |  | 9.9% | 19.9% | 30.6% | 39% | 49% | 58.3% | 68.6% | 79.2% | 89.1% | 100%
| 20-00 | до 5 мин | 33.4 | 65.3 | 98 | 99.6 | 101.8 | 122.3 | 124.5 | 126.5 | 129.4 | 132.8 |  |  |  |  | 35.5%
|  | до 20 мин | 36.9 | 73.1 | 110.9 | 132.7 | 153.8 | 189.2 | 192.6 | 205.6 | 212.2 | 225.3 |  |  |  |  | 60.3%
|  | всего | 36.9 | 74.6 | 114.9 | 146.7 | 182.7 | 218.1 | 255.8 | 295.6 | 333.4 | 373.7 | 1828 | 20.4% | 373.7 | 0 |  | 9.9% | 20% | 30.7% | 39.3% | 48.9% | 58.4% | 68.5% | 79.1% | 89.2% | 100%
| 21-00 | до 5 мин | 33.4 | 65.6 | 98.3 | 99.8 | 102 | 122.3 | 124 | 125.3 | 128 | 131.3 |  |  |  |  | 35.7%
|  | до 20 мин | 36.9 | 72.7 | 110.2 | 132 | 153 | 188.5 | 191.1 | 202.9 | 209.1 | 221.6 |  |  |  |  | 60.3%
|  | всего | 36.9 | 74.2 | 114.2 | 144.7 | 179.9 | 215.5 | 251.9 | 290.4 | 327.8 | 367.4 | 1782 | 20.6% | 367.4 | 0 |  | 10% | 20.2% | 31.1% | 39.4% | 49% | 58.7% | 68.6% | 79% | 89.2% | 100%
| 22-00 | до 5 мин | 32.1 | 63.5 | 95.4 | 97 | 99.1 | 119.4 | 120.6 | 121.5 | 124 | 127.3 |  |  |  |  | 35.8%
|  | до 20 мин | 35.3 | 70.3 | 106.6 | 127.8 | 148 | 183.2 | 185.3 | 196.5 | 201.7 | 214.3 |  |  |  |  | 60.2%
|  | всего | 35.3 | 71.9 | 110.7 | 139.9 | 174.1 | 209.2 | 244.1 | 281.5 | 317.2 | 355.8 | 1714 | 20.8% | 355.8 | 0 |  | 9.9% | 20.2% | 31.1% | 39.3% | 48.9% | 58.8% | 68.6% | 79.1% | 89.2% | 100%
| 23-00 | до 5 мин | 31.1 | 62.7 | 94.6 | 96.3 | 98.3 | 118.3 | 119.4 | 120.3 | 122.6 | 126 |  |  |  |  | 36.4%
|  | до 20 мин | 34 | 68.6 | 104.3 | 125.5 | 145.4 | 180.4 | 182.4 | 192.8 | 197.4 | 210.3 |  |  |  |  | 60.7%
|  | всего | 34 | 70.1 | 108.3 | 136.5 | 169 | 204 | 236.3 | 272.7 | 307.5 | 346.3 | 1600 | 21.6% | 346.3 | 0 |  | 9.8% | 20.2% | 31.3% | 39.4% | 48.8% | 58.9% | 68.2% | 78.7% | 88.8% | 100%
| 24-00 | до 5 мин | 31.2 | 62.7 | 94.8 | 96.3 | 98.2 | 118.1 | 119.1 | 119.9 | 122.5 | 125.9 |  |  |  |  | 36.8%
|  | до 20 мин | 34 | 68 | 103.6 | 124.6 | 144.3 | 179.3 | 181.2 | 191 | 195.2 | 208.1 |  |  |  |  | 60.8%
|  | всего | 34 | 69.6 | 107.5 | 135.8 | 168.3 | 203.3 | 234.9 | 270.7 | 303.8 | 342.1 | 1657 | 20.6% | 342.1 | 0 |  | 9.9% | 20.3% | 31.4% | 39.7% | 49.2% | 59.4% | 68.7% | 79.1% | 88.8% | 100%

## ГВО-виды ввода
Приложение №72
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 21.12.2016 г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 113.6 | 112.6 | 113.2 | 111.6 | 113.9 | 115.4 | 113.9 | 115 | 114.7 | 113 | 114.3 | 110.1 | 108.6 | 108.4 | 109.2 | 111.4 | 116.1 | 116 | 111.8 | 116 | 115.8 | 113.1 | 113.1 | 113.4
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 221.9 | 225.7 | 231.2 | 233.2 | 241.8 | 247.8 | 251.6 | 257.9 | 259.1 | 256.9 | 252.5 | 246.1 | 244 | 245.2 | 247 | 255.5 | 262.8 | 261.8 | 255.1 | 252.9 | 247.2 | 238.3 | 228.9 | 224.6
3 | персоналом ОВБ | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | 339.8 | 342.6 | 348.7 | 349.2 | 360.2 | 367.9 | 370.5 | 378.6 | 380 | 376.4 | 373.5 | 362.9 | 359.1 | 360.4 | 363.3 | 373.6 | 384.9 | 383.4 | 372.5 | 373.7 | 367.4 | 355.8 | 346.3 | 342.1
|  | 339.8 | 342.6 | 348.7 | 349.2 | 360.2 | 367.9 | 370.5 | 378.6 | 380 | 376.4 | 373.5 | 362.9 | 359.1 | 360.4 | 363.3 | 373.6 | 384.9 | 383.4 | 372.5 | 373.7 | 367.4 | 355.8 | 346.3 | 342.1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 117.9 | 116.9 | 117.5 | 116 | 118.4 | 120.1 | 118.9 | 120.7 | 120.9 | 119.5 | 121 | 116.8 | 115.1 | 115.2 | 116.3 | 118.1 | 122.1 | 121.6 | 117.4 | 120.8 | 120.2 | 117.5 | 117.4 | 117.5
|  | 221.9 | 225.7 | 231.2 | 233.2 | 241.8 | 247.8 | 251.6 | 257.9 | 259.1 | 256.9 | 252.5 | 246.1 | 244 | 245.2 | 247 | 255.5 | 262.8 | 261.8 | 255.1 | 252.9 | 247.2 | 238.3 | 228.9 | 224.6
|  | 221.9 | 225.7 | 231.2 | 233.2 | 241.8 | 247.8 | 251.6 | 257.9 | 259.1 | 256.9 | 252.5 | 246.1 | 244 | 245.2 | 247 | 255.5 | 262.8 | 261.8 | 255.1 | 252.9 | 247.2 | 238.3 | 228.9 | 224.6