## ПС Емваль
Приложение 1
к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" от 07.12.2016 № 37.
Таблица замеров электрических нагрузок в производственном отделении "Сыктывкарские электрические сети" в режимный день 21 декабря 2016 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | [25 empty] | Итого за сутки
ПС Емваль 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
Ввод Т-1 110 кВ, | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр | bar: 4; 10
|  | I, А | ТИ
tgφ
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета
Q, кВАр
|  | I, А | ТИ
tgφ
U, кВ
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счетчик | 2932.2 | 2701.8 | 2510.4 | 2422.2 | 2362.2 | 2602.2 | 3162 | 3394.8 | 3675.6 | 3928.2 | 3822 | 3632.4 | 3862.8 | 4015.2 | 4093.2 | 4669.2 | 5064 | 5110.2 | 5216.4 | 5301 | 5137.8 | 4827 | 4212 | 3502.2 | 92157
|  | Q, кВАр | счетчик | 1176 | 1130.4 | 1114.2 | 1102.2 | 1096.2 | 1111.2 | 1154.4 | 1251 | 1254.6 | 1284 | 1258.2 | 1212 | 1268.4 | 1281 | 1279.2 | 1441.8 | 1605 | 1594.8 | 1584 | 1549.2 | 1492.2 | 1452 | 1366.8 | 1284 | 31342.8
|  | I, А | ТИ | 156 | 154 | 152 | 143 | 148 | 168 | 182 | 209 | 216 | 221 | 218 | 208 | 225 | 236 | 243 | 281 | 283 | 283 | 321 | 303 | 288 | 261 | 234 | 184
|  | tgφ |  | 0.40106 | 0.41839 | 0.44383 | 0.45504 | 0.46406 | 0.42702 | 0.36509 | 0.3685 | 0.34133 | 0.32687 | 0.3292 | 0.33366 | 0.32836 | 0.31904 | 0.31252 | 0.30879 | 0.31694 | 0.31208 | 0.30366 | 0.29225 | 0.29044 | 0.30081 | 0.3245 | 0.36663
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | счетчик | 2158.2 | 1986 | 1896.6 | 1863 | 1849.8 | 2071.2 | 2550 | 2796 | 2746.8 | 2914.2 | 3017.4 | 2956.8 | 2928.6 | 2778 | 2857.8 | 2865.6 | 2851.2 | 2956.2 | 3102.6 | 3061.2 | 2947.8 | 2803.2 | 2393.4 | 2283 | 62634.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 553.2 | 546.6 | 541.2 | 544.2 | 532.2 | 547.8 | 589.2 | 694.2 | 580.8 | 562.2 | 572.4 | 575.4 | 573 | 559.2 | 519.6 | 521.4 | 603 | 619.8 | 623.4 | 609 | 578.4 | 552 | 482.4 | 518.4 | 13599
|  | I, А | ТИ | 113 | 108 | 107 | 104 | 108 | 124 | 159 | 158 | 154 | 166 | 164 | 156 | 159 | 152 | 167 | 157 | 158 | 170 | 175 | 169 | 160 | 149 | 130 | 129
|  | tgφ |  | 0.25632 | 0.27523 | 0.28535 | 0.29211 | 0.28771 | 0.26448 | 0.23106 | 0.24828 | 0.21145 | 0.19292 | 0.1897 | 0.1946 | 0.19566 | 0.2013 | 0.18182 | 0.18195 | 0.21149 | 0.20966 | 0.20093 | 0.19894 | 0.19621 | 0.19692 | 0.20155 | 0.22707
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 5090.4 | 4687.8 | 4407 | 4285.2 | 4212 | 4673.4 | 5712 | 6190.8 | 6422.4 | 6842.4 | 6839.4 | 6589.2 | 6791.4 | 6793.2 | 6951 | 7534.8 | 7915.2 | 8066.4 | 8319 | 8362.2 | 8085.6 | 7630.2 | 6605.4 | 5785.2
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 1729.2 | 1677 | 1655.4 | 1646.4 | 1628.4 | 1659 | 1743.6 | 1945.2 | 1835.4 | 1846.2 | 1830.6 | 1787.4 | 1841.4 | 1840.2 | 1798.8 | 1963.2 | 2208 | 2214.6 | 2207.4 | 2158.2 | 2070.6 | 2004 | 1849.2 | 1802.4
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 5376.0864 | 4978.7346 | 4707.6531 | 4590.596 | 4515.82 | 4959.1278 | 5972.1926 | 6489.207 | 6679.5146 | 7087.0934 | 7080.1475 | 6827.3242 | 7036.6091 | 7038.0326 | 7179.9779 | 7786.3576 | 8217.3995 | 8364.8827 | 8606.8796 | 8636.2154 | 8346.5149 | 7888.9776 | 6859.3622 | 6059.4707 | 8636.2154
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.392 | 10.5306 | 10.5306 | 10.5306 | 10.5306 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.2191 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4789 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.4789 | 10.4789 | 10.4789 | 10.5655 | 10.5655 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 10.2191 | 10.2191
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | счетчик | 31.4 | 29.6 | 28.6 | 27.6 | 29.4 | 28.8 | 34 | 39.8 | 33.2 | 30 | 32.4 | 32.4 | 32 | 31.6 | 30.4 | 34.6 | 35 | 36.4 | 37.4 | 36.4 | 35.2 | 37.4 | 37.2 | 32.8 | 793.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 26.6 | 25.6 | 29 | 34.4 | 26.6 | 24.6 | 25.2 | 23.8 | 25.4 | 24.8 | 25.8 | 29.8 | 29 | 31.6 | 29.8 | 32.2 | 32 | 33.2 | 32.4 | 30.4 | 676.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0.83439 | 0.88514 | 0.91608 | 0.92029 | 0.90476 | 0.88889 | 0.85294 | 0.86432 | 0.8012 | 0.82 | 0.77778 | 0.73457 | 0.79375 | 0.78481 | 0.84868 | 0.86127 | 0.82857 | 0.86813 | 0.79679 | 0.88462 | 0.90909 | 0.8877 | 0.87097 | 0.92683
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | счетчик | 1254.6 | 1115.1 | 1077.9 | 1067.4 | 1087.5 | 1188 | 1465.5 | 1619.4 | 1730.1 | 1908.9 | 1890 | 1818.6 | 1882.8 | 2064.6 | 2155.8 | 2554.8 | 2849.1 | 2928 | 3011.1 | 3006 | 2871.9 | 2651.7 | 2211.9 | 1662.3 | 47073
|  | Q, кВАр | счетчик | 414 | 388.5 | 399.6 | 402.6 | 398.7 | 406.2 | 428.7 | 496.5 | 490.2 | 523.2 | 514.5 | 501.6 | 518.7 | 539.4 | 542.4 | 652.2 | 745.2 | 751.5 | 748.2 | 700.8 | 645.6 | 611.1 | 543.6 | 480.6 | 12843.6
|  | I, А | ТИ | 64 | 62 | 61 | 59 | 69 | 70 | 82 | 95 | 99 | 102 | 99 | 103 | 109 | 119 | 121 | 150 | 155 | 154 | 177 | 168 | 160 | 140 | 116 | 79
|  | tgφ |  | 0.32999 | 0.3484 | 0.37072 | 0.37718 | 0.36662 | 0.34192 | 0.29253 | 0.3066 | 0.28334 | 0.27408 | 0.27222 | 0.27582 | 0.27549 | 0.26126 | 0.2516 | 0.25528 | 0.26156 | 0.25666 | 0.24848 | 0.23313 | 0.2248 | 0.23046 | 0.24576 | 0.28912
яч.11д | РП "КНС" яч.17 | P, кВт | счетчик | 644.7 | 618 | 489.3 | 441.3 | 348.6 | 404.4 | 512.4 | 553.2 | 705.6 | 747.3 | 685.8 | 591.6 | 716.1 | 673.2 | 619.5 | 682.8 | 680.4 | 637.5 | 616.8 | 698.1 | 705.9 | 724.5 | 744 | 739.8 | 14980.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 331.8 | 324.6 | 300.3 | 293.4 | 281.4 | 288.6 | 298.8 | 304.5 | 338.4 | 347.4 | 333.9 | 313.8 | 341.1 | 329.7 | 319.5 | 338.1 | 334.5 | 324.9 | 322.5 | 344.1 | 348 | 355.8 | 361.5 | 362.1 | 7838.7
|  | I, А | ТИ | 34 | 37 | 31 | 28 | 25 | 34 | 28 | 38 | 47 | 48 | 41 | 33 | 43 | 40 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46
|  | tgφ |  | 0.51466 | 0.52524 | 0.61373 | 0.66485 | 0.80723 | 0.71365 | 0.58314 | 0.55043 | 0.47959 | 0.46487 | 0.48688 | 0.53043 | 0.47633 | 0.48975 | 0.51574 | 0.49517 | 0.49162 | 0.50965 | 0.52286 | 0.49291 | 0.49299 | 0.4911 | 0.48589 | 0.48946
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | счетчик | 256.8 | 238.6 | 232.2 | 210.2 | 214.2 | 216.8 | 230.6 | 224.8 | 230.8 | 230.8 | 226.2 | 224 | 249.2 | 241.6 | 226.2 | 251.8 | 289.6 | 289 | 278.2 | 291.2 | 290.8 | 270 | 249 | 224.8 | 5887.4
|  | Q, кВАр | счетчик | 82.4 | 74.8 | 69.6 | 62.8 | 71.2 | 72.4 | 67.8 | 64.6 | 57.6 | 52.4 | 45.6 | 43 | 53.4 | 52.6 | 50.4 | 57.2 | 75.8 | 74.4 | 66 | 70.8 | 79.2 | 78.8 | 74.4 | 65.8 | 1563
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 17 | 12 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 11 | 20 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 23 | 17 | 12 | 12 | 18 | 13
|  | tgφ |  | 0.32087 | 0.3135 | 0.29974 | 0.29876 | 0.3324 | 0.33395 | 0.29402 | 0.28737 | 0.24957 | 0.22704 | 0.20159 | 0.19196 | 0.21429 | 0.21772 | 0.22281 | 0.22716 | 0.26174 | 0.25744 | 0.23724 | 0.24313 | 0.27235 | 0.29185 | 0.2988 | 0.2927
яч.17д | РП-5 яч.20 | P, кВт | счетчик | 746.2 | 701.8 | 684.2 | 676.8 | 683.4 | 766 | 921 | 959.6 | 977.2 | 1013.2 | 989.2 | 967.6 | 984.8 | 1006.2 | 1063.8 | 1148.2 | 1213 | 1221.4 | 1275.6 | 1272 | 1237.2 | 1145 | 970 | 843.8 | 23467.2
|  | Q, кВАр | счетчик | 315.2 | 310.8 | 312 | 311.6 | 312 | 312.4 | 323.6 | 345 | 336 | 331 | 333.2 | 323.8 | 324.4 | 328.8 | 334.6 | 358.4 | 414.8 | 405.8 | 410.8 | 394.6 | 380.2 | 365 | 347.6 | 337.4 | 8269
|  | I, А | ТИ | 45 | 42 | 41 | 42 | 41 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 57 | 60 | 58 | 60 | 67 | 72 | 71 | 75 | 76 | 73 | 69 | 61 | 53 | 45
|  | tgφ |  | 0.42241 | 0.44286 | 0.45601 | 0.4604 | 0.45654 | 0.40783 | 0.35136 | 0.35952 | 0.34384 | 0.32669 | 0.33684 | 0.33464 | 0.32941 | 0.32677 | 0.31453 | 0.31214 | 0.34196 | 0.33224 | 0.32204 | 0.31022 | 0.30731 | 0.31878 | 0.35835 | 0.39986
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | счетчик | 99.2 | 91 | 87.6 | 85 | 84 | 83.6 | 103 | 110.4 | 112 | 122.6 | 123.4 | 116.6 | 110.2 | 120.6 | 122.2 | 138.4 | 128.4 | 128.4 | 141.2 | 144.4 | 140.8 | 143.6 | 124 | 105.6 | 2766.2
|  | Q, кВАр | счетчик | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 18.8 | 30 | 25.2 | 18 | 10.2 | 28.8 | 20.2 | 16.4 | 8.4 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | 4 | 259
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6
|  | tgφ |  | 0.0625 | 0.068132 | 0.063927 | 0.077647 | 0.069048 | 0.052632 | 0.050485 | 0.057971 | 0.16786 | 0.2447 | 0.20421 | 0.15437 | 0.092559 | 0.23881 | 0.1653 | 0.1185 | 0.065421 | 0.049844 | 0.03966 | 0.036011 | 0.036932 | 0.033426 | 0.043548 | 0.037879
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счетчик
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | счетчик | 1268.7 | 1151.4 | 1081.8 | 1058.4 | 1056 | 1267.2 | 1639.8 | 1858.5 | 1857.6 | 2009.1 | 2107.5 | 2073.9 | 2019.3 | 1848 | 1918.2 | 1878 | 1800 | 1867.5 | 1960.5 | 1909.5 | 1832.1 | 1683.9 | 1388.1 | 1358.4 | 39893.4
|  | Q, кВАр | счетчик | 456.6 | 450.6 | 447.6 | 447.3 | 439.2 | 458.1 | 500.4 | 602.4 | 502.5 | 481.2 | 495.6 | 504.9 | 504.6 | 469.8 | 446.7 | 446.4 | 504.9 | 522 | 522.6 | 507 | 477.6 | 453.3 | 394.5 | 429 | 11464.8
|  | I, А | ТИ | 64 | 62 | 60 | 59 | 62 | 79 | 103 | 106 | 104 | 116 | 113 | 109 | 106 | 100 | 109 | 95 | 98 | 110 | 115 | 106 | 100 | 91 | 78 | 80
|  | tgφ |  | 0.3599 | 0.39135 | 0.41375 | 0.42262 | 0.41591 | 0.36151 | 0.30516 | 0.32413 | 0.27051 | 0.23951 | 0.23516 | 0.24345 | 0.24989 | 0.25422 | 0.23287 | 0.2377 | 0.2805 | 0.27952 | 0.26656 | 0.26551 | 0.26068 | 0.2692 | 0.2842 | 0.31581
яч.12д | РП "КНС", яч.18 | P, кВт | счетчик | 327.6 | 317.4 | 308.4 | 314.1 | 317.4 | 319.8 | 324.6 | 318.3 | 308.4 | 293.1 | 290.7 | 285.9 | 292.8 | 285.9 | 285.6 | 295.5 | 334.8 | 341.4 | 339 | 345.6 | 349.2 | 350.1 | 328.2 | 327 | 7600.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 44.7 | 44.7 | 44.4 | 44.1 | 44.1 | 42.9 | 44.4 | 43.2 | 26.1 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 20.4 | 23.4 | 43.5 | 45 | 45 | 44.1 | 46.2 | 46.2 | 43.2 | 44.7 | 890.1
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18
|  | tgφ |  | 0.13645 | 0.14083 | 0.14397 | 0.1404 | 0.13894 | 0.13415 | 0.13678 | 0.13572 | 0.08463 | 0.075742 | 0.076367 | 0.0766 | 0.074795 | 0.075551 | 0.071429 | 0.079188 | 0.12993 | 0.13181 | 0.13274 | 0.1276 | 0.1323 | 0.13196 | 0.13163 | 0.1367
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | счетчик | 201.8 | 178.2 | 168.2 | 159.6 | 157 | 168.8 | 236 | 261 | 263.6 | 281.6 | 290.4 | 293.2 | 297.6 | 307 | 317 | 333.8 | 348 | 373.2 | 402.6 | 429.2 | 405.6 | 379.4 | 303.8 | 237 | 6793.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 26 | 25.4 | 24 | 26.2 | 24.2 | 23.2 | 21.2 | 24 | 25.6 | 23 | 22.4 | 25.6 | 30 | 32.4 | 25.4 | 27 | 27.2 | 28.2 | 31 | 32.2 | 30.2 | 27.6 | 21.4 | 21.6 | 625
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 13 | 11
|  | tgφ |  | 0.12884 | 0.14254 | 0.14269 | 0.16416 | 0.15414 | 0.13744 | 0.089831 | 0.091954 | 0.097117 | 0.081676 | 0.077135 | 0.087312 | 0.10081 | 0.10554 | 0.080126 | 0.080887 | 0.078161 | 0.075563 | 0.077 | 0.075023 | 0.074458 | 0.072746 | 0.070441 | 0.091139
яч.18д | КТП-13, КТП-14 | P, кВт | счетчик | 257.8 | 244.8 | 247.4 | 243 | 232.6 | 228.2 | 243.4 | 243.6 | 201.2 | 203.8 | 201.8 | 182.8 | 205.4 | 212.4 | 211 | 215.8 | 236.2 | 242 | 255 | 228.2 | 216 | 242.6 | 246.4 | 250.4 | 5491.8
|  | Q, кВАр | счетчик | 12.8 | 11.8 | 12.4 | 12.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 11.6 | 10.4 | 11.2 | 11 | 10 | 11.6 | 10.6 | 11 | 187.8
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14
|  | tgφ |  | 0.049651 | 0.048203 | 0.050121 | 0.050206 | 0.049011 | 0.050833 | 0.047658 | 0.046798 | 0.0099404 | 0.00098135 | 0.0049554 | 0 | 0 | 0.00094162 | 0.0018957 | 0.0064875 | 0.049111 | 0.042975 | 0.043922 | 0.048203 | 0.046296 | 0.047815 | 0.043019 | 0.04393
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 6.636 | 5.1 | 6.06 | 5.036 | 5.946 | 5.094 | 5.08 | 5.032 | 5.032 | 5.222 | 5.75 | 5.12 | 5.118 | 6.308 | 6.712 | 7.046 | 5.29 | 6.742 | 7.132 | 6.926 | 6.626 | 6.774 | 7.124 | 7.106 | 144.012
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 5.412 | 5.312 | 4.366 | 5.244 | 3.894 | 4.042 | 3.928 | 4.094 | 3.86 | 4.252 | 4.368 | 4.526 | 4.796 | 5.89 | 5.434 | 6.336 | 5.244 | 6.256 | 6.132 | 6.328 | 6.816 | 6.164 | 6.288 | 7.408 | 126.39
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5088.8 | 4685.9 | 4405.6 | 4283.4 | 4210.1 | 4671.6 | 5710.3 | 6188.6 | 6419.7 | 6840.4 | 6837.4 | 6586.6 | 6790.2 | 6791.1 | 6949.7 | 7533.7 | 7914.5 | 8064.8 | 8317.4 | 8360.6 | 8084.7 | 7628.2 | 6602.6 | 5781.9 | 153987
|  | Q, кВАр |  | 1715.9 | 1663.6 | 1641.7 | 1632.2 | 1614.6 | 1645.4 | 1730.7 | 1932.4 | 1823.8 | 1835.2 | 1818.8 | 1776.4 | 1829.7 | 1828.1 | 1785.8 | 1950.3 | 2194.9 | 2200.2 | 2192.7 | 2142 | 2054.2 | 1987.4 | 1834.6 | 1786.6 | 44617.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.031432 | 0.040531 | 0.031768 | 0.042005 | 0.045109 | 0.038516 | 0.029762 | 0.035537 | 0.04204 | 0.02923 | 0.029242 | 0.039459 | 0.017669 | 0.030913 | 0.018702 | 0.014599 | 0.0088437 | 0.019835 | 0.019233 | 0.019134 | 0.011131 | 0.026212 | 0.04239 | 0.057042 | 0.5198
|  | Q, % |  | 0.76914 | 0.79905 | 0.82759 | 0.86249 | 0.84746 | 0.81977 | 0.73985 | 0.65803 | 0.63201 | 0.59582 | 0.6446 | 0.61542 | 0.63539 | 0.65754 | 0.7227 | 0.65709 | 0.5933 | 0.65023 | 0.66594 | 0.75063 | 0.79204 | 0.82834 | 0.78953 | 0.87661 | 0.72227
Баланс мощности по ПС |  | P, кВт |  | 5090.4 | 4687.8 | 4407 | 4285.2 | 4212 | 4673.4 | 5712 | 6190.8 | 6422.4 | 6842.4 | 6839.4 | 6589.2 | 6791.4 | 6793.2 | 6951 | 7534.8 | 7915.2 | 8066.4 | 8319 | 8362.2 | 8085.6 | 7630.2 | 6605.4 | 5785.2
|  | Q, кВАр |  | 1729.2 | 1677 | 1655.4 | 1646.4 | 1628.4 | 1659 | 1743.6 | 1945.2 | 1835.4 | 1846.2 | 1830.6 | 1787.4 | 1841.4 | 1840.2 | 1798.8 | 1963.2 | 2208 | 2214.6 | 2207.4 | 2158.2 | 2070.6 | 2004 | 1849.2 | 1802.4

## Лист1
61.1958 | 20.5744
953.9198 | 320.7144