## Прил.4(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 21 декабря 2016 г
18-00 часов
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 106 |  | 1962 | 115 |  | 6.2 | 21.04 | 52.6
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 49 |  | 900 | 115 |  | 6.4 | 9.96 | 24.9
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 94 |  | 890 | 115 |  | 6.2 | 9.55 | 23.88
[9 empty] | 831 |  |  | 6.3 | 9.06 | 22.65
2 | ПС 110 кВ Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 503 |  |  | 6.3 | 5.48 | 21.92
[6 empty] | 1150 |  |  | 416.73 |  |  | 6.4 | 4.61 | 18.44
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 346 |  |  | 6.4 | 3.83 | 19.15
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 630 |  |  | 6.1 | 6.65 | 10.56
[6 empty] | 2887 |  |  | 457 |  |  | 6.2 | 4.9 | 7.78
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 191.7 |  |  | 10.1 | 3.35 | 20.94
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 203.8 |  |  | 10.3 | 3.63 | 22.69
|  |  |  | - | - | 1466
3 | ПС 110 кВ Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 259.24 |  |  | 6.1 | 2.74 | 27.4
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 121 |  |  | 6.1 | 1.28 | 12.8
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | резерв
4 | ПС 110 кВ Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 75 |  | 1387.9 | 116 |  | 6.18 | 14.84 | 37.1
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 33 |  | 620.2 | 116 |  | 6.24 | 6.7 | 16.75
5 | ПС 110 кВ Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 55 |  |  | 10.3 | 0.98 | 15.56
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 105 |  |  | 10.3 | 1.87 | 29.68
6 | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 455 |  |  | 10.2 | 8.03 | 50.19
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 278 |  |  | 10.1 | 4.86 | 30.38
7 | ПС 110 кВ Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 55.66 | 128.63 | 158.7 | 114.41 | 36.68 | 10.4 | 11.02 | 73.47
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 20.3 | 34.43 | 102.2 | 114.44 | 36.65 | 10.38 | 4.02 | 25.13
8 | ПС 110 кВ Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 279 |  |  | 10.1 | 4.87 | 30.44
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 257 |  |  | 10.1 | 4.49 | 28.06
9 | ПС 110 кВ Рогавка | ГТ-1 | 3*6.667 | 105на1ф | - | 173на1ф | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 21.3 | 43.2 | 144 | 111.5 | 35 | 6 | 4.11 | 20.55
|  | Т-3 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-4 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
10 | ПС 110 кВ Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 71 |  |  | 10.1 | 1.24 | 19.68
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0.32 | 5.08
11 | ПС 110 кВ Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 74 |  |  | 10.45 | 1.34 | 53.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 37 |  |  | 10.5 | 0.67 | 26.8
12 | ПС 110 кВ Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 30 |  |  | 10.18 | 0.53 | 21.2
13 | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 18.7 |  | 202 | 114 |  | 10.3 | 3.6 | 22.5
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 17.8 |  | 202 | 114 |  | 10.3 | 3.6 | 22.5
14 | ПС 110 кВ Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 211 |  |  | 10.4 | 3.8 | 38
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 203 |  |  | 10.4 | 3.65 | 36.5
15 | ПС 110 кВ Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 315 |  |  | 10.4 | 5.67 | 22.68
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 254.84 |  |  | 10.4 | 4.59 | 18.36
16 | ПС 110 кВ Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 7.3 | 0 | 80 | 112.2 | 36.6 | 10.3 | 1.43 | 22.7
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 15.2 | 23 | 84 | 112.7 | 36.6 | 10.4 | 2.97 | 47.14
17 | ПС 110 кВ Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 69.5 |  |  | 10.4 | 1.25 | 50
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0.11 | 4.4
18 | ПС 110 кВ Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 26 | 135 |  | 34 | 10.2 | 3.91 | 24.44
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 177 |  | 34 | 10.2 | 3.12 | 31.2
19 | ПС 110 кВ Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 115 | 37 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 51 | 16.8 | 515.1 | 115 | 37 | 10.2 | 10.16 | 63.5
20 | ПС 110 кВ Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.2 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0.14 | 5.6
21 | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 45 |  |  | 10.3 | 0.8 | 12.7
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 348 |  |  | 10.2 | 6.14 | 61.4
22 | ПС 110 кВ Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 100 |  |  | 10.3 | 1.78 | 28.25
23 | ПС 110 кВ Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 19.8 |  | 214 | 110 |  | 10.2 | 3.78 | 23.63
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 13.35 |  | 143.5 | 112 |  | 10.4 | 2.58 | 16.13
24 | ПС 110 кВ Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 72 |  |  | 10.2 | 1.27 | 20.16
25 | ПС 110 кВ Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 19 |  |  | 9.89 | 0.33 | 5.24
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 82 |  |  | 9.9 | 1.4 | 22.22
26 | ПС 110 кВ ДСП | Т-1 | 25 | 131.2 |  | 1443 |  |  | 180.48 |  |  | 10.1 | 3.15 | 12.6
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 1313 |  |  | 311.48 |  |  | 10.1 | 5.44 | 21.76
27 | ПС 110 кВ Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 77 |  |  | 10.5 | 1.4 | 56
28 | ПС 35 кВ ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 226.15 |  |  | 6.1 | 2.39 | 37.94
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 201 |  |  | 6.1 | 2.12 | 33.65
29 | ПС 35 кВ Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.5 |  |  | 10.2 | 0.13 | 5.2
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0.19 | 11.88
30 | ПС 35 кВ Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 59.5 |  |  | 10.2 | 1.05 | 65.63
31 | ПС 35 кВ Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.18 | 7.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0.19 | 7.6
32 | ПС 35 кВ Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 330 |  |  | 10.6 | 6.05 | 60.5
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
33 | ПС 35 кВ Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0.35 | 21.88
34 | ПС 35 кВ Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 119 |  |  | 10.2 | 2.1 | 52.5
35 | ПС 35 кВ Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 26 |  |  | 10.2 | 0.46 | 25.56
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 24 |  |  | 10.2 | 0.42 | 23.33
36 | ПС 35 кВ Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 24 |  |  | 6.2 | 0.26 | 6.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 68.5 |  |  | 6.2 | 0.73 | 18.25
37 | ПС 35 кВ Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 37 |  |  | 6.2 | 0.4 | 22.22
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
38 | ПС 35 кВ Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 2 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 35 |  |  | 10.2 | 0.62 | 24.8
39 | ПС 35 кВ Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10.2 | 0.18 | 7.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 4.4
40 | ПС 35 кВ Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 23 |  |  | 10.2 | 0.41 | 25.63
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 5.63
41 | ПС 35 кВ Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0.18 | 4.5
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 8.1 |  |  | 10.4 | 0.15 | 3.75
42 | ПС 35 кВ Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0.22 | 8.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.8 |  |  | 10.4 | 0.23 | 9.2
43 | ПС 35 кВ Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 9.7 |  |  | 10.4 | 0.17 | 4.25
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0.22 | 5.5
44 | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 53.2 |  |  | 10.3 | 0.95 | 2.38
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 252 |  |  | 10.3 | 4.49 | 11.23
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 28.9 | 88.08 | 0 | 115 | 37.5 | 6.3 | 5.71 | 22.84
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 23 | 70.47 | 0 | 114 | 37.5 | 6.3 | 4.57 | 18.28
2 | ПС 110 кВ Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 40 | 27 | 346 | 113.8 | 35.9 | 10.5 | 7.96 | 31.84
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 41 | 25 | 365 | 113.3 | 36.5 | 10.3 | 8.08 | 32.32
3 | ПС 110 кВ Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 15.8 | 20.2 | 105 | 115 | 36 | 10 | 3.07 | 48.73
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1.6 | 0 | 22.8 | 115 | 36 | 10 | 0.39 | 2.44
4 | ПС 110 кВ Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 7 | 4.6 | 62 | 114 | 35.4 | 10.2 | 1.38 | 21.9
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3 |  | 36.5 | 114 |  | 10.3 | 0.65 | 10.32
5 | ПС 110 кВ Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 63.5 |  |  | 10.4 | 1.14 | 45.6
6 | ПС 110 кВ Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 6.8 | 215 |  | 36.2 | 10.9 | 4.48 | 28
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 22 | 130 |  | 36.8 | 10.6 | 3.78 | 23.63
7 | ПС 110 кВ Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 5.5 |  |  | 10.4 | 0.1 | 4
8 | ПС 110 кВ Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.39 |  | 4 | 116 |  | 10.5 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.25 |  | 3 | 116 |  | 10.5 | 0.05 | 2
9 | ПС 110 кВ Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 45.5 |  |  | 10.2 | 0.8 | 32
10 | ПС 110 кВ Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 49.43 | 10.5 | 497 | 113 | 35 | 10.5 | 9.66 | 38.64
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 44.38 | 11.15 | 440.4 | 113 | 35 | 10.5 | 8.67 | 34.68
11 | ПС 110 кВ Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 1.2 |  | 13.8 | 115 |  | 10 | 0.24 | 9.6
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 1.1 |  | 12.6 | 115 |  | 10 | 0.22 | 3.49
12 | ПС 110 кВ Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 19.5 |  |  | 10.1 | 0.34 | 13.6
13 | ПС 110 кВ Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 5.1 |  | 56 | 113 |  | 10.2 | 0.99 | 15.71
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 2.5 |  | 28 | 113 |  | 10.2 | 0.49 | 19.6
14 | ПС 110 кВ Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 1 | 100 |  | 36 | 6.4 | 1.17 | 11.7
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 1 | 101 |  | 36 | 6.4 | 1.18 | 11.8
16 | ПС 110 кВ Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 6.4 | 2 | 67 | 115 | 35 | 10.3 | 1.31 | 20.79
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10.3 | 0 | 0 | резерв
17 | ПС 110 кВ Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 17.5 |  | 196 | 113 |  | 10.1 | 3.42 | 54.29
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 17.5 |  | 196 | 114 |  | 10.1 | 3.42 | 54.29
18 | ПС 110 кВ Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 2.85 |  | 31.9 | 117.48 |  | 10.5 | 0.58 | 23.2
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 2.77 |  | 31.5 | 117.26 |  | 10.3 | 0.56 | 22.4
19 | ПС 110 кВ Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 44 |  | 501.8 | 118.9 |  | 10.4 | 9.03 | 36.12
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 44 |  | 501.8 | 118.9 |  | 10.4 | 9.03 | 36.12
20 | ПС 110 кВ ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.3 |  | 3.2 | 118.5 |  | 10.25 | 0.06 | 0.95
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.2 |  | 3.2 | 118.5 |  | 10.25 | 0.06 | 0.95
21 | ПС 110 кВ Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.75 |  | 50.8 | 111 |  | 10.4 | 0.91 | 14.44
22 | ПС 110 кВ Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 13 | 0 | 152 | 118 | 35 | 10.4 | 2.73 | 27.3
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 17.9 | 7.5 | 178 | 118 | 35 | 10.4 | 3.66 | 36.6
23 | ПС 110 кВ Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 241 |  |  | 10.7 | 4.46 | 44.6
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | ПС 110 кВ Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 815 |  |  | 6.3 | 8.88 | 59.2
25 | ПС 35 кВ Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0.49 | 12.25
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.3 | 0.21 | 8.4
26 | ПС 35 кВ Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 26 |  |  | 10.2 | 0.46 | 11.5
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 29 |  |  | 10.4 | 0.52 | 20.8
27 | ПС 35 кВ Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0.2 | 12.5
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 11.5 |  |  | 11 | 0.22 | 13.75
28 | ПС 35 кВ Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 38 |  |  | 10.5 | 0.69 | 27.6
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
29 | ПС 35 кВ Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 33.5 |  |  | 10.1 | 0.59 | 36.88
30 | ПС 35 кВ Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 26 |  |  | 6.4 | 0.29 | 18.13
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0.26 | 10.4
31 | ПС 35 кВ Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 15 |  |  | 10.1 | 0.26 | 16.25
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 5 |  |  | 10.7 | 0.09 | 5.63
32 | ПС 35 кВ Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0.36 | 14.4
33 | ПС 35 кВ Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 27 |  |  | 10.2 | 0.48 | 19.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.2 |  |  | 10.1 | 0.07 | 2.8
34 | ПС 35 кВ ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 1.8 |  |  | 10.4 | 0.03 | 0.48
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 165.3 |  |  | 10.3 | 2.95 | 46.83
35 | ПС 35 кВ Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 32 |  |  | 10.2 | 0.56 | 22.4
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
36 | ПС 35 кВ Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 40 |  |  | 6.3 | 0.44 | 22
37 | ПС 6 кВ Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | откл.
38 | ПС 10 кВ Угловка | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 60 |  |  | 10.2 | 1.06 | 42.4
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 29.38 | 21.25 | 258.67 | 115 | 34.5 | 10.2 | 5.83 | 23.32
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 44.26 | 37.91 | 365.93 | 115 | 34.5 | 10.2 | 8.72 | 34.88
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 3.64 | 19.22 |  | 35.6 | 10.4 | 0.57 | 3.56
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 53 |  | 35.6 | 10.4 | 0.95 | 9.5
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 3.45 | 9.7 | 5.2 | 115 | 35.5 | 10.3 | 0.69 | 6.9
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.1 | 12.99 | 1.91 | 115 | 35.5 | 10.3 | 0.83 | 8.3
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.5 |  | 62.2 | 116.4 |  | 10.3 | 1.11 | 17.62
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 5.25 |  | 58.6 | 116.4 |  | 10.3 | 1.04 | 16.51
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 33.5 |  |  | 10.4 | 0.6 | 24
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 35.5 |  |  | 10.4 | 0.64 | 25.6
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0.28 | 11.2
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 10.42 |  |  | 10.2 | 0.18 | 0.72
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 20.65 |  |  | 10.2 | 0.36 | 0.9
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 11.75 | 19.65 | 64.79 | 116.4 | 35.9 | 10.4 | 2.39 | 23.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 9.79 | 4.49 | 93.56 | 116.4 | 35.9 | 10.4 | 1.96 | 19.6
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 7 |  |  | 10.4 | 0.13 | 2.06
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 4.5 |  |  | 10.4 | 0.08 | 8
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.23 |  |  | 10.4 | 0.18 | 11.25
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | откл. по норм. сх.
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 31.54 |  |  | 10.4 | 0.57 | 57
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 1.47 |  |  | 10.4 | 0.03 | 3
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 8.98 |  |  | 10.4 | 0.16 | 16
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.34 |  |  | 10.4 | 0.08 | 3.2
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.7 |  |  | 10.4 | 0.14 | 5.6
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 20.69 |  |  | 10.3 | 0.37 | 14.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 51.92 |  |  | 10.3 | 0.93 | 37.2
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 23.43 |  |  | 10.1 | 0.41 | 16.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.05 |  |  | 10.1 | 0.44 | 17.6
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 35.16 |  |  | 6.2 | 0.38 | 9.5
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 6.93 |  |  | 10.2 | 0.12 | 12
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 18.8 |  |  | 10.2 | 0.33 | 33
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 33.61 |  |  | 10.3 | 0.6 | 15
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 30.39 |  |  | 10.2 | 0.54 | 13.5
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 14.65 |  |  | 10.3 | 0.26 | 16.25
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 13.67 |  |  | 10.3 | 0.24 | 15
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 1.52 |  |  | 6.2 | 0.02 | 2
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 58.19 |  |  | 6.2 | 0.62 | 38.75
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 11.49 |  |  | 10.3 | 0.2 | 11.11
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 22.97 |  |  | 10.4 | 0.41 | 41
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 21.64 |  |  | 6.3 | 0.24 | 6
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 19.65 |  |  | 10.4 | 0.35 | 35
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.65 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.94 |  |  | 10.4 | 0.07 | 4.38
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 25.08 |  |  | 10.3 | 0.45 | 28.13
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 28.63 |  |  | 10.3 | 0.51 | 31.88
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 3.39 |  |  | 10.3 | 0.06 | 2.4
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 145.9 |  |  | 10 | 2.52 | 40
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 108.11 |  |  | 10 | 1.87 | 29.68
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 19.35 | 18.8 | 145 | 115.1 | 35.6 | 10.4 | 3.77 | 37.7
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 26.7 | 20.14 | 230 | 115.1 | 35.6 | 10.4 | 5.38 | 53.8
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 37.91 |  |  | 10.4 | 0.68 | 10.79
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 34.69 |  |  | 10.4 | 0.62 | 24.8
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 16 |  |  | 10.4 | 0.29 | 29
30 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 46.33 |  |  | 10.4 | 0.83 | 51.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.03 |  |  | 10.4 | 0.2 | 12.5
31 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 10.73 |  | 119.9 | 115.1 |  | 10.3 | 2.14 | 21.4
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.41 |  | 94.01 | 115.1 |  | 10.3 | 1.68 | 16.8
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 19 | 9.5 | 182 | 116 | 35 | 10.5 | 3.81 | 15.24
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 23 | 0 | 255 | 116 | 35 | 10.5 | 4.62 | 18.48
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 65.2 |  |  | 10.3 | 1.16 | 7.25
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 82.4 |  |  | 10.3 | 1.47 | 9.19
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 41.2 |  |  | 10.3 | 0.73 | 29.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 55.6 |  |  | 10.3 | 0.99 | 39.6
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 22.5 |  |  | 10.4 | 0.4 | 16
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 20.8 |  |  | 10.4 | 0.37 | 14.8
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 34.9 |  |  | 10.3 | 0.62 | 9.84
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 6.19
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 13.2 |  | 185 | 118 |  | 6.2 | 2.69 | 16.81
[6 empty] | 1467 |  |  | 41 |  |  | 10.3
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 25 |  | 253 | 118 |  | 6.2 | 5.1 | 31.88
[6 empty] | 1467 |  |  | 136 |  |  | 10.3
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.8 | 3.8 | 38.4 | 112 | 36 | 10.3 | 0.92 | 14.6
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.8 | 3.9 | 38.5 | 112 | 36 | 10.3 | 0.93 | 14.76
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 15 | 28 | 66 | 112 | 36 | 10.4 | 2.93 | 29.3
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 6.1 | 2.8 | 62 | 112 | 36 | 10.4 | 1.29 | 12.9
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.1 |  |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.4 |  |  | 10.4 | 0.04 | 1.6
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 3.01 |  |  | 10.4 | 0.05 | 2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8.8 |  |  | 10.4 | 0.16 | 6.4
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 94.6 |  | 36 | 10.2 | 1.67 | 41.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 78.5 |  | 36 | 10.2 | 1.39 | 34.75
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 10.1 |  |  | 10.4 | 0.18 | 10
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 16 |  |  | 10.4 | 0.29 | 29
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0.75 |  |  | 10.4 | 0.01 | 0.63
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19.4 |  |  | 10.3 | 0.35 | 21.88
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 21.2 |  |  | 10.3 | 0.38 | 15.2
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 21 |  |  | 10.3 | 0.37 | 23.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0.16 | 6.4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 54.9 |  |  | 10.4 | 0.99 | 39.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5.4 |  |  | 10.4 | 0.1 | 4
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 32.4 |  |  | 10.4 | 0.58 | 36.25
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 5.8 |  |  | 10.2 | 0.1 | 10
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5.5 |  |  | 10.4 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7.2 |  |  | 10.3 | 0.13 | 8.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 7.4 |  |  | 10.3 | 0.13 | 5.2
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв