## ГВО по Нов.обл
Приложение 6
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 21 декабря 2016 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО от потребления
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 524.14 | 0-5 | 22.055 | 27.558 | 36.702 | 36.702 | 36.702 | 36.702 | 36.702 | 36.702 | 36.702 | 36.702 | 35.01%
|  | 0-20 | 22.055 | 27.558 | 36.702 | 50.036 | 63.157 | 63.157 | 63.157 | 63.157 | 63.157 | 63.157 | 60.25%
|  | Итого: | 22.055 | 27.558 | 36.702 | 50.036 | 63.157 | 76.845 | 98.395 | 106.831 | 110.431 | 112.774 | 21.52%
в т.ч.Новгородский узел | 333.83 | 0-5 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 22.055
|  | 0-20 | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 35.389 | 35.389 | 35.389 | 35.389 | 35.389 | 35.389 | 35.389
|  | Итого: | 22.055 | 22.055 | 22.055 | 35.389 | 35.389 | 49.077 | 70.627 | 70.627 | 70.627 | 70.627
2 | 535.72 | 0-5 | 24.047 | 29.015 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 35.04%
|  | 0-20 | 24.047 | 29.015 | 37.54 | 50.769 | 65.188 | 65.188 | 65.188 | 65.188 | 65.188 | 65.188 | 60.84%
|  | Итого: | 24.047 | 29.015 | 37.54 | 50.769 | 65.188 | 79.681 | 101.341 | 108.465 | 112.165 | 114.433 | 21.36%
в т.ч.Новгородский узел | 338.71 | 0-5 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 24.047
|  | 0-20 | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 37.276 | 37.276 | 37.276 | 37.276 | 37.276 | 37.276 | 37.276
|  | Итого: | 24.047 | 24.047 | 24.047 | 37.276 | 37.276 | 51.769 | 73.429 | 73.429 | 73.429 | 73.429
3 | 526.77 | 0-5 | 23.144 | 28.082 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 36.835 | 34.96%
|  | 0-20 | 23.144 | 28.082 | 36.835 | 50.156 | 63.343 | 63.343 | 63.343 | 63.343 | 63.343 | 63.343 | 60.12%
|  | Итого: | 23.144 | 28.082 | 36.835 | 50.156 | 63.343 | 77.132 | 98.742 | 105.819 | 109.469 | 111.193 | 21.11%
в т.ч.Новгородский узел | 327.25 | 0-5 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 23.251
|  | 0-20 | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386 | 36.386
|  | Итого: | 23.251 | 23.251 | 23.251 | 36.386 | 36.386 | 50.036 | 71.646 | 71.646 | 71.646 | 71.646
4 | 519.94 | 0-5 | 22.202 | 27.488 | 36.356 | 36.356 | 36.356 | 36.356 | 36.356 | 36.356 | 36.356 | 36.356 | 34.96%
|  | 0-20 | 22.202 | 27.488 | 36.356 | 49.112 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 62.369 | 59.98%
|  | Итого: | 22.202 | 27.488 | 36.356 | 49.112 | 62.369 | 76.417 | 98.057 | 105.082 | 108.682 | 111.145 | 21.38%
в т.ч.Новгородский узел | 326.05 | 0-5 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 22.202
|  | 0-20 | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 34.958 | 34.958 | 34.958 | 34.958 | 34.958 | 34.958 | 34.958
|  | Итого: | 22.202 | 22.202 | 22.202 | 34.958 | 34.958 | 49.006 | 70.646 | 70.646 | 70.646 | 70.646
5 | 535.57 | 0-5 | 23.825 | 29.214 | 37.487 | 37.487 | 37.487 | 37.487 | 37.487 | 37.487 | 37.487 | 37.487 | 35%
|  | 0-20 | 23.825 | 29.214 | 37.487 | 50.259 | 64.314 | 64.314 | 64.314 | 64.314 | 64.314 | 64.314 | 60.04%
|  | Итого: | 23.825 | 29.214 | 37.487 | 50.259 | 64.314 | 79.841 | 101.431 | 108.376 | 112.076 | 114.122 | 21.31%
в т.ч.Новгородский узел | 332.38 | 0-5 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 23.825
|  | 0-20 | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 36.597 | 36.597 | 36.597 | 36.597 | 36.597 | 36.597 | 36.597
|  | Итого: | 23.825 | 23.825 | 23.825 | 36.597 | 36.597 | 52.124 | 73.714 | 73.714 | 73.714 | 73.714
6 | 537.14 | 0-5 | 23.966 | 29.013 | 37.573 | 37.573 | 37.573 | 37.573 | 37.573 | 37.573 | 37.573 | 37.573 | 34.98%
|  | 0-20 | 23.966 | 29.013 | 37.573 | 50.448 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | 59.97%
|  | Итого: | 23.966 | 29.013 | 37.573 | 50.448 | 64.42 | 80.026 | 101.666 | 108.766 | 112.466 | 114.276 | 21.27%
в т.ч.Новгородский узел | 337.08 | 0-5 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 23.966
|  | 0-20 | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 36.841 | 36.841 | 36.841 | 36.841 | 36.841 | 36.841 | 36.841
|  | Итого: | 23.966 | 23.966 | 23.966 | 36.841 | 36.841 | 52.447 | 74.087 | 74.087 | 74.087 | 74.087
7 | 579.2 | 0-5 | 25.169 | 31.496 | 40.539 | 40.539 | 40.539 | 40.539 | 40.539 | 40.539 | 40.539 | 40.539 | 35%
|  | 0-20 | 25.169 | 31.496 | 40.539 | 54.038 | 69.503 | 69.503 | 69.503 | 69.503 | 69.503 | 69.503 | 60%
|  | Итого: | 25.169 | 31.496 | 40.539 | 54.038 | 69.503 | 86.037 | 107.647 | 115.269 | 119.269 | 121.182 | 20.92%
в т.ч.Новгородский узел | 359.88 | 0-5 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169
|  | 0-20 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 38.668 | 38.668 | 38.668 | 38.668 | 38.668 | 38.668 | 38.668
|  | Итого: | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 38.668 | 38.668 | 54.802 | 76.412 | 76.412 | 76.412 | 76.412
8 | 615.09 | 0-5 | 26.334 | 33.758 | 43.077 | 43.077 | 43.077 | 43.077 | 43.077 | 43.077 | 43.077 | 43.077 | 35.02%
|  | 0-20 | 26.334 | 33.758 | 43.077 | 57.726 | 73.785 | 73.785 | 73.785 | 73.785 | 73.785 | 73.785 | 59.98%
|  | Итого: | 26.334 | 33.758 | 43.077 | 57.726 | 73.785 | 90.852 | 112.432 | 120.343 | 124.593 | 126.757 | 20.61%
в т.ч.Новгородский узел | 383.78 | 0-5 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 26.334
|  | 0-20 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 40.983 | 40.983 | 40.983 | 40.983 | 40.983 | 40.983 | 40.983
|  | Итого: | 26.334 | 26.334 | 26.334 | 40.983 | 40.983 | 58.05 | 79.63 | 79.63 | 79.63 | 79.63
9 | 626.25 | 0-5 | 26.008 | 34.542 | 43.789 | 43.789 | 43.789 | 43.789 | 43.789 | 43.789 | 43.789 | 43.789 | 34.96%
|  | 0-20 | 26.008 | 34.542 | 43.789 | 58.85 | 76.309 | 76.309 | 76.309 | 76.309 | 76.309 | 76.309 | 60.93%
|  | Итого: | 26.008 | 34.542 | 43.789 | 58.85 | 76.309 | 93.025 | 114.595 | 122.875 | 127.225 | 129.491 | 20.68%
в т.ч.Новгородский узел | 396.14 | 0-5 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 26.222
|  | 0-20 | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29 | 41.29
|  | Итого: | 26.222 | 26.222 | 26.222 | 41.29 | 41.29 | 58.027 | 79.597 | 79.597 | 79.597 | 79.597
10 | 621.85 | 0-5 | 26.421 | 34.823 | 43.535 | 43.535 | 43.535 | 43.535 | 43.535 | 43.535 | 43.535 | 43.535 | 35%
|  | 0-20 | 26.421 | 34.823 | 43.535 | 58.916 | 74.925 | 74.925 | 74.925 | 74.925 | 74.925 | 74.925 | 60.24%
|  | Итого: | 26.421 | 34.823 | 43.535 | 58.916 | 74.925 | 91.721 | 113.301 | 121.573 | 125.873 | 127.77 | 20.55%
в т.ч.Новгородский узел | 395.28 | 0-5 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 26.421
|  | 0-20 | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802 | 41.802
|  | Итого: | 26.421 | 26.421 | 26.421 | 41.802 | 41.802 | 58.598 | 80.178 | 80.178 | 80.178 | 80.178
11 | 604.1 | 0-5 | 24.24 | 32.165 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 42.284 | 35%
|  | 0-20 | 24.24 | 32.165 | 42.284 | 57.56 | 72.635 | 72.635 | 72.635 | 72.635 | 72.635 | 72.635 | 60.12%
|  | Итого: | 24.24 | 32.165 | 42.284 | 57.56 | 72.635 | 90.356 | 111.871 | 119.952 | 124.152 | 126.673 | 20.97%
в т.ч.Новгородский узел | 385.15 | 0-5 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24
|  | 0-20 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 39.516 | 39.516 | 39.516 | 39.516 | 39.516 | 39.516 | 39.516
|  | Итого: | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 39.516 | 39.516 | 57.237 | 78.752 | 78.752 | 78.752 | 78.752
12 | 589.14 | 0-5 | 24.275 | 31.675 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 41.256 | 35.01%
|  | 0-20 | 24.275 | 31.675 | 41.256 | 56.904 | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 60.12%
|  | Итого: | 24.275 | 31.675 | 41.256 | 56.904 | 70.833 | 89.199 | 110.714 | 118.868 | 122.918 | 125.949 | 21.38%
в т.ч.Новгородский узел | 376.89 | 0-5 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 24.275
|  | 0-20 | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923 | 39.923
|  | Итого: | 24.275 | 24.275 | 24.275 | 39.923 | 39.923 | 58.289 | 79.804 | 79.804 | 79.804 | 79.804
13 | 586.54 | 0-5 | 24.026 | 31.126 | 41.014 | 41.014 | 41.014 | 41.014 | 41.014 | 41.014 | 41.014 | 41.014 | 34.96%
|  | 0-20 | 24.026 | 31.126 | 41.014 | 55.928 | 71.336 | 71.336 | 71.336 | 71.336 | 71.336 | 71.336 | 60.81%
|  | Итого: | 24.026 | 31.126 | 41.014 | 55.928 | 71.336 | 87.231 | 108.901 | 116.73 | 120.78 | 122.443 | 20.88%
в т.ч.Новгородский узел | 380.53 | 0-5 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026
|  | 0-20 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94
|  | Итого: | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 38.94 | 38.94 | 54.835 | 76.505 | 76.505 | 76.505 | 76.505
14 | 596.73 | 0-5 | 23.885 | 31.565 | 41.744 | 41.744 | 41.744 | 41.744 | 41.744 | 41.744 | 41.744 | 41.744 | 34.98%
|  | 0-20 | 23.885 | 31.565 | 41.744 | 56.146 | 71.979 | 71.979 | 71.979 | 71.979 | 71.979 | 71.979 | 60.31%
|  | Итого: | 23.885 | 31.565 | 41.744 | 56.146 | 71.979 | 88.454 | 109.999 | 118.004 | 122.154 | 123.637 | 20.72%
в т.ч.Новгородский узел | 381.56 | 0-5 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 23.885
|  | 0-20 | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 38.287 | 38.287 | 38.287 | 38.287 | 38.287 | 38.287 | 38.287
|  | Итого: | 23.885 | 23.885 | 23.885 | 38.287 | 38.287 | 54.762 | 76.307 | 76.307 | 76.307 | 76.307
15 | 597.09 | 0-5 | 24.762 | 32.457 | 41.807 | 41.807 | 41.807 | 41.807 | 41.807 | 41.807 | 41.807 | 41.807 | 35.01%
|  | 0-20 | 24.762 | 32.457 | 41.807 | 56.238 | 72.133 | 72.133 | 72.133 | 72.133 | 72.133 | 72.133 | 60.4%
|  | Итого: | 24.762 | 32.457 | 41.807 | 56.238 | 72.133 | 91.632 | 113.232 | 121.228 | 125.378 | 127.8 | 21.4%
в т.ч.Новгородский узел | 386.23 | 0-5 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 24.762
|  | 0-20 | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 39.193 | 39.193 | 39.193 | 39.193 | 39.193 | 39.193 | 39.193
|  | Итого: | 24.762 | 24.762 | 24.762 | 39.193 | 39.193 | 58.692 | 80.292 | 80.292 | 80.292 | 80.292
16 | 611.8 | 0-5 | 26.16 | 33.545 | 42.906 | 42.906 | 42.906 | 42.906 | 42.906 | 42.906 | 42.906 | 42.906 | 35.07%
|  | 0-20 | 26.16 | 33.545 | 42.906 | 57.465 | 73.962 | 73.962 | 73.962 | 73.962 | 73.962 | 73.962 | 60.45%
|  | Итого: | 26.16 | 33.545 | 42.906 | 57.465 | 73.962 | 93.32 | 114.955 | 123.036 | 127.286 | 130.006 | 21.25%
в т.ч.Новгородский узел | 385.89 | 0-5 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16
|  | 0-20 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 40.719 | 40.719
|  | Итого: | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 40.719 | 40.719 | 60.077 | 81.712 | 81.712 | 81.712 | 81.712
17 | 624.19 | 0-5 | 25.22 | 33.396 | 43.815 | 43.815 | 43.815 | 43.815 | 43.815 | 43.815 | 43.815 | 43.815 | 35.1%
|  | 0-20 | 25.22 | 33.396 | 43.815 | 58.589 | 75.331 | 75.331 | 75.331 | 75.331 | 75.331 | 75.331 | 60.34%
|  | Итого: | 25.22 | 33.396 | 43.815 | 58.589 | 75.331 | 95.812 | 117.392 | 125.426 | 129.726 | 132.801 | 21.28%
в т.ч.Новгородский узел | 396.45 | 0-5 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22
|  | 0-20 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 39.994 | 39.994 | 39.994 | 39.994 | 39.994 | 39.994 | 39.994
|  | Итого: | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 39.994 | 39.994 | 60.475 | 82.055 | 82.055 | 82.055 | 82.055
18 | 623.1 | 0-5 | 26.164 | 34.377 | 43.884 | 43.884 | 43.884 | 43.884 | 43.884 | 43.884 | 43.884 | 43.884 | 35.21%
|  | 0-20 | 26.164 | 34.377 | 43.884 | 57.871 | 75.492 | 75.492 | 75.492 | 75.492 | 75.492 | 75.492 | 60.58%
|  | Итого: | 26.164 | 34.377 | 43.884 | 57.871 | 75.492 | 92.395 | 114.015 | 122.111 | 126.411 | 128.769 | 20.67%
в т.ч.Новгородский узел | 398.06 | 0-5 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 26.164
|  | 0-20 | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151 | 40.151
|  | Итого: | 26.164 | 26.164 | 26.164 | 40.151 | 40.151 | 57.054 | 78.674 | 78.674 | 78.674 | 78.674
19 | 618.26 | 0-5 | 25.807 | 33.404 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 43.158 | 34.9%
|  | 0-20 | 25.807 | 33.404 | 43.158 | 57.71 | 74.171 | 74.171 | 74.171 | 74.171 | 74.171 | 74.171 | 59.98%
|  | Итого: | 25.807 | 33.404 | 43.158 | 57.71 | 74.171 | 92.901 | 114.521 | 122.61 | 126.91 | 129.644 | 20.97%
в т.ч.Новгородский узел | 398.28 | 0-5 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 25.807
|  | 0-20 | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 40.359 | 40.359 | 40.359 | 40.359 | 40.359 | 40.359 | 40.359
|  | Итого: | 25.807 | 25.807 | 25.807 | 40.359 | 40.359 | 59.089 | 80.709 | 80.709 | 80.709 | 80.709
20 | 628.01 | 0-5 | 26.246 | 34.093 | 44.035 | 44.035 | 44.035 | 44.035 | 44.035 | 44.035 | 44.035 | 44.035 | 35.06%
|  | 0-20 | 26.246 | 34.093 | 44.035 | 58.525 | 75.903 | 75.903 | 75.903 | 75.903 | 75.903 | 75.903 | 60.43%
|  | Итого: | 26.246 | 34.093 | 44.035 | 58.525 | 75.903 | 94.686 | 116.396 | 124.566 | 128.916 | 131.723 | 20.97%
в т.ч.Новгородский узел | 393.97 | 0-5 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 26.246
|  | 0-20 | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 40.736 | 40.736 | 40.736 | 40.736 | 40.736 | 40.736 | 40.736
|  | Итого: | 26.246 | 26.246 | 26.246 | 40.736 | 40.736 | 59.196 | 80.906 | 80.906 | 80.906 | 80.906
21 | 606.92 | 0-5 | 25.845 | 32.359 | 42.442 | 42.442 | 42.442 | 42.442 | 42.442 | 42.442 | 42.442 | 42.442 | 34.97%
|  | 0-20 | 25.845 | 32.359 | 42.442 | 57.147 | 72.898 | 72.898 | 72.898 | 72.898 | 72.898 | 72.898 | 60.06%
|  | Итого: | 25.845 | 32.359 | 42.442 | 57.147 | 72.898 | 93.269 | 114.904 | 122.824 | 127.024 | 130.309 | 21.47%
в т.ч.Новгородский узел | 383.62 | 0-5 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 25.845
|  | 0-20 | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55
|  | Итого: | 25.845 | 25.845 | 25.845 | 40.55 | 40.55 | 60.921 | 82.556 | 82.556 | 82.556 | 82.556
22 | 588.65 | 0-5 | 24.256 | 31.828 | 41.186 | 41.186 | 41.186 | 41.186 | 41.186 | 41.186 | 41.186 | 41.186 | 34.98%
|  | 0-20 | 24.256 | 31.828 | 41.186 | 55.409 | 70.973 | 70.973 | 70.973 | 70.973 | 70.973 | 70.973 | 60.28%
|  | Итого: | 24.256 | 31.828 | 41.186 | 55.409 | 70.973 | 89.521 | 111.096 | 118.892 | 122.942 | 125.859 | 21.38%
в т.ч.Новгородский узел | 367.15 | 0-5 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 24.256
|  | 0-20 | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 38.479 | 38.479 | 38.479 | 38.479 | 38.479 | 38.479 | 38.479
|  | Итого: | 24.256 | 24.256 | 24.256 | 38.479 | 38.479 | 57.027 | 78.602 | 78.602 | 78.602 | 78.602
23 | 559.74 | 0-5 | 23.769 | 30.236 | 39.203 | 39.203 | 39.203 | 39.203 | 39.203 | 39.203 | 39.203 | 39.203 | 35.02%
|  | 0-20 | 23.769 | 30.236 | 39.203 | 52.861 | 67.143 | 67.143 | 67.143 | 67.143 | 67.143 | 67.143 | 59.98%
|  | Итого: | 23.769 | 30.236 | 39.203 | 52.861 | 67.143 | 85.941 | 107.516 | 114.886 | 118.736 | 121.736 | 21.75%
в т.ч.Новгородский узел | 353.14 | 0-5 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769
|  | 0-20 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 37.427 | 37.427 | 37.427 | 37.427 | 37.427 | 37.427 | 37.427
|  | Итого: | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 37.427 | 37.427 | 56.225 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8
24 | 539.13 | 0-5 | 22.984 | 29.178 | 37.877 | 37.877 | 37.877 | 37.877 | 37.877 | 37.877 | 37.877 | 37.877 | 35.13%
|  | 0-20 | 22.984 | 29.178 | 37.877 | 51.386 | 65.479 | 65.479 | 65.479 | 65.479 | 65.479 | 65.479 | 60.73%
|  | Итого: | 22.984 | 29.178 | 37.877 | 51.386 | 65.479 | 84.239 | 105.889 | 113.162 | 116.912 | 121.23 | 22.49%
в т.ч.Новгородский узел | 345.71 | 0-5 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 22.984
|  | 0-20 | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 36.493 | 36.493 | 36.493 | 36.493 | 36.493 | 36.493 | 36.493
|  | Итого: | 22.984 | 22.984 | 22.984 | 36.493 | 36.493 | 55.253 | 76.903 | 76.903 | 76.903 | 76.903