## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 21 декабря 2016 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 12 | 21.6 | 21.2
|  | Q, Мвар | 6.9 | 10.8 | 10.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.8 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 0.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | -11 | 1
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 0 | 1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | -11 | 1
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -7 | -11 | -11
|  | Q, Мвар | -3 | -5 | -5
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -8 | -17 | -15
|  | Q, Мвар | -4 | -7 | -7
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -5 | -13 | -12
|  | Q, Мвар | -2 | -6 | -6
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -14 | -17 | -20
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | 1
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -16 | -19 | -23
|  | Q, Мвар | 0 | -3 | -2
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -7 | -7 | -10
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 1
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -9 | -12 | -14
|  | Q, Мвар | 1 | -2 | -1
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | 0
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -6 | -8 | -8
|  | Q, Мвар | -3 | -3 | -4
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -7 | -10 | -12
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.45 | 115.99 | 114.23
|  | 2 с | 117.45 | 115.99 | 114.23
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.829 | 2.565 | 2.94
|  | Q, Мвар | 0.9145 | 1.2825 | 1.47
| Т-2 | Р, МВт | 1.271 | 1.935 | 1.96
|  | Q, Мвар | 0.6355 | 0.9675 | 0.98
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -4 | -4 | -6
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 1
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 7 | 9 | 10
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.54 | 114.37 | 112.6
|  | 2 с | 116.54 | 114.37 | 112.6
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.756 | 0.868 | 0.99
|  | Q, Мвар | 0.378 | 0.434 | 0.495
| Т-2 | Р, МВт | 0.444 | 0.532 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.222 | 0.266 | 0.255
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 7 | 7 | 10
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 0
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -5 | -6 | -8
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.04 | 115.33 | 113.65
|  | 2 с | 117.04 | 115.33 | 113.65
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.066 | 1.35 | 1.472
|  | Q, Мвар | 0.533 | 0.675 | 0.736
| Т-2 | Р, МВт | 1.534 | 1.35 | 1.728
|  | Q, Мвар | 0.767 | 0.675 | 0.864
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -5 | -8 | -8
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -3
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 8 | 11 | 11
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.39 | 115.16 | 114.18
|  | 2 с | 117.39 | 115.16 | 114.18
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.8 | 7.7 | 7.6
|  | Q, Мвар | 2.4 | 3.8 | 3.8
| Т-2 | Р, МВт | 3.9 | 5.4 | 5.7
|  | Q, Мвар | 1.9 | 2.7 | 2.9
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -5 | -8 | -8
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -4
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -4 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.3 | 115.72 | 113.97
|  | 2 с | 117.36 | 115.85 | 114.08
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.035 | 2.438 | 3.192
|  | Q, Мвар | 0.5175 | 1.219 | 1.596
| Т-2 | Р, МВт | 1.265 | 2.162 | 2.508
|  | Q, Мвар | 0.6325 | 1.081 | 1.254
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 5 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 3
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -3 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.07 | 114.69 | 113.62
|  | 2 с | 117.07 | 114.69 | 113.62
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.7 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1 | 0.7
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.43 | 115.95 | 114.19
|  | 2 с | 117.44 | 115.98 | 114.22
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.176 | 1.479 | 1.736
|  | Q, Мвар | 0.588 | 0.7395 | 0.868
| Т-2 | Р, МВт | 1.224 | 1.421 | 1.364
|  | Q, Мвар | 0.612 | 0.7105 | 0.682
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 4 | 4 | 5
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -1 | 0 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.33 | 114.03 | 112.3
|  | 2 с | 116.33 | 114.03 | 112.3
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.9 | 5.7 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.9 | 2.8 | 3.2
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.8 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.9 | 1.3
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 4 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.4 | 115.88 | 114.13
|  | 2 с | 117.42 | 115.9 | 114.14
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.976 | 1.08 | 1.323
|  | Q, Мвар | 0.488 | 0.54 | 0.6615
| Т-2 | Р, МВт | 0.624 | 0.72 | 0.777
|  | Q, Мвар | 0.312 | 0.36 | 0.3885
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 5 | 8 | 10
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 2
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -4 | -6 | -8
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.14 | 115.06 | 112.97
|  | 2 с | 117.14 | 115.06 | 112.97
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64 | 1.343 | 1.26
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.6715 | 0.63
| Т-2 | Р, МВт | 0.16 | 0.357 | 0.74
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.1785 | 0.37
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 4 | 6 | 8
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 2
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.02 | 114.58 | 112.31
|  | 2 с | 117.02 | 114.58 | 112.31
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.322 | 0.369 | 0.462
|  | Q, Мвар | 0.161 | 0.1845 | 0.231
| Т-2 | Р, МВт | 0.378 | 0.531 | 0.638
|  | Q, Мвар | 0.189 | 0.2655 | 0.319
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 8 | 10 | 12
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -7 | -9 | -10
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.87 | 114.91 | 113.14
|  | 2 с | 116.87 | 114.91 | 113.14
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 2.4 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.2 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.6
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -6 | -9 | -11
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.34 | 115.86 | 114.1
|  | 2 с | 117.37 | 115.77 | 113.95
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.2 | 2.9
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.6 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.28 | 115.68 | 113.94
|  | 2 с | 117.38 | 115.87 | 114.1
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.152 | 1.786 | 2.392
|  | Q, Мвар | 0.576 | 0.893 | 1.196
| Т-2 | Р, МВт | 1.248 | 2.014 | 2.208
|  | Q, Мвар | 0.624 | 1.007 | 1.104
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 3 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.72 | 113.88 | 111.42
|  | 2 с | 116.72 | 113.88 | 111.42
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.5 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 3.1 | 3.6 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.8 | 1.9
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 3 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.18 | 115.54 | 113.75
|  | 2 с | 117.1 | 115.42 | 113.62
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.5 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.5
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 4 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.24 | 115.01 | 113.88
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 115.5 | 113.72
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.252 | 0.225 | 0.294
|  | Q, Мвар | 0.126 | 0.1125 | 0.147
| Т-2 | Р, МВт | 0.348 | 0.275 | 0.406
|  | Q, Мвар | 0.174 | 0.1375 | 0.203
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 6 | 9 | 11
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 2
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -5 | -8 | -10
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 115.44 | 113.48
|  | 2 с | 117.27 | 115.44 | 113.48
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.16 | 3.168 | 2.508
|  | Q, Мвар | 1.08 | 1.584 | 1.254
| Т-2 | Р, МВт | 1.84 | 1.632 | 1.892
|  | Q, Мвар | 0.92 | 0.816 | 0.946
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 12 | 15 | 16
|  | Q, Мвар | 4 | 5 | 6
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -8 | -11 | -11
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.86 | 115.82 | 114.98
|  | 2 с | 117.86 | 115.82 | 114.98
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.98 | 115.16 | 113.36
|  | 2 с | 116.98 | 115.19 | 113.38
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.2 | 5 | 5.5
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.5 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.5 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1 | 1.8 | 2.3
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.45 | 115.75 | 114.23
|  | 2 с | 117.46 | 115.77 | 114.24
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 9.6 | 13.1 | 14.6
|  | Q, Мвар | 4.8 | 6.6 | 7.3
| Т-2 | Р, МВт | 7.8 | 11.8 | 13.5
|  | Q, Мвар | 4 | 5.9 | 6.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | 9 | -3
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | 9 | -3
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -4 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -1
| Л.Изб-1 | Р, МВт | 13 | 19 | 20
|  | Q, Мвар | 4 | -3 | 8
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 14 | 22 | 21
|  | Q, Мвар | 7 | -1 | 13
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.5 | 115.59 | 114.34
|  | 2 с | 117.5 | 115.59 | 114.34
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | -1
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 1 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.14 | 113.86 | 112.21
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 5.5 | 5.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.8 | 2.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 4.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.4 | 1.8
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.7 | 5.5 | 5.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.8 | 2.6
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.6 | 4.8 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.4 | 1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.4 | 115.88 | 114.13
|  | 2 с | 117.42 | 115.9 | 114.14
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 113.83 | 112.06
|  | 2 с | 116.23 | 113.83 | 112.06
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.14 | 114.87 | 113.74
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 113.54 | 111.69
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.85 | 114.89 | 113.08
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 113.52 | 111.67
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 6.1 | 3.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 2 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 4 | 6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2 | 3
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2 | 6 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1 | 4 | 6
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.38 | 115.79 | 114.08
|  | 2 с | 117.4 | 115.83 | 114.04
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 3.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.7 | 1.3
| Т-2 | Р, МВт | 2.5 | 2.9 | 3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.5 | 1.5
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 2
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 3 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.04 | 114.67 | 113.59
|  | 2 с | 117.04 | 114.67 | 113.59
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.44 | 115.97 | 114.22
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.216 | 0.414 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.108 | 0.207 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.384 | 0.486 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.192 | 0.243 | 0.28
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7 | 113.84 | 111.38
|  | 2 с | 116.7 | 113.84 | 111.38
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.239 | 7.215 | 8.832
|  | Q, Мвар | 3.6195 | 3.6075 | 4.416
| Т-2 | Р, МВт | 5.461 | 11.285 | 10.368
|  | Q, Мвар | 2.7305 | 5.6425 | 5.184
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 6 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 7 | 10 | 11
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 5 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 5 | 5
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -4 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.12 | 113.25 | 111.9
|  | 2 с | 116.12 | 113.25 | 111.9
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.3 | 4.9 | 6
|  | Q, Мвар | 2.2 | 2.4 | 3
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 2.7 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.4 | 1.5
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 4 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 3
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.46 | 114.15 | 112.68
|  | 2 с | 116.49 | 114.18 | 112.71
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.1 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 1.7 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.9 | 0.7
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 5 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 5 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -4 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -3
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.51 | 114.21 | 112.74
|  | 2 с | 116.51 | 114.21 | 112.75
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.1 | 5.7 | 5.5
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.8 | 2.7
| Т-2 | Р, МВт | 4.4 | 8.9 | 8.5
|  | Q, Мвар | 2.3 | 4.4 | 4.3
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 4 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 4
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 3 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.22 | 113.4 | 112.06
|  | 2 с | 116.18 | 113.31 | 111.96
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.8 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 1
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 4
|  | Q, Мвар | -3 | -4 | -6
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -9 | -13 | -13
|  | Q, Мвар | -3 | -6 | -6
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -9 | -13 | -13
|  | Q, Мвар | -3 | -6 | -6
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -12 | -19 | -18
|  | Q, Мвар | -3 | -6 | -6
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -11 | -18 | -18
|  | Q, Мвар | -2 | -6 | -6
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -7 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -6 | -9 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -7
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -5 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -5 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.03 | 114.83 | 113.5
|  | 2 с | 117.03 | 114.83 | 113.5
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 1.8 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.9 | 1.1
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.44 | 113.95 | 112.59
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.269 | 1.376 | 1.68
|  | Q, Мвар | 0.6345 | 0.688 | 0.84
| Т-2 | Р, МВт | 1.431 | 1.824 | 1.82
|  | Q, Мвар | 0.7155 | 0.912 | 0.91
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 3 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.88 | 112.9 | 111.54
|  | 2 с | 115.88 | 112.9 | 111.54
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 2.1 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.8 | 2.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.4
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.19 | 113.35 | 112.01
|  | 2 с | 116.17 | 113.3 | 111.95
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.58 | 2.752 | 3.738
|  | Q, Мвар | 0.79 | 1.376 | 1.869
| Т-2 | Р, МВт | 0.42 | 0.448 | 0.462
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.224 | 0.231
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 1
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.02 | 113.15 | 111.71
|  | 2 с | 116.02 | 113.15 | 111.71
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.09 | 113.21 | 111.82
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.28 | 0.285 | 0.288
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.1425 | 0.144
| Т-2 | Р, МВт | 0.22 | 0.215 | 0.312
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.1075 | 0.156
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 2 | 2 | 5
|  | Q, Мвар | -4 | -5 | -7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -2 | -1 | -5
|  | Q, Мвар | 4 | 5 | 7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.65 | 114.27 | 112.89
|  | 2 с | 116.65 | 114.27 | 112.89
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 112.89 | 111.55
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.6 | 5.4 | 4.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.7 | 2.5
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -4 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -4
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -4 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.35 | 113.67 | 112.31
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 9 | 13 | 13
|  | Q, Мвар | 4 | 6 | 6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.53 | 113.97 | 112.62
|  | 2 с | 116.51 | 113.92 | 112.56
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.455 | 0.48 | 0.564
|  | Q, Мвар | 0.2275 | 0.24 | 0.282
| Т-2 | Р, МВт | 0.045 | 0.02 | 0.036
|  | Q, Мвар | 0.0225 | 0.01 | 0.018
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -4
|  | Q, Мвар | 4 | 5 | 7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 2 | 1 | 4
|  | Q, Мвар | -3 | -4 | -6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.84 | 114.53 | 113.17
|  | 2 с | 116.84 | 114.53 | 113.17
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.045 | 0.064
|  | Q, Мвар | 0.015 | 0.0225 | 0.032
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.255 | 0.336
|  | Q, Мвар | 0.085 | 0.1275 | 0.168
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 6 | 9 | 7
|  | Q, Мвар | 3 | 5 | 8
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -5 | -9 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.51 | 113.88 | 112.3
|  | 2 с | 116.51 | 113.88 | 112.3
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 114.26 | 112.79
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1 | 113.23 | 111.84
|  | 2 с | 116.13 | 113.25 | 111.9
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 8.1 | 12 | 12.6
|  | Q, Мвар | 4 | 6 | 6.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 8 | 13 | 13
|  | Q, Мвар | 4 | 7 | 7
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 4 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 4
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -5 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 113.56 | 112.2
|  | 2 с | 116.29 | 113.56 | 112.2
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 4 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -3 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.03 | 113.12 | 111.77
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.47 | 1.716 | 1.764
|  | Q, Мвар | 0.735 | 0.858 | 0.882
| Т-2 | Р, МВт | 2.03 | 2.684 | 1.836
|  | Q, Мвар | 1.015 | 1.342 | 0.918
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | -1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 5 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.16 | 113.49 | 112.15
|  | 2 с | 116.16 | 113.49 | 112.15
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.63 | 114.35 | 112.92
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 7 | 9 | 9
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -7 | -9 | -9
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.75 | 114.41 | 113.06
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.296 | 1.722 | 1.806
|  | Q, Мвар | 0.648 | 0.861 | 0.903
| Т-2 | Р, МВт | 1.404 | 2.478 | 2.394
|  | Q, Мвар | 0.702 | 1.239 | 1.197
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 9 | 12 | 15
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -6 | -8 | -11
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.54 | 112.48 | 110.53
|  | 2 с | 115.54 | 112.48 | 110.53
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.5 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 1
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 0
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 113.71 | 112.15
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.3 | 3.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.6 | 1.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.5 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.2 | 1.3
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 4 | 5 | 7
|  | Q, Мвар | 3 | 4 | 2
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 3 | 8 | 5
|  | Q, Мвар | -4 | -3 | 1
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.6 | 113.29 | 111.93
|  | 2 с | 115.6 | 113.29 | 111.93
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 1.6 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 0.8 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 1
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.7 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 1
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.16 | 112.61 | 111.27
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.23 | 2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.615 | 1 | 1.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.135 | 0.25 | 0.2
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -3 | -8 | -5
|  | Q, Мвар | 5 | 4 | 0
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 5 | 11 | 8
|  | Q, Мвар | -4 | -3 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.29 | 113.4 | 112.41
|  | 2 с | 115.29 | 113.4 | 112.41
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -8 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 7 | 6 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 8 | 11 | 15
|  | Q, Мвар | -7 | -6 | -7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.71 | 113.58 | 112.47
|  | 2 с | 115.71 | 113.58 | 112.47
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.576 | 1.064 | 1.197
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.532 | 0.5985
| Т-2 | Р, МВт | 0.224 | 0.836 | 0.903
|  | Q, Мвар | 0.112 | 0.418 | 0.4515
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 3 | 4 | 8
|  | Q, Мвар | -4 | -5 | -6
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -2 | -2 | -6
|  | Q, Мвар | 5 | 6 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 113.74 | 112.38
|  | 2 с | 116.27 | 113.74 | 112.38
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.968 | 1.1 | 1.125
|  | Q, Мвар | 0.484 | 0.55 | 0.5625
| Т-2 | Р, МВт | 1.232 | 1.4 | 1.375
|  | Q, Мвар | 0.616 | 0.7 | 0.6875
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 0
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -3 | -4 | -8
|  | Q, Мвар | 5 | 6 | 7
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 8 | 10 | 14
|  | Q, Мвар | -6 | -5 | -6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 113.48 | 112.16
|  | 2 с | 115.98 | 113.48 | 112.16
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.25 | 0.3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 5 | 6 | 8
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 0
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -5 | -5 | -7
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.64 | 114.72 | 113.13
|  | 2 с | 116.64 | 114.72 | 113.13
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.033 | 0.027 | 0.033
|  | Q, Мвар | 0.0165 | 0.0135 | 0.0165
| Т-2 | Р, МВт | 0.067 | 0.073 | 0.067
|  | Q, Мвар | 0.0335 | 0.0365 | 0.0335
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -3 | -4 | -8
|  | Q, Мвар | 5 | 5 | 7
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 3 | 4 | 8
|  | Q, Мвар | -5 | -5 | -7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1 | 113.59 | 112.24
|  | 2 с | 116.1 | 113.59 | 112.24
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.99 | 113.24 | 111.83
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Хм-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 116
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.6 | 0.5
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.26 | 113.46 | 112.52
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.7 | 0.7
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.25 | 113.48 | 112.56
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -6 | -10 | -9
|  | Q, Мвар | 4 | 3 | 1
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 6 | 10 | 9
|  | Q, Мвар | -4 | -3 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.79 | 113.6 | 112.21
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.126 | 0.124 | 0.236
|  | Q, Мвар | 0.063 | 0.062 | 0.118
| Т-2 | Р, МВт | 0.074 | 0.076 | 0.164
|  | Q, Мвар | 0.037 | 0.038 | 0.082
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -2 | -2 | -5
|  | Q, Мвар | 5 | 5 | 7
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 2 | 2 | 5
|  | Q, Мвар | -4 | -5 | -7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.45 | 113.99 | 112.62
|  | 2 с | 116.45 | 113.99 | 112.62
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.058 | 0.115 | 0.192
|  | Q, Мвар | 0.029 | 0.0575 | 0.096
| Т-2 | Р, МВт | 0.142 | 0.385 | 0.408
|  | Q, Мвар | 0.071 | 0.1925 | 0.204
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -8 | -10 | -14
|  | Q, Мвар | 6 | 6 | 7
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 8 | 11 | 15
|  | Q, Мвар | -6 | -5 | -6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.86 | 113.54 | 112.32
|  | 2 с | 115.86 | 113.54 | 112.32
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.29 | 113.56 | 112.66
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.98 | 1.716 | 1.813
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.858 | 0.9065
| Т-2 | Р, МВт | 1.02 | 1.584 | 1.887
|  | Q, Мвар | 0.51 | 0.792 | 0.9435
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.93 | 113.18 | 111.78
|  | 2 с | 115.93 | 113.18 | 111.78
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.15 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 3 | 8 | 5
|  | Q, Мвар | -4 | -4 | 0
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -3 | -8 | -5
|  | Q, Мвар | 4 | 4 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.49 | 113.34 | 112.13
|  | 2 с | 115.49 | 113.34 | 112.13
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.025 | 0.03 | 0.035
|  | Q, Мвар | 0.0125 | 0.015 | 0.0175
| Т-2 | Р, МВт | 0.475 | 0.57 | 0.665
|  | Q, Мвар | 0.2375 | 0.285 | 0.3325
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -4 | -5 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -1
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 5 | 5 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 113.82 | 112.38
|  | 2 с | 116 | 113.82 | 112.38
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.42 | 0.48 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.24 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.28 | 0.32 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.16 | 0.2
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 4 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.51 | 113.14 | 111.79
|  | 2 с | 115.51 | 113.14 | 111.79
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.052 | 0.027
|  | Q, Мвар | 0 | 0.026 | 0.0135
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.148 | 0.073
|  | Q, Мвар | 0 | 0.074 | 0.0365
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 6 | 8 | 11
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -6 | -8 | -11
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.46 | 112.27 | 110.25
|  | 2 с | 115.46 | 112.27 | 110.25
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.42 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.21 | 0.21
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 9 | 12 | 16
|  | Q, Мвар | -7 | -6 | -7
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -8 | -11 | -16
|  | Q, Мвар | 8 | 7 | 7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.49 | 113.62 | 112.66
|  | 2 с | 115.49 | 113.62 | 112.66
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 3.4 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.55 | 1.7 | 1.15
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.21 | 112.64 | 111.32
|  | 2 с | 115.21 | 112.64 | 111.32
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.053 | 4.284 | 4.558
|  | Q, Мвар | 1.5265 | 2.142 | 2.279
| Т-2 | Р, МВт | 4.047 | 5.916 | 6.042
|  | Q, Мвар | 2.0235 | 2.958 | 3.021
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -5 | -5 | -9
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 3
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 10 | 13 | 16
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | -1
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 11 | 13 | 16
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -9 | -11 | -14
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 113.88 | 112.04
|  | 2 с | 116.29 | 113.88 | 112.04
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.596 | 2.523 | 2.772
|  | Q, Мвар | 0.798 | 1.2615 | 1.386
| Т-2 | Р, МВт | 0.304 | 0.377 | 0.528
|  | Q, Мвар | 0.152 | 0.1885 | 0.264
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 4 | 4 | 8
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -4
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 3 | 6 | 3
|  | Q, Мвар | 4 | 5 | 8
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -5 | -7 | -8
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.17 | 111.64 | 109.54
|  | 2 с | 115.17 | 111.64 | 109.54
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.25 | 0.3
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8 | 114.84 | 113.01
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.066 | 1.188 | 3.024
|  | Q, Мвар | 0.533 | 0.594 | 1.512
| Т-2 | Р, МВт | 1.534 | 2.112 | 0.576
|  | Q, Мвар | 0.767 | 1.056 | 0.288
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 8 | 10 | 12
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -1
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -5 | -6 | -9
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.73 | 112.8 | 110.81
|  | 2 с | 115.73 | 112.8 | 110.81
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.33 | 0.335 | 0.268
|  | Q, Мвар | 0.165 | 0.1675 | 0.134
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.25 | 0.2
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 6 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | -3 | -2 | 1
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 5 | 5 | 9
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | -2
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -9 | -12 | -15
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | 1
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 113.47 | 111.7
|  | 2 с | 116 | 113.47 | 111.7
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -2 | -3 | -5
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 2
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 3 | 3 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.26 | 111.84 | 109.68
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.716 | 3.1 | 3.128
|  | Q, Мвар | 0.858 | 1.55 | 1.564
| Т-2 | Р, МВт | 2.684 | 3.1 | 3.672
|  | Q, Мвар | 1.342 | 1.55 | 1.836
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 6 | 7 | 10
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -1
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -4 | -4 | -8
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 5
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -2
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.2 | 111.74 | 109.57
|  | 2 с | 115.2 | 111.74 | 109.57
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.99 | 113.44 | 111.67
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64 | 0.67 | 0.792
|  | Q, Мвар | 0.32 | 0.335 | 0.396
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.33 | 0.408
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.165 | 0.204
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 113.44 | 111.66
|  | 2 с | 115.98 | 113.44 | 111.66
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.162 | 0.165 | 0.216
|  | Q, Мвар | 0.081 | 0.0825 | 0.108
| Т-2 | Р, МВт | 0.138 | 0.135 | 0.184
|  | Q, Мвар | 0.069 | 0.0675 | 0.092
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 9 | 11 | 13
|  | Q, Мвар | -3 | -2 | -3
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -8 | -10 | -12
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.18 | 113.55 | 111.67
|  | 2 с | 116.18 | 113.55 | 111.67
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 1.012 | 1.15
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.506 | 0.575
| Т-2 | Р, МВт | 0.84 | 1.288 | 1.35
|  | Q, Мвар | 0.42 | 0.644 | 0.675
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 4 | 5 | 7
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -2
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -3 | -3 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.31 | 111.96 | 109.81
|  | 2 с | 115.31 | 111.96 | 109.81
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.3 | 0.4
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 5 | 6 | 8
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -2
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -4 | -5 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.53 | 112.41 | 110.35
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.21 | 113.55 | 111.68
|  | 2 с | 116.21 | 113.55 | 111.68
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.53 | 114.33 | 112.49
|  | 2 с | 116.62 | 114.44 | 112.63
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.188 | 1.62 | 2.015
|  | Q, Мвар | 0.594 | 0.81 | 1.0075
| Т-2 | Р, МВт | 0.612 | 1.08 | 1.085
|  | Q, Мвар | 0.306 | 0.54 | 0.5425
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -3 | -6 | -3
|  | Q, Мвар | -3 | -4 | -7
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 5 | 9 | 7
|  | Q, Мвар | 3 | 5 | 9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.9 | 112.83 | 111
|  | 2 с | 115.9 | 112.83 | 111
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.809 | 3.692 | 3.773
|  | Q, Мвар | 1.4045 | 1.846 | 1.8865
| Т-2 | Р, МВт | 2.491 | 3.408 | 3.927
|  | Q, Мвар | 1.2455 | 1.704 | 1.9635
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 5 | 7 | 8
|  | Q, Мвар | 3 | 4 | 4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.67 | 110.93 | 108.74
|  | 2 с | 114.67 | 110.93 | 108.74
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -6 | -7 | -10
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 6 | 8 | 11
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.28 | 111.89 | 109.77
|  | 2 с | 115.28 | 111.89 | 109.77
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.093 | 0.075 | 0.108
|  | Q, Мвар | 0.0465 | 0.0375 | 0.054
| Т-2 | Р, МВт | 0.207 | 0.225 | 0.292
|  | Q, Мвар | 0.1035 | 0.1125 | 0.146
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -5 | -6 | -8
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 3
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 5 | 6 | 9
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.64 | 112.62 | 110.59
|  | 2 с | 115.64 | 112.62 | 110.59
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.36 | 114.01 | 112.17
|  | 2 с | 116.38 | 114.03 | 112.2
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 6 | 10 | 9
|  | Q, Мвар | -4 | -3 | 0
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -6 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | 4 | 3 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.9 | 113.56 | 112
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.23 | 111.79 | 109.6