## Таблица
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 21 декабря 2016 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 235.7 | 0-5 | 4.69 | 10.92 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58 | 18.58
|  | 0-20 | 4.69 | 10.92 | 18.58 | 22.69 | 27.33 | 30.66 | 34.39 | 37.86 | 40.7 | 42.8
|  | Всего: | 4.69 | 10.92 | 18.58 | 22.69 | 27.33 | 31.27 | 35.66 | 40.28 | 45.08 | 50.37 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 99.53 | 0-5 | 2.19 | 5.07 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02
|  | 0-20 | 2.19 | 5.07 | 10.02 | 10.96 | 12.77 | 14.83 | 16.13 | 16.65 | 16.94 | 17.48
|  | Всего: | 2.19 | 5.07 | 10.02 | 10.96 | 12.77 | 15.43 | 17.4 | 19.07 | 20.72 | 23.29 | 23.4%
2 | 229.5 | 0-5 | 4.57 | 10.74 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06
|  | 0-20 | 4.57 | 10.74 | 18.06 | 21.94 | 26.25 | 29.33 | 32.92 | 36.32 | 39.04 | 40.95
|  | Всего: | 4.57 | 10.74 | 18.06 | 21.94 | 26.25 | 29.83 | 33.97 | 38.31 | 42.73 | 47.66 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 98.8 | 0-5 | 2.23 | 5.51 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71
|  | 0-20 | 2.23 | 5.51 | 10.71 | 11.64 | 13.37 | 15.29 | 16.51 | 17 | 17.27 | 17.71
|  | Всего: | 2.23 | 5.51 | 10.71 | 11.64 | 13.37 | 15.79 | 17.56 | 18.99 | 20.3 | 22.5 | 22.8%
3 | 223.3 | 0-5 | 4.09 | 10.3 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46
|  | 0-20 | 4.09 | 10.3 | 17.46 | 21.5 | 25.83 | 28.81 | 32.36 | 35.59 | 38.35 | 40.21
|  | Всего: | 4.09 | 10.3 | 17.46 | 21.5 | 25.83 | 29.31 | 33.41 | 37.59 | 42.07 | 46.89 | 21%
в т.ч. Южный узел | 92.58 | 0-5 | 2.07 | 5.37 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 0-20 | 2.07 | 5.37 | 10.4 | 11.32 | 13.03 | 14.88 | 16.13 | 16.53 | 16.85 | 17.28
|  | Всего: | 2.07 | 5.37 | 10.4 | 11.32 | 13.03 | 15.38 | 17.18 | 18.52 | 19.91 | 22.04 | 23.8%
4 | 225.2 | 0-5 | 4.29 | 10.15 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 17.34
|  | 0-20 | 4.29 | 10.15 | 17.34 | 21.34 | 25.71 | 28.64 | 32.1 | 35.33 | 38.02 | 39.86
|  | Всего: | 4.29 | 10.15 | 17.34 | 21.34 | 25.71 | 29.14 | 32.96 | 36.92 | 41.33 | 46.21 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 95.26 | 0-5 | 2.12 | 5.14 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11
|  | 0-20 | 2.12 | 5.14 | 10.11 | 11.02 | 12.81 | 14.62 | 15.85 | 16.29 | 16.59 | 16.99
|  | Всего: | 2.12 | 5.14 | 10.11 | 11.02 | 12.81 | 15.12 | 16.7 | 17.89 | 19.26 | 21.44 | 22.5%
5 | 224.2 | 0-5 | 3.84 | 10.16 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 17.05
|  | 0-20 | 3.84 | 10.16 | 17.05 | 21.09 | 25.35 | 28.32 | 31.81 | 34.99 | 37.71 | 39.51
|  | Всего: | 3.84 | 10.16 | 17.05 | 21.09 | 25.35 | 28.82 | 32.86 | 36.98 | 41.31 | 45.93 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 101.49 | 0-5 | 1.96 | 5.48 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25
|  | 0-20 | 1.96 | 5.48 | 10.25 | 11.16 | 12.96 | 14.79 | 15.99 | 16.36 | 16.65 | 17.06
|  | Всего: | 1.96 | 5.48 | 10.25 | 11.16 | 12.96 | 15.29 | 17.04 | 18.35 | 19.69 | 21.67 | 21.4%
6 | 246.5 | 0-5 | 4.2 | 10.98 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12
|  | 0-20 | 4.2 | 10.98 | 18.12 | 22.43 | 27.21 | 30.65 | 34.43 | 38.07 | 41.19 | 43.23
|  | Всего: | 4.2 | 10.98 | 18.12 | 22.43 | 27.21 | 31.2 | 35.59 | 40.27 | 45.12 | 50.12 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 106.45 | 0-5 | 1.99 | 5.66 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56
|  | 0-20 | 1.99 | 5.66 | 10.56 | 11.56 | 13.57 | 15.69 | 16.94 | 17.42 | 17.81 | 18.26
|  | Всего: | 1.99 | 5.66 | 10.56 | 11.56 | 13.57 | 16.24 | 18.1 | 19.62 | 21.25 | 23.22 | 21.8%
7 | 276.3 | 0-5 | 5.19 | 12.54 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75
|  | 0-20 | 5.19 | 12.54 | 20.75 | 25.68 | 31.24 | 35.29 | 39.44 | 43.52 | 46.75 | 49.06
|  | Всего: | 5.19 | 12.54 | 20.75 | 25.68 | 31.24 | 35.9 | 40.72 | 45.7 | 50.67 | 56.94 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 121.23 | 0-5 | 2.79 | 6.75 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
|  | 0-20 | 2.79 | 6.75 | 12.5 | 13.7 | 15.84 | 18.37 | 19.92 | 20.55 | 20.91 | 21.4225
|  | Всего: | 2.79 | 6.75 | 12.5 | 13.7 | 15.84 | 18.97 | 21.2 | 22.73 | 24.16 | 26.44 | 21.8%
8 | 313.7 | 0-5 | 7.16 | 15.12 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92
|  | 0-20 | 7.16 | 15.12 | 23.92 | 29.66 | 36.35 | 40.86 | 45.63 | 50.46 | 54.04 | 56.58
|  | Всего: | 7.16 | 15.12 | 23.92 | 29.66 | 36.35 | 41.26 | 46.77 | 52.85 | 59 | 65.54 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 138.41 | 0-5 | 4.75 | 8.81 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07
|  | 0-20 | 4.75 | 8.81 | 15.07 | 16.3 | 18.37 | 21.22 | 23.13 | 23.84 | 24.32 | 24.87
|  | Всего: | 4.75 | 8.81 | 15.07 | 16.3 | 18.37 | 21.62 | 24.27 | 26.23 | 28.31 | 30.67 | 22.2%
9 | 337.3 | 0-5 | 7.93 | 17.16 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25
|  | 0-20 | 7.93 | 17.16 | 26.25 | 32.47 | 39.22 | 44.33 | 49.24 | 54.76 | 58.43 | 61.08
|  | Всего: | 7.93 | 17.16 | 26.25 | 32.47 | 39.22 | 44.88 | 50.43 | 57.01 | 63.17 | 70.6 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 152.47 | 0-5 | 5.12 | 9.12 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31
|  | 0-20 | 5.12 | 9.12 | 15.31 | 16.57 | 18.58 | 21.95 | 23.96 | 24.93 | 25.43 | 26.1
|  | Всего: | 5.12 | 9.12 | 15.31 | 16.57 | 18.58 | 22.5 | 25.15 | 27.18 | 29.37 | 32.82 | 21.5%
10 | 338 | 0-5 | 8.32 | 17.3 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26
|  | 0-20 | 8.32 | 17.3 | 26.26 | 33.38 | 40.31 | 45.7 | 51.1 | 57.42 | 61.46 | 64.31
|  | Всего: | 8.32 | 17.3 | 26.26 | 33.38 | 40.31 | 46.25 | 52.29 | 59.71 | 66.05 | 73.71 | 21.8%
в т.ч. Южный узел | 142.83 | 0-5 | 5.44 | 9.53 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85
|  | 0-20 | 5.44 | 9.53 | 15.85 | 17.56 | 19.68 | 23.29 | 25.4 | 26.47 | 27 | 27.75
|  | Всего: | 5.44 | 9.53 | 15.85 | 17.56 | 19.68 | 23.84 | 26.59 | 28.76 | 30.82 | 34.26 | 24%
11 | 338.7 | 0-5 | 8.09 | 16.72 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68
|  | 0-20 | 8.09 | 16.72 | 25.68 | 32.97 | 39.71 | 45.17 | 50.67 | 56.89 | 61.08 | 64.05
|  | Всего: | 8.09 | 16.72 | 25.68 | 32.97 | 39.71 | 45.72 | 51.86 | 59.21 | 65.58 | 73.13 | 21.6%
в т.ч. Южный узел | 142.13 | 0-5 | 5.35 | 9.18 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | 15.53
|  | 0-20 | 5.35 | 9.18 | 15.53 | 17.3 | 19.3 | 22.99 | 25.26 | 26.41 | 26.94 | 27.77
|  | Всего: | 5.35 | 9.18 | 15.53 | 17.3 | 19.3 | 23.54 | 26.45 | 28.72 | 30.64 | 33.98 | 23.9%
12 | 333.4 | 0-5 | 8.06 | 16.97 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01
|  | 0-20 | 8.06 | 16.97 | 26.01 | 32.42 | 38.32 | 43.34 | 48.27 | 53.64 | 57.33 | 59.89
|  | Всего: | 8.06 | 16.97 | 26.01 | 32.42 | 38.32 | 43.93 | 49.54 | 56.08 | 61.96 | 69.23 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 135.9 | 0-5 | 4.86 | 8.36 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32
|  | 0-20 | 4.86 | 8.36 | 14.32 | 15.99 | 17.85 | 21.22 | 23.14 | 24.17 | 24.63 | 25.39
|  | Всего: | 4.86 | 8.36 | 14.32 | 15.99 | 17.85 | 21.8 | 24.4 | 26.62 | 28.6 | 32.13 | 23.6%
13 | 330.6 | 0-5 | 7.64 | 16.26 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28
|  | 0-20 | 7.64 | 16.26 | 25.28 | 32.25 | 38.6 | 43.86 | 49.47 | 54.91 | 58.95 | 61.62
|  | Всего: | 7.64 | 16.26 | 25.28 | 32.25 | 38.6 | 44.26 | 50.35 | 56.57 | 62.48 | 68.93 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 133.71 | 0-5 | 5.21 | 9.22 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47
|  | 0-20 | 5.21 | 9.22 | 15.47 | 17.22 | 19.17 | 22.61 | 24.99 | 26.04 | 26.42 | 27.21
|  | Всего: | 5.21 | 9.22 | 15.47 | 17.22 | 19.17 | 23.02 | 25.86 | 27.71 | 29.19 | 31.95 | 23.9%
14 | 330.5 | 0-5 | 7.89 | 17.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 26.09
|  | 0-20 | 7.89 | 17.09 | 26.09 | 32.5 | 38.34 | 43.34 | 48.6 | 54.02 | 57.81 | 60.3
|  | Всего: | 7.89 | 17.09 | 26.09 | 32.5 | 38.34 | 43.86 | 49.73 | 56.17 | 61.95 | 68.86 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 133.67 | 0-5 | 4.8 | 8.72 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61
|  | 0-20 | 4.8 | 8.72 | 14.61 | 16.23 | 18.05 | 21.41 | 23.62 | 24.67 | 25.12 | 25.94
|  | Всего: | 4.8 | 8.72 | 14.61 | 16.23 | 18.05 | 21.93 | 24.75 | 26.81 | 28.53 | 31.82 | 23.8%
15 | 326.2 | 0-5 | 7.38 | 15.81 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
|  | 0-20 | 7.38 | 15.81 | 24.3 | 30.52 | 36.25 | 41.08 | 46.11 | 51.62 | 55.35 | 57.89
|  | Всего: | 7.38 | 15.81 | 24.3 | 30.52 | 36.25 | 41.66 | 47.38 | 54.03 | 60.09 | 67.75 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 133.37 | 0-5 | 4.57 | 8.32 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16
|  | 0-20 | 4.57 | 8.32 | 14.16 | 15.61 | 17.41 | 20.68 | 22.85 | 24 | 24.42 | 25.25
|  | Всего: | 4.57 | 8.32 | 14.16 | 15.61 | 17.41 | 21.26 | 24.12 | 26.41 | 28.35 | 31.92 | 23.9%
16 | 330.5 | 0-5 | 7.24 | 15.74 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43
|  | 0-20 | 7.24 | 15.74 | 24.43 | 30.43 | 35.69 | 40.45 | 45.32 | 50.73 | 54.51 | 56.93
|  | Всего: | 7.24 | 15.74 | 24.43 | 30.43 | 35.69 | 41.1 | 46.72 | 53.41 | 59.47 | 66.85 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 136.46 | 0-5 | 4.08 | 7.57 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38
|  | 0-20 | 4.08 | 7.57 | 13.38 | 14.82 | 16.67 | 19.81 | 21.76 | 22.96 | 23.44 | 24.23
|  | Всего: | 4.08 | 7.57 | 13.38 | 14.82 | 16.67 | 20.46 | 23.16 | 25.63 | 27.77 | 31.2 | 22.9%
17 | 346.7 | 0-5 | 7.52 | 15.41 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19
|  | 0-20 | 7.52 | 15.41 | 25.19 | 31.69 | 37.9 | 43.34 | 49.02 | 54.41 | 58.83 | 61.83
|  | Всего: | 7.52 | 15.41 | 25.19 | 31.69 | 37.9 | 43.94 | 50.32 | 56.85 | 63.4 | 70.51 | 20.3%
в т.ч. Южный узел | 141.07 | 0-5 | 4.26 | 7.43 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 13.66
|  | 0-20 | 4.26 | 7.43 | 13.66 | 15.49 | 17.82 | 21.37 | 23.65 | 24.86 | 25.35 | 26.28
|  | Всего: | 4.26 | 7.43 | 13.66 | 15.49 | 17.82 | 21.97 | 24.95 | 27.3 | 29.29 | 32.45 | 23%
18 | 349 | 0-5 | 7.55 | 16.11 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83
|  | 0-20 | 7.55 | 16.11 | 25.83 | 32.03 | 37.85 | 43.19 | 48.68 | 54.43 | 58.74 | 61.66
|  | Всего: | 7.55 | 16.11 | 25.83 | 32.03 | 37.85 | 43.74 | 49.87 | 56.69 | 62.94 | 70.33 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 144.66 | 0-5 | 4.22 | 7.88 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23
|  | 0-20 | 4.22 | 7.88 | 14.23 | 15.9 | 18.19 | 21.82 | 24.16 | 25.53 | 26.07 | 27.01
|  | Всего: | 4.22 | 7.88 | 14.23 | 15.9 | 18.19 | 22.37 | 25.35 | 27.79 | 29.72 | 33.28 | 23%
19 | 344.4 | 0-5 | 8.02 | 16.51 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97
|  | 0-20 | 8.02 | 16.51 | 26.97 | 33.3 | 39.63 | 45.25 | 50.63 | 56.05 | 60.52 | 63.51
|  | Всего: | 8.02 | 16.51 | 26.97 | 33.3 | 39.63 | 45.85 | 51.93 | 58.48 | 64.9 | 71.26 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 145 | 0-5 | 4.41 | 7.83 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53
|  | 0-20 | 4.41 | 7.83 | 14.53 | 16.33 | 18.9 | 22.6 | 24.85 | 26.22 | 26.74 | 27.69
|  | Всего: | 4.41 | 7.83 | 14.53 | 16.33 | 18.9 | 23.2 | 26.15 | 28.66 | 30.52 | 33.13 | 22.8%
20 | 334 | 0-5 | 7.88 | 15.89 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29
|  | 0-20 | 7.88 | 15.89 | 26.29 | 31.95 | 37.74 | 42.69 | 47.59 | 52.35 | 56.61 | 59.52
|  | Всего: | 7.88 | 15.89 | 26.29 | 31.95 | 37.74 | 43.39 | 49.08 | 55.18 | 61.75 | 68.23 | 20.4%
в т.ч. Южный узел | 138.16 | 0-5 | 4.66 | 8.09 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22
|  | 0-20 | 4.66 | 8.09 | 15.22 | 16.71 | 18.84 | 22.04 | 24.02 | 25.06 | 25.5 | 26.29
|  | Всего: | 4.66 | 8.09 | 15.22 | 16.71 | 18.84 | 22.74 | 25.51 | 27.88 | 29.98 | 32.42 | 23.5%
21 | 326.9 | 0-5 | 7.1 | 14.36 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34
|  | 0-20 | 7.1 | 14.36 | 24.34 | 30.25 | 36.35 | 41.38 | 46.45 | 51.33 | 55.59 | 58.39
|  | Всего: | 7.1 | 14.36 | 24.34 | 30.25 | 36.35 | 42.08 | 47.94 | 54.16 | 60.68 | 67.71 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 134.49 | 0-5 | 4.3 | 7.7025 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82
|  | 0-20 | 4.3 | 7.7025 | 14.82 | 16.26 | 18.35 | 21.35 | 23.03 | 23.81 | 24.16 | 24.82
|  | Всего: | 4.3 | 7.7025 | 14.82 | 16.26 | 18.35 | 22.05 | 24.53 | 26.64 | 28.61 | 31.45 | 23.4%
22 | 303.4 | 0-5 | 6.65 | 13.43 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | 22.76
|  | 0-20 | 6.65 | 13.43 | 22.76 | 28.06 | 33.79 | 38.66 | 43.38 | 47.83 | 51.78 | 54.34
|  | Всего: | 6.65 | 13.43 | 22.76 | 28.06 | 33.79 | 39.21 | 44.55 | 50.05 | 55.93 | 62.19 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 124.18 | 0-5 | 3.97 | 7.11 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 13.68
|  | 0-20 | 3.97 | 7.11 | 13.68 | 15.16 | 17.3 | 20.38 | 22.1 | 22.9 | 23.25 | 23.94
|  | Всего: | 3.97 | 7.11 | 13.68 | 15.16 | 17.3 | 20.93 | 23.28 | 25.12 | 26.76 | 29.15 | 23.5%
23 | 282.3 | 0-5 | 5.99 | 12.73 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34 | 21.34
|  | 0-20 | 5.99 | 12.73 | 21.34 | 26.18 | 31.36 | 35.45 | 39.57 | 43.71 | 47.55 | 49.8
|  | Всего: | 5.99 | 12.73 | 21.34 | 26.18 | 31.36 | 36.2 | 41.16 | 46.72 | 52.84 | 58.84 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 115.4 | 0-5 | 3.44 | 6.78 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83
|  | 0-20 | 3.44 | 6.78 | 12.83 | 13.85 | 15.61 | 17.99 | 19.23 | 19.82 | 20.16 | 20.65
|  | Всего: | 3.44 | 6.78 | 12.83 | 13.85 | 15.61 | 18.74 | 20.82 | 22.83 | 24.84 | 27.4 | 23.7%
24 | 250.8 | 0-5 | 5.38 | 11.9 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87
|  | 0-20 | 5.38 | 11.9 | 19.87 | 24.35 | 29.25 | 33.16 | 37.09 | 40.97 | 44.28 | 46.51
|  | Всего: | 5.38 | 11.9 | 19.87 | 24.35 | 29.25 | 33.75 | 38.32 | 43.32 | 48.4 | 53.63 | 21.4%
в т.ч. Южный узел | 105.19 | 0-5 | 2.71 | 5.65 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98
|  | 0-20 | 2.71 | 5.65 | 10.98 | 12.06 | 14.1 | 16.53 | 17.88 | 18.62 | 18.91 | 19.5
|  | Всего: | 2.71 | 5.65 | 10.98 | 12.06 | 14.1 | 17.11 | 19.12 | 20.96 | 22.54 | 24.8 | 23.6%